## PdG CCTP
MAÎTRE D'OUVRAGE
D.R.F.I.P
Direction Régionale des Finances Publiques
4 place de la République
67000 STRASBOURG
ARCHITECTE - MANDATAIRE -
M2V3
24 rue de verdun
67000 STRASBOURG
TL: 03 88 61 17 95
Mail: 03 88 61 17 95
BUREAU D'ÉTUDES - FLUIDES
INGEDAIR SAS
17 rue des cigognes
67960 ENTZHEIM
TL: 03 88 26 70 45
Mail: info@ingedair.com
BUREAU D'ÉTUDES - STRUCTURE -
BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC
5 allée Cérès - CS37018
67037 STRASBOURG Cedex
TL: 03 88 56 55 97
Mail: ender.uzunkaya@socotec.com
COORDINATEUR CSPS
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION STRASBOURG
4 rue du Parc
67088 STRASBOURG
TL: 07 79 91 50 21
Mail: jerome.wendel@bureauveritas.com
PROJET
AMELIORATION ENERGETIQUE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HAGUENAU
2 rue du Clabaud - HAGUENAU
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
LOT 03
ISOLATION PROJÉTÉE
Edition du 10 Octobre 2025 - Ind0

## PdG DPGF
MAÎTRE D'OUVRAGE
D.R.F.I.P
Direction Régionale des Finances Publiques
4 place de la République
67000 STRASBOURG
ARCHITECTE - MANDATAIRE -
M2V3
24 rue de verdun
67000 STRASBOURG
TL: 03 88 61 17 95
Mail: 03 88 61 17 95
BUREAU D'ÉTUDES - FLUIDES
INGEDAIR SAS
17 rue des cigognes
67960 ENTZHEIM
TL: 03 88 26 70 45
Mail: info@ingedair.com
BUREAU D'ÉTUDES - STRUCTURE -
BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC
5 allée Cérès - CS37018
67037 STRASBOURG Cedex
TL: 03 88 56 55 97
Mail: ender.uzunkaya@socotec.com
COORDINATEUR CSPS
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION STRASBOURG
4 rue du Parc
67088 STRASBOURG
TL: 07 79 91 50 21
Mail: jerome.wendel@bureauveritas.com
PROJET
AMELIORATION ENERGETIQUE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HAGUENAU
2 rue du Clabaud - HAGUENAU
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
LOT 03
ISOLATION PROJÉTÉE
Edition du 10 Octobre 2025 - Ind0

## LOT 03 Isolation projetée
LOT 03 | ISOLATION PROJETÉE
3 | ISOLATION PROJETÉE | U | Q | PU € HT | PT € HT
NOTA:
Le maître de l’ouvrage abandonne au titulaire le bénéfice de la vente ultérieure de ces certificats. Au moment de l’établissement de son offre, le candidat détermine de façon forfaitaire la valorisation de ces CEE et en déduits la moins-value qu’il concède. Cette moins-value figure dans la décomposition du prix global et forfaitaire et devient contractuelle à la notification du marché.
Au préalable
Démontage soignée et reconstitution du plancher sur lambourdes à la charge du lot 08 - Menuiserie int. Bois
Ce procédé d'isolation ne constitue pas un pare vapeur.
Cependant, il devient obsolète lorsque une sur-couche continue est mise en œuvre
Cf. détail technique
Prestation comprenant :
Selon les paragraphes 6.1, 6.2 et 6.3 du CPT 3820 de février 2022
- La préparation du chantier comprend:
Description de l'unité mobile de projection
Selon paragraphe 7.1.1 du CPT 3820 de février 2022.
La pression requise pour la projection est de 70-100 bars.
Les T° requises sont 25-45°C pour les composants et de 30-45°C pour les tuyaux.
Vérification de fonctionnement de l'équipement
Selon le paragraphe 7.1.2 du CPT 3820 de février 2022.
Reconnaissance du support et conditions de mise en œuvre
Selon le paragraphe 7.2 du CPT 3820 de février 2022
F + pose d'un film en polyéthylène, selon la norme NF DTU 25.41, si nécessaire
Préparation des supports
Suppression et évacuation de tous les éléments ou fixations restants
Mise en place de fonds de coffrage (entre solives)
Rappel: Mise en place d'un écran sous-toiture à la charge du couvreur
Protections provisoires et cantonnement ( Menuiseries ext., machinerie…)
- Le traitement des points singuliers comprend:
Traitement des canalisations/gaines, fourreaux et conduits sur le support
Selon les paragraphe 8.1.1.1 et 8.1.1.2 du CPT 3820 de février 2022
Isolation au droit des éléments verticaux traversants
Selon le paragraphe 8.1.2 du CPT 3820 de février 2022
#VALUE!
Conduits de fumée
Selon le paragraphe 8.1.3 du CPT 3820 de février 2022
Isolation dans les salles d'eau et salles de bain à usage individuel - SO -
Isolation périphérique
Selon le paragraphe 8.1.5 du CPT 3820 de février 2022.
Rattrapage des défauts de planéité
Le rattrapage sera réalisé selon le paragraphe 8.1.6 du CPT 3820 de février 2022.
- La réalisation de l'isolation et le contrôle de l'horizontalité comprennent:
La projection du produit doit s'opérer dans l'ordre suivant:
Principe de projection pour réaliser l'isolation
Le produit est appliqué par couches successives jusqu'à obtention de l'ép.
Les couches superposées sont d'une épaisseur comprise entre 10 et 50 mm.
Après durcissement de la couche précédente
Les couches peuvent être appliquées successivement
parallèlement ou perpendiculairement
Lorsque l'épaisseur à projeter est supérieure à 120 mm, un délai de 10 minutes entre chaque couche est à respecter.
Mesure de l'horizontalité
- Les finitions comprennent:
Outillage utilisé
Ponceuse circulaire type monobrosse, balai et, le cas échéant, aspirateur.
Vérification de la planéité finale
Vérification selon le paragraphe 8.3.2 du CPT 3820 de février 2022.
Élimination des déchets de ponçage par balayage ou aspiration
Vérification de l'épaisseur finale
A la charge de l'entreprise titulaire du lot:
- F + pose d'une bande de désolidarisation périphérique - SO -
- F + pose de film en polyéthylène - SO -
- F + pose d'une sous-couche acoustique mince (SCAM) - SO -
- La ventilation des locaux
Les protections sur toutes les ouvertures sont enlevées afin de procéder à la ventilation naturelle des locaux. Une ventilation naturelle d'au moins 1 heure est nécessaire pour que les locaux soient accessibles à toute personne non équipée d'une protection respiratoire.
Concernant la réalisation de l'isolation en projection proprement dite:
Elle sera réalisée au moyen d’une machine à projeter spécifique
Et elle relèvera de la norme NF EN 14315-1
Pour une isolation projetée à haute densité (= cellules dites "fermées")
L'entreprise titulaire du lot utilisera le produit AXI F2 ou un autre produit équivalent.
Dont les performances sont les suivantes:
composée de STOBIPUR® F1772.99 + STOBINATE® F31
Résistance thermique et conductivité thermique
Réaction au feu: Euroclasse E
Perméabilité à l’eau - Absorption d’eau à court terme: W0,24 (40≤ep≤200)
Perméabilité à la vapeur d’eau - Transmission de la vapeur d'eau: MU59 (40≤ep≤200)
Résistance à la compression - Contrainte à la compression: ≥ 200 kPa selon NF EN 826
Durabilité de la réaction au feu par rapport au vieillissement / à la dégradation
--> La performance en matière de réaction au feu ne diminue pas avec le temps
Durabilité de la résistance thermique par rapport au vieillissement / à la dégradation --> La résistance à la compression reste constante dans le temps
Combustion avec incandescence continue: Méthode d’essai non disponible
Pour une isolation projetée à la densité standard (= cellules dites "ouvertes")
L'entreprise titulaire du lot utilisera le produit AXI O2 ou un autre produit équivalent.
Dont les performances sont les suivantes:
composée de STOBIPUR® F1771.00 + STOBINATE® F31
Résistance thermique et conductivité thermique
Réaction au feu: Euroclasse F
Perméabilité à l’eau - Absorption d’eau à court terme: W0,48
Perméabilité à la vapeur d’eau - Transmission de la vapeur d'eau: MU11
Résistance à la compression - Contrainte à la compression: NPD
Durabilité de la réaction au feu par rapport au vieillissement / à la dégradation
--> La performance en matière de réaction au feu ne diminue pas avec le temps
Durabilité de la résistance thermique par rapport au vieillissement / à la dégradation --> Voir tableau des performances ci-joint
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement / à la dégradation: NPD
Combustion avec incandescence continue: Méthode d’essai non disponible
Par ailleurs:
L'isolant sera imputrescible, inattaquable par les rongeurs et la vermine
L'entreprise fournira le certificat ACERMI du produit
L'entreprise devra présentée un Rapport de Classement (PV) du produit.
Et elle fournira une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
3.1 | Isolation projetée | m2 | 170 |  | 0
PAR L'INTERIEUR
En cellules "OUVERTES" - PLANCHER - R=7,50 m2.K/W
Entre les solives existantes conservées,
Y compris sur-couche entre lambourdes, épaisseur 4cm
Et dévoiement de fourreaux électriques ou tout autre ouvrage si nécessaire
Épaisseur totale du complexe 30cm
ISOLATION: Produit proposé : .................................................................................
3.2 | Isolation projetée - VARAINTE - | m2 | 170 |  | PM
PAR L'INTERIEUR
En cellules "FERMEES" - PLANCHER - R=7,65 m2.K/W
Entre les solives existantes conservées,
Y compris sur-couche entre lambourdes, épaisseur 4cm
Et dévoiement de fourreaux électriques ou tout autre ouvrage si nécessaire
Épaisseur totale du complexe 18cm
ISOLATION: Produit proposé : .................................................................................
| TOTAL €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  |  | 0
Fait à
Date
L'Entrepreneur
(lu et accepté en mention manuscrite)

## RECAP
DRFIP |  |  | LOT 03
2 rue du Clabaud - HAGUENAU |  |  | ISOLATION PROJÉTÉE
RECAPITULATIF GENERALE |  |  |  |  | Euros
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |  |  |  |  | H.T
Sous Total H.T
Sous Total H.T PORTAIL
Sous Total H.T
Total H.T du LOT DEMOLITION - GROS ŒUVRE
| Total TVA 10% | Sans objet
Total TVA 20%
Total T.T.C
| MV pour valorisation CEE (selon CCAP) |  | Fft | 1
En toutes lettres
Document chiffré à |  |  |  | le
L'Entreprise
" complété, lu et approuvé"
(mention manuscrite)
- cachet et signature -