## Page de garde
Centre des Finances Publiques
2 Rue du Clabaud 67500 Haguenau
MAITRE D'OUVRAGE DRFIP Région Grand-Est et Département du Bas-Rhin 4 Place de la République 67070 STRASBOURG
Lot n°10
Ventilation
DPGF
ARCHITECTE : M2V3 architectes 24 Rue de Verdun 67000 Strasbourg
|  | Dossier | 24135F
CABINET D'INGENIERIE : INGEDAIR 17, rue des Cigognes 67960 ENTZHEIM Tél : 03 88 26 70 45
|  | Date | 10/10/2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | 1

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°10 |  | Ventilation
3
3.&
3
3.&
Nota : Le maître de l’ouvrage abandonne au titulaire le bénéfice de la vente ultérieure de ces certificats. Au moment de l’établissement de son offre, le candidat détermine de façon forfaitaire la valorisation de ces CEE et en déduits la moins-value qu’il concède. Cette moins-value figure dans la décomposition du prix global et forfaitaire et devient contractuelle à la notification du marché.
3 | C |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.T
4 | C.1 |  | VENTILATION BUREAUX
4.T
9 | C.1.1 |  | Caisson de ventilation simple flux pression standard |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - En combles
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | C.1.2 |  | Raccordement électrique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - En combles, R+2
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | C.1.3 |  | Arrêt d'urgence |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - Hall d'entrée
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | C.1.4 |  | Sortie en toiture Ø400 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - En combles
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | C.1.5 |  | Pièges à son Ø400 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - En combles
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
8 | C.1.6 |  | Clapet coupe-feu
8.L |  |  | Localisation : - Réseau d'extraction, traversée de dalle
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | C.1.6.1 |  | Ø125 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.6.2 |  | Ø160 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.6.3 |  | Ø200 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.6.4 |  | Ø250 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.6.5 |  | Ø315 |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
8 | C.1.7 |  | Clapet réglage
8.L |  |  | Localisation : - En combles, réseaux d'extraction WC
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | C.1.7.1 |  | Ø125 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.7.2 |  | Ø250 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
9 | C.1.8 |  | Clapet de réglage TOR motorisé Ø315 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - En combles, réseaux d'extraction bureaux
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | C.1.9 |  | Régulateur |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - En combles
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
8 | C.1.10 |  | Réseau aéraulique d'extraction
8.L |  |  | Localisation : - En bureaux et combles (voir plans de repérage joints)
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | C.1.10.1 |  | Ø125 |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.10.2 |  | Ø160 |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.10.3 |  | Ø200 |  |  | ML | 6 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.10.4 |  | Ø250 |  |  | ML | 6 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.10.5 |  | Ø315 |  |  | ML | 12 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.10.6 |  | Ø355 |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.10.7 |  | Ø400 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.10.8 |  | Trappes de visite |  |  | U | 15 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - En combles, en tête de colonne
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
8.&
8 | C.1.11 |  | Conduit flexible acoustique
8.L |  |  | Localisation : - Entre les bouches et les conduits rigides
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | C.1.11.1 |  | Ø125 |  |  | ML | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.11.2 |  | Ø250 |  |  | ML | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
8 | C.1.12 |  | Bouches d'extraction sanitaires
8.L |  |  | Localisation : - En WC
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | C.1.12.1 |  | Type 1 45 m3/h |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.12.2 |  | Type 2 60 m3/h |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.12.3 |  | Type 3 75 m3/h |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.T
8.&
9 | C.1.13 |  | Grilles d'extraction |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - Couloir
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
8 | C.1.14 |  | Entrées d'air acoustiques
8.L |  |  | Localisation : - Dans le dormant des menuiseries en bureau
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | C.1.14.1 |  | Module EA 30 m3/h |  |  | U | 28 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | C.1.14.2 |  | Module EA 45 m3/h |  |  | U | 44 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
9 | C.1.15 |  | Grilles de transfert |  |  | U | 36 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - Au-dessus des portes de bureaux
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
4.&
4 | C.2 |  | VENTILATION SANITAIRES SOUS-SOL
4.T
9 | C.2.1 |  | Moteur d'extraction individuel |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - Soupiraux des sanitaires
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | C.2.2 |  | Raccordement électrique |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - Soupiraux des sanitaires
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | C.2.3 |  | Goulottes électriques |  |  | ML | 30 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - Sanitaires sous-sol
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | C.2.4 |  | Volet extérieur |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - Extérieur, soupiraux des sanitaires
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
4.&
4 | C.3 |  | VENTILATION SOUS-STATION
9 | C.3.1 |  | Grille de ventilation extérieure |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - Soupiraux de la sous-station
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | C.3.2 |  | Réseau aéraulique VB Ø125 |  |  | ML | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.L |  |  | Localisation : - Sous-station
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
4.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°10 Ventilation
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | C - DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  | 0
|  |  | - C.1 - VENTILATION BUREAUX |  |  | 0
|  |  | - C.2 - VENTILATION SANITAIRES SOUS-SOL |  |  | 0
|  |  | - C.3 - VENTILATION SOUS-STATION |  |  | 0
Total du lot Ventilation
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
|  |  | Moins-value pour valorisation CEE (selon CCAP) |  |  | FT | 1
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Centre des Finances Publiques |  | 0
0
3. | Code du dossier | 24135F |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°10 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | Ventilation |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 10/10/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | 1 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 2 Rue du Clabaud
11. | Code postal et ville du dossier | 67500 Haguenau
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total