## PdG CCTP
MAÎTRE D'OUVRAGE
D.R.F.I.P
Direction Régionale des Finances Publiques
4 place de la République
67000 STRASBOURG
ARCHITECTE - MANDATAIRE -
M2V3
24 rue de verdun
67000 STRASBOURG
TL: 03 88 61 17 95
Mail: 03 88 61 17 95
BUREAU D'ÉTUDES - FLUIDES
INGEDAIR SAS
17 rue des cigognes
67960 ENTZHEIM
TL: 03 88 26 70 45
Mail: info@ingedair.com
BUREAU D'ÉTUDES - STRUCTURE -
BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC
5 allée Cérès - CS37018
67037 STRASBOURG Cedex
TL: 03 88 56 55 97
Mail: ender.uzunkaya@socotec.com
COORDINATEUR CSPS
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION STRASBOURG
4 rue du Parc
67088 STRASBOURG
TL: 07 79 91 50 21
Mail: jerome.wendel@bureauveritas.com
PROJET
AMELIORATION ENERGETIQUE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HAGUENAU
2 rue du Clabaud - HAGUENAU
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
LOT 02
ZINGUERIE - ÉTANCHÉITÉ
Edition du 10 Octobre 2025 - Ind0

## PdG DPGF
MAÎTRE D'OUVRAGE
D.R.F.I.P
Direction Régionale des Finances Publiques
4 place de la République
67000 STRASBOURG
ARCHITECTE - MANDATAIRE -
M2V3
24 rue de verdun
67000 STRASBOURG
TL: 03 88 61 17 95
Mail: 03 88 61 17 95
BUREAU D'ÉTUDES - FLUIDES
INGEDAIR SAS
17 rue des cigognes
67960 ENTZHEIM
TL: 03 88 26 70 45
Mail: info@ingedair.com
BUREAU D'ÉTUDES - STRUCTURE -
BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC
5 allée Cérès - CS37018
67037 STRASBOURG Cedex
TL: 03 88 56 55 97
Mail: ender.uzunkaya@socotec.com
COORDINATEUR CSPS
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION STRASBOURG
4 rue du Parc
67088 STRASBOURG
TL: 07 79 91 50 21
Mail: jerome.wendel@bureauveritas.com
PROJET
AMELIORATION ENERGETIQUE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HAGUENAU
2 rue du Clabaud - HAGUENAU
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
LOT 02
ZINGUERIE - ÉTANCHÉITÉ
Edition du 10 Octobre 2025 - Ind0

## LOT 02-Zinguerie-Etanchéité
LOT 02 | ETANCHEITE
2 | ZINGUERIE - ETANCHEITE | U | Q | PU € HT | PT € HT
2.1 | ZINGUERIE
NOTA: Dépose et évacuation de la zinguerie existante compris dans le PU des positions concernées
2.1.1 | Travaux préparatoires | Ens | 6 |  | 0
NOTA: En préparation des carottage à la charge du lot 01 - Démolition - GO
Prestation comprenant :
- Découpe soignée et évacuation du raccordement sous gouttière
--> Naissance de gouttière à préserver
- Découpe soignée de la couvertine existante sur débord de toit en béton y compris:
Coulisseau plat, bande d'agrafe et membrane neutre
- Suppression du moignon pour remplacement
- Rebouchage des anciens passages verticaux à la charge du lot 01 - Démolition - GO
- Y compris toutes sujétions pour une préparatione complète et conforme
Localisation : Gouttières et DEP du bâtiment arrière
2.1.2 | Evacuation des eaux pluviales
2.1.2.1 | Cuvette de branchement façonnée | U | 6 |  | 0
NOTA: Carottage pour nvx passages verticaux à la charge du lot 01 - Démolition - GO
Prestation comprenant :
- Travaux préparatoires prévus en Pos. 2.1.1
- F + pose d'une cuvette de branchement thermolaqué, d'ép. 0,8 mm
- Teinte identique à la zinguerie existante
- Façonnée et adaptée, avec gueulard de trop-plein frontal
- Y compris moignon cylindrique de diamètre adapté à la surface à évacuer
- crapaudine en acier galvanisé et toutes fixations
- Relevés en reprise et finitions façon "joint debout" contre la cuvette façonnée
- Habillag en rive façon "joint debout" sur face avant de la cuvette
- Et toutes sujétions pour une mise en œuvre complète réalisée dans les règles de l’art.
Localisation : Gouttières et DEP du bâtiment arrière
2.1.2.2 | Moignon d'écoulement | U | 6 |  | PM
F + pose de moignon en plomb de 2,5 mm d’épaisseur mini.
Prestation comprenant :
- La platine de jonction à l’étanchéité
- Et le moignon assemblés entre eux par soudure ou tout système d’assujettissement étanche.
- Pose avec façon de décaissé dans l'isolant de 30 mm minimum afin d'assurer l'écoulement rapide des eaux pluviales. Découpe ponctuelle du support si nécessaire.
- Exécution selon article 8.6.2 du DTU 43.1- CCT.
Localisation : Gouttières et DEP du bâtiment arrière
2.1.2.3 | Boite à eau | U | 1 |  | 0
Prestation comprenant :
- F + pose d'une boîte à eau en zinc prépatiné, de 0.8 mm d’épaisseur
- Façonnées à la demande, avec gueulard de trop-plein latéral
- Y compris moignon cylindrique de diamètre adapté à la surface à évacuer
- Une crapaudine en acier galvanisé et toutes fixations
- Pour une mise en œuvre complète réalisée dans les règles de l’art.
Localisation : Toiture entrée principale modifiée, bâtiment arrière
2.1.2.4 | Trop plein | U | 1 |  | 0
Prestation comprenant :
- Une platine de 0,40 m x 0,40 m de côté, en plomb de 2,5 mm d’épaisseur
- Avec relevé percé d’un trou pour départ de moignon
- Un moignon de section circulaire traversant l’acrotère et le dépassant de 5 cm
- Sa pente doit être supérieure à 30 % pour qu'il forme goutte d'eau
- Section adaptée à la surface à évacuer
- En plomb de 2,5 mm d’épaisseur soudé sur le relevé
- Comportant un larmier à l’autre extrémité
- Une galerie garde-grève en acier galvanisé avec grille
- Et insertion de la platine entre la 1ère et la 2ème couche
- Exécution selon article 8.6.4 du DTU 43.1- CCT.
Localisation : Toiture entrée principale modifiée, bâtiment arrière
2.1.2.5 | Descente EP en zinc | Ml | 50 |  | 0
Prestation comprenant :
- Dépose et évacuation des DEP existantes
- F + pose de tuyaux de descentes EP zinc 65/100e de diam. mini 100mm comprenant :
- la dépose des anciennes descentes EP compris tous les accessoires…
- la mise en œuvre par colliers à charnières galvanisés, fixation permettant la pose à travers l’isolation extérieure mise ne place lors du chantier
- Y compris tous les accessoires, bagues soudées, coudes …
- Raccordement en tête sur les moignons et les boites à eau
- Et toutes sujétions pour une mise en œuvre complète réalisée dans les règles de l’art.
Localisation : Façades courantes, bâtiment arrière
2.1.2.6 | Raccordement sur DEP | Ens | 1 |  | 0
Prestation comprenant :
F + pose d'un ensemble comprenant:
- Raccordemement à la descente attenante, Lg 2,00m environ
- y compris cuvette de branchement
- Et toutes sujétions pour une mise en œuvre complète réalisée dans les règles de l’art.
Localisation : Façade principale de la nouvelle entrée
2.1.2.7 | Dauphins en fonte | Ens | 6 |  | 0
NOTA:
La mise en œuvre d’une ITE impliquera le dévoiement des descentes et dauphin de la façade y c. toutes sujétions d’exécutions pour une œuvre complète et conforme.
Par conséquent, la prestation comprend:
- Dépose et évacuation des dauphins existants
- F + pose de nouveaux dauphins en fonte conformes à la norme NF EN 877
- Le raccordement selon les règles de l'art sur tuyaux de descentes et sur l'émergence existante en attente du collecteur enterré
- Y compris l'adaptation ou le dévoiement de l'émergence en attente afin de garantir un raccordement dans les règles de l'art.
- Et mise en peinture des dauphins par l'entreprise du présent lot.
- Teinte selon choix archi.
Localisation : Façades courantes, bâtiment arrière
2.1.3 | Sortie en toiture | Ens | 1 |  | 0
NOTA: Création d'une sortie en toiture pour l'extraction de la ventilation mécanique
Prestation comprenant :
- Ouverture de la toiture zinc
--> Selon emplacement défini par entreprise titulaire du lot 10 - VMC
- Découpe propre du voligeage bois
- Etanchéité périphérique de la sortie de ventilation, par une pièce d'abergement en zinc
--> F + pose de la sortie est à la charge du lot 10 - VMC
- Y compris toutes sujétions pour une mise en œuvre complète, dans les règles de l’art.
Localisation : Toiture, pan Ouest, bâtiment arrière
| SOUS-TOTAL ZINGUERIE |  |  |  | 0
2.2 | ETANCHEITE
2.2.1 | Toiture terrasse inaccessible sur support existant
2.2.1.1 | Nettoyage et préparation des supports | Fft | 1 |  | 0
NOTA: Support existant avec étanchéité bicouche existant et fil d'eau
Support préalablement découpé par le lot 01 - Démolition - GO
Prestation comprenant :
- Traitement des supports neufs, nettoyage, vérification de l'adhérence etc...
- Y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.
Localisation : Toiture entrée principale, bâtiment arrière
2.2.1.2 | Approvisionnement | Fft | 1 |  | PM
2.2.1.3 | Étanchéité
2.2.1.3.1 | Ecran pare-vapeur | m2 | 6 |  | 0
Prestation comprenant :
F+ pose d'un pare-vapeur soudé type Elastovap ou équivalent, conforme DTU 43.1
Y compris remontées pare-vapeur sur acrotères maçonnés, dressés
Prestation comprenant :
- 1 couche d'E.I.F.
- 1 couche d'E.A.C.
- 1 feutre bitumé 36 S VV-HR ou équivalent
- 1 couche d'E.A.C. servant au collage des panneaux
- Et toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.
Ce complexe peut être remplacé par un système à base de bitume élastomère.
Localisation : Toiture entrée principale, bâtiment arrière
PARE-VAPEUR: Produit proposé :
2.2.1.3.2 | Isolation thermique - Epaisseur 200mm | m2 | 6 |  | 0
Prestation comprenant :
- F + pose de panneaux en mousse polyuréthane EFIGREEN DUO + de 2x100mm d’ép.
- Collage au pare-vapeur suivant les prescriptions de l’Avis Technique
- Et toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.
Localisation : Toiture entrée principale, bâtiment arrière
ISOLANT PU: Produit proposé :
2.2.1.3.3 | Isolation du relevé, Ht: 50cm | Ml | 6 |  | 0
Prestation comprenant :
- F + pose de panneaux en mousse polyuréthane à parements composites EFIGREEN ALU + , bénéficiant d'un Avis Technique ou Document Technique d'Application permettant leur emploi en support direct d'étanchéité semi-indépendante par auto-adhésivité auto-protégée.
- Pose contre acrotères maçonnés, dressés
- Pose collée à base de bitume
- y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme
Localisation : Toiture entrée principale, bâtiment arrière
ISOLATION RELEVÉ: Produit proposé :
2.2.1.3.4 | Revêtement d'étanchéité | m2 | 6 |  | 0
Prestation comprenant :
- F + pose d’une étanchéité de type bicouche élastomère SBS, posé en indépendance
- La pose des couches d'étanchéité se faisant à lits parallèles (les joints des deux couches successives ne doivent pas se superposer mais être décalés), ou à lits croisés.
- Mise en œuvre conforme au Document Technique d’Application
Localisation : Toiture entrée principale, bâtiment arrière
ETANCHEITÉ: Produit proposé :
2.2.1.3.5 | Etanchéité appliquée en relevé, Ht: 50cm | Ml | 6 |  | 0
NOTA: Isolant prévu en position 2.2.1.3.2
F + pose d'un complexe relevé d'étanchéité de chez SOPREMA ou équivalent.
Prestation comprenant :
- 1 couche d'E.I.F.
- 1 couche d'E.A.C. au droit de l'équerre de renfort
- 1 équerre de renfort de 0,20 m de développé, en bitume armé type 50, armature toile
- 1 couche d'E.A.C.
- 1 bitume armé type 50 T.V. autoprotégé par paillettes ardoisées teintés avec talon de 15 cm en partie horizontale
- Y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme
Localisation : Toiture entrée principale, bâtiment arrière
RELEVES D'ETANCHEITÉ: Produit proposé :
2.2.1.4 | Couvertine de finition, developpement 75 cm | Ml | 6 |  | 0
Couvertines en tôle prélaqué teinte RAL selon choix de l'architecte.
Façonnage à 2 plis et 2 pinces formant larmier y c. toutes les pièces d'angles rentrants et sortants.
Jonctions par raccords coulissants avec joints d'étanchéité au mastic élastomère.
Profil de la couvertine comprenant :
- Recouvrement avec façon de pente intérieure de la tête de l'acrotère
- Retombées verticales 2 faces avec façon de pince
- Protection des têtes de relevés d'étanchéité
- Y compris les fixations, les recouvrements et raccords étanches
- Les coupes d'onglets, les soudures
- Et toutes pièces particulières selon besoins
- Pour une mise en œuvre complète réalisée dans les règles de l’art.
Localisation : Toiture entrée principale, bâtiment arrière
2.2.1.4.1 | Bandeau de rehausse d’acrotères de type Bandonet - VARIANTE - | Ml | 6 |  | PM
Prestation comprenant :
- F + pose d’une costière métallique en maintien du relevé d’étanchéité fixée mécaniquement en rive de dalle sciée préalablement (A la charge du lot 01 - Démolition - GO)
- F+ pose d'un système BANDONET de chez DANI ALU ou équivalent en rehausse et couronnement de l’ITE comprenant :
Coulisse de fixation sur la tête d’acrotère
Support à déclenchement automatique,
Charnière de réglage de la verticalité du bandeau,
Bandeau aluminium thermolaqué - Teinte selon choix de l'architecte
Costière métallique
Oméga pour la fixation de la costièr
- Et toutes pièces particulières selon besoins
- Pour une mise en œuvre complète réalisée dans les règles de l’art.
Localisation : Toiture entrée principale, bâtiment arrière
BANDEAU de REHAUSSE: Produit proposé :
2.2.1.5 | Dispositifs pour entretien ultérieur
2.2.1.5.1 | Potelets d'ancrage sur toiture terrasse inaccessible | U | 1 |  | 0
Prestation comprenant :
- Potelets d'ancrage en acier galvanisé conformes aux normes.
- Potelets permettant de s'accrocher à l'aide d'une longe et mousqueton
lors d'une intervention sur la toiture
- Fixations sur dalle béton existante
- Inclus tous travaux et sujétions d'étanchéification.
Localisation : Toiture entrée principale, bâtiment arrière
POTELETS: Produit proposé :
2.2.2 | Toiture terrasse accessible sur support existant
2.2.2.1 | Diagnostic | Fft | 1 |  | 0
Ce diagnostic a pour objet de constater la nature et l’état des différents constituants de la toiture-terrasse accessible du bâtiment de liaison. Il définira les solutions de rénovation de l’étanchéité les mieux adaptées en fonction de l’état constaté et des Règles - DTU et Normes en vigueur.
Autrement dit, cette étude de l’existant consiste à porter un diagnostic complet sur l’état des ouvrages d’étanchéité, dans toutes leurs composantes.
Localisation : Toiture accessible, bâtiment de liaison
2.2.2.2 | Réfection | Ens | 1 |  | PM
NOTA: Selon Diagnostic préalable prévu en Pos. 2.2.2.1
Aucun échafaudage ne sera mis en place. Existence de garde-corps de sécurité
Prestation comprenant :
- dépose et évacuation du complexe d’étanchéité existant
- arrachage des relevés d’étanchéité existants et solins
- arrachage des joints de dilatation existants et divers (contre pignon du bâtiment arrière)
- F + pose d'un nouveau complexe étanchéité comprenant:
Application d'un pare-vapeur
Mise en œuvre d'une étanchéité de type bicouche élastomère
F + pose d'un Isolant thermique identique à l'existant
Accessoires divers assurant une parfaite étanchéité
Le tout conforme au DTU 43.1
- F + pose de solins aluminium en arrêt des relevés d’étanchéité
- Traitement des joints de dilatation
- Y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme
Localisation : Toiture accessible, bâtiment de liaison
2.2.2.3 | Isolation du relevé, Ht: 20cm | Ml | 12 |  | 0
Prestation comprenant :
- arrachage préalable des relevés d’étanchéité existants, solins et autres accessoires existants
- Dito. Pos.2.2.1.3.3
- Y compris costières en sujétions pour une œuvre complète et conforme
Localisation : Toiture accessible, bâtiment de liaison contre pignon bâtiment arrière
2.2.2.4 | Etanchéité appliquée en relevé, Ht: 20cm | Ml | 12 |  | 0
Prestation comprenant :
- arrachage préalable de l'étanchéité appliqué en relevé
- Dito. Pos.2.2.1.3.5
- Y compris costières en sujétions pour une œuvre complète et conforme
Localisation : Toiture accessible, bâtiment de liaison contre pignon bâtiment arrière
2.2.2.5 | Bavette, developpement 40 cm | Ml | 12 |  | 0
Prestation comprenant :
- F + pose d'une bavette en acier galvanisé en jonction étanchéité autoprotégé/départ ITE
- Recouvrement du relevés isolé avec façon de pente vers l'extérieur
- Retombées verticales 1 face avec façon de pince
- Y compris les fixations, les recouvrements et raccords étanches
- Les coupes d'onglets, les soudures
- Et toutes pièces particulières selon besoins
- Pour une mise en œuvre complète réalisée dans les règles de l’art.
Localisation : Toiture accessible, bâtiment de liaison contre pignon bâtiment arrière
| SOUS-TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
| TOTAL €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
0
TOTAL € TTC
Fait à
Date
L'Entrepreneur
(lu et accepté en mention manuscrite)

## RECAP
DRFIP |  |  | LOT 02
2 rue du Clabaud - HAGUENAU |  |  | ZINGUERIE - ÉTANCHÉITÉ
RECAPITULATIF GENERALE |  |  |  |  | Euros
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |  |  |  |  | H.T
Sous Total H.T
Sous Total H.T PORTAIL
Sous Total H.T
Total H.T du LOT DEMOLITION - GROS ŒUVRE
| Total TVA 10% | Sans objet
Total TVA 20%
Total T.T.C
En toutes lettres
Document chiffré à |  |  |  | le
L'Entreprise
" complété, lu et approuvé"
(mention manuscrite)
- cachet et signature -