## PdG CCTP
MAÎTRE D'OUVRAGE
D.R.F.I.P
Direction Régionale des Finances Publiques
4 place de la République
67000 STRASBOURG
ARCHITECTE - MANDATAIRE -
M2V3
24 rue de verdun
67000 STRASBOURG
TL: 03 88 61 17 95
Mail: 03 88 61 17 95
BUREAU D'ÉTUDES - FLUIDES
INGEDAIR SAS
17 rue des cigognes
67960 ENTZHEIM
TL: 03 88 26 70 45
Mail: info@ingedair.com
BUREAU D'ÉTUDES - STRUCTURE -
BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC
5 allée Cérès - CS37018
67037 STRASBOURG Cedex
TL: 03 88 56 55 97
Mail: ender.uzunkaya@socotec.com
COORDINATEUR CSPS
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION STRASBOURG
4 rue du Parc
67088 STRASBOURG
TL: 07 79 91 50 21
Mail: jerome.wendel@bureauveritas.com
PROJET
AMELIORATION ENERGETIQUE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HAGUENAU
2 rue du Clabaud - HAGUENAU
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
LOT 06
SERRURERIE
Edition du 10 Octobre 2025 - Ind0

## PdG DPGF
MAÎTRE D'OUVRAGE
D.R.F.I.P
Direction Régionale des Finances Publiques
4 place de la République
67000 STRASBOURG
ARCHITECTE - MANDATAIRE -
M2V3
24 rue de verdun
67000 STRASBOURG
TL: 03 88 61 17 95
Mail: 03 88 61 17 95
BUREAU D'ÉTUDES - FLUIDES
INGEDAIR SAS
17 rue des cigognes
67960 ENTZHEIM
TL: 03 88 26 70 45
Mail: info@ingedair.com
BUREAU D'ÉTUDES - STRUCTURE -
BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC
5 allée Cérès - CS37018
67037 STRASBOURG Cedex
TL: 03 88 56 55 97
Mail: ender.uzunkaya@socotec.com
COORDINATEUR CSPS
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION STRASBOURG
4 rue du Parc
67088 STRASBOURG
TL: 07 79 91 50 21
Mail: jerome.wendel@bureauveritas.com
PROJET
AMELIORATION ENERGETIQUE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HAGUENAU
2 rue du Clabaud - HAGUENAU
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
LOT 06
SERRURERIE
Edition du 10 Octobre 2025 - Ind0

## LOT 06 Serrrurerie
LOT 06 | SERRURERIE
6 | SERRURERIE | U | Q | PU € HT | PT € HT
6.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
6.1.1 | Echelle à crinoline | Fft | 1 |  | 0
Prestation comprenant :
- Démontage soignée et désolidarisation de l'échalle à crinoline de la façade
- Stockage sur toiture terrasse accessible
- Y compris protections du complexe d'étanchéité (planches de répartition)
- F + pose d'entretoises en prolongement des fixations existantes pour pose de l'ITE
- Repose de l'échalle à crinoline y compris toutes adaptations et fixations
- Et toutes sujétions pour une repose conforme et dans les règles de l'art
Localisation : Pignon Nord bâtiment arrière donnant sur terrasse accessible
6.1.2 | Réductions diverses
NOTA: Les diverses réductions ne concernent que le bâtiment arrière
Réductions nécessaires pour la mise en œuvre de l'ITE
Prestation comprenant :
- Découpe verticale soignée à 22 cm de la façade
- Dépose soignée de l'extrémité et stockage en atelier pour modification
- Rebouchage des anciens percements y compris lissage
- Récupération du poteau maitre fer plat par arase et ponçage des éléments greffés tels que
main courante
lisses intermédiaires
remplissage
- Ponçage et dépoussièrage du poteau pour application d'un anti-rouille
- Pose à la francaise du poteau modifié y compris percements et fixations
- Et refixation à la partie existante par sondure
- Ponçage et dépoussièrage de la partie modifiée pour application d'un anti-rouille
- Traitement anti-corrosif et remise en peinture complet du retour
--> Teinte identique à l'exitant conservé
- Y compris toutes adaptations et fixations
- Et toutes les sujétions pour une mise en œuvre conforme et dans les règles de l'art
6.1.2.1 | Façade EST (rue Clabaud)
6.1.2.1.1 | Clôture | Ens | 1 |  | 0
Dito. Pos. 6.1.2
En sus, la prestation comprend :
- F + pose de nouveaux ancrages adaptés pour la mise en œuvre d'une ITE (2x)
- Ponçage et dépoussièrage de la partie modifiée pour application d'un anti-rouille
- Traitement anti-corrosif et remise en peinture complet du retour
- Et toutes les sujétions pour une mise en œuvre conforme et dans les règles de l'art
Localisation : Retour clôture (Coté rue neuve) bâtiment arrière
6.1.2.1.2 | Garde-corps de sécurité (cours anglaises) | Ens | 1 |  | 0
Dito. Pos. 6.1.2
- 4 extrémités
Localisation : Retours cours anglaises bâtiment arrière
6.1.2.2 | Façade OUEST (cour intérieure)
6.1.2.2.1 | Passerelle | Ens | 1 |  | 0
Dito. Pos. 6.1.2
- 2 extrémités
Localisation : Passerelle accès du ersonnel
6.1.2.2.2 | Garde-corps de sécurité (cours anglaises) | Ens | 1 |  | 0
Dito. Pos. 6.1.2
- 4 extrémités
Localisation : Retours cours anglaises bâtiment arrière
6.1.2.2.3 | Rampe PMR | Ens | 1 |  | 0
Dito. Pos. 6.1.2
- 2 extrémités
Localisation : Rampe PMR bâtiment arrière
6.1.2.3 | Façade NORD (Pignon)
6.1.2.3.1 | Main courante | Ens | 1 |  | 0
Dito. Pos. 6.1.2
- 2 extrémités
Localisation : Toiture terrasse accessible bâtimentde liaison
6.2 | DIVERS
6.2.1 | Main courante | Ml | 1.7 |  | 0
NOTA: Se greffe au poteau métallique existant modifié par le lot 01 - Démolition - GO
Prestation comprenant :
- Suivant détail de l'Architecte
- Pose à la francaise sur palier existant conservé
- Fixation sur poteau existant modifié et prépapré pour application d'un anti-rouille
- Y compris about de poteau
- Poteaux maîtres fer plat (2x)
- Main courante en tubes de Ø 42 mm
- 2 lisses intermédiaires
- Traitement anti-corrosif et mise en peinture complet de l'ensemble
- Y compris toutes les sujétions pour une mise en œuvre conforme et dans les règles de l'art
Localisation : Entrée principale bâtiment arrière
6.2.2 | Grille caillebotis - Dim. | Ens | 1 |  | 0
Prestation comprenant :
- F + pose caillebotis maille 20/20 mm amovible
- pose dans feuillure préalablement exécutée par le lot 01 - Démolition - GO
- dispositif anti-intrusion comprenant:
F + pose d'un traverse complémentaire du commerce si nécessaire
Et fixations pour caillebotis (attaches simples: cavalier, rondelle ou crochet…)
- charge 250 kg/mÇ
- ensemble en acier galvanisé
- Y compris toutes suétions pour une mise en œuvre comlète et conforme
Localisation : Entrée principale bâtiment arrière
6.2.3 | Grille de protection Lg: 1,80m, Ht: 3,25m | Ens | 1 |  | 0
NOTA: Pose en applique intérieure
Prestation comprenant :
- F + pose d’un rideau métallique de sécurité CR3 (NF EN 1627/ 1630) constitué de:
Huisseries profils renforcés tôle d'acier laqué, avec rails de coulisses latéraux.
Axe rigide en acier galvanisé à enroulement,
Dans caisson autoporteur en tôle laquée incorporé dans l'isolant thermique extérieur.
Moteur tubulaire introduit en extrémité de l’axe.
Tablier en lames micro-perforées agrafées en acier laqué, section suivant largeur et hauteur
Axe d’enroulement compensateur métallique
Glissières encastrées constituées par profil laqué teinte Ral au choix de l'architecte
Motorisation intégrée dans l’axe, avec câblage et boîtier à clé de commande Marche Arrêt
Raccordement sur ligne amené par l’électricien par câble lové à proximité de l’axe.
- en acier galvanisé laqué en protection.
- Y compris toutes suétions pour une mise en œuvre comlète et conforme
Localisation : Entrée principale bâtiment arrière
La présente entreprise aura à sa charge les fourreaux et câbles entre le moteur et le boîtier de commande, implantation de la commande suivant indications du Maitre d’ouvrage
| TOTAL €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  |  | 0
Fait à
Date
L'Entrepreneur
(lu et accepté en mention manuscrite)

## RECAP
DRFIP |  |  | LOT 06
2 rue du Clabaud - HAGUENAU |  |  | SERRURERIE
RECAPITULATIF GENERALE |  |  |  |  | Euros
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |  |  |  |  | H.T
Sous Total H.T
Sous Total H.T PORTAIL
Sous Total H.T
Total H.T du LOT DEMOLITION - GROS ŒUVRE
| Total TVA 10% | Sans objet
Total TVA 20%
Total T.T.C
En toutes lettres
Document chiffré à |  |  |  | le
L'Entreprise
" complété, lu et approuvé"
(mention manuscrite)
- cachet et signature -