## PdG CCTP
MAÎTRE D'OUVRAGE
D.R.F.I.P
Direction Régionale des Finances Publiques
4 place de la République
67000 STRASBOURG
ARCHITECTE - MANDATAIRE -
M2V3
24 rue de verdun
67000 STRASBOURG
TL: 03 88 61 17 95
Mail: 03 88 61 17 95
BUREAU D'ÉTUDES - FLUIDES
INGEDAIR SAS
17 rue des cigognes
67960 ENTZHEIM
TL: 03 88 26 70 45
Mail: info@ingedair.com
BUREAU D'ÉTUDES - STRUCTURE -
BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC
5 allée Cérès - CS37018
67037 STRASBOURG Cedex
TL: 03 88 56 55 97
Mail: ender.uzunkaya@socotec.com
COORDINATEUR CSPS
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION STRASBOURG
4 rue du Parc
67088 STRASBOURG
TL: 07 79 91 50 21
Mail: jerome.wendel@bureauveritas.com
PROJET
AMELIORATION ENERGETIQUE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HAGUENAU
2 rue du Clabaud - HAGUENAU
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
LOT 08
MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS
Edition du 10 Octobre 2025 - Ind0

## PdG DPGF
MAÎTRE D'OUVRAGE
D.R.F.I.P
Direction Régionale des Finances Publiques
4 place de la République
67000 STRASBOURG
ARCHITECTE - MANDATAIRE -
M2V3
24 rue de verdun
67000 STRASBOURG
TL: 03 88 61 17 95
Mail: 03 88 61 17 95
BUREAU D'ÉTUDES - FLUIDES
INGEDAIR SAS
17 rue des cigognes
67960 ENTZHEIM
TL: 03 88 26 70 45
Mail: info@ingedair.com
BUREAU D'ÉTUDES - STRUCTURE -
BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC
5 allée Cérès - CS37018
67037 STRASBOURG Cedex
TL: 03 88 56 55 97
Mail: ender.uzunkaya@socotec.com
COORDINATEUR CSPS
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION STRASBOURG
4 rue du Parc
67088 STRASBOURG
TL: 07 79 91 50 21
Mail: jerome.wendel@bureauveritas.com
PROJET
AMELIORATION ENERGETIQUE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HAGUENAU
2 rue du Clabaud - HAGUENAU
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
LOT 08
MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS
Edition du 10 Octobre 2025 - Ind0

## LOT 08 Menuiserie intérieure
LOT 08 | MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS
8.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | U | Q | PU € HT | PT € HT
8.1.1 | Démontage de plancher sur lambourdes | m2 | 170 |  | 0
NOTA: Pour repose à l'identique
Prestation comprenant :
- Dépose soignée comprenant:
découpe et dépose soignée de panneaux d'agencement rainurée-bouvetée en aggloméré de 22 mm CTBH posés sur lambourdes en sapin
ensemble posé et fixé sur solives existantes
dépose de tous les accessoires en place (panneaux, calages, etc.)
suppression des fixations
y compris stockage des panneaux
et toutes sujétions pour une dépose conforme et soignée pour repose
- Repose après mise en œuvre d'une isolation projetée entre solives comprenant:
péparation des supports
repose sur lambourdes des panneaux conservés en recouvrement de l'isolation
y compris nouvelles fixations, découpes, habillage des rives si nécessaire
panneaux complémentaires en réserves pour remplacement (env. 25 m2)
et toutes sujétions pour une repose conforme et complète dans les règles de l'art
Localisation : Combles non-aménagées, bâtiment ancien
| SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
8.2 | PORTES
8.2.1 | Porte de recoupement
Prestation comprenant :
- F + pose de blocs-portes CF à âme pleine isoplane type "Blocofeu" ou équivalent
- hauteur en fonction de l'épaisseur des sols pour obtenir un passage libre de 2,025 m
- vantail bois à parement plans, peinture de finition à charge du lot - Peinture intérieure
- l'ensemble conçu pour obtenir le classement au feu exigé
- l'entreprise devra fournir, avant pose, le PV d'essai au feu effectué par un labo. agréé
- baguette de calfeutrement
- joint isophonique, pare-flamme ou coupe-feu en périphérie
- à clipper dans rainure après exécution de la peinture
- les portes devront garantir un affaiblissement acoustique minimal de 30 dB(A) – vitrage double pare-flamme ou coupe-feu suivant le descriptif positionné (affaiblissement acoustique dito porte)
Ferrements:
- paumelles – 3 minimum
- serrure de condamnation à combinaison avec cylindre
- béquille double avec rosaces, l’ensemble en inox ou poignée de tirage inox
- ferme-porte apparent en partie haute de la porte coupe-feu ou pare-flamme conforme à la norme NF EN 1154 et sélecteur de fermeture sur porte à deux vantaux
- tampon butoir inox-caoutchouc
- oculus vitré avec remplissage vitrage PF ou CF dans chaque vantail, le cas échéant
- système d'asservissement par ventouse électromagnétique
et toutes sujétions pour une pose conforme et complète dans les règles de l'art
8.2.1.1 | Bloc porte CF1/2h + fp + oculus - 1UP - Prête à peindre | U | 2 |  | 0
Prestation comprenant :
Dito. Pos. 8.2.1
Localisation : Sous-sol, bâtiment ancien
8.2.1.2 | Bloc-porte CF1/2h + fp + oculus - 2UP - Prête à peindre | U | 2 |  | 0
Prestation comprenant :
Dito. Pos. 8.2.1
Localisation : Sous-sol et RDC, bâtiments arrière et ancien
| SOUS-TOTAL PORTES |  |  |  | 0
8.3 | DIVERS
8.3.1 | Plateforme technique | m2 | 15 |  | 0
Prestation comprenant :
- en accord avec les lots techniques, à partir du point d'accès
- dégagement soignée de l'isolation thermique existant posée en bicouche croisée
- confection d'une plateforme technique comprenant:
F + pose de solives en bicouche croisée
repose de l'isolant préalablement dégagé
F + pose de panneaux de particules agglomérés CTBH
- coupes, découpes,
- y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.
- et traitement préventif et curatif (insecticide, fongicide et putricide) par produit agréé et ayant un label CTB de l'ensemble (solives + panneaux)
Localisation : Combles non-aménagées bâtiment arrière
8.3.2 | Trappe de visite
Prestation comprenant :
- cadre dormant en bois dur à sceller dans cloisons en plaques de plâtre,
- feuillure pour fermeture à recouvrement avec joint d'étanchéité incombustible
- vantail en panneaux de particules à peindre de 30 mm d'épaisseur minimale avec alaise
- périphérique et feuillure
- peinture de finition à charge du lot - Peinture intérieure
- doublage sur la face interne d'un panneau incombustible
- baguette de calfeutrement sur le périmètre extérieur
- ferrures :
3 paumelles
2 batteuses à clé à carré
- y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.
8.3.2.1 | Trappe de visite - Dim. 30x30 cm | U | 9 |  | 0
Prestation comprenant :
- F + pose d’une trappe de visite sur gaine technique
- Dito. Pos. 8.3.2
Localisation : Sur gaines techniques en partie haute
8.3.2.2 | Trappe de visite ISOLÉE - CF 1/2h - Dim. 100x60 cm | U | 1 |  | 0
NOTA: Accès au vide sanitaire du bâtiment de liaison
Prestation comprenant :
- F + pose d’une trappe de visite isolée sur doublage isolé
- Dito. Pos. 8.3.2
Localisation : Sur doublage isolé
8.3.3 | Modification de placards existants | Ens | 1 |  | PM
NOTA: Réduction de placards existants pour passage de gaine technique
Prestation comprenant :
- démontage et découpe soignée aux dimensions de la gaine
- reprise du cadre support
- reprise des séparations et du rayonnage
- F + pose d'un vantail ou d'une partie fixe en panneaux de particules à peindre de 30 mm d'épaisseur minimale
- baguette de calfeutrement sur le périmètre extérieur
- ferrures :
3 paumelles
2 batteuses à clé à carré
- peinture de finition à charge du lot - Peinture intérieure
- y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.
Localisation : Bureaux en R+1 et R+2 bâtiment arrière
8.3.4 | Plinthes bois | Ml | 45 |  | 0
Prestation comprenant :
- F + pose de plinthes en bois
- hauteur : 70 mm environ, essence : bois dur, finition : lasure (à charge du peintre).
- plinthes profilées, le bord supérieur arrondi, le chant inférieur dégraissé
- découpes, assemblages d’onglets, traînées d’ajustement et sujétions
- fixations par vis espacées de 40 cm environ :
vis chromées à cuvette pour plinthes vernies
vis à tête fraisée pour plinthes à peindre ; masticage des têtes de vis
- y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.
Localisation : Entrée principale, bureaux en R+1 et R+2 bâtiment arrière
8.3.5 | Incorporation grilles sur soupiraux | U | 5 |  | 0
NOTA: Pour la pose de grilles de ventilation Diam. 165mm
Grille fournie par le lot 10 - VMC
Prestation comprenant :
- Suppression du vitrage par dépose soignée des parcloses
- F + pose d'un panneaux mélaminé - Teinte id. au châssis
- découpe du panneau au Diam. de la grille
- grille à fixer sur le nouveau support
- le raccordement à la charge du lot 10 - VMC
- y compris toutes sujétions pour une œuvre complète et conforme.
Localisation : cage d'escalier bâtiment ancien
| SOUS-TOTAL DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  |  | 0
Fait à
Date
L'Entrepreneur
(lu et accepté en mention manuscrite)

## RECAP
DRFIP |  |  | LOT 08
2 rue du Clabaud - HAGUENAU |  |  | MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS
RECAPITULATIF GENERALE |  |  |  |  | Euros
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |  |  |  |  | H.T
Sous Total H.T
Sous Total H.T PORTAIL
Sous Total H.T
Total H.T du LOT DEMOLITION - GROS ŒUVRE
| Total TVA 10% | Sans objet
Total TVA 20%
Total T.T.C
En toutes lettres
Document chiffré à |  |  |  | le
L'Entreprise
" complété, lu et approuvé"
(mention manuscrite)
- cachet et signature -