## Bordereau PV
LOT ELECTRICITE PHOTOVOLTAÏQUE
N° | DESIGNATION | U | Prix Unit. | Qtés Bât B | Qtés Bât C | Qtés Bât H | Qtés Bât I | Qtés Bât AKJ | Qtés Totales | Prix Tot.
A | Travaux préparatoires et spéciaux
A1 | Déplacement support d'échelle, y compris toutes sujétions | Ens |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
A2 | Manipulation des équipements lourds en toiture terrasse, y compris toutes sujétions | Ens |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
A3 | Mise en œuvre des mesures d'hygiène et sécurité | Ens |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
| TOTAL POSTE A | [8 empty] | 0
B | Equipements en terrasse technique
B1 | Boitier CC de 12 stings, y compris interrupteurs au plus près des capteurs, sous toiture | Ens |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
B2 | Câble solaire 6 mm du boitier CC à l'onduleur | ml |  |  |  | 240 |  |  | 240 | 0
B3 | Onduleur photovoltaïque 100 kVA | Ens |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
B4 | Compteur d'énergie | Ens |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
B5 | Accessoires divers | Ens |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
B6 | TGBT SOLAIRE AC comprenant : | Ens |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
- adaptation du coffret pour 1 seule arrivée 100 kVA au lieu de 8 de 10 kVA
- réparation du boitier
B7 | Câbles U1000 R2V pour le raccordement :
| - des onduleurs aux TGBT AC | ml |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 0
y compris toutes sujétions, rebouchages, fixation sur chemins de câbles
B8 | Mise en place d'une centrale de mesure à raccorder au système de GTB existant | Ens |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
B9 | Test et valorisation par démontage / remontage des équipements actuels (onduleur / batterie / Régulation) | Ens |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 0
| TOTAL POSTE B | [8 empty] | 0
| RECAPITULATIF |  |  | RECAPITULATIF
A | Travaux préparatoires et spéciaux | [7 empty] | TOTAL HT POSTE A | 0
B | Equipements en terrasse technique | [7 empty] | TOTAL HT POSTE B | 0
|  | TOTAL GENERAL HT | [7 empty] | 0
|  | TVA 8.5 % ... | [7 empty] | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC | [7 empty] | 0