## Annexe 1 Page de garde
Marché public de service
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés..
CONTRAT SENSIBLE

## Lot N°1
CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE PORTES ET PORTAILS DES BASES DE DEFENSE DE CALVI ET DE VENTISERI-SOLENZARA
Lot n°1 : Base de Défense de Calvi
Service | Bâtiment concerné | Quantité | Type d'équipement | Système d'ouverture de l'équipement | Présence automatique | Hauteur en cm | Largeur en cm | Fréquence moyenne d'utilisation | Digicode | Interphone | Criticité
CAMP RAFALLI (Calvi) | Poste de sécurité (37) | 1 | Portail | coulissant | OUI automatique | 250 | 600 | Moins de 100 |  |  | C1
|  | 2 | Barrière levante | levant | OUI automatique | 10 | 300 | Moins de 100 |  |  | C1
| Bâtiment 75 | 4 | porte sectionnelle | sectionnelle | NON manuelle | 460 | 450 | Moins de 100 |  |  | C2
| CMR (034) | 1 | porte automatique | coulissant | OUI automatique | 206 | 200 | Moins de 100 |  |  | C2
| Infirmerie (010) | 1 | porte automatique | coulissant | OUI automatique | 202 | 109 | Moins de 100 |  |  | C2
| Garage infirmerie Bâtiment (123) | 1 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 300 | 400 | Moins de 100 |  |  | C2
| Foyer (041) | 1 | porte automatique | coulissant | OUI automatique | 202 | 108 | Moins de 100 |  |  | C2
| Bâtiment 31 | 1 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 204 | 105 | Moins de 100 |  |  | C2
|  | 6 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 306 | 402 | Moins de 100 |  |  | C2
| Bâtiment 30 | 1 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 208 | 110 | Moins de 100 |  |  | C2
| Garage véhicule (26) | 2 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 310 | 469 | Moins de 100 |  |  | C2
| Bâtiment 25 | 1 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 400 | 407 | Moins de 100 |  |  | C2
| Atelier NTI1 (100) | 1 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 208 | 108 | Moins de 100 |  |  | C2
|  | 1 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 500 | 408 | Moins de 100 |  |  | C2
|  | 2 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 500 | 502 | Moins de 100 |  |  | C2
| Centre nautique | 1 | volet roulant | enroulement | OUI automatique | 200 | 201 | Moins de 100 |  |  | C2
|  | 2 | porte basculante | basculant | OUI automatique | 220 | 400 | Moins de 100 |  |  | C2
| Bâtiment 60 | 1 | porte sectionnelle | sectionnelle | NON manuelle | 480 | 404 | Moins de 100 |  |  | C2
| Station service (79) | 8 | porte sectionnelle | sectionnelle | NON manuelle | 460 | 460 | Moins de 100 |  |  | C2
| Bâtiment 78 | 4 | porte sectionnelle | sectionnelle | NON manuelle | 460 | 450 | Moins de 100 |  |  | C2
| Bâtiment 77 | 4 | porte sectionnelle | sectionnelle | NON manuelle | 460 | 450 | Moins de 100 |  |  | C2
| Batiment 72 SREPP | 2 | porte souple rapide | enroulement | OUI automatique | 260 | 200 | Moins de 100 |  |  | C2
|  | 1 | porte sectionnelle | sectionnelle | OUI automatique |  |  | Moins de 100 |  |  | C2
| Bâtiment 73 | 5 | porte sectionnelle | sectionnelle | NON manuelle | 460 | 460 | Moins de 100 |  |  | C2
| Bâtiment 101 SRAT | 5 | porte sectionnelle | sectionnelle | NON manuelle | 460 | 400 | Moins de 100 |  |  | C2
|  | 1 | portail | coulissant | OUI automatique |  |  | Moins de 100 |  |  | C2
| Ordinaire | 2 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique |  |  | Moins de 100 |  |  | C2
| Villa Marine | 1 | portail | coulissant | OUI automatique |  |  | Moins de 100 |  |  | C2
Sémaphore d’Ile Rousse (Corbora) | Poste de sécurité | 2 | porte sectionnelle | sectionnelle | NON manuelle |  |  | Moins de 100 |  |  | C2
|  | 1 | Portail 2 battant | Battant | OUI automatique | 200 | 500 | Moins de 100 | Oui | Avec vidéo | C1
Sémaphore de Brando (Sagro) | Vigie | 1 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 148 | 145 | Moins de 100 |  |  | C2
| Vigie | 1 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 148 | 254 | Moins de 100 |  |  | C2
| Vigie | 1 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 148 | 245 | Moins de 100 |  |  | C2
| Poste de sécurité | 1 | Portail 2 vantaux + 1 portillon avec gâche électrique | battant | NON manuelle | 195 | 400 | Moins de 100 | Oui | Avec vidéo | C1
| Portail du bas | 1 | Portail 2 vantaux | battant | NON manuelle | 195 | 400 | Moins de 100 | Oui | Avec vidéo | C1
Sémaphore du Cap Corse (Ersa) | Poste de sécurité | 1 | portail | Battant | NON manuel |  |  | Moins de 100 | Oui | Avec vidéo | C1
PMO de Borgo | Poste de sécurité | 1 | portail 2 battants | battant | OUI automatique/ Télécommande | 250 | 600 | Moins de 100 | Non | Avec vidéo | C1
CIRFA BASTIA | CIRFA | 4 | rideau métallique | enroulement | OUI automatique | 275 | 332 | Moins de 100 |  |  | C2