## Annexe 1 Page de garde
Marché public de service
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés..
CONTRAT SENSIBLE

## Lot N°3
CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE PORTES ET PORTAILS DES BASES DE DEFENSE DE CALVI ET DE VENTISERI-SOLENZARA
Lot n°3 : Portes de grandes hauteurs et spécifiques manuelles - base aérienne 126 Ventiseri-Solenzara
Service | Bâtiment concerné | Quantité | Type d'équipement | Système d'ouverture de l'équipement | Présence Automatisation | Hauteur en cm | Largeur en cm | Fréquence moyenne d'utilisation | Digicode | Interphone | Criticité
BA 126 (Ventiseri-Solenzara) | HM5 | 2 | Porte grande hauteur | En accordéon | OUI automatique | 600 | 10 panneaux de 128 | Moins de 100 | Non | Non | C2
| HM4 | 2 | Porte grande hauteur | En accordéon | OUI automatique | 600 | 10 panneaux de 128 | Moins de 100 | Non | Non | C2
| HM3 | 2 | Porte grande hauteur | En accordéon | OUI automatique | 600 | 10 panneaux de 128 | Moins de 100 | Non | Non | C2
| HM2 | 2 | Porte grande hauteur | En accordéon | OUI automatique | 600 | 10 panneaux de 128 | Moins de 100 | Non | Non | C2
| HM1 | 2 | Porte grande hauteur | En accordéon | OUI automatique | 600 | 10 panneaux de 128 | Moins de 100 | Non | Non | C2
| ESIS | 2 | Porte de grande hauteur BATEX | Coulissant | NON manuel | 4 portes de 400 | 200 | Moins de 100 | Non | Non | C2
| ESCALE | 1 | Porte de grande hauteur BATEX | Coulissant | NON manuel | 4 portes de 400 | 200 | Moins de 100 | Non | Non | C2
| EP | 5 | Porte de grande hauteur BATEX | Coulissant | NON manuel | 4 portes de 400 | 200 | Moins de 100 | Non | Non | C2
| ESME | 2 | Porte de grande hauteur BATEX | Coulissant | NON manuel | 4 portes de 400 | 200 | Moins de 100 | Non | Non | C2
| ESRT | 2 | Porte de grande hauteur BATEX | Coulissant | NON manuel | 4 portes de 400 | 200 | Moins de 100 | Non | Non | C2
| SIMU | 1 | Porte mécanique IGLOO 138 | Coulissant 1 vantail | NON manuel | 310 | 320 | Moins de 100 | Non | Non | C2
|  | 1 | Porte mécanique IGLOO 139 | Coulissant 1 vantail | NON manuel | 310 | 320 | Moins de 100 | Non | Non | C2
|  | 1 | Porte mécanique IGLOO 140 | Coulissant 1 vantail | NON manuel | 310 | 320 | Moins de 100 | Non | Non | C2
|  | 1 | Porte mécanique IGLOO 141 | Coulissant 1 vantail | NON manuel | 310 | 320 | Moins de 100 | Non | Non | C2
|  | 1 | Porte mécanique IGLOO 142 | Battant 2 vantaux | NON manuel | 290 | 2 vantaux de 130 | Moins de 100 | Non | Non | C2
|  | 1 | Porte mécanique IGLOO 142 | Battant 2 vantaux | NON manuel | 290 | 2 vantaux de 130 | Moins de 100 | Non | Non | C2
|  | 1 | Porte mécanique IGLOO 144 | Battant 2 vantaux | NON manuel | 290 | 2 vantaux de 130 | Moins de 100 | Non | Non | C2
|  | 1 | Porte mécanique IGLOO 314 | Coulissant 1 vantail | NON manuel | 380 | 430 | Moins de 100 | Non | Non | C2
|  | 1 | Porte mécanique IGLOO 315 | Coulissant 1 vantail | NON manuel | 380 | 430 | Moins de 100 | Non | Non | C2