## DPGF DCE 2 Lot Unique
UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE
Projet BIOPCA Travaux CVC pour l’aménagement de laboratoires CAMPUS 2 – IUT Génie Chimique Université de Caen Normandie
LOT : |  |  |  |  | DCE Unique
[5 empty] | 2025-10-01 | D.P.G.F.
BASE
[8 empty] | Prix Fourniture |  | Prix Main d'Œuvre |  | Prix Total
[5 empty] | Désignation | U | Q ENT | Prix unit. | Prix total | Prix unit. | Prix total | Prix total
1 |  |  |  |  | PRESCRIPTION GENERALE
Etendue des prestations
[5 empty] | Etudes, plans d'exécution | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Notes de calculs | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Exécution | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Maintien des activités | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux bruyants ou génants | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Mise en service par zones | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Réception | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Parfait achèvement | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | . | 1 |  |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER
3 | . | 1 | . | 1 | Base-vie et autres | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 2 | Engins de levage | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 3 | Repérage | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | . | 1 | . | 4 | Protections | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | . | 2 |  |  | MESURES A PRENDRE POUR LES RISQUES ATEX | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | . | 3 |  |  | AMIANTE | PM | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
RDC - Hotte
4 | . |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'EXTRACTION ET DE CAPTATION
4 | . | 1 |  |  | HOTTE
4 | . | 1 | . | 1 | Travaux préparatoires - Dépose de l'existant
[5 empty] | Dépose d'une portion de la gaine existante en partie haute du local | Ens
[5 empty] | Rebouchage des entrées d'air |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Nettoyage de la zone
4 | . | 1 | . | 2 | Objet de la prestation | PM
4 | . | 1 | . | 3 | Hotte d’extraction pour solvants et acides
[5 empty] | Fourniture et pose d’une hotte auto-portante de captation compris chassis et pieds - débit nominal de 2 000 m3/h, avec équipements intégrés (éclairage LED, capteur, détecteur de débit avec report défaut, ...) | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 4 | Registre double-volet
[5 empty] | Fourniture, pose, raccordement, réglage et mise en service d’un registre motorisé double section pour modulation de débit sur le réseau d’extraction de la hotte | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | . | 1 | . | 5 | Raccordements, mise en œuvre et essais
[5 empty] | Raccordement aéraulique au réseau d’extraction principal compris manchette, raccord, piquage | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Réglage des débits, vérification, et mise en service | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | . | 2 |  |  | VENTILATION LOCAL FRIGOS
[5 empty] | Remplacement de la bouche de ventilation existante et équilibrage du réseau environnant raccordé à la VMC. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | . | 3 |  |  | EXTRACTEUR DE VENTILATION POUR RDC
4 | . | 3 | . | 1 | Extracteur de ventilation
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d'un extracteur ATEX zone 1 en toiture | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | compris gaines de ventilation | ml | [5 empty] | 0
4 | . | 3 | . | 2 | Rejet d’air
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d'un rejet d'air pour l'extracteur | U | [5 empty] | 0
4 | . | 3 | . | 3 | Raccordements, mise en œuvre et essais
[5 empty] | Raccordement aérauliques, électriques | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Mise en œuvre et mise en service | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | . | 4 |  |  | REMONTÉE DES RÉSEAUX
4 | . | 4 | . | 1 | Remontée vers R+1
[5 empty] | Gaine de ventilation métallique, antistatique et mise à la terre, passage dans coffre technique CF, compris manchon coupe-feu | ml | [5 empty] | 0
4 |  | 4 | . | 2 | Remontée et passage en extérieur
[5 empty] | Gaine de ventilation métallique, antistatique et mise à la terre, passage en extérieur, double peau isolée par 50mm de laine de roche et protégés par un parement métallique étanche aux intempéries (tôle alu/inox/galva laqué) | ml | [5 empty] | 0
à diviser par 3
4 | . | 5 |  |  | VENTILATION AUTOCLAVE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL EXTRACTION ET CAPTATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COMPENSATION
5 | . | 1 |  |  | UNITE DE TRAITEMENT D’AIR (UTA) DE COMPENSATION
5 | . | 1 | . | 1 | Prise d'air neuf
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d'une prise d'air neuf en façade selon descriptif CCTP | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 2 | Unité de Traitement d'Air
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d’une Unité de Traitement d’Air (UTA) de compensation pour l’extraction des salles du RDC, compris manutention, mise en œuvre, accessoires, filtres et raccords. Compris travaux batterie chaude sur réseau existant | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 3 | Réseaux de ventilation
Réseau de ventilation en zone ATEX
[5 empty] | Réseau de soufflage terminal réalisé en gaine métallique ou PVC antistatique, mise à la terre continue, avec manchettes souples antistatiques | ml | [5 empty] | 0
Réseau de ventilation en zone non ATEX
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement de gaines en acier galvanisé, y compris mise en œuvre et accessoires. | ml | [5 empty] | 0
Réseau souple
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d’un conduit acoustique depuis les réseaux principaux jusque chaque bouche de soufflage | ml | [5 empty] | 0
5 | . | 1 | . | 4 | Grilles de soufflage sur gaine
[5 empty] | Fourniture, pose, réglage et essais de grilles rectangulaires à ailettes mobiles destinées au soufflage d’air dans les locaux de laboratoire | U | [5 empty] | 0 | à diviser par 3 zones
5 | . | 1 | . | 5 | Grille de soufflage murale
[5 empty] | Fourniture, pose, réglage et essais de grille de soufflage murale aluminium, double déflexion destiné au soufflage dans le local autoclave | U | [5 empty] | 0 | à diviser par 3 zones
5 | . | 1 | . | 6 | Trappes de visite | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 7 | Registres | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 8 | Régulation et fonctionnement | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 9 | Piège à son | U | [5 empty] | 0
5 | . | 1 | . | 10 | Clapets coupe-feu | U | [5 empty] | 0
5 | . | 1 | . | 11 | Raccordements et mise en œuvre | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 12 | Arrêt d’urgence | U | [5 empty] | 0
5 | . | 1 | . | 13 | Report de défaut | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | . | 1 | . | 14 | Essais et réception | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL COMPENSATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX
[5 empty] | Repérages des installations | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Vidange | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Piquages et prolongements sur réseaux existants d'azote et air comprimé | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Réseaux cuivre | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Vannes de sectionnement | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Coffrets de sectionnement | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Robinetteries et accesoires | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Grilles de ventilation en faux plafond | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Goulottes | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Prises murales | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Mise en services et essais | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITÉ
7 | . | 1 |  |  | ARMOIRE LOCALE DE PUISSANCE ET D’AUTOMATISME
[5 empty] | Armoire électrique pour alimentation et régulation des nouvelles ventilations du bâtiment. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
compris automatisme
7 | . | 2 |  |  | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
7 | . | 2 | . | 1 | Alimentation | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | . | 2 | . | 2 | Sécurités | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | . | 2 | . | 3 | Chemins de câbles
[5 empty] | Chemins de câbles courants forts | ml
[5 empty] | Chemins de câbles courants faibles | ml
7 | . | 3 |  |  | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | . | 4 |  |  | ESSAIS – VERIFICATION DOE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL ELECTRICITE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | AUTRES TRAVAUX - ZONE RDC
8 | . | 1 |  |  | PERCEMENTS ET CALFEUTREMENTS
8 | . | 1 | . | 1 | Percements | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | . | 1 | . | 1 | Calfeutrements et rebouchage | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | . | 2 |  |  | PERCEMENT DE L’ETANCHEITE EXISTANTE POUR LA REMONTEE DES GAINES EN TOITURE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | . | 3 |  |  | REPRISE D’ETANCHEITE DE TOITURE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | . | 4 |  |  | SUPPORTAGE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | . | 5 |  |  | GAINES TECHNIQUES
8 | . | 5 | . | 1 | Gaines techniques verticales CF1h | m² | [5 empty] | 0
8 | . | 5 | . | 2 | Gaines techniques horizontales | m² | [5 empty] | 0
8 | . | 5 | . | 3 | Coffres | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | . | 5 | . | 4 | Trappes de visites | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | . | 6 |  |  | FAUX PLAFONDS | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | . | 7 |  |  | PEINTURE
8 | . | 7 | . | 1 | Peinture sur plafonds | m² | [5 empty] | 0
8 | . | 7 | . | 2 | Peinture sur plaques de plâtre | m² | [5 empty] | 0
8 | . | 7 | . | 3 | Peinture sur murs existants | m² | [5 empty] | 0
8 | . | 8 |  |  | NETTOYAGE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | . | 9 |  |  | FORMATION DU PERSONNEL | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL AUTRES TRAVAUX RDC |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
R+1 - Sorbonne
9 | . |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SORBONNE ET ARMOIRE VENTILÉE
9 | . | 1 |  |  | SORBONNE
9 | . | 1 | . | 1 | Travaux préparatoires
[5 empty] | Déconnexion des fluides et prises électriques (eau, gaz, électricité) | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Mise en sécurité des réseaux restants (bouchonnage, obturation, repérage | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Nettoyage de la zone | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | . | 1 | . | 2 | Sorbonne
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d'une sorbonne de laboratoire à extraction d’air, débit unitaire 920 m3/h | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0
avec équipements intégrés (façade mobile, éclairage LED, capteur hauteur ouverture, capteur de débit avec report défaut, ...) et prises électriques et fluides
9 | . | 1 | . | 3 | Extraction et aéraulique
[5 empty] | Sortie de ventilation en partie haute Ø 250 mm | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Connexion rigide ou souple à la gaine d’extraction ventilateur | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Volet de réglage motorisé | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Gaines en PVC rigide Ø 250 mm | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Gaines extérieures | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Raccordement sur sortie de toiture | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Contrôleur de débit | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Electricité | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
9 | . | 1 | . | 4 | Raccordements | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | . | 1 |  | 5 | Ventilateur sorbonne
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d'un ventilateur sorbonne | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Fourniture et pose du capteur sur la sorbonne | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Fourniture et pose du boitier de télécommande et de régulation | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Fourniture et pose du variateur de fréquence pour chaque extraction | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Liaison des capteurs et variateurs au régulateur, | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
9 | . | 1 | . | 6 | Mise en service, essais et réception | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | . | 2 |  |  | ARMOIRE VENTILÉE
9 | . | 2 | . | 1 | Armoire ventilée
[5 empty] | Fourniture et pose d'une armoire ventilée comprenant armoire coupe-feu avec accessoires, réseau aéraulique dédié, ventilateur autonome, commande électrique, alarmes, essais et DOE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | . | 2 | . | 2 | Réseau de ventilation
[5 empty] | Fourniture et pose d’un ventilateur autonome centrifuge en toiture | U | [5 empty] | 0
[5 empty] | Fourniture et pose d’un réseau aéraulique compris collecteur, manchette et régulateur CAV | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Gaines intérieures | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Gaines extérieures | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL SORBONNE ET ARMOIRE VENTILÉE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | . |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COMPENSATION SORBONNE
10 | . | 1 |  |  | UNITE DE TRAITEMENT D’AIR (UTA) DE COMPENSATION
10 | . | 1 | . | 1 | Travaux préparatoires - Dépose de l’existant
[5 empty] | Neutralisation et dépose des bouches de ventilation en faux-plafond | Ens
[5 empty] | neutralisation et dépose du réseau de ventilation en faux-plafond |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Nettoyage de la zone
10 | . | 1 | . | 2 | Prise d'air neuf
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d'une prise d'air neuf en toiture selon descriptif CCTP | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | . | 1 | . | 3 | UTA
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d’une Unité de Traitement d’Air (UTA) de compensation destinée à réintroduire dans le local l’air extrait par les sorbonnes dans la salle GC131, compris manutention, mise en œuvre, accessoires, filtres et raccords Batterie électrique comprise | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | . | 1 | . | 4 | Réseaux de ventilation
Réseau de ventilation
Fourniture, pose et raccordement de gaines en acier galvanisé, y compris mise en œuvre et accessoires.
[5 empty] | Gaines intérieures | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Gaines extérieures | ml | [5 empty] | 0
Réseau souple
[5 empty] | Fourniture, pose et raccordement d’un conduit acoustique depuis les réseaux principaux jusque chaque bouche de soufflage | ml | [5 empty] | 0
10 | . | 1 | . | 5 | Diffuseurs
[5 empty] | Fourniture et pose de diffuseurs plafonniers carrés, 4 directions installés en faux plafond ou circulaires, en aluminium peint | U | [5 empty] | 0
10 | . | 1 | . | 6 | Trappes de visite | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | . | 1 | . | 7 | Clapet à iris | U | [5 empty] | 0
10 | . | 1 | . | 8 | Registres | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | . | 1 | . | 9 | Régulation et fonctionnement | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | . | 1 | . | 10 | Piège à son | U | [5 empty] | 0
10 | . | 1 | . | 11 | Clapet coupe-feu | U | [5 empty] | 0
10 | . | 1 | . | 12 | Raccordements et mise en œuvre | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | . | 1 | . | 13 | Arrêt d’urgence | U | [5 empty] | 0
10 | . | 1 | . | 14 | Report de défaut | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | . | 1 | . | 15 | Essais et réception | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL COMPENSATION SORBONNES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  |  |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITÉ
11 | . | 1 |  |  | ARMOIRE LOCALE DE PUISSANCE ET D’AUTOMATISME
[5 empty] | Armoire électrique pour alimentation et régulation des nouvelles ventilations du bâtiment. | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
compris automatisme
11 | . | 2 |  |  | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
11 | . | 2 | . | 1 | Alimentation | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | . | 2 | . | 2 | Sécurités | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | . | 2 | . | 3 | Chemins de câbles
[5 empty] | Chemins de câbles courants forts | ml | [5 empty] | 0
[5 empty] | Chemins de câbles courants faibles | ml | [5 empty] | 0
11 | . | 3 |  |  | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | . | 4 |  |  | ESSAIS – VERIFICATION DOE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL ELECTRICITE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | AUTRES TRAVAUX - ZONE R+1
12 | . | 1 |  |  | PERCEMENTS ET CALFEUTREMENTS
12 | . | 1 | . | 1 | Percements | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | . | 1 | . | 1 | Calfeutrements et rebouchage | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | . | 2 |  |  | PERCEMENT DE L’ETANCHEITE EXISTANTE POUR LA REMONTEE DES GAINES EN TOITURE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | . | 3 |  |  | REPRISE D’ETANCHEITE DE TOITURE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | . | 4 |  |  | SUPPORTAGE DES EQUIPEMENTS | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | . | 5 |  |  | GAINES TECHNIQUES
12 | . | 5 | . | 1 | Gaines techniques verticales CF1h | m² | [5 empty] | 0
12 | . | 5 | . | 2 | Gaines techniques horizontales | m² | [5 empty] | 0
12 | . | 5 | . | 3 | Sujétions diverses | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | . | 5 | . | 4 | Trappes de visites | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | . | 6 |  |  | FAUX PLAFONDS
12 | . | 6 | . | 1 | Faux-plafond 600x600 | m² | [5 empty] | 0
12 | . | 6 | . | 2 | Trappe de faux plafond – accès maintenance UTA | m² | [5 empty] | 0
12 | . | 7 |  |  | PEINTURE
12 | . | 7 | . | 1 | Peinture sur plafonds | m² | [5 empty] | 0
12 | . | 7 | . | 2 | Peinture sur plaques de plâtre | m² | [5 empty] | 0
12 | . | 7 | . | 3 | Peinture sur murs existants | m² | [5 empty] | 0
12 | . | 8 |  |  | NETTOYAGE | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | . | 9 |  |  | FORMATION DU PERSONNEL | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL TOTAL AUTRES TRAVAUX R+1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
BASE
[5 empty] | TOTAL GENERALITES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RDC |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL R+1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | MONTANT TOTAL BASE H.T. | En € | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | T.V.A.20 % |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | MONTANT TOTAL BASE T.T.C. |  | 0 |  | 0 | 0
P.S.E
PSE | . | 01 |  |  | Sorbonne complémentaire au R+1
[5 empty] | Sorbonne complémentaire | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Extracteur complémentaire | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Compensation - Modification UTA | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Electricité | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Autres travaux (percements, étanchéité, faux-plafond, peinture, etc.) | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PSE | . | 02 |  |  | CAPOTAGE DE PROTECTION | Ens | 1 |  | 0 |  |  | 0
PSE | . | 03 |  |  | GARDE-CORPS
[5 empty] | Forfait de 40ml | ml | [5 empty] | 0
[7 empty] | MONTANT TOTAL PSE H.T. | En € | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | T.V.A.20 % |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | MONTANT TOTAL PSE T.T.C. |  | 0 |  | 0 | 0
GENERAL
[7 empty] | MONTANT TOTAL GENERAL H.T. | En € | 0 | En € | 0 | 0
[7 empty] | T.V.A.20 % |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | MONTANT TOTAL GENERAL T.T.C. |  | 0 |  | 0 | 0