## Lot N°02 - Page de garde
CNED & RESEAU CANOPE
3 Allée Antonio Machado
31051 - TOULOUSE
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL CNED & CANOPE
3 allée Antonio Machado
31051 - TOULOUSE
CDPGF
DCE
02/10/2025
MAITRISE D'OUVRAGE
CNED & RESEAU CANOPE
3 Allée Antonio Machado
31051 - TOULOUSE
MAITRISE D'OEUVRE
ENZO&ROSSO
113 Boulevard de Lamasquère
31600 - MURET
Tel : 06 81 20 16 27
Email : nathalie.estival@enzo-rosso.fr
BUREAU D'ETUDES STRUCTURE
SETES
14 avenue des Tilleuls
65000 - TARBES
Tel : 06 75 21 21 94
Email : lk.setes@setes.fr
BUREAU D'ETUDES CFA CFO
SETES
14 avenue des Tilleuls
65000 - TARBES
Tel : 06 70 53 96 60
Email : jf.setes@setes.fr
BUREAU D'ETUDES CVC PLOMBERIE
SETES
14 avenue des Tilleuls
65000 - TARBES
Tel : 06 43 18 44 29
Email : cd.setes@setes.fr
BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUES
GAMBA ACOUSTIQUE
160 rue du Colombier
31670 - LABEGE
Tel : 06 28 41 04 67
Email : aymeric.naze@gamba.fr
BUREAU DE CONTROLE
BTP CONSULTANTS
83 chemin Ribaute
31400 - TOULOUSE
Tel : 06 25 74 22 60
Email : noemie.peronne@btp-consultants.fr
SPS
BTP CONSULTANTS
83 chemin Ribaute
31400 - TOULOUSE
Tel : 06 08 76 14 35
Email : rolando.postiga@btp-consultants.fr
Lot N°02 - GROS-ŒUVRE

## DPGF LOT 02 GO
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE
S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex
Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr
CNED ET RÉSEAU CANOPÉ TOULOUSE
Réaménagement des espaces de travail sur le site du CNED à TOULOUSE
occupé par le réseau Canopé et le CNED
LOT N° 02 : GROS-ŒUVRE | [5 empty] | 2025-10-02
| Désignation des travaux | U | Q | Q Entrp | Prix unitaires | Prix totaux
RÈGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DE LA DPGF
L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.
Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.
Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.
Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DPGF
Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.
Avertissement
Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.
Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.
Responsable : Laurence KRIMM
Généralités
Le présent lot est traité à prix global et forfaitaire. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'états dont les travaux seront exécutés en liaison avec les siens. Il ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif ou prétendre à un supplément de prix si l'ouvrage concerné figure sur les plans.
D'une manière générale, les entreprises pourront utiliser les voiries existantes, charge à elles de les entretenir pendant la durée du chantier.
LOT N°02 GROS-ŒUVRE
PHASE DCE
TRAVAUX DE BASE
01 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE)
01.1 | Notes de caluls - Plans des travaux à réaliser | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL 01 - ÉTUDES D'EXÉCUTION (EXE) |  |  |  |  | 0
02 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES
02.1 | Plus value pour travail en horaire décalé ou samedi pour mémoire | hr | 1 |  |  | 0
02.2 | Installations de chantier communes à tout les lots | Lot CVC
02.3 | Installations propre au Lot GO | ens | 1 |  |  | 0
02.4 | Rédaction d'un Plan de Retrait et diffusion aux organismes réglementaires. | ens | 1 |  |  | 0
02.5 | Pièces administratives comprenant: Certificat d'Acceptation Préalable, rédaction et suivi des BSDA, élaboration des documents de fin de chantier et transmission des résultats de mesure d'empoussièrement aux organismes obligatoires (DIRECCTE, SRAS, GLOBAL...) | ens | 1 |  |  | 0
Installations de chantier pour travaux de désamiantage
02.6 | Bungalow 5 SAS de décontamination 2 douches, compris groupe électrogène de secours, extracteur d'air, chauffe-eau, etc... | ens | 5 |  |  | 0
02.7 | Mise en place de la signalétique réglementaire, émission de CAP, suivi des BSDA. | ens | 1 |  |  | 0
02.8 | Balisage de la zone de travail et mise place de la clôture pour la zone déchets (l'accès doit être complètement interdit au public et à toutes personnes non formées) bungalow pour bureau de chantier et zone de récupération des opérateurs. | ens | 1 |  |  | 0
Mesure d'empoussièrement
02.9 | Stratégie d'échantillonnage. | ens | 1 |  |  | 0
02.10 | Mesure d'empoussièrement état initiale, compris analyses et rédaction des rapports d'analyse. | ens | 1 |  |  | 0
02.11 | Mesure d'empoussièrement sur chantier pendant les opérations de retrait, compris analyse et rédaction des rapports d'analyses. | ens | 1 |  |  | 0
02.12 | Mesure d'empoussièrement de restitution en fin de chantier, compris analyses et rédaction des rapports d'analyses. | ens | 1 |  |  | 0
02.13 | Mesure d'empoussièrement sur opérateur pendant les opérations de retrait. | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL 02 |  |  |  |  | 0
03 - TRAVAUX SUR FACADES
03.1 - Travaux pour Traitement des épaufrures
03.1.01 | Location d'engins de levage | ens | 1 |  |  | 0
03.1.02 | Protection des ouvrages | ens | 1 |  |  | 0
03.1.03 | Reprise des épaufrures
| - Piquetage et décroutage des enduits jusqu’au matériau sain, dégagement autour des armatures corrodées pour permettre la réalisation des travaux de réparation. Compris évacuation des gravats dans une décharge agrée. - Elimination de la rouille sur les armatures, par sablage ou brossage. - Nettoyage et dépoussiérage. - Armatures à remplacer compris scellement et/ou recouvrement - Passivation des aciers : traitement des armatures par application d’une couche anticorrosion de type Lankopassiv ou équivalent. Suivant fiche technique du fabricant, les aciers devront être parfaitement secs et le produit ne devra pas déborder sur le béton. - Mise en place d'anodes sacrificielles si nécessaire - Humidification du support, reconstitution des vides laissés par les travaux de réparation à l’aide d’un mortier de réparation de type Lankorep ou équivalent (R4). Finition lissée identique à l’existant. Suivant fiche technique du fabricant, le traitement anticorrosion devra être parfaitement sec avant application du mortier. - Protection hydrofuge. | ml | 42.5 |  |  | 0
03.1.04 | Reprise au mortier au droit des faïences abimées | ens | 1 |  |  | 0
03.2 - Remise en état du terrain
03.2.01 | Remise en état du terrain à l'identique après travaux | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL 03 |  |  |  |  | 0
04 - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE L’EXISTANT
04.1 - Création d'un issue de secours en façade Ouest du RDC
04.1.01 | OUV 1 Démolition d'allèges dans mur extérieur existant, compris protection du sol et des parois existantes intérieures et extérieures, dépose menuiserie existante (lot menuiserie), sciage, réalisation d'un nouveau seuil, reprise enduit tableaux et évacuation des gravats à la décharge. Localisation : façade Ouest, pour sortie de secours | u | 1 |  |  | 0
04.1.02 | Palier BA devant issue de secours
04.1.03 | Terrassement plateforme compris évacuation terres | m3 | 1.5 |  |  | 0
04.1.04 | Hérisson | m² | 3 |  |  | 0
04.1.05 | Film polyane | m² | 3 |  |  | 0
04.1.06 | Dallage en béton armé compris armatures et surfaçage | m² | 3 |  |  | 0
04.1.07 | Bêche périphérique | ml | 5.5 |  |  | 0
| SousTotal Issue de secours |  |  |  |  | 0
04.2 - Travaux pour création de sanitaires et douches
04.2.1 - Travaux Zone 1
04.2.1.1 | Mise en place d'une protection avec polyane 200 microns | pm
04.2.1.2 | Dépose du sol souple par découpe ou arrachage et raclage y compris aspiration des fibres avec aspirateur à filtre THE et pulvérisation d'un produit surfactant, mise en palettes avec double ensachage et mise en œuvre étiquetage réglementaire suivant rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante N°AMITRAV-E5983540-2401 de la société DEKRA du 18 décembre 2024 | ml | 10 |  |  | 0
04.2.1.3 | Aspiration des fibres avec aspirateur à filtre THE et pulvérisation d'un produit surfaçant | ens | 1 |  |  | 0
04.2.1.4 | Fourniture et pose de réseau et d'attentes EU-EV D100 en PVC sur sol souple amianté y compris sciage du dallage, terrassements, lit de sable,remblaiement, reconstitution du dallage avec TS et scellements, et raccordement sur réseau existant. | ml | 10 |  |  | 0
04.2.1.5 | Fourniture et pose de réseau et d'attentes EU-EV D100 en PVC y compris sciage du dallage, terrassements, lit de sable,remblaiement, reconstitution du dallage avec TS et scellements, et raccordement sur réseau existant. | ml | 2.5 |  |  | 0
04.2.1.6 | Attente EU/EV | u | 4 |  |  | 0
04.2.1.7 | Démolition dallage existant pour regard 600x600 compris terrassement jusqu'au réseau existant et évacuation des gravats en décharge agrée | u | 1 |  |  | 0
04.2.1.8 | Création de regard BA600*600 intérieur compris découpe pour réseau existant avec tampon fonte C250 600*600 | u | 1 |  |  | 0
04.2.1.9 | Raccordement sur réseau EU existant | u | 1 |  |  | 0
| SousTotal Zone 1 |  |  |  |  | 0
04.2.2 - Travaux Zone 2
04.2.2.1 | Mise en place d'une protection avec polyane 200 microns | pm
04.2.2.2 | Dépose du sol souple par découpe ou arrachage et raclage y compris aspiration des fibres avec aspirateur à filtre THE et pulvérisation d'un produit surfactant, mise en palettes avec double ensachage et mise en œuvre étiquetage réglementaire suivant rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante N°AMITRAV-E5983540-2401 de la société DEKRA du 18 décembre 2024 | ml | 10 |  |  | 0
04.2.2.3 | Aspiration des fibres avec aspirateur à filtre THE et pulvérisation d'un produit surfaçant | ens | 1 |  |  | 0
04.2.2.4 | Fourniture et pose de réseau et d'attentes EU-EV D100 en PVC sur sol souple amianté y compris sciage du dallage, terrassements, lit de sable,remblaiement, reconstitution du dallage avec TS et scellements, et raccordement sur réseau existant. | ml | 10 |  |  | 0
04.2.2.5 | Fourniture et pose de réseau et d'attentes EU-EV D100 en PVC y compris sciage du dallage, terrassements, lit de sable,remblaiement, reconstitution du dallage avec TS et scellements, et raccordement sur réseau existant. | ml | 7 |  |  | 0
04.2.2.6 | Attente EU/EV | u | 5 |  |  | 0
04.2.2.7 | Démolition dallage existant pour regard 600x600 compris terrassement jusqu'au réseau existant et évacuation des gravats en décharge agrée | u | 2 |  |  | 0
04.2.2.8 | Création de regard BA600*600 intérieur compris découpe pour réseau existant avec tampon fonte C250 600*600 | u | 2 |  |  | 0
04.2.2.9 | Raccordement sur réseau EU existant | u | 2 |  |  | 0
| SousTotal Zone 2 |  |  |  |  | 0
04.2.3 - Travaux Zone 3
Retrait de matériaux amiantés
Sol souple + dallage
04.2.3.1 | Mise en place d'une protection avec polyane 200 microns | pm
04.2.3.2 | Dépose du sol souple par découpe ou arrachage et raclage y compris aspiration des fibres avec aspirateur à filtre THE et pulvérisation d'un produit surfactant, mise en palettes avec double ensachage et mise en œuvre étiquetage réglementaire suivant rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante N°AMITRAV-E5983540-2401-V1 de la société DEKRA du 07 avril 2025 | m² | 8.5 |  |  | 0
04.2.3.3 | Aspiration des fibres avec aspirateur à filtre THE et pulvérisation d'un produit surfaçant | ens | 1 |  |  | 0
Démolition du dallage
04.2.3.4 | Démolition du dallage existant y protection des ouvrages existants et évacuation des gravats à la décharge. | m² | 8.5 |  |  | 0
Création d'un dallage brut à -0,07m/RDC
04.2.3.5 | Terrassement pour dallage sur 15 cm épaisseur | m² | 8.5 |  |  | 0
04.2.3.6 | Hérisson | m² | 8.5 |  |  | 0
04.2.3.7 | Dallage sur terre plein en BA destiné à recevoir une chape (hors lot) | m² | 8.5 |  |  | 0
04.2.3.8 | Barrière anti-termites | m² | 8.5 |  |  | 0
04.2.3.9 | Film polyane | m² | 8.5 |  |  | 0
04.2.3.10 | Isolant sous dallage | m² | 8.5 |  |  | 0
04.2.3.11 | Fo et Po du siphon de sol | Hors Lot
04.2.3.12 | Fourniture et pose de réseau et d'attentes EU-EV D100 en PVC en lieu et place du réseau existant amianté y compris sciage du dallage, terrassements, dépose réseau amianté, lit de sable,réseau PVC, remblaiement, reconstitution du dallage avec TS et scellements, et raccordement sur réseau existant. | ml | 4.5 |  |  | 0
04.2.3.13 | Fourniture et pose de réseau et d'attentes EU-EV D100 en PVC y compris sciage du dallage, terrassements, lit de sable,remblaiement, reconstitution du dallage avec TS et scellements, et raccordement sur réseau existant. | ml | 11 |  |  | 0
04.2.3.14 | Fourniture et pose de réseau et d'attentes EU-EV D100 en PVC y compris, terrassements, lit de sable,remblaiement et raccordement sur réseau existant. | ml | 4.5 |  |  | 0
04.2.3.15 | Attente EU/EV | u | 10 |  |  | 0
04.2.3.16 | Démolition dallage existant pour regard 600x600 compris terrassement jusqu'au réseau existant et évacuation des gravats en décharge agrée | u | 2 |  |  | 0
04.2.3.17 | Création de regard BA600*600 intérieur compris découpe pour réseau existant avec tampon fonte C250 600*600 | u | 2 |  |  | 0
04.2.3.18 | Raccordement sur réseau EU existant | u | 2 |  |  | 0
| SousTotal Zone 3 |  |  |  |  | 0
04.2.4 - Transport et traitement des déchets amiantés
04.2.4.1 | Conditionnement par double ensachage des déchets de désamiantage et des EPI compris transport vers centre de d'inertage | T | 0.25 |  |  | 0
04.2.4.2 | Chargement, évacuation et transport par entreprise autorisée vers décharge agréée pour déchets dangereux (ISDD). Les éléments à évacuer vers la décharge sont : | ens | 1 |  |  | 0
04.2.4.3 | Gravats |  |  |  |  | 0
04.2.4.4 | Sol souple |  |  |  |  | 0
| SousTotal Transport et traitement des déchets |  |  |  |  | 0
| SousTotal Travaux pour création de sanitaires et douches 04.2 |  |  |  |  | 0
04.3 - Travaux sur antenne principale EU amianté existante
04.3.1 | Démolition dallage existant pour regard 600x600 compris terrassement jusqu'au réseau existant et évacuation des gravats en décharge agrée | u | 4 |  |  | 0
04.3.2 | Création de regard BA600*600 intérieur compris découpe pour réseau existant avec tampon fonte C250 600*600 | u | 4 |  |  | 0
04.3.3 | Chemisage du réseau principal | ml | 32 |  |  | 0
| SousTotal Travaux sur réseau existant amianté |  |  |  |  | 0
04.4 - Travaux sur antennes secondaires EU amiantés existantes
04.4.1 | Fourniture et pose de réseau et d'attentes EU-EV D100 en PVC en lieu et place du réseau existant amianté y compris sciage du dallage, terrassements, dépose réseau amianté, lit de sable,réseau PVC, remblaiement, reconstitution du dallage avec TS et scellements, et raccordement sur réseau existant. | ml | 14 |  |  | 0
04.4.2 | Attente EU/EV | u | 3 |  |  | 0
| SousTotal Travaux sur antennes secondaires EU amiantées existantes |  |  |  |  | 0
04.5 - Autres travaux pour lots techniques
Création d’ouvertures dans les Planchers Haut du Ht RDC pour passage des gaines. A la charge du présent Lot : o Repérage poutrelles (à effectuer en concertation avec le Lot concerné) et protection des sols et murs existants o Sciage plancher entre poutrelles Hourdis, compris renforcement éventuel autour de la trémie si nécessaire. o Evacuation des déchets o Après passage de la gaine rebouchage de la réservation avec le même degré CF que le plancher existant. o Ouvrage complet, compris toute sujétion de réalisation, finition conforme à l’existant. o NB et dimension des gaines :
Lot Electricité (plancher haut RDC )
04.5.1 | Ø 150 | u | 12 |  |  | 0
Lot CVC (plancher haut RDC )
04.5.2 | Ø 100 | u | 20 |  |  | 0
04.5.3 | Ø 400 | u | 4 |  |  | 0
04.5.4 | Création de réservations en murs pour le lot Electricité en RDC
| Ø 150 | u | 7 |  |  | 0
04.5.5 | Création de réservations en murs pour le lot CVC en RDC
| Ø 400 | u | 8 |  |  | 0
04.5.6 | Création de réservations en murs pour le lot CVC en R+1
| Ø 400 | u | 8 |  |  | 0
| SousTotal Travaux Lots techniques |  |  |  |  | 0
04.6 - Travaux de renforcement structurels
04.6.1 | Portique métallique pour cloison mobile compris fixation | ens | 1 |  |  | 0
04.6.2 | Renfort plancher en fibres de carbone | m² | 68 |  |  | 0
04.6.3 | Renfort poutres en fibres de carbone | ml | 40 |  |  | 0
SousTotal Renforcements structurels
04.7 - Travaux extérieurs
04.07.01 | Démolition dallage béton existant devant accès bâtiment et évacuation des gravats à la décharge. | ens | 1 |  |  | 0
Rampe BA PMR devant accès bâtiment
04.07.02 | Terrassement plateforme compris évacuation terres | m3 | 2.5 |  |  | 0
04.07.03 | Hérisson | m² | 6 |  |  | 0
04.07.04 | Film polyane | m² | 6 |  |  | 0
04.07.05 | Dallage en béton armé compris armatures et surfaçage finition désactivée | m² | 6 |  |  | 0
04.07.06 | Traçage au sol d'une place PMR compris peinture aux couleurs réglementaires de la place de parking PMR | ens | 1 |  |  | 0
04.07.07 | Réalisation de pas japonais (57u de 100x50cm) compris terrassement, hérisson, coffrage, lit de sable, film polyane, dallage BA, bêche ect… | u | 57 |  |  | 0
04.07.8 | Dalle BA abri vélo compris terrassement, hérisson, film polyane, dallage BA, bêche ect… | ens | 1 |  |  | 0
Dallage BA pour abri vélo
04.07.9 | Terrassement plateforme compris évacuation terres | m3 | 36 |  |  | 0
04.07.10 | Hérisson | m² | 59.5 |  |  | 0
04.07.11 | Film polyane | m² | 59.5 |  |  | 0
04.07.12 | Dallage en béton armé compris renfort au droit des poteaux armatures et surfaçage finition balayée | m² | 59.5 |  |  | 0
04.07.13 | Bêche périphérique | ml | 32.5 |  |  | 0
04.07.14 | [5 empty] | 0
Reprise du passage bateau pour accès PMR
04.07.15 | Sciage dallage et bordure A2 | ens | 1 |  |  | 0
04.07.16 | Démolition dallage béton existant et évacuation des gravats à la décharge. | ens | 1 |  |  | 0
04.07.17 | Terrassement plateforme compris évacuation terres pour mise à niveau | m3 | 2 |  |  | 0
04.07.18 | Mise à niveau hérisson | m² | 10 |  |  | 0
04.07.19 | Film polyane | m² | 10 |  |  | 0
04.07.20 | Mise en place bordure de trottoir bateau PMR | ml | 5 |  |  | 0
04.07.21 | Dallage en béton armé compris armatures et surfaçage finition désactivée | m² | 10 |  |  | 0
04.07.22 | [5 empty] | 0
04.07.23 | Remise en état du terrain à l'identique après travaux | ens | 1 |  |  | 0
| SousTotal Travaux Lots techniques |  |  |  |  | 0
| TOTAL 04 |  |  |  |  | 0
05 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES
05.01 | Suivant descriptif du CCTP Lot GO. Etudes techniques, PGC, plans d'exécution et DOE. Presattions liées au COVID 19. | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL 05 |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HTVA DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
PSE TRAITEMENT DES FACADES
| Pose d'anodes sacrificielles | u | 19 |  |  | 0
| Préparation du support pour inhibiteur et LHM | u | 34 |  |  | 0
| Inhibiteur de corrosion sur poteaux | u | 34 |  |  | 0
| Revêtement LHM sur poteaux | u | 34 |  |  | 0
| Engraissement des poteaux d'angles | u | 4 |  |  | 0
| TOTAL HT PSE |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION
PHASE DCE
LOT N° 02
GROS-ŒUVRE
TRAVAUX DE BASE
| 01 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) |  |  |  | 0
02 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Les installations de chantier principales sont dues par le Lot CVC
| 02 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  | 0
| 03 - TRAVAUX SUR FACADES |  |  |  | 0
04 - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE L’EXISTANT
| 04.1 - Création d'un issue de secours en façade Ouest du RDC |  |  |  | 0
| 04.2 - Travaux pour création de sanitaires et douches |  |  |  | 0
| 04.3 - Travaux sur antenne principale EU amianté existante |  |  |  | 0
| 04.4 - Travaux sur antennes secondaires EU amiantés existantes |  |  |  | 0
| 04.5 - Autres travaux pour lots techniques |  |  |  | 0
| 04.6 - Travaux de renforcement structurels |  |  |  | 0
| 04.7 - Travaux extérieurs |  |  |  | 0
| 04 - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE L’EXISTANT |  |  |  | 0
| 05 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| MONTANT TTC |  |  |  |  | 0
| Part Cned (66%) - Montant HT du Lot N°2 GROS OEUVRE |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| Part Cned (66%) - Montant TTC du Lot N°2 GROS OEUVRE |  |  |  |  | 0
| Part Réseau Canopé (34%) - Montant HT du Lot N°2 GROS OEUVRE |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| Part Réseau Canopé (34%) - Montant TTC du Lot N°2 GROS OEUVRE |  |  |  |  | 0
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
| PSE TRAITEMENT DES FACADES | 0
| TVA 20 % | 0
| TTC | 0
Fait à Le
L'entrepreneur
Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 2 octobre 2025