## Lot N°11 Page de garde
MAITRISE D'OUVRAGE
CNED & RESEAU CANOPE
3 Allée Antonio Machado
31051 - TOULOUSE
MAITRISE D'OEUVRE
ENZO&ROSSO
113 Boulevard de Lamasquère
31600 - MURET
Tel : 06 81 20 16 27
Email : nathalie.estival@enzo-rosso.fr
BUREAU D'ETUDES STRUCTURE
SETES
14 avenue des Tilleuls
65000 - TARBES
Tel : 06 75 21 21 94
Email : lk.setes@setes.fr
BUREAU D'ETUDES CFA CFO
SETES
14 avenue des Tilleuls
65000 - TARBES
Tel : 06 70 53 96 60
Email : jf.setes@setes.fr
BUREAU D'ETUDES CVC PLOMBERIE
SETES
14 avenue des Tilleuls
65000 - TARBES
Tel : 06 43 18 44 29
Email : cd.setes@setes.fr
BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUES
GAMBA ACOUSTIQUE
160 rue du Colombier
31670 - LABEGE
Tel : 06 28 41 04 67
Email : aymeric.naze@gamba.fr
BUREAU DE CONTROLE
BTP CONSULTANTS
83 chemin Ribaute
31400 - TOULOUSE
Tel : 06 25 74 22 60
Email : noemie.peronne@btp-consultants.fr
SPS
BTP CONSULTANTS
83 chemin Ribaute
31400 - TOULOUSE
Tel : 06 08 76 14 35
Email : rolando.postiga@btp-consultants.fr
CNED & RESEAU CANOPE
3 Allée Antonio Machado
31051 - TOULOUSE
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL CNED & CANOPE
3 allée Antonio Machado
31051 - TOULOUSE
CDPGF
DCE
02/10/2025
LOT N° 11 : PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION

## DPGF LOT 11 CVC
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE
S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex
Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr
CNED ET RÉSEAU CANOPÉ TOULOUSE
Réaménagement des espaces de travail sur le site du CNED à TOULOUSE
occupé par le réseau Canopé et le CNED
LOT N° 11 : PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION | [5 empty] | 2025-10-02
| Désignation des travaux | U | Q | Q Entrp | Prix unitaires - HT | Prix totaux - HT
RÈGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE
L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.
Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.
Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.
Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DPGF
Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.
Avertissement
Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.
Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.
Responsable : Christophe DECAIX
00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU PRÉSENT LOT
00-1 | Notes de Calculs - Plans des travaux à réaliser | u | 1 |  |  | 0
00-2 | Etablissement et fourniture des DOE selon CCTP du présent lot et CCTP0 | u | 1 |  |  | 0
00-3 | Formation du personnel à l'utilisation des différents équipements mis en œuvre par le présent lot | u | 1 |  |  | 0
| Sous-Total POSTE 00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION (EXE) |  |  |  |  | 0
01 - DEPOSE / DEMOLITION / EVACUATION / ADAPTATION
1.1 - Généralités
1-1-1 | Réseau intérieur provisoire d'eau | ens | 1 |  |  | 0
1-1-2 | Installation de chantier (à l'intérieur du bâtiment - en deux fois - compris connexion internet en salle de réunion) - selon PIC marché et description dans le CCTP du présent lot | ens | 2 |  |  | 0
1-1-3 | Panneau de chantier | ens | 1 |  |  | 0
1-1-4 | Constat d'huissier préalable à l'ensemble des travaux de tous les corps d'état, portant sur la totalité du bâtiment et ses extérieures | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 1.1 - Généralités |  |  |  |  | 0
1.2 - Production Chaud
1-2-1 | Dépose et évacuation des réseaux en sous-station cp élec | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 1.2 - Production Chaud |  |  |  |  | 0
1.3 - Production Froid
1-3-1 | Dépose et évacuation pompes et réseaux associés | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 1.3 - Production Froid |  |  |  |  | 0
1.4 - Installations à détente directe
1-4-1 | Récupération fluide, déconnexion etc | ens | 1 |  |  | 0
1-4-2 | Dépose des réseaux, unités etc | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 1.4 - Installations à détente directe |  |  |  |  | 0
1.5 - Distribution chaud et froid
1-5-1 | Dépose des réseaux de chauffage et d'eau glacée, compris intégration de vannes de coupure le cas échéant | ens | 1 |  |  | 0
1-5-2 | Dépose des réseaux condensats | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 1.5 - Distribution chaud et froid |  |  |  |  | 0
1.6 - Terminaux chaud et froid
1-6-1 | Dépose des radiateurs et ventilo-convecteurs dans le bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
1-6-2 | Dépose équipements de régulations | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 1.6 - Terminaux chaud et froid |  |  |  |  | 0
1.7 - Ventilation
1-7-1 | Dépose caissons VMC et CTA DF | ens | 1 |  |  | 0
1-7-2 | Dépose réseaux VMC | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 1.7 - Ventilation |  |  |  |  | 0
1.8 - Plomberie
1-8-1 | Dépose réseaux de distribution - compris vannes d'isolement pour maintien alimentation bâtiment B | ens | 1 |  |  | 0
1-8-2 | Dépose cumulus et appareils sanitaires dans zones concernées | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 1.8 - Plomberie |  |  |  |  | 0
1.9 - Extinction Incendie
1-9-1 | Dépose des extincteurs, plans et consignes | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 1.9 - Extinction Incendie |  |  |  |  | 0
1.10 - Ventilation Toiture
1-10-1 | Réalisation des ventilations toitures conformément au descriptif du CCTP, compris ouverture et reprise d'étanchéité, mise en œuvre Pipeco ou équivalent en DN160, gaine, té souche et grille anti-volatile | ens | 36 |  |  | 0
| Sous-total 1.10 - Ventilation Toiture |  |  |  |  | 0
| Sous-Total - 01 DEPOSE / DEMOLITION / EVACUATION / ADAPTATION |  |  |  |  | 0
02 - CHAUFFAGE / CLIMATISATION
| 2.1 - Généralités | PM | 0
| Sous-total 2.1 - Généralités |  |  |  |  | -
2.2 - Production Chaud et Froid
| Vanne d'isolement à brides à commande 1/4 de tour avec corps à oreilles taraudées monté entre brides avec joint et boulons. | 0
2-2-1 | - DN : 80 | u | 8 |  |  | 0
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
2-2-2 | - DN : 15 | u | 4 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage à contrôle électronique de marque TA CONTROL ou similaire série STAF avec corps à brides. | 0
2-2-3 | - DN : 80 | u | 1 |  |  | 0
2-2-4 | Thermomètre de contrôle à colonne de liquide de précision = 1 % avec plongeur et doigt de gant DN 15. 120°C | u | 2 |  |  | 0
2-2-5 | Kit HTM pour mesure de la pression différentielle, compris vannes, flexible, manomètre. | u | 1 |  |  | 0
2-2-6 | Vanne troies voies | u | 1 |  |  | 0
| Filtre à tamis oblique, en laiton, à brides. | 0
2-2-7 | - DN : 80 | u | 1 |  |  | 0
| Pompe de circulation électronique de fluide chauffant de marque GRUNDFOS ou similaire série MAGNA3-D, y compris raccords union ou brides suivant diamètres. | 0
2-2-8 | - Type : MAGNA3D 80 - 120 Tri 400 V. | u | 1 |  |  | 0
2-2-9 | Compteur d'énergie à ultrasons pour installation de chauffage collective, de marque SAPPEL ou équivalent. Série SHARKY. Raccordement DN80. Cet appareil sera équipé d'une carte radio. Y compris raccords et toutes sujétions de pose. | u | 1 |  |  | 0
2-2-10 | Sonde sur retour pour raccordement au compteur d'énergie, compris liaison à ce dernier | u | 1 |  |  | 0
* Pour panoplie réseau chauffage bâtiment A en sous-station
| Vanne d'isolement à brides à commande 1/4 de tour avec corps à oreilles taraudées monté entre brides avec joint et boulons. | 0
2-2-11 | - DN : 80 | u | 8 |  |  | 0
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
2-2-12 | - DN : 15 | u | 4 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage à contrôle électronique de marque TA CONTROL ou similaire série STAF avec corps à brides. | 0
2-2-13 | - DN : 80 | u | 1 |  |  | 0
2-2-14 | Thermomètre de contrôle à colonne de liquide de précision = 1 % avec plongeur et doigt de gant DN 15. 120°C | u | 2 |  |  | 0
2-2-15 | Kit HTM pour mesure de la pression différentielle, compris vannes, flexible, manomètre. | u | 1 |  |  | 0
2-2-16 | Vanne troies voies | u | 1 |  |  | 0
| Filtre à tamis oblique, en laiton, à brides. | 0
2-2-17 | - DN : 80 | u | 1 |  |  | 0
| Pompe de circulation électronique de fluide chauffant de marque GRUNDFOS ou similaire série MAGNA3-D, y compris raccords union ou brides suivant diamètres. | 0
2-2-18 | - Type : MAGNA3D 80 - 120 Tri 400 V. | u | 1 |  |  | 0
2-2-19 | Compteur d'énergie à ultrasons pour installation de chauffage collective, de marque SAPPEL ou équivalent. Série SHARKY. Raccordement DN80. Cet appareil sera équipé d'une carte radio. Y compris raccords et toutes sujétions de pose. | u | 1 |  |  | 0
2-2-20 | Sonde sur retour pour raccordement au compteur d'énergie, compris liaison à ce dernier | u | 1 |  |  | 0
* Pour panoplie réseau eau glacée en toiture technique
| Vase d'expansion à vessie sous pression d'air ou d'azote. | 0
2-2-21 | - Capacité : 110 litres. | u | 2 |  |  | 0
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
2-2-22 | - DN : 20 | u | 4 |  |  | 0
* Pour mise en œuvre d'un dispositif d'expansion sur chacun des deux réseaux
Séparateur pour microbulles et particules de boues pour installation de chauffage. De marque PNEUMATEX ou équivalent série ZEPARO. Corps en acier, équipé de raccords à bride PN16, séparateur helistill, vanne de chasse, tête de purge leakfree sécurisée anti fuite, compatible jusqu'à 50% d'antigel, y compris calorifuge et toutes sujétions de pose.
2-2-23 | - ZIO100F. DN100 | u | 1 |  |  | 0
* Pour mise en œuvre d'un séparateur
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
2-2-24 | - DN : 20 | u | 2 |  |  | 0
| Clapet anti-retour à montage universel à corps taraudé, avec raccords. | 0
2-2-25 | - DN : 20 | u | 2 |  |  | 0
| Compteur de débit d'eau volumétrique de marque SAPPEL ou similaire à corps taraudé de catégorie C. Type ALTAIR, première prise. | 0
2-2-26 | - DN : 15 1,5m3/h | u | 1 |  |  | 0
| Disconnecteur de raccordement à zone de pression réduite non contrôlable à corps taraudé, avec raccords montés. Pour installation de chauffage domestique, 70 KW. PN 10 bars- Temp. Maxi 65°C, type AC. | 0
2-2-27 | - DN : 15 | u | 1 |  |  | 0
2-2-28 | Manomètre de contrôle à cadran diamètre 80 mm monté sur robinet 1/4 de tour et de précision = 1 %. | u | 1 |  |  | 0
| Canalisations de distribution réalisées à l'aide de tubes en cuivre écrouï. Colliers et raccords compris. | 0
2-2-29 | - Diamètre 20/22 | ml | 10 |  |  | 0
| Calorifugeage des réseaux réalisé à l'aide de fourreaux en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur, de marque ARMAFLEX ou similaire, type AC. | 0
2-2-30 | - Pour tube DN 20 | ml | 10 |  |  | 0
2-2-31 | Bouteille d'injection de 12L montée en position verticale , avec entonnoir vanne à boisseau 26/34 et tés de raccordement. | u | 1 |  |  | 0
* Pour réalisation du réseau de remplissage chauffage
2-2-32 | Robinet de prise d'échantillon avec embout à flamber en laiton poli DN 15. | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
2-2-33 | - DN : 20 | u | 4 |  |  | 0
2-2-34 | Adoucisseur d'eau de marque CILLIT type REFLEX 270 EASY 50 comprenant: | u | 1 |  |  | 0
* - kit by pass
* - Bac à sel
* - Bouteille à résine
* - Vanne automatique 5 cycles
* - Compteur et clapet anti retour.
* - Tuyaux souples de raccordement
* - Robinet de puisage amont/aval
* - Coffret de génération de chlore
* - Charge en sel
* - Mise en service
2-2-35 | Filtre CILLIT GALILEO COMBI 2" | u | 1 |  |  | 0
* Pour mise en place d'un adoucisseur en local technique
| Canalisations de distribution réalisées à l'aide de tubes en acier noir. Supportage, colliers et raccords compris. | 0
2-2-36 | - Diamètre 88,9 x 3,2 | ml | 80 |  |  | 0
* Pour réalisation des réseaux de liaison en sous-station et en toiture technique
2-2-37 | Calorifugeage des réseaux d'eau glacée et des accessoires réalisé à l'aide de polyuréthane de 25 mm d'épaisseur avec revêtement extérieur ISOXAL. | m² | 60 |  |  | 0
* Pour calorifuge des réseaux chauffage et eau glacée cheminant en toiture technique et en sous-station
2-2-38 | Traçage électrique (câble + connectique + thermostat) | ens | 1 |  |  | 0
* Pour traçage des réseaux extérieurs d'eau glacée
| Sous-total 2.2 - Production Chaud et Froid |  |  |  |  | 0
2.3 - Distribution Chaud et Froid
| Canalisations de distribution réalisées à l'aide de tubes en acier noir. Supportage, colliers et raccords compris. | 0
2-3-1 | - DN 15 | ml | 720 |  |  | 0
2-3-2 | - DN 20 | ml | 250 |  |  | 0
2-3-3 | - DN 26/34 | ml | 250 |  |  | 0
2-3-4 | - DN 33/42 | ml | 250 |  |  | 0
2-3-5 | - DN 40/49 | ml | 250 |  |  | 0
2-3-6 | - DN 50/60 | ml | 250 |  |  | 0
2-3-7 | - Diamètre 70 x 2,9 | ml | 250 |  |  | 0
* Pour réalisation des réseaux de distribution.
| Calorifugeage des réseaux réalisé à l'aide de fourreaux en mousse de polyuréthane de 25 mm d'épaisseur, de marque ARMAFLEX ou similaire, type AC. | 0
2-3-8 | - Pour tube DN 15 | ml | 720 |  |  | 0
2-3-9 | - Pour tube DN 20 | ml | 250 |  |  | 0
2-3-10 | - Pour tube DN 25 | ml | 250 |  |  | 0
2-3-11 | - Pour tube DN 32 | ml | 250 |  |  | 0
2-3-12 | - Pour tube DN 40 | ml | 250 |  |  | 0
2-3-13 | - Pour tube DN 50 | ml | 250 |  |  | 0
2-3-14 | Calorifugeage des réseaux de chauffage réalisé à l'aide de coquilles de laine de verre de 30 mm d'épaisseur avec revêtement extérieur ALU | m² | 120 |  |  | 0
* Pour réalisation du calorifuge des réseaux sur l'ensemble de leur distribution. Les réseaux froids seront fixés à l'aide de colliers adaptés au calorifuge.
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
2-3-15 | - DN : 26 | u | 30 |  |  | 0
2-3-16 | - DN : 50 | u | 12 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage à contrôle électronique de marque TA CONTROL ou similaire série STAD à corps taraudé. | 0
2-3-17 | - DN : 25 | u | 15 |  |  | 0
2-3-18 | - DN : 50 | u | 6 |  |  | 0
* Pour mise en œuvre de vannes de coupures en début de chaque antenne et tous les 10 appareils, et de vannes d'équilibrage au niveau de chaque antenne
| Sous-total 2.3 - Distribution Chaud et Froid |  |  |  |  | 0
2.4 - Terminaux Chaud et Froid
2-4-1 | Fourniture et pose ventilo-convecteurs 4 tubes équipés de leur propre régulation, en allège, carrossé, de marque Systemair modèle SCC30 ou équivalent | u | 8 |  |  | 0
2-4-2 | Mise en service des ventilo-convecteurs | u | 8 |  |  | 0
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
2-4-3 | - DN : 12 | u | 16 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage à contrôle électronique de marque TA CONTROL ou similaire série STAD à corps taraudé. | 0
2-4-4 | - DN : 15 | u | 8 |  |  | 0
| Canalisations de raccordement en polyéthylène réticulé à poser sous fourreaux encastrés. Y compris raccords et tés. | 0
2-4-5 | - DN : 13/16 | ml | 16 |  |  | 0
* Pour mise en œuvre de ventilo-convecteurs type cassettes plafonnières, nombre et positions selon plans CVC
2-4-6 | Fourniture et pose gainable 4 tubes équipés de leur propre régulation, en plafond, non carrossé, de marque Systemair modèle Ductys ou équivalent | u | 70 |  |  | 0
| Mise en service des gainables | u | 70 |  |  | 0
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
2-4-7 | - DN : 12 | u | 140 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage à contrôle électronique de marque TA CONTROL ou similaire série STAD à corps taraudé. | 0
2-4-8 | - DN : 15 | u | 70 |  |  | 0
| Diffuseur circulaire plafonnier de marque ATLANTIC ou équivalent, de type DAC. Y compris accessoires de montage. | 0 | 0
2-4-9 | - Æ200 mm, 300 à 600m3/h. | u | 70 |  |  | 0
2-4-10 | Grilles de reprises en faux-plafond porte-filtre de marque France Air ou équivalent modèle GFF P38, compris filtre média | u | 70 |  |  | 0
| Gaine flexible de raccordement en aluminium de marque ALDES ou similaire série ALGAINE ALU CALORIFUGEE. M0 | 0 | 0
2-4-11 | - DN 200 | ml | 420 |  |  | 0
| Canalisations de raccordement en polyéthylène réticulé à poser sous fourreaux encastrés. Y compris raccords et tés. | 0
2-4-12 | - DN : 13/16 | ml | 140 |  |  | 0
* Pour mise en œuvre de ventilo-convecteurs gainable,nombre et positions selon plans CVC
| Radiateur en acier monobloc de couleur standard de marque FINIMETAL ou similaire série 3000. | 0
2-4-13 | - Type : 30 - 21 H 600 | u | 5 |  |  | 0
2-4-14 | Robinet de radiateur thermostatisable d'équerre corps chromé DN 15, équipé en base de tête manuelle. | u | 5 |  |  | 0
2-4-15 | Tête thermostatique à bulbe incorporé, Marque: DANFOSS ou similaire. RAE5054. | u | 5 |  |  | 0
2-4-16 | Robinet de vidange à tétine avec corps chromé DN 15. | u | 5 |  |  | 0
2-4-17 | Purgeur d'air chromé orientable DN 15. | u | 5 |  |  | 0
* Pour mise en œuvre de radiateurs neufs
2-4-18 | Désembouage des radiateurs existants | ens | 1 |  |  | 0
* Pour désembouage des radiateurs existants
| Sous-total 2.4 - Terminaux Chaud et Froid |  |  |  |  | 0
2.5 - Locaux avec traitement à détente directe
| Unité extérieure de climatisation de marque HITACHI ou similaire, série SUMMIT. | 0
2-5-1 | - Type : SUMMIT RAC | u | 2 |  |  | 0
| Unité intérieure de climatisation de marque HITACHI ou similaire, série SUMMIT. | 0
2-5-2 | - Type : SUMMIT RAS | u | 2 |  |  | 0
* Puissance unitaire 2,5kW pour locaux salles informatiques
| Liaisons frigorifiques réalisés en couronne de cuivre, prés isolés, y compris raccords : | 0
2-5-3 | - 3/8" - 5/8" | ml | 40 |  |  | 0
| Lignes de raccordement réalisées à l'aide de câbles U 1000 RO 2 V en cuivre posés sur chemin de câbles y compris repérages,raccordement et chemins de câbles. | 0
2-5-4 | - Section : 5 x 1,5 mm2 | ml | 40 |  |  | 0
2-5-5 | Mise en service des installations à détente directe | ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total 2.5 - Locaux avec traitement à détente directe |  |  |  |  | 0
| Sous-Total - 02 - CHAUFFAGE / CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
03 - VENTILATION
3.1 - Généralités
3-1-1 | Adaptation des réseaux de ventilation de la bibliothèque et de désenfumage tel que décrit dans le CCTP du présent lot | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 3.1 - Généralités |  |  |  |  | 0
3.2 - Ventilation Double Flux
3-2-1 | Centrale de traitement d'air double-flux de marque Systemair ou équivalent, sans batterie, régulation embarquée avec programmation hebdomadaire, débit unitaire 15 000m3/h | ens | 1 |  |  | 0
3-2-2 | Mise en service de la CTA double-flux | ens | 1 |  |  | 0
| Piège à son circulaire passif, de marque ALDES ou similaire, type OCTA, avec enveloppe extérieure galvanisée pleine et enveloppe intérieure galvanisée perforée garnie de laine de roche avec voile de verre MO. | 0
3-2-3 | - DN 560 | u | 2 |  |  | 0
3-2-4 | Prise et rejet d'air | ens | 2 |  |  | 0
3-2-5 | Raccordement électrique sur attente à proximité, compris fourniture et pose arrêt de proximité | ens | 1 |  |  | 0
* Pour mise en œuvre d'une CTA DF
| Gaines de ventilation réalisées à l'aide d'éléments galvanisés spiralés du commerce. Y compris coudes, tés, piquages et toutes sujétions de pose. | 0
3-2-6 | - DN 125 | ml | 200 |  |  | 0
3-2-7 | - DN 160 | ml | 150 |  |  | 0
3-2-8 | - DN 200 | ml | 150 |  |  | 0
3-2-9 | - DN 250 | ml | 150 |  |  | 0
3-2-10 | - DN 315 | ml | 100 |  |  | 0
3-2-11 | - DN 355 | ml | 100 |  |  | 0
3-2-12 | - DN 400 | ml | 30 |  |  | 0
3-2-13 | - DN 450 | ml | 30 |  |  | 0
3-2-14 | - DN 500 | ml | 30 |  |  | 0
3-2-15 | - DN 560 | ml | 30 |  |  | 0
* Pour réalisation des réseaux double-flux toutes zones
3-2-16 | Calorifugeage extérieur des gaines réalisé à l'aide d'isolant de marque FRANCE-AIR ou similaire, série FIB-AIR ISOL de 25 mm d'épaisseur classé MO. Y compris fixations et toutes sujétions de pose. | m² | 1000 |  |  | 0
* Pour réalisation des réseaux double-flux toutes zones
| Diffuseur circulaire plafonnier de marque ATLANTIC ou équivalent, de type DAC. Y compris accessoires de montage. | 0
3-2-17 | - Æ160 mm | u | 80 |  |  | 0
| Gaine flexible de raccordement en aluminium de marque ALDES ou similaire série ALGAINE ALU CALORIFUGEE. M0 | 0
3-2-18 | - DN 160 | ml | 120 |  |  | 0
* Pour diffusion et reprise d'air dans les différentes pièces
| Clapet coupe-feu 2 heures ISONE à faible perte de charge, de marque ALDES ou similaire; NO livrés avec déclencheur thermique à 70 °C. | 0
3-2-19 | - DN 500 | u | 8 |  |  | 0
* Pour mise en œuvre à la traversée des dalles de plancher et des cloisons coupe-feu
3-2-20 | Registres motorisés associés à sonde CO² | ens | 10 |  |  | 0
* Pour mise en œuvre dans les salles de réunions
| Sous-total 3.2 - Ventilation Double Flux |  |  |  |  | 0
| Sous-Total - 03 - VENTILATION |  |  |  |  | 0
04 - PLOMBERIE
4.1 - Généralités
4-1-1 | Adaptation diverses | u | 1 |  |  | 0
* Pour adaptation de l'ensemble des réseaux de plomberie du bâtiment existants non déposés gênants pour la réalisation des travaux tous corps d'état.
| Sous-total 4.1 - Généralités |  |  |  |  | 0
4.2 - AEP - Panoplies
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
4-2-1 | - DN : 50 | u | 4 |  |  | 0
| Réducteur de pression d'eau | 0
4-2-2 | - DN : 50 | u | 1 |  |  | 0
| Filtre à tamis oblique, en laiton, à brides. | 0
4-2-3 | - DN : 50 | u | 1 |  |  | 0
| Disconnecteur de raccordement ACS à zone de pression réduite contrôlable à corps taraudé, pour chaufferie supérieure à 70kW, avec raccords montés. Type BA. | 0
4-2-4 | - DN : 50 | u | 1 |  |  | 0
| Compteur de débit d'eau gros calibre. Marque SAPPEL ou similaire type: AQUILA. Brides comprises. | 0
4-2-5 | - DN : 50 : 15 à 40m3/h | u | 1 |  |  | 0
* Pour réalisation de la nouvelle panoplie de départ AEP
| Sous-total 4.2 - AEP - Panoplies |  |  |  |  | 0
4.3 - Distribution Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire
| Canalisations de distribution réalisées à l'aide de tubes en cuivre écrouï. Colliers et raccords compris. | 0
4-3-1 | - Diamètre 12/14 | ml | 60 |  |  | 0
4-3-2 | - Diamètre 16/18 | ml | 20 |  |  | 0
4-3-3 | - Diamètre 20/22 | ml | 20 |  |  | 0
4-3-4 | - Diamètre 26/28 | ml | 20 |  |  | 0
4-3-5 | - Diamètre 30/32 | ml | 20 |  |  | 0
4-3-6 | - Diamètre 40/42 | ml | 20 |  |  | 0
4-3-7 | - Diamètre 50/52 | ml | 40 |  |  | 0
* Pour réalisation de l'ensemble des nouveaux réseaux de distribution EF et ECS à l'intérieur du bâtiment, cheminant en plafond ou en apparent.
| Calorifugeage des réseaux réalisé à l'aide de fourreaux en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur, de marque ARMAFLEX ou similaire, type AC. | 0
4-3-8 | - Pour tube DN 12 | ml | 60 |  |  | 0
4-3-9 | - Pour tube DN 16 | ml | 20 |  |  | 0
4-3-10 | - Pour tube DN 20 | ml | 20 |  |  | 0
4-3-11 | - Pour tube DN 26 | ml | 20 |  |  | 0
4-3-12 | - Pour tube DN 30 | ml | 20 |  |  | 0
4-3-13 | - Pour tube DN 40 | ml | 20 |  |  | 0
4-3-14 | - Pour tube DN 50 | ml | 40 |  |  | 0
| * Pour calorifuge de l'ensemble des nouveaux réseaux de distribution EF et ECS à l'intérieur du bâtiment, cheminant en plénum ou en locaux non chauffés. |  | 0
| Canalisations de raccordement en polyéthylène réticulé à poser sous fourreaux encastrés. Y compris raccords et tés. | 0
4-3-15 | - DN : 13/16 | ml | 200 |  |  | 0
* Pour réalisation des réseaux d'alimentation EF et ECS encastrés en cloison.
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
4-3-16 | - DN : 15 | u | 40 |  |  | 0
4-3-17 | - DN : 20 | u | 5 |  |  | 0
4-3-18 | - DN : 26 | u | 5 |  |  | 0
4-3-19 | - DN : 33 | u | 5 |  |  | 0
4-3-20 | - DN : 40 | u | 5 |  |  | 0
4-3-21 | - DN : 50 | u | 2 |  |  | 0
* Pour isolement individuel des appareils pour sanitaires créés, isolement des blocs sanitaires créés et existants, isolement des appareils isolés
| Sous-total 4.3 - Distribution Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire |  |  |  |  | 0
4.4 - Production d'Eau Chaude Sanitaire
| Chauffe-eau électrique vertical mural de production d'eau chaude sanitaire de marque Thermor ou similaire, série ACI+. Eco-participation comprise. Catégorie C pour label promotelec. | 0
4-4-1 | - Capacité : 50 litres. Hauteur : 575mm | u | 3 |  |  | 0
4-4-2 | - Capacité : 100 litres. Hauteur : 910mm | u | 1 |  |  | 0
4-4-3 | Groupe de sécurité DN 20 taré à 7 bar avec garde d'air, siège inox et toutes sujétions de pose, pour chauffe eau vertical. | u | 4 |  |  | 0
4-4-4 | Siphon, raccordement à l'égout et toutes sujétions de pose. | u | 4 |  |  | 0
* Pour production d'ECS dans l'ensemble des sanitaires du bâtiment
| Sous-total 4.4 - Production d'Eau Chaude Sanitaire |  |  |  |  | 0
4.5 - Evacuations
| Chute d'évacuation posés en élévation et réalisés à l'aide de tubes en PVC compact EMe NF, raccordé sur les attentes laissées en limite du bâtiment. Y compris raccords accessoires, té à tampon en pied de colonne et toute sujétions de pose. | 0
4-5-1 | - DN : 40 | ml | 40 |  |  | 0
4-5-2 | - DN : 50 | ml | 40 |  |  | 0
4-5-3 | - DN : 100 | ml | 60 |  |  | 0
* Pour réalisation des évacuations des nouveaux équipements sanitaires et raccordement aux réseaux existants à proximité
| Raccordement des vidanges en plinthe et réalisées à l'aide de tubes en PVC compact M1, raccordées sur chute ou attente en sol. | 0
4-5-4 | - DN : 32 | ml | 720 |  |  | 0
* Pour réalisation des réseaux de condensats pour l'ensemble des unités de climatisation du bâtiment et raccordement des cumulus électriques, compris siphons en amont du raccordement aux chutes existantes
4-5-5 | Passage caméra en fin de chantier | u | 1 |  |  | 0
* Pour passage caméra en fin de chantier sur réseaux d'évacuations sous dalle afin d'identifier d'éventuels bouchons
| Sous-total 4.5 - Evacuations |  |  |  |  | 0
4.6 - Appareils Sanitaires
4-6-1 | Pack WC Vitra Integra ou équivalent à poser PMR sans bride, 4 points d'ancrage - sortie horizontale - capacité de chasse d'eau 3/6L - avec kit de fixation - compris réservoir de chasse d'eau en céramique - pièces visibles chromées - compris abattant à fermeture douce et libération rapide - charnières en acier inoxydable | u |  |  |  | 0
4-6-2 | Robinet d'arrêt d'arrivée d'eau pour WC chromé d'équerre DN 12. | u |  |  |  | 0
4-6-3 | Pipe de raccordement en PVC ton blanc longue coudée DN 100 avec joint à lèvres. | u |  |  |  | 0
4-6-4 | Barre coudée 135° symétrique de marque Pellet ou équivalent, deux points de fixation, en époxy blanc, longueur totale 508mm, référence 049220, poids maximal 150kgs | u |  |  |  | 0
* Pour WC PMR à poser, implantation et nombre selon plans architectes
4-6-5 | Pack WC Vitra Integra ou équivalent suspendu avec brides, capacité 3/6L, compris abattant avec mécanisme de fermeture douce et libération rapide - charnières en acier inoxydable - référence 7063B003-6136 | u | 4 |  |  | 0
4-6-6 | Bâti-support de WC autoportant de marque Siamp modèle Ingenio Premium ou équivalent, compris robinet flotteur Quieto OD, kit de liaison cuvette standard, niveau à bulle | u | 4 |  |  | 0
4-6-7 | Commande de bâti-support à actionnement mécanique de marque Siamp modèle Sphere Ingenio ou équivalent, 100% blanc, plaque en ABS | u | 4 |  |  | 0
4-6-8 | Pipe de raccordement en PVC ton blanc longue coudée DN 100 avec joint à lèvres. | u | 4 |  |  | 0
4-6-9 | Barre coudée 135° symétrique de marque Pellet ou équivalent, deux points de fixation, en époxy blanc, longueur totale 508mm, référence 049220, poids maximal 150kgs | u | 4 |  |  | 0
* Pour WC PMR avec bâti-support, implantation et nombre selon plans architectes
4-6-10 | Pack WC Vitra Integra ou équivalent à poser sans bride - sortie horizontale - capacité de chasse d'eau 3/6L - avec kit de fixation - compris réservoir de chasse d'eau en céramique - pièces visibles chromées - compris abattant Slim à fermeture douce et libération rapide - charnières en acier inoxydable | u | 2 |  |  | 0
4-6-11 | Robinet d'arrêt d'arrivée d'eau pour WC chromé d'équerre DN 12. | u | 2 |  |  | 0
4-6-12 | Fixations de cuvette de WC chromée avec vis en acier inox avec cache tête chromé et chevilles à expansion. | ens | 2 |  |  | 0
4-6-13 | Pipe de raccordement en PVC ton blanc longue coudée DN 100 avec joint à lèvres. | u | 2 |  |  | 0
* Pour WC non PMR, implantation et nombre selon plans architectes
4-6-14 | Pack WC Vitra Integra ou équivalent suspendu avec brides, capacité 3/6L, compris abattant avec mécanisme de fermeture douce et libération rapide - charnières en acier inoxydable - référence 7063B003-6136 | u | 8 |  |  | 0
4-6-15 | Bâti-support de WC autoportant de marque Siamp modèle Ingenio Premium ou équivalent, compris robinet flotteur Quieto OD, kit de liaison cuvette standard, niveau à bulle | u | 8 |  |  | 0
4-6-16 | Commande de bâti-support à actionnement mécanique de marque Siamp modèle Sphere Ingenio ou équivalent, 100% blanc, plaque en ABS | u | 8 |  |  | 0
4-6-17 | Pipe de raccordement en PVC ton blanc longue coudée DN 100 avec joint à lèvres. | u | 8 |  |  | 0
* Pour WC non PMR avec bâti-support, implantation et nombre selon plans architectes
4-6-18 | Urinoir Vitra Arkitekt ou équivalent - arrivée par le haut - écoulement horizontal - y compris fixation et tubulure d'alimentation | u | 0 |  |  | 0
4-6-19 | Siphon pour écoulement horizontal d'urinoir | u | 0 |  |  | 0
4-6-20 | Paroi de séparation pour urinoir Vitra Arkitekt ou équivalent, céramique, hauteur 595mm | u | 0 |  |  | 0
4-6-21 | Robinet d'urinoir temporisé apparent de marque Delabie modèle Temposoft ou équivalent, temporisation 7 secondes, débit préréglé à 0,15l/sec, corps en laiton massif chromé, garantie 10 ans, alimentation par l'arrière, référence 778807 | u | 0 |  |  | 0
4-6-22 | Joint périphérique entre l'appareil et son environnement réalisé à l'aide de mastic de silicones. | u | 0 |  |  | 0
* Pour urinoirs, implantation et nombre selon plans architectes
4-6-23 | Vidoir mural de marque Vitra modèle Arkitekt ou équivalent, avec bondes et trop-plein, compris kit de montage, avec grille chromée, dimensions 430*370 | u | 1 |  |  | 0
4-6-24 | Mitigeur de vidoir de marque Vitra modèle Minimax S ou équivalent référence A42095EXP | u | 1 |  |  | 0
4-6-25 | Joint périphérique entre l'appareil et son environnement réalisé à l'aide de mastic de silicones. | u | 1 |  |  | 0
* Pour dévidoirs, implantation et nombre selon plans architectes
4-6-26 | Lave-mains compact de marque Vitra modèle integra ou équivalent, 1 trou pour robinet, trop plein, bonde clic-clac, dimensions L*p*h : 370*220*110mm | u | 1 |  |  | 0
4-6-27 | Mitigeur de lavabo de marque Vitra modèle Origin ou équivalent, avec garniture de vidage, à tirette, montage mono-trou, mousseur intégré, cartouche avec disque céramique, raccords flexibles, kit de montage, économiseur d'eau, surface chromée | u | 1 |  |  | 0
4-6-28 | Siphon apparent pour lavabo, plan de toilette et vasque, réglable en laiton chromé, ave tube et rosace. | u | 1 |  |  | 0
4-6-29 | Joint périphérique entre l'appareil et son environnement réalisé à l'aide de mastic de silicones. | u | 1 |  |  | 0
* Pour lave-mains PMR, implantation et nombre selon plans architectes
4-6-30 | Lavabo PMR de marque Vitra modèle Conforma ou équivalent, 1 trou pour robinet, trop plein, dimensions L*p*h : 600*545*165mm | u | 6 |  |  | 0
4-6-31 | Mitigeur de lavabo de marque Vitra modèle Origin ou équivalent, avec garniture de vidage, à tirette, montage mono-trou, mousseur intégré, cartouche avec disque céramique, raccords flexibles, kit de montage, économiseur d'eau, surface chromée | u | 6 |  |  | 0
4-6-32 | Siphon apparent pour lavabo, plan de toilette et vasque, réglable en laiton chromé, ave tube et rosace. | u | 6 |  |  | 0
4-6-33 | Joint périphérique entre l'appareil et son environnement réalisé à l'aide de mastic de silicones. | u | 6 |  |  | 0
* Pour lavabos PMR, implantation et nombre selon plans architectes
4-6-34 | Plan vasque en résine de synthès de marque Veco International modèle Roma ou équivalent, une vasque, dosseret 40mm, jupe avant 100mm, jours latérales 100mm, largeur et profondeur selon plan architecte | u | 5 |  |  | 0
4-6-35 | Mitigeur de lavabo de marque Vitra modèle Origin ou équivalent, avec garniture de vidage, à tirette, montage mono-trou, mousseur intégré, cartouche avec disque céramique, raccords flexibles, kit de montage, économiseur d'eau, surface chromée | u | 5 |  |  | 0
4-6-36 | Siphon apparent pour lavabo, plan de toilette et vasque, réglable en laiton chromé, ave tube et rosace. | u | 5 |  |  | 0
4-6-37 | Joint périphérique entre l'appareil et son environnement réalisé à l'aide de mastic de silicones. | u | 5 |  |  | 0
* Pour plan simple vasque en résine de synthèse, dimensions, implantation et nombre selon plans architectes
4-6-38 | Plan double vasque en résine de synthès de marque Veco International modèle Roma ou équivalent, une vasque, dosseret 40mm, jupe avant 100mm, jours latérales 100mm, largeur et profondeur selon plan architecte | u |  |  |  | 0
4-6-39 | Mitigeur de lavabo de marque Vitra modèle Origin ou équivalent, avec garniture de vidage, à tirette, montage mono-trou, mousseur intégré, cartouche avec disque céramique, raccords flexibles, kit de montage, économiseur d'eau, surface chromée | u |  |  |  | 0
4-6-40 | Siphon apparent pour lavabo, plan de toilette et vasque, réglable en laiton chromé, ave tube et rosace. | u |  |  |  | 0
4-6-41 | Joint périphérique entre l'appareil et son environnement réalisé à l'aide de mastic de silicones. | u |  |  |  | 0
* Pour plan double vasque en résine de synthèse, dimensions, implantation et nombre selon plans architectes
4-6-42 | Ensemble douchette de marque Vitra modèle Origin ou équivalent avec douchette de 25mm de diamètre avec jet aquaspray, fleible de douche gaine lisse 1500mm anti-torsion, avec porte douchette mural, anticalcaire, économie d'eau (12l/min au maximum), surface chromée | u | 1 |  |  | 0
4-6-43 | Mitigeur bain/douche de marque Vitra modèle Origin ou équivalent avec bec pivotant 45° caché côté gauche, montage mural, raccords excentrés 150mm, inverseur bain/douche, écoulement douche 1/2", sécurité anti-retour, certification ACS, anticalcaire, mousseur en silicone, limiteur de débit, cartouche avec limitation de température réglable, surface chromée | u | 1 |  |  | 0
4-6-44 | Barre d'appui en T de marque Pellet ou équivalent, avec support douchette coulissant, cache-fixations polymère, barre en époxy blanc, poids max 150kgs, référence 049340 | u | 1 |  |  | 0
4-6-45 | Barre d'appui d'angle deux murs de marque Pellet ou équivalent, cache-fixations polymère, barre en époxy blanc, poids max 150kgs, dimensions 750*750mm, fixation 3 points, référence 049330 | u | 1 |  |  | 0
* Pour douche PMR à l'italienne, implantation et nombre selon plans architectes
4-6-46 | Ensemble douchette de marque Vitra modèle Origin ou équivalent avec douchette de 25mm de diamètre avec jet aquaspray, fleible de douche gaine lisse 1500mm anti-torsion, avec porte douchette mural, anticalcaire, économie d'eau (12l/min au maximum), surface chromée | u | 1 |  |  | 0
4-6-47 | Mitigeur bain/douche de marque Vitra modèle Origin ou équivalent avec bec pivotant 45° caché côté gauche, montage mural, raccords excentrés 150mm, inverseur bain/douche, écoulement douche 1/2", sécurité anti-retour, certification ACS, anticalcaire, mousseur en silicone, limiteur de débit, cartouche avec limitation de température réglable, surface chromée | u | 1 |  |  | 0
* Pour douche non PMR à l'italienne, implantation et nombre selon plans architectes
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
4-6-48 | - DN : 15 | u |  |  |  | 0
4-6-49 | Attente évacuation pour évier | u |  |  |  | 0
* Pour attentes pour les meubles de cuisine des chambres (fourniture et pose hors lot), implantation et nombre selon plans architectes
4-6-50 | Evier en acier inoxydable à poser, simple bac, un égouttoir de marque FRANKE ou similaire de 120 x 60 pour machine à laver. Ref. STX711-1200 | u | 1 |  |  | 0
4-6-51 | Mitigeur cuisine de marque Vitra ou équivalent modèle Minimax S, mousseur intégré, raccords flexibles, limiteur de débit, chromé | u | 1 |  |  | 0
4-6-52 | Siphon apparent pour lavabo, plan de toilette et vasque, réglable en laiton chromé, ave tube et rosace. | u | 1 |  |  | 0
4-6-53 | Joint périphérique entre l'appareil et son environnement réalisé à l'aide de mastic de silicones. | u | 1 |  |  | 0
* Pour évier à encastrer dans meuble hors lot, implantation et nombre selon plans architectes
4-6-54 | Évier à poser en résine de synthèse SMC, deux bacs, un égouttoir de marque CAREA ou équivalent de 140 x 60cm. | u | 1 |  |  | 0
4-6-55 | Meuble PVC 140x60 avec 3 portes battantes, fond, étagère, socle et retours PVC. Y compris quincaillerie. | u | 1 |  |  | 0
4-6-56 | Mitigeur cuisine de marque Vitra ou équivalent modèle Minimax S, mousseur intégré, raccords flexibles, limiteur de débit, chromé | u | 1 |  |  | 0
4-6-57 | Siphon apparent pour lavabo, plan de toilette et vasque, réglable en laiton chromé, ave tube et rosace. | u | 1 |  |  | 0
4-6-58 | Joint périphérique entre l'appareil et son environnement réalisé à l'aide de mastic de silicones. | u | 1 |  |  | 0
* Pour évier de synthèse, implantation et nombre selon plans architectes
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
4-6-59 | - DN : 12 | u |  |  |  | 0
4-6-60 | Siphon pour machine à laver DN 40. | u |  |  |  | 0
* Pour attentes LM et LV, nombre et implantation selon plans architectes
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
4-6-61 | - DN : 12 | u | 6 |  |  | 0
* Pour attentes fontaines à eau, nombre et implantation selon plans architectes
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé,équipée des raccords. | 0
4-6-62 | - DN : 12 | u | 2 |  |  | 0
4-6-63 | Robinet de puisage en laiton brossé avec embout démontable DN 15 / 20. | u | 2 |  |  | 0
* Pour robinet de puisage extérieur, nombre et implantation selon plans architectes
| Sous-total 4.6 - Appareils Sanitaires |  |  |  |  | 0
| Sous-Total - 04 - PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
05 - ELECTRICITE / REGULATION / GTC
| 5.1 - Généralités | PM | 0
| Sous-total 5.1 - Généralités |  |  |  |  | -
5.2 - Electricité
5-2-1 | Raccordements électriques tous appareils du présent lot sur attentes électriques à proximité hors lot | u | 78 |  |  | 0
5-2-2 | Armoire électrique de commande et de protection des installations renfermant le matériel mentionné par ailleurs | u | 1 |  |  | 0
5-2-3 | Sectionneur général à commande extérieure | u | 1 |  |  | 0
5-2-4 | Voyant sous tension | u | 1 |  |  | 0
5-2-5 | Voyant de défaut général | u | 1 |  |  | 0
5-2-6 | Relais de report de défaut général | u | 1 |  |  | 0
5-2-7 | Disjoncteur de protection circuit de régulation | u | 1 |  |  | 0
5-2-8 | Disjoncteur amont et aval sur transformateur | u | 1 |  |  | 0
5-2-9 | Parafoudre pour réseau électrique Combi PF'clic. 10Ka | u | 1 |  |  | 0
5-2-10 | Transformateur de courant 220 / 24 V. de 150 VA. de marque SIEMENS ou similaire série NG 240 S. | u | 1 |  |  | 0
5-2-11 | Relais défaut pressostat | u | 1 |  |  | 0
5-2-12 | Voyant de défaut pressostat | u | 1 |  |  | 0
5-2-13 | Voyant de marche PAC 1 et PAC 2 | u | 2 |  |  | 0
5-2-14 | Bouton "Marche-Arrêt" PAC 1 et PAC 2 | u | 2 |  |  | 0
5-2-15 | Disjoncteur de protection de pompe | u | 2 |  |  | 0
5-2-16 | Contacteur de pilotage pompe | u | 2 |  |  | 0
5-2-17 | Relais thermique de protection pompe | u | 2 |  |  | 0
5-2-18 | Voyant de marche pompe | u | 2 |  |  | 0
5-2-19 | Voyant de défaut pompe | u | 2 |  |  | 0
5-2-20 | Bouton " Marche - Arrêt " pompe | u | 2 |  |  | 0
5-2-21 | Disjoncteur de protection de traitement d'eau | u | 1 |  |  | 0
5-2-22 | Contacteur de pilotage de traitement d'eau | u | 1 |  |  | 0
5-2-23 | Relais thermique de protection de traitement d'eau | u | 1 |  |  | 0
5-2-24 | Relais de défaut de traitement d'eau | u | 1 |  |  | 0
5-2-25 | Voyant de marche traitement d'eau | u | 1 |  |  | 0
5-2-26 | Voyant de défaut traitement d'eau | u | 1 |  |  | 0
5-2-27 | Disjoncteur de protection surpresseur | u | 1 |  |  | 0
5-2-28 | Bouton poussoir de test lampes | u | 1 |  |  | 0
5-2-29 | Carte auxiliaire de test lampes | u | 1 |  |  | 0
5-2-30 | Câblage, reprérage, bornier, goulottes et autres fournitures nécessaires au parfait achèvement de l'armoire électrique, compris schéma | u | 1 |  |  | 0
5-2-31 | Raccordements électriques de l'ensemble des équipements du présent lot en local technique depuis armoire décrite ci-dessus | u | 1 |  |  | 0
| Sous-total 5.2 - Electricité |  |  |  |  | 0
5.3 - Régulation
5-3-1 | Ensemble capteurs-actionneurs en local technique (sondes de départs réseau, moteurs des vannes deux voies, sonde de température extérieure…), compris raccordements depuis armoire électrique et branchements | u | 1 |  |  | 0
5-3-2 | Unité de gestion avec automate communicant, y compris sonde extérieure, récupération de l'ensemble des informations du site tel que décrit dans l'analyse fonctionnelle marché, écran digital, programmation et mise en service | u | 1 |  |  | 0
| Sous-total 5.3 - Régulation |  |  |  |  | 0
5.4 - GTC
5-4-1 | Système de GTC (passerelle + développement + ingénierie) | u | 1 |  |  | 0
5-4-2 | Intégration points élec et points existants sur centrale report | ens | 1 |  |  | 0
5-4-3 | Bus de communication | ml | 2200 |  |  | 0
| Sous-total 5.4 - GTC |  |  |  |  | 0
| Sous-Total - 05 - ELECTRICITE / REGULATION / GTC | ens | 1 |  |  | 0
06 - PROTECTION INCENDIE / DESENFUMAGE
| 6.1 - Généralités | PM | 0
| Sous-total 6.1 - Généralités |  |  |  |  | -
6.2 - Extinction Incendie
6-2-1 | Extincteurs | u | 30 |  |  | 0
* Pour remplacement des extincteurs existants dont la durée de vie sera dépassée pendant le délai des travaux, et ajouts éventuels
6-2-2 | Plans Evacuations | ens | 20 |  |  | 0
6-2-3 | Plans d'Intervention général | ens | 1 |  |  | 0
* Pour mise en place des nouveaux plands d'évacuations et du plan d'intervention suite au rémanéagement
| Sous-total 6.2 - Extinction Incendie |  |  |  |  | 0
6.3 - Désenfumage
6-3-1 | Reprise sur réseau existant | ens | 1 |  |  | 0
* Pour reprises sur réseau existant
| Sous-total 6.3 - Désenfumage |  |  |  |  | 0
| Sous-Total - 06 - PROTECTION INCENDIE / DESENFUMAGE | ens | 1 |  |  | 0
07 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES
7-1 | Suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total - 07- PRESTATIONS INDISSOCIABLES | ens | 1 |  |  | 0
| Montant HT du LOT N° 11 : PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION |  |  |  |  | 0
| TVA 20% (%) |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0
| Part Cned (66%) - Montant HT du LOT N° 11 : PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| Part Cned (66%) - Montant TTC du LOT N° 11 : PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION |  |  |  |  | 0
| Part Réseau Canopé (34%) - Montant HT du LOT N° 11 : PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| Part Réseau Canopé (34%) - Montant TTC du LOT N° 11 : PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION |  |  |  |  | 0
RÉCAPITULATION
PHASE DCE
LOT N° 11
Plomberie Sanitaire - Chauffage - Ventilation - Climatisation
TRAVAUX DE BASE
| 00- ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) A CHARGE DU PRESENT LOT |  |  |  |  | TOTAL HT
01 - DEPOSE / DEMOLITION / EVACUATION / ADAPTATION
| 1.1 - Généralités |  |  |  |  | 0
| 1.2 - Production Chaud |  |  |  |  | 0
| 1.3 - Production Froid |  |  |  |  | 0
| 1.4 - Installations à détente directe |  |  |  |  | 0
| 1.5 - Distribution chaud et froid |  |  |  |  | 0
| 1.6 - Terminaux chaud et froid |  |  |  |  | 0
| 1.7 - Ventilation |  |  |  |  | 0
| 1.8 - Plomberie |  |  |  |  | 0
| 1.9 - Extinction Incendie |  |  |  |  | 0
| 1.10 Ventilation toiture |  |  |  |  | 0
| TOTAL - 01 DEPOSE / DEMOLITION / EVACUATION / ADAPTATION |  |  |  |  | 0
02 - CHAUFFAGE / CLIMATISATION
| 2.1 - Généralités |  |  |  |  | 0
| 2.2 - Production Chaud et Froid |  |  |  |  | 0
| 2.3 - Distribution Chaud et Froid |  |  |  |  | 0
| 2.4 - Terminaux Chaud et Froid |  |  |  |  | 0
| 2.5 - Locaux avec traitement à détente directe |  |  |  |  | 0
| TOTAL - 02 - CHAUFFAGE / CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
03 - VENTILATION
| 3.1 - Généralités |  |  |  |  | 0
| 3.2 - Ventilation Double Flux |  |  |  |  | 0
| TOTAL - 03 - VENTILATION |  |  |  |  | 0
04 - PLOMBERIE
| 4.1 - Généralités |  |  |  |  | 0
| 4.2 - AEP - Panoplies |  |  |  |  | 0
| 4.3 - Distribution Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire |  |  |  |  | 0
| 4.4 - Production d'Eau Chaude Sanitaire |  |  |  |  | 0
| 4.5 - Evacuations |  |  |  |  | 0
| 4.6 - Appareils Sanitaires |  |  |  |  | 0
| TOTAL - 04 - PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
05 - ELECTRICITE / REGULATION / GTC
| 5.1 - Généralités |  |  |  |  | -
| 5.2 - Electricité |  |  |  |  | 0
| 5.3 - Régulation |  |  |  |  | 0
| 5.4 - GTC |  |  |  |  | 0
| TOTAL - 05 - ELECTRICITE / REGULATION / GTC |  |  |  |  | 0
06 - PROTECTION INCENDIE / DESENFUMAGE
| 6.1 - Généralités |  |  |  |  | -
| 6.2 - Extinction Incendie |  |  |  |  | 0
| 6.3 - Désenfumage |  |  |  |  | 0
| Sous-Total - 06 - PROTECTION INCENDIE / DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
07- PRESTATIONS INDISSOCIABLES
0
| TOTAL HTVA DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
| Part Cned (66%) - Montant HT du Lot N°11 CVC |  |  |  |  | 0
| Part Cned TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| Part Cned (66%) - Montant TTC du Lot N°11 CVC |  |  |  |  | 0
| Part Réseau Canopé (34%) - Montant HT du Lot N°11 CVC |  |  |  |  | 0
| Part Cned Réseau Canopé (20%) |  |  |  |  | 0
| Part Réseau Canopé (34%) - MontantTCT du Lot N°11 CVC |  |  |  |  | 0
Fait à le
L'entrepreneur
Dressé par le BET SETES SA INGÉNIERIE - Tarbes, le 2 octobre 2025