## Lot N°12 Page de garde
MAITRISE D'OUVRAGE
CNED & RESEAU CANOPE
3 Allée Antonio Machado
31051 - TOULOUSE
MAITRISE D'OEUVRE
ENZO&ROSSO
113 Boulevard de Lamasquère
31600 - MURET
Tel : 06 81 20 16 27
Email : nathalie.estival@enzo-rosso.fr
BUREAU D'ETUDES STRUCTURE
SETES
14 avenue des Tilleuls
65000 - TARBES
Tel : 06 75 21 21 94
Email : lk.setes@setes.fr
BUREAU D'ETUDES CFA CFO
SETES
14 avenue des Tilleuls
65000 - TARBES
Tel : 06 70 53 96 60
Email : jf.setes@setes.fr
BUREAU D'ETUDES CVC PLOMBERIE
SETES
14 avenue des Tilleuls
65000 - TARBES
Tel : 06 43 18 44 29
Email : cd.setes@setes.fr
BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUES
GAMBA ACOUSTIQUE
160 rue du Colombier
31670 - LABEGE
Tel : 06 28 41 04 67
Email : aymeric.naze@gamba.fr
BUREAU DE CONTROLE
BTP CONSULTANTS
83 chemin Ribaute
31400 - TOULOUSE
Tel : 06 25 74 22 60
Email : noemie.peronne@btp-consultants.fr
SPS
BTP CONSULTANTS
83 chemin Ribaute
31400 - TOULOUSE
Tel : 06 08 76 14 35
Email : rolando.postiga@btp-consultants.fr
CNED & RESEAU CANOPE
3 Allée Antonio Machado
31051 - TOULOUSE
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL CNED & CANOPE
3 allée Antonio Machado
31051 - TOULOUSE
CDPGF
DCE
02/10/2025
Lot N°12 : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

## DPGF LOT 12 EG
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE
S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex
Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr
CNED ET RÉSEAU CANOPÉ TOULOUSE
Réaménagement des espaces de travail sur le site du CNED à TOULOUSE
occupé par le réseau Canopé et le CNED
LOT N° 12 : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE | [5 empty] | 2025-10-04
| Désignation des travaux | U | Q | Q Entrp | Prix unitaires - HT | Prix totaux - HT
RÈGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE
L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.
Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.
Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.
Note concernant les marques proposées dans le CCTP et la DPGF
Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.
Avertissement
Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.
Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.
Responsable : Joël FOGIATTO
00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU PRÉSENT LOT
00-1 | Notes de Calculs - Plans des travaux à réaliser | u | 1 |  |  | 0
00-2 | Etablissement et fourniture des DOE selon CCTP du présent lot et CCTP0 | u | 1 |  |  | 0
00-3 | Formation du personnel à l'utilisation des différents équipements mis en œuvre par le présent lot | u | 1 |  |  | 0
| TOTAL POSTE 00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION (EXE) - HT |  |  |  |  | 0
01 - TRAVAUX DE DEPOSE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES PROVISOIRES
01-1 | Etudes préparatoires, suivant CCTP et visite des lieux | ENS | 1 |  |  | 0
01-2 | Etat des lieux contradictoire,suivant CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
01-3 | Travaux de dépose , suivant CCTP et visite des lieux | ENS | 1 |  |  | 0
01-4 | Travaux de maintient en service du bâtiment B , suivant CCTP et visite des lieux | ENS | 1 |  |  | 0
01-5 | Travaux au forfait pour les modifications sur les équipements , suivant CCTP et visite des lieux | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL 01 - HT |  |  |  |  | 0
02 - RESEAU DE TERRE
02-1 | Liaisons équipotentielles principales, suivant CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
02-2 | Liaisons équipotentielles secondaires, suivant CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
02-3 | Accéssoires de pose et de raccordement | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL 02 - HT |  |  |  |  | 0
03 - ARMOIRES DE PROTECTION
03-1 | Armoire TGBT
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de:
03-1-1 | Modification de l’armoire de protection électrique existante, suivant CCTP et besoins EXE y compris,mise à jour des schémas | ENS | 1 |  |  | 0
03-1-2 | Accéssoires de pose et de raccordement | ENS | 1 |  |  | 0
03-1-3 | ATU ventilation | ENS | 1 |  |  | 0
03-2 | Armoire AD 01
03-2-1 | Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de:
03-2-2 | Modification de l’armoire de protection électrique existante, suivant CCTP et besoins EXE y compris,mise à jour des schémas | ENS | 1 |  |  | 0
03-2-3 | Accéssoires de pose et de raccordement | ENS | 1 |  |  | 0
03-3 | Armoire AD 02
03-3-1 | Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de
03-3-2 | Modification de l’armoire de protection électrique existante, suivant CCTP et besoins EXE y compris,mise à jour des schémas | ENS | 1 |  |  | 0
03-3-3 | Accéssoires de pose et de raccordement | ENS | 1 |  |  | 0
03-4 | Armoire AD 03
03-4-1 | Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de
03-4-2 | Modification de l’armoire de protection électrique existante, suivant CCTP et besoins EXE y compris,mise à jour des schémas | ENS | 1 |  |  | 0
03-4-3 | Accéssoires de pose et de raccordement | ENS | 1 |  |  | 0
03-5 | Armoire AD 10
03-5-1 | Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de
03-5-2 | Modification de l’armoire de protection électrique existante, suivant CCTP et besoins EXE y compris,mise à jour des schémas | ENS | 1 |  |  | 0
03-5-3 | Accéssoires de pose et de raccordement | ENS | 1 |  |  | 0
03-6 | Armoire AD 20
03-6-1 | Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de
03-6-2 | Modification de l’armoire de protection électrique existante, suivant CCTP et besoins EXE y compris,mise à jour des schémas | ENS | 1 |  |  | 0
03-6-3 | Accéssoires de pose et de raccordement | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL 03 - HT |  |  |  |  | 0
04 - ALIMENTATIONS PRINCIPALES ET SPECIFIQUES
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement
04-1 | * Support de canalisation :
04-1-1 | Dépose et repose de certains chemins de câbles existants pour permettre la mise en place des gaines de ventilation du lot CVC | ENS | 1 |  |  | 0
04-1-2 | Fourniture et pose de :
04-1-3 | Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 75BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 250 |  |  | 0
04-1-4 | Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 100BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 60 |  |  | 0
04-1-5 | Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 100BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 120 |  |  | 0
04-1-6 | Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 125BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 50 |  |  | 0
04-1-7 | Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 200BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 140 |  |  | 0
04-1-8 | Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 300BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 60 |  |  | 0
04-1-9 | Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 400BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 30 |  |  | 0
04-1-10 | Goulotte LOGIX de PW dim 100x50- 2 compartiments y compris accessoire de pose constructeur | ML | 30 |  |  | 0
04-1-11 | Execution des percements necessaires au passage des câbles | ENS | 1 |  |  | 0
04-1-12 | Ouverture et fermeture des faux plafonds compris remplacement des plaques dégradées | ENS | 1 |  |  | 0
04-1-13 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
04-2 | * Origine TGBT
Bus de communication pour le raccordement des compteur d’énergie sur la GTC du lot CVC
04-2-1 | Mise en place d’un câble de communication ModBus entre toutes les armoires et l’automate du lot CVC | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation groupe d’extraction VMC sanitaire cuisine (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-2 | Câble CR1 5G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 80 |  |  | 0
04-2-3 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-2-4 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
04-2-5 | Crosse de sortie en toiture y compris percement et reprise de l’étanchéité. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation centrale incendie (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-6 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 80 |  |  | 0
04-2-7 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 2 |  |  | 0
04-2-8 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation AES (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-9 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 80 |  |  | 0
04-2-10 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-2-11 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation CTA
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-12 | Dévoiement du câble existant sur le nouveau disjoncteur y compris prolongement du câble si nécessaire. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation désenfumage existant
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-13 | Dévoiement du câble existant sur le nouveau disjoncteur y compris prolongement du câble si nécessaire. | ENS | 1 |  |  | 0
Armoire AD01
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-14 | Câble U1000 R2V 5G25mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 45 |  |  | 0
04-2-15 | Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 45 |  |  | 0
04-2-16 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Armoire AD02
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-17 | Câble U1000 R2V 5G25mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 55 |  |  | 0
04-2-18 | Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 55 |  |  | 0
04-2-19 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Armoire AD03
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-20 | Câble U1000 R2V 5G35mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 75 |  |  | 0
04-2-21 | Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 75 |  |  | 0
04-2-22 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Armoire AD10
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-23 | Câble U1000 R2V 5G25mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 50 |  |  | 0
04-2-24 | Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 50 |  |  | 0
04-2-25 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Armoire AD20
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-26 | Câble U1000 R2V 5G35mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 60 |  |  | 0
04-2-27 | Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 60 |  |  | 0
04-2-28 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation divers CVC
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-29 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 310 |  |  | 0
04-2-30 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 25 |  |  | 0
04-2-31 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation baie VDI RG CNED
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-32 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 60 |  |  | 0
04-2-33 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 2 |  |  | 0
04-2-34 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation baie VDI RG CANOPE
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-35 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 60 |  |  | 0
04-2-36 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 2 |  |  | 0
04-2-37 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation coffret UTL contrôle d'accès
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-38 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 30 |  |  | 0
04-2-39 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-2-40 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation coffret alarme intrusion
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-41 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 30 |  |  | 0
04-2-42 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-2-43 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation coffret alarme technique
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-44 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 30 |  |  | 0
04-2-45 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-2-46 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation ascenseur
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-47 | Câble U1000 R2V 5G6mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 40 |  |  | 0
04-2-48 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-2-49 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation Clim serveur (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-50 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 30 |  |  | 0
04-2-51 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-2-52 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Réalimentation circuit PC du stockage livre
Fourniture pose et raccordement de :
04-2-53 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ENS | 1 |  |  | 0
04-2-54 | Boite de dérivation 100x100 étanche | ENS | 1 |  |  | 0
04-2-55 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
04-3 | * Origine AD 01
Alimentation baie VDI SR40
Fourniture pose et raccordement de :
04-3-1 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 90 |  |  | 0
04-3-2 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 2 |  |  | 0
04-3-3 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation coffret UTL contrôle d'accès
Fourniture pose et raccordement de :
04-3-4 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 30 |  |  | 0
04-3-5 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-3-6 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation store intérieur et extérieur (nb= 44 )
Fourniture pose et raccordement de :
04-3-7 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 330 |  |  | 0
04-3-8 | Dépose et repose des commandes radio ou filaires des stores existants y compris reprise du câblage | ENS | 1 |  |  | 0
04-3-9 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 44 |  |  | 0
04-3-10 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation SM
Fourniture pose et raccordement de :
04-3-11 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 30 |  |  | 0
04-3-12 | Boite sortie de câble avec serre câble | U | 2 |  |  | 0
04-3-13 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation portique passage rapide
Fourniture pose et raccordement de :
04-3-14 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 40 |  |  | 0
04-3-15 | Boite sortie de câble avec serre câble | U | 1 |  |  | 0
04-3-16 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation prévisionnelle et CVC (nb=3)
Fourniture pose et raccordement de :
04-3-17 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 150 |  |  | 0
04-3-18 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 3 |  |  | 0
04-3-19 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation Clim studio (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-3-20 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 50 |  |  | 0
04-3-21 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-3-22 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation unité extérieure CVC (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-3-23 | Câble U1000 R2V 5G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 40 |  |  | 0
04-3-24 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-3-25 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation unité intérieure CVC (nb=10)
Fourniture pose et raccordement de :
04-3-26 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 150 |  |  | 0
04-3-27 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 10 |  |  | 0
04-3-28 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation CEE (nb=3)
Fourniture pose et raccordement de :
04-3-29 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 55 |  |  | 0
04-3-30 | Boite sortie de câble avec serre câble | U | 3 |  |  | 0
04-3-31 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
04-4 | * Origine AD 02
Alimentation coffret UTL contrôle d'accès
Fourniture pose et raccordement de :
04-4-1 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 30 |  |  | 0
04-4-2 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-4-3 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation store intérieur et extérieur (nb= 40 )
Fourniture pose et raccordement de :
04-4-4 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 320 |  |  | 0
04-4-5 | Dépose et repose des commandes radio ou filaires des stores existants y compris reprise du câblage | ENS | 1 |  |  | 0
04-4-6 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 40 |  |  | 0
04-4-7 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation SM
Fourniture pose et raccordement de :
04-4-8 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 25 |  |  | 0
04-4-9 | Boite sortie de câble avec serre câble | U | 1 |  |  | 0
04-4-10 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation prévisionnelle et CVC (nb=2)
Fourniture pose et raccordement de :
04-4-11 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 100 |  |  | 0
04-4-12 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 2 |  |  | 0
04-4-13 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation unité extérieure CVC (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-4-14 | Câble U1000 R2V 5G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 40 |  |  | 0
04-4-15 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-4-16 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation unité intérieure CVC (nb=13)
Fourniture pose et raccordement de :
04-4-17 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 150 |  |  | 0
04-4-18 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 13 |  |  | 0
04-4-19 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation CEE (nb=2)
Fourniture pose et raccordement de :
04-4-20 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 40 |  |  | 0
04-4-21 | Boite sortie de câble avec serre câble | U | 2 |  |  | 0
04-4-22 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
04-5 | * Origine AD 03
Alimentation store intérieur et extérieur (nb=20 )
Fourniture pose et raccordement de :
04-5-1 | Câble classé Cca-s2-d2-a2 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 150 |  |  | 0
04-5-2 | Dépose et repose des commandes radio ou filaires des stores existants y compris reprise du câblage | ENS | 1 |  |  | 0
04-5-3 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 20 |  |  | 0
04-5-4 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation SM
Fourniture pose et raccordement de :
04-5-5 | Câble classé Cca-s2-d2-a2 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 30 |  |  | 0
04-5-6 | Boite sortie de câble avec serre câble | U | 2 |  |  | 0
04-5-7 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation prévisionnelle et CVC (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-5-8 | Câble classé Cca-s2-d2-a2 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 50 |  |  | 0
04-5-9 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-5-10 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation unité extérieure CVC (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-5-11 | Câble U1000 R2V 5G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 40 |  |  | 0
04-5-12 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-5-13 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation unité intérieure CVC (nb=4)
Fourniture pose et raccordement de :
04-5-14 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 50 |  |  | 0
04-5-15 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 4 |  |  | 0
04-5-16 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation CEE (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-5-17 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 15 |  |  | 0
04-5-18 | Boite sortie de câble avec serre câble | U | 1 |  |  | 0
04-5-19 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
04-6 | * Origine AD 10
Alimentation store intérieur et extérieur (nb= 48 )
Fourniture pose et raccordement de :
04-6-1 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 360 |  |  | 0
04-6-2 | Dépose et repose des commandes radio ou filaires des stores existants y compris reprise du câblage | ENS | 1 |  |  | 0
04-6-3 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 48 |  |  | 0
04-6-4 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation SM
Fourniture pose et raccordement de :
04-6-5 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 60 |  |  | 0
04-6-6 | Boite sortie de câble avec serre câble | U | 2 |  |  | 0
04-6-7 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation baie VDI SR20
Fourniture pose et raccordement de :
04-6-8 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 25 |  |  | 0
04-6-9 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 2 |  |  | 0
04-6-10 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation box phone (nb=2)
Fourniture pose et raccordement de :
04-6-11 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 50 |  |  | 0
04-6-12 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 2 |  |  | 0
04-6-13 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation prévisionnelle et CVC (nb=4)
Fourniture pose et raccordement de :
04-6-14 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 200 |  |  | 0
04-6-15 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 4 |  |  | 0
04-6-16 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation unité extérieure CVC (nb=2)
Fourniture pose et raccordement de :
04-6-17 | Câble U1000 R2V 5G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 50 |  |  | 0
04-6-18 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-6-19 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation unité intérieure CVC (nb=15)
Fourniture pose et raccordement de :
04-6-20 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 225 |  |  | 0
04-6-21 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 15 |  |  | 0
04-6-22 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation CEE (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-6-23 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 25 |  |  | 0
04-6-24 | Boite sortie de câble avec serre câble | U | 1 |  |  | 0
04-6-25 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation Clim VDI (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-6-26 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 30 |  |  | 0
04-6-27 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-6-28 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
04-7 | * Origine AD 20
Alimentation store intérieur et extérieur (nb= 92 )
Fourniture pose et raccordement de :
04-7-1 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 750 |  |  | 0
04-7-2 | Dépose et repose des commandes radio ou filaires des stores existants y compris reprise du câblage | ENS | 1 |  |  | 0
04-7-3 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 92 |  |  | 0
04-7-4 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation SM
Fourniture pose et raccordement de :
04-7-5 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 60 |  |  | 0
04-7-6 | Boite sortie de câble avec serre câble | U | 3 |  |  | 0
04-7-7 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation baie VDI SR10
Fourniture pose et raccordement de :
04-7-8 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 25 |  |  | 0
04-7-9 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 2 |  |  | 0
04-7-10 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation baie VDI SR30
Fourniture pose et raccordement de :
04-7-11 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 25 |  |  | 0
04-7-12 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 2 |  |  | 0
04-7-13 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation box phone (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-7-14 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 30 |  |  | 0
04-7-15 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-7-16 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation prévisionnelle et CVC (nb=4)
| Fourniture pose et raccordement de : |  |  |  |  | 0
04-7-17 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 200 |  |  | 0
04-7-18 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 4 |  |  | 0
04-7-19 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation unité extérieure CVC (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
04-7-20 | Câble U1000 R2V 5G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 45 |  |  | 0
04-7-21 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
04-7-22 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentation unité intérieure CVC (nb=26)
Fourniture pose et raccordement de :
04-7-23 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 345 |  |  | 0
04-7-24 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 26 |  |  | 0
04-7-25 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL 04 - HT |  |  |  |  | 0
05 - EQUIPEMENT DES LOCAUX
Fourniture pose et raccordement de :
05-1 | 1 PL sur télérupteur commandé par BP lumineux localisés | ENS | 5 |  |  | 0
05-2 | 1 PL sur gradation commandé par BP à gradation DALI | ENS | 89 |  |  | 0
05-3 | 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence (suivant CCTP) | ENS | 71 |  |  | 0
05-4 | 1 PL sur simple allumage +T | ENS | 9 |  |  | 0
05-5 | 1 PL sur simple allumage +T | ENS | 6 |  |  | 0
05-6 | 1 PL sur simple allumage lumineux + T | ENS | 14 |  |  | 0
05-7 | 1 PL sur va et vient +T | ENS | 4 |  |  | 0
05-8 | 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 16 |  |  | 0
05-9 | 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 23 |  |  | 0
05-10 | 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 190 |  |  | 0
05-11 | 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 18 |  |  | 0
0
05-12 | 1 prise de courant 2P+T 10/16A et une prise double de recharge USB A/C y compris ligne d'alimentation | ENS | 57 |  |  | 0
05-13 | 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 57 |  |  | 0
05-14 | bloc nourice aluminium pour l'intégration de d'appareillage format 45x45mm | ENS | 57 |  |  | 0
05-15 | [5 empty] | 0
05-16 | 1 prise de courant 2P+T 10/16A et une prise double de recharge USB A/C y compris ligne d'alimentation | ENS | 67 |  |  | 0
05-17 | 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 66 |  |  | 0
05-18 | 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 11 |  |  | 0
05-19 | Goulotte PVC blanche de distribution électrique, 3 compartiments dimension 160x50mm y compris accessoire de pose constructeur suivant CCTP | ML | 300 |  |  | 0
05-20 | Goulotte LOGIX de PW dim 100x50- 2 compartiments y compris accessoire de pose constructeur | ML | 80 |  |  | 0
05-21 | Passage de sol aluminium + remonté sur pied de bureau | ENS | 57 |  |  | 0
05-22 | Intégration des câblages courant fort et faible dans les plans de travail y compris boitier support d'appareillage | ENS | 57 |  |  | 0
05-23 | Luminaire de type 1a (suivant légende) | U | 56 |  |  | 0
05-24 | Luminaire de type 2 (suivant légende) | U | 15 |  |  | 0
05-25 | Luminaire de type 3a (suivant légende) | U | 6 |  |  | 0
05-26 | Luminaire de type 3a version DALI (suivant légende) | U | 4 |  |  | 0
05-27 | Luminaire de type 4 (suivant légende) | U | 21 |  |  | 0
05-28 | Luminaire de type 5 (suivant légende) | U | 47 |  |  | 0
05-29 | Luminaire de type 6 (suivant légende) | U | 14 |  |  | 0
05-30 | Luminaire de type 7a (suivant légende) | U | 2 |  |  | 0
05-31 | Luminaire de type 8 (suivant légende) | U | 21 |  |  | 0
05-32 | Luminaire de type 9 (suivant légende) | U | 33 |  |  | 0
05-33 | Luminaire de type 10 (suivant légende) | U | 11 |  |  | 0
05-34 | Luminaire de type 11 (suivant légende) | U | 16 |  |  | 0
05-35 | Luminaire de type 14 (suivant légende) | U | 9 |  |  | 0
05-36 | Luminaire de type 17 (suivant légende) | U | 6 |  |  | 0
05-37 | Luminaire de type 18 (suivant légende) | U | 10 |  |  | 0
05-38 | Luminaire de type 19 (suivant légende) | U | 125 |  |  | 0
05-39 | Luminaire de type 20 (suivant légende) | U | 6 |  |  | 0
05-40 | Luminaire de type 21 (suivant légende) | U | 2 |  |  | 0
05-41 | Luminaire de type 22 (suivant légende) | U |  |  |  | 0
05-42 | Luminaire de type 23 compris driver (suivant légende) | ML | 15 |  |  | 0
05-43 | Luminaire de type 24 (suivant légende) | U | 24 |  |  | 0
05-44 | Luminaire de type 1b (suivant légende) | U | 94 |  |  | 0
05-45 | Luminaire de type 3b (suivant légende) | U | 2 |  |  | 0
05-46 | Luminaire de type 7b (suivant légende) | U | 2 |  |  | 0
| TOTAL 05 - HT |  |  |  |  | 0
06 - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
L'éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes, source 100% LED, type SATI de fabrication EATON ou techniquement équivalent
Fourniture pose et raccordement de :
06-1 | Type B : BAES 100% LED -45 lumens- IP 66-IK08, SATI, avec étiquettes normalisées suivant localisation, de type ULTRALED 45 ES de marque EATON ou équivalent | U | 4 |  |  | 0
06-2 | Type A : BAES 100% LED - 45 lumens- IP 43-IK07, SATI, avec étiquettes normalisées, posé en applique suivant localisation, de type ULTRALED 45 de marque EATON ou équivalent | U | 58 |  |  | 0
06-3 | Type F : BAES 100% LED - 45 lumens- IP 40-IK04, avec étiquettes normalisées, encastré en plafond avec pictogramme vertical suivant localisation, de type ULTRALED 45 de marque EATON ou équivalent | U | 21 |  |  | 0
06-4 | Accessoire d'encastrement | ENS | 1 |  |  | 0
06-5 | Type C : BAES 100% LED -400 lumens- IP 40-IK04, SATI, encastré en plafond suivant localisation, de type ULTRALED 400 de marque EATON ou équivalent | U | 15 |  |  | 0
06-6 | Bloc portable d’intervention (BAPI) pour locaux techniques, 120 lumens | U | 5 |  |  | 0
06-7 | Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 1500 |  |  | 0
06-8 | Câble classé Cca-s2-d2-a2 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 75 |  |  | 0
06-9 | Gaine ICTA Ø 20 | ENS | 1 |  |  | 0
06-10 | TUBE IRL Ø 20 | ENS | 1 |  |  | 0
06-11 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 100 |  |  | 0
06-12 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS |  |  |  | 0
| TOTAL 06 - HT |  |  |  |  | 0
07 - ALARME INCENDIE
Le système de sécurité insendie existant est architecturé autour d'un SSI de catégorie A et d'un équipement d'alarme de type 1, compris AES et chargeur.
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement
07-1 | Matériel central
07-1-1 | Modification de la centrale incendie existante pour mettre l'intégration des nouveaux équipements et des existants reposés, | U | 1 |  |  | 0
07-1-2 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
07-2 | Dépose et repose des équipements existants pour la réalisation des travaux définitifs
Dépose puis repose et raccordement de :
07-2-1 | La centrale incendie de type ES.COM C de marque ESSER, le transpondeur 4E/2S | ENS | 1 |  |  | 0
07-2-2 | Tableau répétiteur d'exploitation avec écran tactile pour ECS, ECS/CMSI et CMSI type REFLEX ou techniquement équivalent | U | 1 |  |  | 0
07-2-3 | Déclencheurs manuels a indicateur d'action et capot type IQ8 MCP AVEC IA de marque ESSER ou équivalent | U | 7 |  |  | 0
07-2-4 | Détecteur de fumée optique avec socle, porte étiquette, type IQ8QUAD OTBLUE ADRESS de marque ESSER ou équivalent | U | 48 |  |  | 0
07-2-5 | Indicateur d’action, de marque ESSER ou techniquement équivalent | U | 11 |  |  | 0
07-2-6 | Diffuseur d’alarme sonore type IQ8S-RB de marque ESSER ou équivalent | U | 10 |  |  | 0
07-2-7 | Diffuseur d’alarme lumineux type IQ8L-W ou C de marque ESSER ou équivalent | U | 26 |  |  | 0
07-2-8 | Diffuseur d’alarme sonore et lumineux de marque ESSER ou équivalent | U | 3 |  |  | 0
07-2-9 | Accessoires de raccordement de début et fin de ligne de marque ESSER | ENS | 1 |  |  | 0
07-2-10 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
Raccordement des installations existantes :
07-2-11 | L’asservissement des portes doubles DAS | U | 1 |  |  | 0
07-2-12 | L’asservissement des arrets ventilations | ENS | 1 |  |  | 0
07-2-13 | L’asservissement des coffrets de relayages | ENS | 1 |  |  | 0
07-2-14 | L’asservissement des portes sur C/A | ENS | 1 |  |  | 0
07-2-15 | Accessoires de raccordement de début et fin de ligne de marque ESSER | ENS | 1 |  |  | 0
07-2-16 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture pose et raccordement de :
07-2-17 | Câbles CR1 bus de communication posé sous conduit (liaison des reports exploitation SDI et CMSI) | ML | 60 |  |  | 0
07-2-18 | Câble CR1 1p 0,9 posé sous conduit (ligne DM et DA ) | ML | 1320 |  |  | 0
07-2-19 | Câble LY 1p 0,9 filalarm posé sous conduit (DM et DA ) | ML | 0 |  |  | 0
07-2-20 | Câble CR1 2 x 2,5 mm2 posé sous conduit (diffuseur sonore et lumineux) | ML | 540 |  |  | 0
07-2-21 | Câble CR1 2 x 2,5 mm2 posé sous conduit (coffret relayage, volet tunnel et VB) | ML | 120 |  |  | 0
07-2-22 | Câble CR1 2p 9/10 posé sous conduit (coffret relayage, volet tunnel et VB) | ML | 120 |  |  | 0
07-2-23 | Câble U1000 R2V 2x2,5mm² posé sous conduit (arret ventilation) | ML | 100 |  |  | 0
07-2-24 | Câble U1000 R2V 2x2,5mm² posé sous conduit (Porte DAS) | ML | 60 |  |  | 0
07-2-25 | Câble U1000 R2V 2x2,5mm² posé sous conduit | ML | 200 |  |  | 0
07-2-26 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de :
07-2-27 | Gaine ICTA Ø 20 | ENS | 1 |  |  | 0
07-2-28 | Tube IRL Ø 20 | ENS | 1 |  |  | 0
07-2-29 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
07-2-30 | Execution des percements necessaires au passage des câbles | ENS | 1 |  |  | 0
07-3 | Mise en œuvre des équipements complémentaires
Fourniture pose et raccordement de :
07-3-1 | Alimentation électrique de sécurité (AES ,puissance à définir) | U | 1 |  |  | 0
07-3-2 | Déclencheurs manuels a indicateur d'action et capot type IQ8 MCP AVEC IA de marque ESSER ou équivalent | U | 4 |  |  | 0
07-3-3 | Détecteur de fumée optique avec socle, porte étiquette, type IQ8QUAD OTBLUE ADRESS de marque ESSER ou équivalent | U | 6 |  |  | 0
07-3-4 | Indicateur d’action, de marque ESSER ou techniquement équivalent | U | 9 |  |  | 0
07-3-5 | Diffuseur d’alarme sonore type IQ8S-RB de marque ESSER ou équivalent | U | 11 |  |  | 0
07-3-6 | Diffuseur d’alarme lumineux type IQ8L-W ou C de marque ESSER ou équivalent | U | 3 |  |  | 0
07-3-7 | Accessoires de raccordement de début et fin de ligne de marque ESSER | ENS | 1 |  |  | 0
07-3-8 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
Raccordement de :
07-3-9 | L’asservissement des arrets ventilations | ENS | 1 |  |  | 0
07-3-10 | L’asservissement des portes sur C/A | ENS | 4 |  |  | 0
07-3-11 | Accessoires de raccordement de début et fin de ligne de marque ESSER | ENS | 1 |  |  | 0
07-3-12 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture pose et raccordement de :
07-3-13 | Câbles CR1 bus de communication posé sous conduit (liaison des reports exploitation SDI et CMSI) | ML | 60 |  |  | 0
07-3-14 | Câble CR1 1p 0,9 posé sous conduit (ligne DM et DA ) | ML | 380 |  |  | 0
07-3-15 | Câble LY 1p 0,9 filalarm posé sous conduit (DM et DA ) | ML | 0 |  |  | 0
07-3-16 | Câble CR1 2 x 2,5 mm2 posé sous conduit (diffuseur sonore et lumineux) | ML | 210 |  |  | 0
07-3-17 | Câble U1000 R2V 2x2,5mm² posé sous conduit (arret ventilation) | ML | 100 |  |  | 0
07-3-18 | Câble U1000 R2V 2x2,5mm² posé sous conduit | ML | 200 |  |  | 0
07-3-19 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de :
07-3-20 | Gaine ICTA Ø 20 | ENS | 1 |  |  | 0
07-3-21 | Tube IRL Ø 20 | ENS | 1 |  |  | 0
07-3-22 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
07-3-23 | Execution des percements necessaires au passage des câbles | ENS | 1 |  |  | 0
07-4 | Mise en service et essais
Il sera également prévu à la charge du présent lot :
07-4-1 | Contrôle des raccordements | ENS | 1 |  |  | 0
07-4-2 | Programmation et paramétrage des diverses fonctions | ENS | 1 |  |  | 0
07-4-3 | Essais de chaque matériels installés et contrôle des actions automatiques associées | ENS | 1 |  |  | 0
07-4-4 | Rapport d'essais contructeur | ENS | 1 |  |  | 0
07-4-5 | Formation des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
07-5 | Maintient en service des installations existantes durant la phase de travaux
Il sera également prévu à la charge du présent lot :
07-5-1 | Maintien en service de la centrale incendie existante durant les travaux | ENS | 1 |  |  | 0
07-5-2 | Dépose et repose des équipements existants durant les travaux en fonction du phasage | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL 07 - HT |  |  |  |  | 0
08 - PRECABLAGE BANALISE TELEPHONE ET INFORMATIQUE
08-1 | Baie VDI
08-1-1 | Baie VDI RG 01 CNED
08-1-1-1 | Déplacement de la baie VDI en fonction de l’aménagement du local et de la longueur des fibres optiques | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-1-2 | Modification de la baie VDI existante, suivant le descriptif du CCTP et besoins d'execution | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-1-3 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-2 | Baie VDI RG 02 CANOPE
08-1-2-1 | Création de la baie VDI suivant le descriptif du CCTP et besoins d'execution | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-2-1 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-3 | Sous répartiteur SR40 CANOPE:
08-1-3-1 | Création de la baie VDI suivant le descriptif du CCTP et besoins d'execution | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-3-2 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-4 | Sous répartiteur SR30 CANOPE:
08-1-4-1 | Création de la baie VDI suivant le descriptif du CCTP et besoins d'execution | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-4-2 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-5 | Sous répartiteur SR10 CNED:
08-1-5-1 | Création de la baie VDI suivant le descriptif du CCTP et besoins d'execution | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-5-2 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-6 | Sous répartiteur SR20 CNED:
08-1-6-1 | Création de la baie VDI suivant le descriptif du CCTP et besoins d'execution | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-6-2 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
08-1-7 | Divers
08-1-7-1 | Mise à la terre en fil V/J isolé 10mm² des baies informatiques à partir de la barrette de coupure générale du bâtiment. | U | 6 |  |  | 0
08-1-7-2 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
08-2 | Distribution principale
Fourniture et pose de :
08-2-1 | Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 150BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 50 |  |  | 0
08-2-2 | Execution des percements necessaires au passage des câbles | ENS | 1 |  |  | 0
08-2-3 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture pose et raccordement de :
08-2-4 | 1 fibre optique 12Fo de type OM4 anti-rongeur posée sous conduit y compris le repérage sur l'ensemble du parcour | ML | 275 |  |  | 0
08-2-5 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
08-3 | Distribution terminale
Fourniture pose et raccordement de :
08-3-1 | Câble informatique de type 1x4paires F/FTP, AWG23, 100 OHMS LSH Cat. 6a | ML | 3850 |  |  | 0
08-3-2 | Câble informatique de type 2x4paires F/FTP, AWG23, 100 OHMS LSH Cat. 6a | ML | 3100 |  |  | 0
08-3-3 | Gaine ICTA Ø 32 | ENS | 1 |  |  | 0
08-3-4 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
08-3-5 | Execution des percements necessaires au passage des câbles | ENS | 1 |  |  | 0
08-3-6 | Raccordement suivant les exigences catégorie 6 sur le répartiteur et les points d'accès, avec le respect des rayons de courbure conformément aux documents constructeur. | ENS | 1 |  |  | 0
08-4 | Points d'accès
Fourniture pose et raccordement de :
08-4-1 | Prises RJ 45 C6a dédiées informatique/téléphone | U | 124 |  |  | 0
08-4-2 | Prises RJ 45 C6a dédiées informatique | U | 51 |  |  | 0
08-4-3 | Prises RJ 45 C6a dédiées téléphone secours | U | 1 |  |  | 0
08-4-4 | Prises RJ 45 C6a dédiées WIFI | U | 21 |  |  | 0
08-4-5 | Prises RJ 45 C6a dédiées C/A, GTC, Intrusion | U | 4 |  |  | 0
08-4-6 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
08-4-7 | Etiquettes,repérage,plans, suivant CCTP et besoins EXE | ENS | 1 |  |  | 0
08-4-8 | Recette et contrôle, suivant CCTP et besoins EXE. | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture pose et raccordement de :
08-4-9 | Fourreau de liaison Ø40 + câble HDMI + câble displayport + câble USB A/C , pour écran de projection | ENS | 6 |  |  | 0
08-4-10 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL 08 - HT |  |  |  |  | 0
9 - CONTRÔLE D'ACCES - VISIOPHONIE
09-1 | CONTRÔLE D'ACCES
Prestation à réaliser sur les équipements existants réutilisés durant la phase de travaux pour le maintien en service du bâtiment
09-1-1 | Déplacement de l’unité de gestion de porte SM100 de marque FICHET dédié à l’alarme intrusion doit être déplacée dans le local TGBT. | ENS | 1 |  |  | 0
09-1-2 | Déplacement de l’unité de gestion de porte SM100 de marque FICHET dédié au contrôle d’accès de l’entrée doit être déplacée provisoirement dans le local TGBT. Comprenant la reprise du câblage et sa protection, dans la zone de travaux. | ENS | 1 |  |  | 0
09-1-3 | Maintien en service du contrôle d’accès sur 2 portes existantes du bâtiment A | ENS | 1 |  |  | 0
Dépose et repose matériel existant comprenant :
09-1-4 | Unité de gestion de porte type SM100 de marque FICHET | U | 2 |  |  | 0
09-1-5 | Lecteur de badge technologie RFID | U | 2 |  |  | 0
09-1-6 | BP d’ouverture | U | 2 |  |  | 0
09-1-7 | Bris de glace d’ouverture d’urgence | U | 2 |  |  | 0
09-1-8 | Câblage des équipements suivant préconisation du constructeur | ENS | 2 |  |  | 0
09-1-9 | Mise à jour de la programmation | ENS | 1 |  |  | 0
09-1-10 | Vérification du bon fonctionnement avec la société de maintenance | ENS | 1 |  |  | 0
Dépose et repose des équipements existants
Dépose et repose matériel existant comprenant :
09-1-11 | Unité de gestion de porte type SM100 de marque FICHET | U | 2 |  |  | 0
09-1-12 | Lecteur de badge technologie RFID | U | 3 |  |  | 0
09-1-13 | BP d’ouverture | U | 3 |  |  | 0
09-1-14 | Bris de glace d’ouverture d’urgence | U | 3 |  |  | 0
09-1-15 | Câblage des équipements suivant préconisation du constructeur | ENS | 3 |  |  | 0
09-1-16 | Mise à jour de la programmation | ENS | 1 |  |  | 0
09-1-17 | Vérification du bon fonctionnement avec la société de maintenance | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en œuvre des équipements complémentaires
Fourniture pose et raccordement de :
09-1-18 | coffret avec contact d’ouverture, serrure et alimentations secourues, permettant d’intégrer les Unités de porte | U | 2 |  |  | 0
09-1-19 | coffret étanche avec contact d’ouverture, serrure et alimentations secourues, permettant d’intégrer les Unités de porte | U | 1 |  |  | 0
09-1-20 | Unité de gestion de porte UTL | U | 5 |  |  | 0
09-1-21 | Lecteur de badge technologie RFID | U | 10 |  |  | 0
09-1-22 | BP d’ouverture | U | 10 |  |  | 0
09-1-23 | Bris de glace d’ouverture d’urgence | U | 10 |  |  | 0
09-1-24 | Câblage des équipements suivant préconisation du constructeur | ENS | 8 |  |  | 0
| Mise en service et réception suivant CCTP |  |  |  |  | 0
09-1-25 | La mise à jour du logiciel et l’extension des licences d’exploitation permettant l’intégration de l’ensemble des nouveaux équipements | ENS | 1 |  |  | 0
09-1-26 | La mise à jour du logiciel du SMI Serveur (architecture et synoptique) | ENS | 1 |  |  | 0
09-1-27 | Mise à jour de la programmation | ENS | 1 |  |  | 0
09-1-28 | Vérification du bon fonctionnement avec la société de maintenance | ENS | 1 |  |  | 0
09-2 | Portique de passage rapide
09-2-1 | Portique rapide finition inoxé, conforme aux normes CE, de marque reconnue disposant d’un service après-vente français et de pièces de rechange stockées en France avec des ailes mobiles d’obstacle au passage, de format rectangulaire en verre monolithique clair trempé de 10/12 mm d'épaisseur, se rabattant complètement dans la carrosserie à chaque mouvement d'ouverture. Hauteur vitrage 1.40 m, largeur de passage 0,9 m . il sera du type GALEA XS de marque FB Mecasystem ou techniquement et esthétiquement équivalent. conforme au CCTP et besoin d'execution | U | 1 |  |  | 0
09-2-2 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
09-2-3 | Mise en œuvre d'un système de gestion | U | 1 |  |  | 0
09-2-4 | Mise en service et réception suivant CCTP | U | 1 |  |  | 0
09-3 | VISIOPHONIE
Fourniture pose et raccordement de :
09-3-1 | 1 platine de rue positionnée à l’entrée principale, portier audio vidéo Full IP/SIP 4 boutons d’appel conforme loi Handicap de type XE VIDEO 4B de marque CASTEL ou techniquement équivalent. | ENS | 3 |  |  | 0
09-3-2 | 1 poteau inox ou aluminium fixé au sol, pour permettre l’encastrement de la platine et le lecteur de badge. | ENS | 3 |  |  | 0
09-3-3 | 1 platine support avec guérite anti-pluie | ENS | 1 |  |  | 0
09-3-4 | 1 poteau inox ou aluminium fixé au sol, pour permettre la fixation du Bp d’ouverture intérieur. | ENS | 1 |  |  | 0
09-3-5 | 1 alimentation PoE à intégrer dans la baie VDI . | ENS | 3 |  |  | 0
09-3-6 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
Câblage
09-3-7 | Raccordement des 3 portiers par liaison Ethernet en câble 4 paires Cat 6A y compris connectique. | ENS | 1 |  |  | 0
09-3-8 | Raccordement des gâches et des boutons poussoirs d’ouverture de porte. | ENS | 1 |  |  | 0
09-3-9 | Raccordement sur la motorisation existante du portail de la commande d’ouverture du portail rue MACHADO y compris relayage et un bouton poussoir d’ouverture coté intérieur. | ENS | 1 |  |  | 0
09-3-10 | Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1 |  |  | 0
09-3-11 | Mise en service et réception suivant CCTP et besoin d'execution | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL 09 - HT |  |  |  |  | 0
10 - BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE
10-1 | Armoire TGBT existante
10-1-1 | Modification de l’armoire de protection électrique existante, suivant CCTP et besoins EXE y compris,mise à jour des schémas | ENS | 1 |  |  | 0
10-1-2 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
10-2 | * Support de canalisation :
Fourniture et pose de :
10-2-1 | Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 150BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 20 |  |  | 0
10-2-2 | Execution des percements necessaires au passage des câbles | ENS | 1 |  |  | 0
10-2-3 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
10-3 | * Terrassement réseau BT :
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de fourniture, pose:
10-3-1 | Démarche administrative (DICT, ….), | ENS | 1 |  |  | 0
10-3-2 | Repérage des réseaux existants sur site à l’aide d’appareil spécifique pour la recherche de réseau sec et humide. | ENS | 1 |  |  | 0
10-3-3 | Tracage des tranchées | ENS | 1 |  |  | 0
10-3-4 | Sciage des enrobés | ML | 140 |  |  | 0
10-3-5 | Ouverture manuelle ou mécanique d’une tranchée profondeur de 800mm et d’une largeur de 40cm ou 60cm, rebouchage avec une couche de sable sous les fourreaux, une couche de sable et des couches de grave naturelle concassée au-dessus des fourreaux compris compactage par couches successives. | ML | 80 |  |  | 0
10-3-6 | Terrassement manuel ou mécanique autour des gaines existantes des réseaux existants HTA et BT et réseau humide. | ENS | 1 |  |  | 0
10-3-7 | Ouverture manuelle ou mécanique de fouille pour chambre de tirage dimension à calculer par l'entreprise. | U | 1 |  |  | 0
10-3-8 | Mise en place d’une chambre de tirage type L2T, marquage règlementaire « câble basse tension », avec des tampons de fermeture 400Nm. | ENS | 1 |  |  | 0
10-3-9 | Mise en place d’une chambre de tirage type K2C, marquage règlementaire « câble basse tension », avec des tampons de fermeture 400Nm. | ENS | 1 |  |  | 0
10-3-10 | Mise en place d’une chambre de tirage type L1T, marquage règlementaire « câble basse tension », avec des tampons de fermeture 400Nm. | ENS | 3 |  |  | 0
10-3-11 | Grillage avertisseur de couleur rouge. | ML | 160 |  |  | 0
10-3-12 | Remise en état des sols à l’identiques. | ENS | 1 |  |  | 0
10-3-13 | Remise en état des espaces verts y compris réengazonnement des pelouses. | ENS | 1 |  |  | 0
10-3-14 | Réalisation d'enrobés à chaud | M² | 55 |  |  | 0
10-4 | * Gaine TPC :
Fourniture et pose de :
10-4-1 | 1 gaine TPC Ø63 vert | ML | 10 |  |  | 0
10-4-2 | 1 gaine TPC Ø110 rouge | ML | 10 |  |  | 0
10-4-3 | 1 gaine TPC Ø63 vert | ML | 160 |  |  | 0
10-4-4 | 1 gaine TPC Ø110 rouge | ML | 160 |  |  | 0
10-4-5 | 1 gaine TPC Ø160 rouge | ML | 20 |  |  | 0
10-4-6 | Aiguillage des fourreaux | ENS | 1 |  |  | 0
10-5 | * Génie civil :
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de:
10-5-1 | Prestations à réaliser suivant CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
10-5-2 | Massif béton 0,4m³ à couller sur place y compris de tige de scèlement | U | 1 |  |  | 0
10-5-3 | Réalisation des pénétrations dans le soubassement du batiment y compris rebouchage des percements. | ENS | 1 |  |  | 0
10-6 | Alimentations :
Alimentations principales et spécifiques (Origine TGBT) :
Fourniture pose et raccordement de :
10-6-1 | Câble U1000 AR2V 5G70mm² alu posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 130 |  |  | 0
10-6-2 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Alimentations principales et spécifiques (Origine AD10 :
Alimentation coffret VDI
Fourniture pose et raccordement de :
10-6-3 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 5 |  |  | 0
10-6-4 | Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1 |  |  | 0
10-6-5 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Câblage origine baie VDI SR20
Fourniture pose et raccordement de :
10-6-6 | Câble informatique de type 1x4paires F/FTP, AWG23, 100 OHMS LSH Cat. 6a | ML | 10 |  |  | 0
10-6-7 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
Câblage origine coffret de gestion
Fourniture pose et raccordement de :
10-6-8 | Câble informatique de type 2x4paires F/FTP, AWG23, 100 OHMS LSH Cat. 6a | ML | 80 |  |  | 0
10-6-9 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
10-7 | * Borne :
10-7-1 | La borne double sera équipée de deux prises de courant 7-22KW type 2S pour un mode de charge 3, qui seront fixées sur un pied. | ENS | 1 |  |  | 0
10-7-2 | Intégration d'un lecteur de badge de technologie RFID conforme au CCTP, à chiffrer séparément | ENS | 1 |  |  | 0
10-7-3 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
10-8 | * coffret de gestion :
10-8-1 | Mise en œuvre d'un coffret de gestion suivant CCTP et préconisation constructeur | ENS | 1 |  |  | 0
10-8-2 | Mise en place du système d’exploitation, de supervision, de gestion de la puissance et de la gestion des charges des véhicules | ENS | 1 |  |  | 0
10-8-3 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
10-9 | Mise en service et réception suivant CCTP
Il sera également prévu à la charge du présent lot :
10-9-1 | Contrôle des raccordements | ENS | 1 |  |  | 0
10-9-2 | Programmation et paramétrage des diverses fonctions | ENS | 1 |  |  | 0
10-9-3 | Essais de chaque matériels installés et contrôle des actions automatiques associées | ENS | 1 |  |  | 0
10-9-4 | Rapport d'essais contructeur | ENS | 1 |  |  | 0
10-9-5 | Formation des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL 10 - HT |  |  |  |  | 0
11 - ALARME INTRUSION
11-1 | Prestations à réaliser sur les équipements existants réutilisés durant la phase de travaux pour le maintien en service du bâtiment
11-1-1 | Maintien en service de la centrale existante durant les travaux | ENS | 1 |  |  | 0
11-1-2 | Dépose et repose du câblage et de certains équipements existants en fonction des besoins du chantier | ENS | 1 |  |  | 0
11-1-3 | Déplacement en définitif dans le local TGBT ou le serveur, des équipements de gestion de l’alarme intrusion existant y compris modification provisoire du câblage , suivant liste du CCTP, y compris reprise du câblage | ENS | 1 |  |  | 0
11-1-4 | Dépose et repose en provisoire des équipements , suivant liste du CCTP, y compris reprise du câblage | ENS | 1 |  |  | 0
11-1-5 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
11-2 | Prestations à réaliser pour le projet
Dépose et repose matériel existant comprenant :
11-2-1 | Détecteur d'intrusion | U | 34 |  |  | 0
11-2-2 | Contact de porte ou de fenètre | U | 2 |  |  | 0
11-2-3 | Siréne d'alarme intrusion | U | 2 |  |  | 0
11-2-4 | Concentrateurs RIO de marque HONEYWELL | U | 5 |  |  | 0
11-2-5 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
11-2-6 | Câblage des équipements suivant préconisation du constructeur | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture pose et raccordement de :
11-2-7 | Extension de la centrale intrusion existante. | ENS | 1 |  |  | 0
11-2-8 | Détecteur d'intrusion | U | 4 |  |  | 0
11-2-9 | Contact de porte ou de fenètre | U | 4 |  |  | 0
11-2-10 | Siréne d'alarme intrusion | U | 2 |  |  | 0
11-2-11 | Concentrateurs RIO de marque HONEYWELL intégré dans un coffret sécurisé | U | 2 |  |  | 0
11-2-12 | Divers et accessoires de pose. | ENS | 1 |  |  | 0
11-2-13 | Câblage des équipements suivant préconisation du constructeur | ENS | 1 |  |  | 0
11-3 | Mise en service et réception pour chaque phase de travaux, suivant CCTP
Il sera également prévu à la charge du présent lot :
11-3-1 | Contrôle des raccordements | ENS | 1 |  |  | 0
11-3-2 | Programmation et paramétrage des diverses fonctions | ENS | 1 |  |  | 0
11-3-3 | Essais de chaque matériels installés et contrôle des actions automatiques associées | ENS | 1 |  |  | 0
11-3-4 | Rapport d'essais contructeur | ENS | 1 |  |  | 0
11-3-5 | Formation des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
11-3-6 | Mise à jour de la programmation | ENS | 1 |  |  | 0
11-3-7 | Vérification du bon fonctionnement avec la société de maintenance | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL 11 - HT |  |  |  |  | 0
12 - INSTALLATION DE CHANTIER
12-1 | Prestations à réaliser suivant descriptif du CCTP et besoin d'execution | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL 12 - HT |  |  |  |  | 0
13 - MISE EN SERVICE - FRAIS DE CONTRÔLE
13-1 | Prestations à réaliser suivant descriptif du CCTP et besoin d'execution | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL 13 - HT |  |  |  |  | 0
14- PRESTATIONS INDISSOCIABLES DE LA CONSULTATION
14-1 | Suivant CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL 14 - HT |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°12 ELECTRICITE GENERALE |  |  |  |  | 0
| TVA 20% (%) |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0
| Part Cned (66%) - Montant HT du Lot N°12 ELECTRICITE GENERALE |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| Part Cned (66%) - Montant TTC du Lot N°12 ELECTRICITE GENERALE |  |  |  |  | 0
| Part Réseau Canopé (34%) - Montant HT du Lot N°12 ELECTRICITE GENERALE |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| Part Réseau Canopé (34%) - N°12 ELECTRICITE GENERALE |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION
PHASE DCE
LOT N° 12
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
TRAVAUX DE BASE
| 00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU PRÉSENT LOT |  |  |  | 0
| 01 - TRAVAUX DE DEPOSE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES PROVISOIRES |  |  |  | 0
| 02 - RESEAU DE TERRE |  |  |  | 0
| 03 - ARMOIRES DE PROTECTION |  |  |  | 0
| 04 - ALIMENTATIONS PRINCIPALES ET SPECIFIQUES |  |  |  | 0
| 05 - EQUIPEMENT DES LOCAUX |  |  |  | 0
| 06 - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ |  |  |  | 0
| 07 - ALARME INCENDIE |  |  |  | 0
| 08 - PRECABLAGE BANALISE TELEPHONE ET INFORMATIQUE |  |  |  | 0
| 9 - CONTRÔLE D'ACCES - VISIOPHONIE |  |  |  | 0
| 10 - BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE |  |  |  | 0
| 11 - ALARME INTRUSION |  |  |  | 0
| 12 - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
| 13 - MISE EN SERVICE - FRAIS DE CONTRÔLE |  |  |  | 0
| 14- PRESTATIONS INDISSOCIABLES DE LA CONSULTATION |  |  |  | 0
Fait à Le
L'entrepreneur
Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 04 octobre 2025