## Forfait
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE SILOG 25006 "Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que de travaux ponctuels d’électricité et de plomberie sur le site de l’IGN Champigneulles (54)"
Prestation de maintenance préventive P2 |  | Type/fonction | Marque/modèle | Quantité | Fréquence de visite | Montant par période et pour la quantité | Nombre de période par an | Montant annuel € HT
1 | Chaudière à condensation | Chauffage | VIESSMANN Vitocrossal 100 kW | 2 | Semestrielle |  | 2 | 0
2 | Adoucisseur | Traitement eau | ORIZON | 1 | Semestrielle |  | 2 | 0
3 | Pompe double | Circulation | GRUNDFOS MAGNA 3D 32-80F 220 | 3 | Semestrielle |  | 2 | 0
4 | Vanne 3 voies | Régulation | SAUTER AR30W23 | 3 | Annuelle |  | 1 | 0
5 | Vanne 3 voies | Régulation | SIEMENS Acvatix SQS35 | 1 | Annuelle |  | 1 | 0
6 | Pompe | Circulation | GRUNDFOS 25-55 B 180 | 1 | Semestrielle |  | 2 | 0
7 | Vase d’expansion | Accessoire | CIMM 150 L | 1 | Annuelle |  | 1 | 0
8 | Pompe | Circulation | GRUNDFOS 32-80 180 | 1 | Semestrielle |  | 2 | 0
9 | Échangeur | Chauffage secondaire | MAGNUM RUBIS 010SGR | 1 | Annuelle |  | 1 | 0
10 | Pompe | Circulation | GRUNDFOS UPS 40-30 F | 2 | Semestrielle |  | 2 | 0
11 | Disconnecteur contrôlable | Sécurité réseau | WATTS BA009 | 1 | Annuelle |  | 1 | 0
12 | Bac à sel | Accessoire | — | 1 | Annuelle |  | 1 | 0
13 | Filtre à boue magnétique | Traitement circuit | MAG'NET EVO + CIRCULATEUR | 1 | Trimestrielle |  | 4 | 0
14 | Purgeurs automatiques | Chauffage | — | - | Annuelle |  | 1 | 0
15 | Robinets thermostatiques | Chauffage | — | - | Annuelle |  | 1 | 0
16 | Radiateurs | Chauffage | — | - | Annuelle |  | 1 | 0
17 | Vannes et tuyauteries | Chauffage | — | - | Annuelle |  | 1 | 0
18 | Conduit fumée double peau | Évacuation fumées | — | 1 | Annuelle |  | 1 | 0
19 | Bouches VMC IGN R-1 | Ventilation | — | 15 | Semestrielle |  | 2 | 0
20 | Bouches VMC IGN RDC | Ventilation | — | 17 | Semestrielle |  | 2 | 0
21 | Bouches VMC IGN R+1 | Ventilation | — | 5 | Semestrielle |  | 2 | 0
22 | Bouches VMC CRS RDC | Ventilation | — | 12 | Semestrielle |  | 2 | 0
23 | Bouches VMC DIR Est R+1 | Ventilation | — | 28 | Semestrielle |  | 2 | 0
24 | Climatiseur | Climatisation | LG AUUH186C | 1 | Semestrielle |  | 2 | 0
25 | Climatiseur | Climatisation | LG (IGN – verrière) | 2 | Semestrielle |  | 2 | 0
26 | Ballon tampon ECS | Extension/ accessoires | — | 1 | Anuelle |  | 1 | 0
27 | Hotte IGN R-1 | Extraction | — | 1 | Annuelle |  | 1 | 0
[5 empty] | PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ANNUEL |  |  | 0
Fait à……………………………………, le ………………………… Le Candidat, Cachet commercial et signature de la personne habilitée