## DPGF Lot 07
APHP Centre Université Paris Cité
Achard - Restructuration de l'aile Est du 7e étage Consultation 25-TV471CCH
DPGF
LOT 07 - ELECTRICITE CFO/CFA |  |  |  | 2025-11-01
CCTP |  | Unité | Q | PU | PRODUIT €/HT
Installations de chantier
4.5 et 4.6 | Neutralisation installations CFO/CFA et Consignations 7e étage
Armoires électriques de chantier
Eclairage de chantier du 7e étage
Alimentations
4.7 | Raccordement des armoires sur boîtiers BEROMETS P1 et P2
Armoire électrique Ouest (P1 et P2 et selon description du CCTP)
Réseau HQ selon description article 4.7.7 CCTP
Cheminement
4.8 | Chemins de câbles CABLOFIL divers
Chemins de câbles CABLOFIL 200/50
Chemins de câbles CABLOFIL 100/50
Goulotte 2 compartiments 50/130
Mise à la terre
4.9 | Mise à la terre général
Mise à la terre chemins de câbles
Liaisons
4.10 | Câblage 5G25 alimentations armoires électriques
Câblage U1000R2V 3G1,5
Câblage U1000R2V 5G1,5
Câblage U1000R2V 3G2,5
Eclairage
4.11 et 4.12 | Luminaire LED Thorn Betat 3000 (non gradable)
Luminaire LED Thorn Betat 3000K (gradable)
Luminaires LED marque THORN CHALICE PRO
Luminaire étanche LED Thorn loire LX
Fourniture/pose/raccordement ensemble bouton poussoir Cde luminaire gradable
Fourniture/pose/raccordement interrupteur MOSAÏC
Fourniture/pose/raccordement interrupteur MOSAÏC V et V
Fourniture/pose/raccordement bouton poussoir sur télérupteur
Eclairage de secours
4.13 | Fourniture et pose, raccordement BAES 45 lm (balisage)
Fourniture et pose, raccordement BAES 400 lm (ambiance)
Câblage 5G1,5
Prises de courant et alimentations
4.14 et 4.15 | PC
PC ondulées
Alimentation cassette rafraîchissement et store
Alimentation VMC
Alimentations Stores + cablage stores/Cdes/boîtier MOCO…
Réseau informatique et téléphonique
4.16 | Baie 47U 60/60 compris tous équipements
Câbles optiques baie VDI
Bandeau fibre optique équipé connecteur SC-SC
Bandeau raccordement rocade téléphonique
Bandeau 19" avec connecteur RJ45 (support Infra+ et Connecteur Schneider)
Bandeau passe-câbles rangement cordons de brassage
RJ 45 FTP catégorie 6, blindée (compris RJ sur gaines tête lit)
Câblage catégorie 7 (compris câblage gaines tête de lit)
Portier vidéo
4.20 | Portie vidéo accès porte DAS
Interphone accès circulation (compris écran)
Câblage
SSI
4.22 | Consignation des installations existantes compris toutes sujétions
Fourniture, pose, raccordement détecteurs incendie
Fourniture, pose, raccordement indicateurs d'action
Déclencheur manuel d'alarme
Tableau report alarmes incendie
Diffuseur d'alarme
Flash lumineux
Asservissement portes DAS (compris contrôle accès, boitier vert…)
Asservissement volets désenfumage
Coffret réarmement CCF
Câblage CR1
Câblage C2
Chemins de câbles
Raccordements et programmation
Essais/formation/mise en service
TOTAL HT
T.V.A. 20 % :
TOTAL TTC