## Lot 1
M2025-XX - SIMULATION FINANCIERE TRAVAUX DE REPARATION, D'ENTRETIEN ET DE MISE AUX NORMES -Lot 1
Code | Description | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Ouvrage
|  |  |  | (€ HT) | (€ HT)
0 | POSTES GENERIQUES
0.1 | Majoration pour intervention urgente
0.1.1 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 4H | FFT |  |  | 0
0.1.2 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 24H | FFT |  |  | 0
0.1.3 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 48H | FFT |  |  | 0
0.1.4 | Travaux en sous-section 4 : ce poste doit intégrer les frais d'intervention générés par la présence de matériaux amiantés (formation, E.P.I, moyens de protections collectives , etc.) | FFT |  |  | 0
0.1.5 | Transport et traitement des déchets amiantés par enfouissement, fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.6 | Transport et traitement des déchets amiantés par inertage , fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.7 | Forfait pour déplacement non suivi d'une intervention : en cas de déplacement le jour du RDV locataire pour réalisation BT impossible à réaliser en fonction des contraintes sur site. | FFT |  |  | 0
| Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT) | 0
1 | PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION
1.1 | Révision - dégorgement - curage - nettoyage
1.1.1 | Recherche de fuite compris rapport d’intervention | U |  |  | 0
1.1.2 | Réparation d'une fuite sur canalisation cuivre d’alimentation EF – EC | FFT |  |  | 0
1.1.3 | Réparation fuite sur canalisation évacuation PVC EU, EV tous diamètres | FFT |  |  | 0
1.1.4 | Réparation d'une fuite sur robinetterie | FFT |  |  | 0
1.1.5 | Débouchage et dégorgement WC | FFT |  |  | 0
1.1.6 | Dégorgement de réseau EV EU ou EP | U |  |  | 0
1.1.7 | Remplacement de tête de robinet | U |  |  | 0
1.1.8 | Passage de furet siphon et canalisation | U |  |  | 0
1.1.9 | Détartrage d'appareil sanitaire | U |  |  | 0
1.1.10 | Réfection du joint ciment sur pipe de WC | FFT |  |  | 0
1.1.11 | Réglage du mécanisme de chasse | FFT |  |  | 0
1.1.12 | Remplacement du mécanisme de chasse | U |  |  | 0
1.1.13 | Remplacement d'un joint caoutchouc entre cuvette et réservoir(joint de bride, joint de cloche) | FFT |  |  | 0
1.1.14 | Refixation de bidet ou cuvette WC | U |  |  | 0
1.1.15 | Refixation de lavabo, évier | U |  |  | 0
1.2 | Vidage
1.2.1 | Remplacement bouchon et chaînette | U |  |  | 0
1.2.2 | Remplacement siphon évier 1 cuve | U |  |  | 0
1.2.3 | Remplacement siphon évier 2 cuves | U |  |  | 0
1.2.4 | Remplacement siphon lavabo ou bidet | U |  |  | 0
1.2.5 | Remplacement siphon douche | U |  |  | 0
1.2.6 | Remplacement siphon baignoire | U |  |  | 0
1.2.7 | Siphon de machine à laver | U |  |  | 0
1.2.8 | Remplacement vidage avec bonde tous appareils sanitaires | U |  |  | 0
1.2.9 | Remplacement vidage évier 1 bac | U |  |  | 0
1.2.10 | Remplacement vidage évier 2 bacs | U |  |  | 0
1.2.11 | Remplacement vidage simple baignoire | U |  |  | 0
1.3 | Dépose avec réemploi d'appareil sanitaire (y compris toutes sujétions au niveau de l'appareil déposé)
1.3.1 | Dépose et repose de lavabo, lave-mains, bloc WC ou bidet | U |  |  | 0
1.3.2 | Dépose et repose de baignoire | U |  |  | 0
1.3.3 | Dépose et repose de receveur | U |  |  | 0
1.3.4 | Dépose et repose de lavabo ou lave-mains | U |  |  | 0
1.3.5 | Dépose et repose de l'évier | U |  |  | 0
1.3.6 | Dépose et repose de robinetterie indépendante | U |  |  | 0
1.4 | Dépose sans réemploi d'appareil sanitaire ( y compris robinetterie et toutes sujétions au niveau de l'appareil déposé)
1.4.1 | Dépose de lavabo, lave-mains, bloc WC ou bidet | U |  |  | 0
1.4.2 | Dépose de baignoire | U |  |  | 0
1.4.3 | Dépose de receveur | U |  |  | 0
1.4.4 | Dépose d'évier | U |  |  | 0
1.4.5 | Dépose de robinetterie indépendante | U |  |  | 0
1.5 | Interventions et remplacement d'appareils sanitaires ou robinetterie
1.5.1 | Cabinet WC
1.5.1.1 | Fourniture et pose en remplacement de bloc WC complet profondeur 50 cm blanc, économiseur 3-6 I, abattant compris | U |  |  | 0
1.5.1.2 | Fourniture et pose de cône de chasse | U |  |  | 0
1.5.1.3 | Remplacement soupape de chasse à bouton poussoir ou tirette | U |  |  | 0
1.5.1.4 | Remplacement soupape de chasse à bouton poussoir 3-6 litres | U |  |  | 0
1.5.1.5 | Fourniture et pose abattant double WC blanc épais rigide seul (film plastique en place) | U |  |  | 0
1.5.1.6 | Pipe de WC | U |  |  | 0
1.5.2 | Salle de bains
1.5.2.1 | Fourniture et pose d'un tablier de baignoire hydrofuge en bois mélaminé | FFT |  |  | 0
1.5.2.2 | Fourniture et pose d'un tablier de baignoire hydrofuge en bois mélaminé, avec retour tablier | FFT |  |  | 0
1.5.2.3 | Remplacement d'un lavabo seul | FFT |  |  | 0
1.5.2.4 | Fourniture et pose en remplacement de lavabo sur colonne | U |  |  | 0
1.5.2.5 | Reprise scellement baignoire ou receveur | U |  |  | 0
1.5.2.6 | Remplacement de pieds de baignoire | FFT |  |  | 0
1.5.2.7 | Fourniture et pose en remplacement baignoire acrylique blanche entre 140 et 170 cm de long | U |  |  | 0
1.5.2.8 | Création de socle receveur de douche | FFT |  |  | 0
1.5.2.9 | Fourniture et pose en remplacement de bac à douche blanc plat, à poser surélevé sur socle carrelé - 80 x 80 cm | U |  |  | 0
1.5.2.10 | Fourniture et pose en remplacement de bac à douche blanc plat, à poser surélevé sur socle carrelé - 90 x 90 cm | U |  |  | 0
1.5.2.11 | Rail droit avec rideau de douche jusqu’à 1800 mm | U |  |  | 0
1.5.2.12 | Rail d'angle avec rideau de douche en angle 1200 x 1200 mm | U |  |  | 0
1.5.3 | Cuisine
1.5.3.1 | Fourniture et pose en remplacement d'évier inox 1 bac - 80 cm | U |  |  | 0
1.5.3.2 | Fourniture et pose en remplacement d'évier inox 1 bac - 100 cm | U |  |  | 0
1.5.3.3 | Fourniture et pose en remplacement d'évier inox 1 bac - 120 cm avec plaques électriques intégrées | U |  |  | 0
1.5.3.4 | Fourniture et pose en remplacement d'évier inox 2 bacs - 120 cm | U |  |  | 0
1.5.3.5 | Fourniture et pose meuble sous évier 1,20 m mélaminé blanc, 2 portes, 1 étagère, charnières invisibles | U |  |  | 0
1.5.4 | Robinetterie et accessoires
1.5.4.1 | WC
1.5.4.1.1 | Remplacement d'un robinet d'arrêt | FFT |  |  | 0
1.5.4.1.2 | Mise en place d'un robinet d'arrêt | FFT |  |  | 0
1.5.4.1.3 | Remplacement de robinet à flotteur silencieux | U |  |  | 0
1.5.4.2 | Salle de bains
1.5.4.2.1 | Remplacement d'un ensemble de douche avec support | U |  |  | 0
1.5.4.2.2 | Remplacement Mitigeur douche | FFT |  |  | 0
1.5.4.2.3 | Remplacement d'un mitigeur baignoire | FFT |  |  | 0
1.5.4.2.4 | Remplacement mitigeur de lavabo ou bidet | FFT |  |  | 0
1.5.4.3 | Cuisine
1.5.4.3.1 | Fourniture et pose d'un robinet simple pour Machine lave linge ou Machine Lave Vaisselle | FFT |  |  | 0
1.5.4.3.2 | Fourniture et pose d'un robinet double pour Machine lave linge ou Machine Lave Vaisselle | FFT |  |  | 0
1.5.4.3.3 | Création d'attente siphonnée pour Machine lave linge ou Machine Lave Vaisselle | FFT |  |  | 0
1.5.4.3.4 | Remplacement col de cygne ou bec évier | U |  |  | 0
1.6 | Réseaux d'alimentation
1.6.1 | Fourniture et pose tube acier galvanisé
1.6.1.1 | Fourniture et pose tube acier galvanisé - diamètre 15/21 | ML |  |  | 0
1.6.1.2 | Fourniture et pose tube acier galvanisé - diamètre 20/27 | ML |  |  | 0
1.6.1.3 | Fourniture et pose tube acier galvanisé - diamètre 26/34 | ML |  |  | 0
1.6.1.4 | Fourniture et pose tube acier galvanisé - diamètre 33/42 | ML |  |  | 0
1.6.1.5 | Fourniture et pose tube acier galvanisé - diamètre 40/49 | ML |  |  | 0
1.6.2 | Fourniture et pose tube cuivre écroui
1.6.2.1 | Fourniture et pose tube cuivre écroui - diamètre 10/12 | ML |  |  | 0
1.6.2.2 | Fourniture et pose tube cuivre écroui - diamètre 12/14 | ML |  |  | 0
1.6.2.3 | Fourniture et pose tube cuivre écroui - diamètre 14/16 | ML |  |  | 0
1.6.2.4 | Fourniture et pose tube cuivre écroui - diamètre 16/18 | ML |  |  | 0
1.6.2.5 | Fourniture et pose tube cuivre écroui - diamètre 20/22 | ML |  |  | 0
1.6.2.6 | Fourniture et pose tube cuivre écroui - diamètre 30/32 | ML |  |  | 0
1.6.2.7 | Fourniture et pose tube cuivre écroui - diamètre 38/40 | ML |  |  | 0
1.6.2.8 | Fourniture et pose collier avec pattes à vis tous diamètres | U |  |  | 0
1.6.2.9 | Fourniture et pose anti-bélier | U |  |  | 0
1.6.2.10 | Clapet anti-pollution NF 20/27 | U |  |  | 0
1.6.2.11 | Détendeur de pression | U |  |  | 0
1.6.2.12 | Déplacement et/ou modification d’un point d’alimentation et/ ou distribution d’eau sanitaire | FFT |  |  | 0
1.6.3 | Réfection totale d'une alimentation de pièce
1.6.3.1 | Réfection totale d'une cuisine : alimentation | FFT |  |  | 0
1.6.3.2 | Réfection totale d'une salle de bain : alimentation | FFT |  |  | 0
1.6.3.3 | Réfection totale d'une salle de douche : alimentation | FFT |  |  | 0
1.6.3.4 | Réfection totale d'une d'alimentation d'eau WC | FFT |  |  | 0
1.6.4 | Passage en apparent d’un réseau d’alimentation de logement
1.6.4.1 | Passage en apparent d’un réseau d’alimentation de logement T1/T2 | FFT |  |  | 0
1.6.4.2 | Passage en apparent d’un réseau d’alimentation de logement T3/T4 | FFT |  |  | 0
1.6.4.3 | Passage en apparent d’un réseau d’alimentation de logement T5/T6 | FFT |  |  | 0
1.7 | Evacuation - réseaux et chutes EU.EV.EP
1.7.1 | Fourniture et pose tube PVC d'évacuation - diamètre 32 à 63 mm | ML |  |  | 0
1.7.2 | Réfection totale d'une salle de bain : évacuation | FFT |  |  | 0
1.7.3 | Réfection totale d'un WC : évacuation | FFT |  |  | 0
1.7.4 | Réfection totale de l’évacuation de la cuisine | FFT |  |  | 0
1.7.5 | Réfection totale de l’évacuation du logement : SdB/WC/Cuisine salle d’eau… | FFT |  |  | 0
1.8 | Installation Gaz
1.8.1 | Vérification de l'installation gaz (contrôle présence robinet ROAI et accessibilité), conformité tuyau gaz et recherche de fuite - Rapport d'intervention compris | FFT |  |  | 0
1.8.2 | Dépose du cumulus sans réemploi | U |  |  | 0
1.8.3 | Remplacement du groupe sécurité cumulus | FFT |  |  | 0
1.8.4 | Condamnation de l’alimentation en eau (froid et chaud) d’un logement après compteur | U |  |  | 0
1.8.5 | Remplacement d'un ROAI seul | U |  |  | 0
1.8.6 | Remplacement d'un ROAI avec flexible inamovible à durée de vie illimitée | U |  |  | 0
1.8.7 | Fourniture et pose d'un bouchon sur ROAI | U |  |  | 0
1.8.8 | Remplacement d'un robinet de barrage | U |  |  | 0
1.8.9 | Fourniture et pose d'une crosse gaz | U |  |  | 0
1.8.10 | Dépose du compteur par concessionnaire et condamnation du réseau | FFT |  |  | 0
1.8.11 | Réfection complète de la tuyauterie gaz du logement
1.8.11.1 | Réfection complète de la tuyauterie gaz du logement (longueur de moins de 5 m) | FFT |  |  | 0
1.8.11.2 | Réfection complète de la tuyauterie gaz du logement (longueur de 5 à 10 m) | FFT |  |  | 0
1.8.11.3 | Réfection complète de la tuyauterie gaz du logement (longueur de plus de 10 m) | FFT |  |  | 0
1.9 | Distribution chauffage
1.9.1 | Robinet de radiateur manuel | U |  |  | 0
1.9.2 | Radiateur acier 1000W | U |  |  | 0
1.9.3 | Radiateur acier 1500W | U |  |  | 0
1.9.4 | Dépose radiateur existant (y compris condamnation des réseaux) | FFT |  |  | 0
1.9.5 | Pose radiateur électrique (1000W) d'une puissance équivalente au radiateur existant | FFT |  |  | 0
1.9.6 | Pose radiateur électrique (1500W) d'une puissance équivalente au radiateur existant | FFT |  |  | 0
1.10 | Accessoires de ventilation
1.10.1 | Entretien de grille d'entrée d'air murale ou sur menuiserie | FFT |  |  | 0
1.10.2 | Fourniture et pose d'une bouche d'extraction autoréglable | U |  |  | 0
1.10.3 | Fourniture et pose d'une bouche d'extraction hygroréglable | U |  |  | 0
1.10.4 | Fourniture et pose d'une bouche d'extraction Gaz (VMC GAZ) | U |  |  | 0
1.11 | Eau chaude sanitaire
1.11.1 | Fourniture et pose d'un ballon d'eau sanitaire électrique d'une capacité de 100 L, y compris toutes sujétions de fixation et de mise en service | U |  |  | 0
1.11.2 | Fourniture et pose d'un ballon d'eau sanitaire électrique d'une capacité de 150 L, y compris toutes sujétions de fixation et de mise en service | U |  |  | 0
1.11.3 | Fourniture et pose d'un ballon d'eau sanitaire électrique d'une capacité de 200 L, y compris toutes sujétions de fixation et de mise en service | U |  |  | 0
| Sous-total PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION | 0
2 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
2.1 | Taux horaire personnel | H |  |  | 0
2.2 | Prix d'achat de la fourniture | FFT
2.3 | Coefficient sur prix d'achat de la fourniture | % | 0 |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT) | 0
I. | Postes de travaux
Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT)
Sous-total PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION (€ HT)
Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT)
| Total Travaux (€ HT) | 0
II. | Coordination et pilotage
| Coordination et pilotage des travaux | % | 0 | 3% | 0
| Total coordination et pilotage (€ HT) | 0
| TOTAL H.T. | 0
| T.V.A. (20%) | 0
| TOTAL T.T.C. | 0

## Lot 2
M2025-XX - SIMULATION FINANCIERE TRAVAUX DE REPARATION, D'ENTRETIEN ET DE MISE AUX NORMES -Lot 2
Code | Description | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Ouvrage
|  |  |  | (€ HT) | (€ HT)
0 | POSTES GENERIQUES
0.1 | Majoration pour intervention urgente
0.1.1 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 4H | FFT |  |  | 0
0.1.2 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 24H | FFT |  |  | 0
0.1.3 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 48H | FFT |  |  | 0
0.1.4 | Travaux en sous-section 4 : ce poste doit intégrer les frais d'intervention générés par la présence de matériaux amiantés (formation, E.P.I, moyens de protections collectives , etc.) | FFT |  |  | 0
0.1.5 | Transport et traitement des déchets amiantés par enfouissement, fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.6 | Transport et traitement des déchets amiantés par inertage , fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.7 | Forfait pour déplacement non suivi d'une intervention : en cas de déplacement le jour du RDV locataire pour réalisation BT impossible à réaliser en fonction des contraintes sur site. | FFT |  |  | 0
| Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT) | 0
1 | MENUISERIES INTERIEURES - EXTERIEURES - alu, acier PVC
1.1 | Révision, intervention et mise en jeu (Porte de service, de distribution, palière, fenêtre, ...)
1.1.1 | Révision de porte palière avec apport de petites fournitures | FFT |  |  | 0
1.1.2 | Révision de porte intérieure par vantail avec apport de petites fournitures | FFT |  |  | 0
1.1.3 | Révision de fenêtre/porte-fenêtre par vantail avec apport de petites fournitures | FFT |  |  | 0
1.1.4 | Fourniture et pose Bloc fenêtre bois | M² |  |  | 0
1.1.5 | Fourniture et pose Bloc fenêtre PVC | M² |  |  | 0
1.1.6 | Fourniture et pose Bloc fenêtre Alu | M² |  |  | 0
1.1.7 | Fourniture et pose Bloc Porte-fenêtre PVC | M² |  |  | 0
1.1.8 | Fourniture et pose Bloc Porte-fenêtre Alu | M² |  |  | 0
1.1.9 | Fourniture et pose Bloc Baie-vitrée PVC | M² |  |  | 0
1.1.10 | Fourniture et pose Bloc Baie-vitrée Alu | M² |  |  | 0
1.1.11 | Fourniture et pose ouvrants fenêtre PVC | M² |  |  | 0
1.1.12 | Fourniture et pose ouvrants porte-fenêtre PVC | M² |  |  | 0
1.1.13 | Fourniture et pose crochet de volet | U |  |  | 0
1.1.14 | Fourniture et pose Volets bois à lame | M² |  |  | 0
1.1.15 | Fourniture et pose lames pour jalousie en accordéon | U |  |  | 0
1.1.16 | Fourniture et pose persiennes PVC à jalousie | M² |  |  | 0
1.1.17 | Fourniture et pose persiennes métalliques | M² |  |  | 0
1.1.18 | Fourniture et pose persienne alu | M² |  |  | 0
1.1.19 | Fournitrue et pose persienne alu à projection | M² |  |  | 0
1.1.20 | Remise en état d'une persienne | U |  |  | 0
1.1.21 | Fixation persienne | U |  |  | 0
1.1.22 | Révision de porte de box individuel avec apport de petites fournitures | FFT |  |  | 0
1.1.23 | Démontage et évacuation d'une porte de garage individuelle | FFT |  |  | 0
1.1.24 | Détalonnage d'une porte intérieure | U |  |  | 0
1.1.25 | Fourniture et pose d’un joint d'étanchéité ouvrant/dormant | U |  |  | 0
1.1.26 | Fourniture et pose d’un joint d'étanchéité de menuiserie (entre dormant/ maçonnerie) | U |  |  | 0
1.1.27 | Parcloses tous types (bois - PVC - métallique) | ML |  |  | 0
1.1.28 | Création d'une entrée d’air sur fenêtre existante | U |  |  | 0
1.1.29 | Fourniture et pose poignée de tirage | U |  |  | 0
1.1.30 | Fourniture et pose gonds de porte intérieure | U |  |  | 0
1.1.31 | Frouniture et pose seuil sur porte palière | U |  |  | 0
1.1.32 | Fourniture et pose butée de porte | U |  |  | 0
| Fourniture et pose Rive-bloc et serrure porte intérieure | U
1.1.33 | Révision et mise en jeu de portes de placard tout type | FFT |  |  | 0
1.1.34 | Révision et petite quincaillerie sur porte de meuble évier | FFT |  |  | 0
1.1.35 | Fourniture et pose d’étagère de placard ou de meuble évier | U |  |  | 0
1.1.36 | Révision d'un volet roulant tout type | FFT |  |  | 0
1.1.37 | Fournitrue et pose caisson de volet roulant tout type | U |  |  | 0
1.1.38 | Fourniture et pose accessoires de volet roulant | U |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une manivelle de volet roualnt | U
1.1.39 | Fourniture et pose moteur électrique VR - 10 N | U |  |  | 0
1.1.40 | Fourniture et pose moteur électrique VR - 30 N | U |  |  | 0
1.1.41 | Fourniture et pose façade de gaine technique | M² |  |  | 0
1.1.42 | Fourniture et pose trappe de gaine | M² |  |  | 0
1.1.43 | Fourniture et pose trappe de comble | U |  |  | 0
1.1.44 | Vérification générale du logement | FFT |  |  | 0
1.1.45 | Reprie d'étanchéité | FFT |  |  | 0
1.2 | Entretien et remplacement des vitreries
1.2.1 | Réfection de joint mastic ou joint de vitrage de tous types | FFT |  |  | 0
1.2.2 | Remplacement Fourniture et pose simple vitrage | M² |  |  | 0
1.2.3 | Remplacement Fourniture et pose double vitrage isolant | M² |  |  | 0
1.2.4 | Remplacement Fourniture et pose allège double vitrage | M² |  |  | 0
1.2.5 | Remplacement Fourniture et pose vitrage feuilleté stadip | M² |  |  | 0
1.2.6 | Remplacement Fourniture et pose vitrage altuglass | M² |  |  | 0
1.2.7 | Remplacement Fourniture et pose vitrage martelé | M² |  |  | 0
1.3 | Remplacement de porte de service, distribution
1.3.1 | Remplacement d’une huisserie métallique ou bois pour porte de logement | U |  |  | 0
1.3.2 | Porte intérieure bois alvéolaire 1 vantail | U |  |  | 0
1.3.3 | Porte intérieure bois alvéolaire 1 vantail avec dormant | U |  |  | 0
1.3.4 | Porte intérieure bois alvéolaire 2 vantaux | U |  |  | 0
1.3.5 | Porte intérieure bois alvéolaire 2 vantaux avec dormant | U |  |  | 0
1.3.6 | Fourniture et pose d’une porte de cave en bois | U |  |  | 0
1.3.7 | Fourniture et pose d’une porte de cave métallique | U |  |  | 0
1.3.8 | Remplacement d’une porte de box basculante non débordante | U |  |  | 0
1.3.9 | Déplacement d'une porte de box basculante non débordante | U |  |  | 0
1.3.10 | Dépose d'une porte de box basculante non débordante y compris sockage sur site | U |  |  | 0
1.3.11 | Fourniture et pose Palière prépeinte | U |  |  | 0
1.3.12 | Fourniture et pose Palière extérieure | U |  |  | 0
1.3.13 | Fourniture et pose porte pavillonaire | U |  |  | 0
1.3.14 | Fourniture et pose porte partie commune | U |  |  | 0
1.4 | Remplacement des menuiseries extérieures
1.4.1 | Remplacement de menuiserie PVC ouvrant à la française 1, 2 et 3 vantaux | M² |  |  | 0
1.4.2 | Entrée d'air de ventilation auto réglable | U |  |  | 0
1.4.3 | Entrée d'air de ventilation hygro réglable | U |  |  | 0
1.4.4 | Dépose d'un volet roulant tout type et condamnation | FFT |  |  | 0
1.4.5 | Déplacement d'une séparation de balcon en tôle d'acier galvanisé | U |  |  | 0
1.4.6 | Remise en état d'une menuiserie extérieure | U |  |  | 0
1.4.7 | Frouniture et pose de grillage souple plastifié | ML |  |  | 0
1.4.8 | Fourniture et pose de grillage en terre | ML |  |  | 0
1.4.9 | Fourniture et pose de grillage sur muret | ML |  |  | 0
1.4.10 | Fourniture et pose de portillon piéton 1,00 m ou 1,25 m | U |  |  | 0
1.4.11 | Fourniture et pose de portillon piéton 1,50 m ou 1,75 m | U |  |  | 0
1.5 | Sécurisation
| Fourniture et pose d'une porte tôlée avec barre et serrure antipanique | M²
1.5.4 | Condamnation d'ouverture par panneau de bois CTBX d'épaisseur 18 mm toutes sujétions | M² |  |  | 0
| Sous-total MENUISERIES INTERIEURES - EXTERIEURES (en € HT) | 0
2 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
2.1 | Taux horaire personnel | H |  |  | 0
2.2 | Prix d'achat de la fourniture | FFT
2.3 | Coefficient sur prix d'achat de la fourniture | % | 0 |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT) | 0
I. | Postes de travaux
Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT)
Sous-total MENUISERIES INTERIEURES - EXTERIEURES (en € HT)
Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT)
| Total Travaux (€ HT) | 0
II. | Coordination et pilotage
| Coordination et pilotage des travaux | % | 0 | 3% | 0
| Total coordination et pilotage (€ HT) | 0
| TOTAL H.T. | 0
| T.V.A. (20%) | 0
| TOTAL T.T.C. | 0

## Lot 3
M2025-XX - SIMULATION FINANCIERE TRAVAUX DE REPARATION, D'ENTRETIEN ET DE MISE AUX NORMES -Lot 3
Code | Description | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Ouvrage
|  |  |  | (€ HT) | (€ HT)
0 | POSTES GENERIQUES
0.1 | Majoration pour intervention urgente
0.1.1 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 4H | FFT |  |  | 0
0.1.2 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 24H | FFT |  |  | 0
0.1.3 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 48H | FFT |  |  | 0
0.1.4 | Travaux en sous-section 4 : ce poste doit intégrer les frais d'intervention générés par la présence de matériaux amiantés (formation, E.P.I, moyens de protections collectives , etc.) | FFT |  |  | 0
0.1.5 | Transport et traitement des déchets amiantés par enfouissement, fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.6 | Transport et traitement des déchets amiantés par inertage , fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.7 | Forfait pour déplacement non suivi d'une intervention : en cas de déplacement le jour du RDV locataire pour réalisation BT impossible à réaliser en fonction des contraintes sur site. | FFT |  |  | 0
| Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT) | 0
1 | PEINTURE - SOLS SOUPLES
1.1 | Fourniture et pose fibre de verre à peindre | M² |  |  | 0
1.2 | Peinture ouvrage mettalique | M² |  |  | 0
1.3 | Peinture grille | M² |  |  | 0
1.4 | Peinture boiserie | M² |  |  | 0
1.5 | Peinture porte ou fenêtre | U |  |  | 0
1.6 | Vernis boiserie | M² |  |  | 0
1.7 | Peinture partie PVC | ML |  |  | 0
1.8 | Peitnure tuyauterie métallqiue | ML |  |  | 0
1.9 | Peinture mur ou plafond | M² |  |  | 0
1.10 | Numérotation au sol | U |  |  | 0
1.11 | Numérotation sur porte | U |  |  | 0
1.12 | Peinture de sol | M² |  |  | 0
1.13 | marquage au sol (ligne) | ML |  |  | 0
1.14 | marqauge au sol (surface) | M² |  |  | 0
1.15 | Peinture de façade | M² |  |  | 0
1.16 | Mise en peinture des murs extérieurs esthétique sans échafaudage | M² |  |  | 0
1.17 | Mise en peinture des murs extérieurs imperméabilisation y compris reprise des fissures sans échafaudage | M² |  |  | 0
1.18 | Mise en peinture des menuiseries bois extérieures, toutes sujétions comprises, y compris préparation des suppports y compris accès et ou dépose repose | M² |  |  | 0
1.19 | Peinture mur ou plafond (séjour) | Ens |  |  | 0
1.20 | Peinture mur ou plafond (chambre) | Ens |  |  | 0
1.21 | Peinture mur ou plafond (cuisine) | Ens |  |  | 0
1.22 | Peinture mur ou plafond (salle de bain) | Ens |  |  | 0
1.23 | Peinture mur ou plafond (WC) | Ens |  |  | 0
1.24 | Peinture mur ou plafond (couloir) | Ens |  |  | 0
1.25 | Peinture mur ou plafond (hall) | Ens |  |  | 0
1.26 | Traitement anti-moisissure mur ou plafond | M² |  |  | 0
1.27 | Raccord plâtre pour uniformiser surface, commande seule sans remise en peinture | M² |  |  | 0
1.28 | Nettoyage complet d'un logement (surface habitable) : murs, plafonds, boiseries (menuiseries , plinthes...), vitres(2 faces), appareillages électriques, bouches vmc,équipements sanitaires, appuis de fenetres,balcon, loggia, locaux annexes ,cave | M² |  |  | 0
| Sous-total Peinture - sols souples | 0
2 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
2.1 | Taux horaire personnel | H |  |  | 0
2.2 | Prix d'achat de la fourniture | FFT
2.3 | Coefficient sur prix d'achat de la fourniture | % | 0 |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT) | 0
I. | Postes de travaux
Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT)
Sous-total PEINTURE SOLS SOUPLES (€ HT)
Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT)
| Total Travaux (€ HT) | 0
II. | Coordination et pilotage
| Coordination et pilotage des travaux | % | 0 | 3% | 0
| Total coordination et pilotage (€ HT) | 0
| TOTAL H.T. | 0
| T.V.A. (20%) | 0
| TOTAL T.T.C. | 0

## Lot 4
M2025-XX - SIMULATION FINANCIERE TRAVAUX DE REPARATION, D'ENTRETIEN ET DE MISE AUX NORMES -Lot 4
Code | Description | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Ouvrage
|  |  |  | (€ HT) | (€ HT)
0 | POSTES GENERIQUES
0.1 | Majoration pour intervention urgente
0.1.1 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 4H | FFT |  |  | 0
0.1.2 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 24H | FFT |  |  | 0
0.1.3 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 48H | FFT |  |  | 0
0.1.4 | Travaux en sous-section 4 : ce poste doit intégrer les frais d'intervention générés par la présence de matériaux amiantés (formation, E.P.I, moyens de protections collectives , etc.) | FFT |  |  | 0
0.1.5 | Transport et traitement des déchets amiantés par enfouissement, fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.6 | Transport et traitement des déchets amiantés par inertage , fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.7 | Forfait pour déplacement non suivi d'une intervention : en cas de déplacement le jour du RDV locataire pour réalisation BT impossible à réaliser en fonction des contraintes sur site. | FFT |  |  | 0
| Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT) | 0
1 | MACONNERIE - CARRELAGE - FAÏENCE
1.1 | Nettoyage machine de dalles de sol,1 couche protectrice | FFT |  |  | 0
1.2 | Enlèvement moquettes, dalles PVC, lès PVC, parquet flottant, ou divers revêtement,quelque soit le nombre de couches, décapage, ponçage, ragréage et préparation tout support. | FFT |  |  | 0
01.1 | Dépose, démolition percement sur ouvrage
01.1.1 | Dépose sols souples tous types, plastiques ou textiles, en lés ou en dalles (sans MPCA) | M² |  |  | 0
01.1.3 | Dépose de plinthe tout type | ML |  |  | 0
01.1.4 | Démolition de carrelage ou faïence | M² |  |  | 0
01.1.5 | Démolition de chape ciment sur support conservé | M² |  |  | 0
01.1.6 | Démolition de faux-plafond (non amianté) non démontable/ démontable | M² |  |  | 0
01.1.7 | Démolition ensemble évier, paillasse , socle et jambage tout matériaux | U |  |  | 0
01.1.8 | Dépose de revêtement spécial (papier, peint, revêtement textile, plaques de polystyrène, lambris) en plafonds ou murs | M² |  |  | 0
01.2 | Bouchement
01.2.1 | Condamnation de pelle V.O. | U |  |  | 0
01.2.2 | Obturation avec des plaques de plâtre des conduits de fumée et trappes de ramonage | U |  |  | 0
01.2.3 | Rescellement et calfeutrement d'huisserie (toutes dimensions) | U |  |  | 0
01.2.4 | Remplacement de trappe de visite EI30 | U |  |  | 0
01.2.5 | Remplacement de trappe de visite EI60 | U |  |  | 0
01.3 | Enduits sur existants
01.3.1 | Enduit au plâtre - sur mur ancien | M² |  |  | 0
01.3.2 | Enduit au plâtre - sur plafond ancien | M² |  |  | 0
01.3.3 | Reprise d'angle au plâtre avec angle métallique | ML |  |  | 0
01.4 | Cloisons en carreaux de plâtre et plaques de plâtre
01.4.1 | Réalisation de cloison alvéolaire à parement en plaques de plâtre - épaisseur 0,05 m | M² |  |  | 0
01.4.2 | Réalisation de parement de plaques de plâtre - fixées par plots | M² |  |  | 0
01.4.3 | Réalisation de parement de plaques de plâtre - sur ossatures métalliques | M² |  |  | 0
01.4.4 | Fourniture et pose de faux-plafonds en plaques de plâtre fixées sur rails | M² |  |  | 0
01.5 | Carrelage - faïence - Sol souple
01.5.1 | Démolition, préparation
01.5.1.1 | Ragréage de sol | M² |  |  | 0
01.5.1.4 | Fourniture et mise en œuvre de chape cimentée | M² |  |  | 0
01.5.2 | Remplacement, pose (tous formats courant inclus jusque 30x30 cm et coloris approchant existant)
01.5.2.1 | Fourniture et pose de sol en grés cerame admis à la marque NF y compris plinthes | M² |  |  | 0
01.5.2.2 | Fourniture et pose plinthes en carreaux de grès jusqu'à 0,15 m de haut | ML |  |  | 0
01.5.2.3 | Carreaux grès - réparation partielle (sans fourniture de carrelage) | U |  |  | 0
01.5.2.4 | Fourniture et pose faïence murale ou paillasse, toutes dimensions | M² |  |  | 0
01.5.2.5 | Fourniture et pose en remplacement revêtement faïence | M² |  |  | 0
01.5.2.6 | Fourniture et pose joint acrylique à la pompe sur appareils de toute nature | ML |  |  | 0
01.5.2.7 | Réfection de joint de faïence ou de carrelage | M² |  |  | 0
01.5.3 | Remplacement, pose de revêtements de sol
01.5.3.1 | Sol PVC en lés | M² |  |  | 0
01.5.3.2 | Sol PVC en dalle | M² |  |  | 0
01.5.3.3 | Sol PVC en lame à clipser | M² |  |  | 0
01.5.3.4 | Sol stratifié | M² |  |  | 0
01.5.3.5 | Raccord ou réparation de sol stratifié | M² |  |  | 0
01.6 | Lessivages et Peinture des logements
01.6.1 | Lessivages
01.6.1.1 | Lessivage des murs (compris boiseries, métalleries et plinthes) | M² |  |  | 0
01.6.1.2 | Lessivage de plafond (compris boiseries, métalleries et plinthes) | M² |  |  | 0
01.6.2 | Peinture compris lessivage et préparation du support
01.6.2.1 | Peinture des murs compris protection, lessivage et préparation du support (compris boiseries, métalleries et plinthes) | M² |  |  | 0
01.6.2.2 | Peinture de plafond compris protection, lessivage et préparation du support (compris boiseries, métalleries et plinthes) | M² |  |  | 0
| Sous-total MACONNERIE - CARRELAGE - FAÏENCE(en € HT) | 0
2 | PLATERIE - ISOLATION
2.1 | PAROIS
2.1.2 | Doublage
2.1.2.1 | Doublage de 160 + 18 | M² |  |  | 0
2.1.2.2 | Doublage de 45 + 18 | M² |  |  | 0
2.1.2.3 | Doublage ébrasements de 45 + 18 | ML |  |  | 0
2.1.2.4 | Plus-value pour plaques hydrofuge | M² |  |  | 0
2.1.3 | Cloisons de distribution
2.1.3.1 | Pose des huisseries | U |  |  | 0
2.1.3.2 | Distribution type 98/62 | M² |  |  | 0
2.1.3.3 | Plus-value pour plaques hydrofuge | M² |  |  | 0
2.1.3.4 | Cloison Placostil 200 CF1h | M² |  |  | 0
2.1.3.5 | Gaine technique verticale | ML |  |  | 0
2.1.3.6 | Gaine technique horizontale | ML |  |  | 0
2.1.3.7 | Habillage WC suspendu | U |  |  | 0
2.2 | OUVRAGES HORIZONTAUX
2.2.1 | Plafonds
2.2.1.1 | Plafond sous dalle en plaques de plâtre | M² |  |  | 0
2.2.1.2 | Plafond en plaques de plâtre + membrane | M² |  |  | 0
2.2.2 | Isolation
2.2.2.1 | Isolation des plafonds 320mm | M² |  |  | 0
2.2.2.2 | Isolation des plafonds 100mm | M² |  |  | 0
| Sous-total toiture traditionnelle (en € HT) | 0
3 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
3.1 | Taux horaire personnel | H |  |  | 0
3.2 | Prix d'achat de la fourniture | FFT
3.3 | Coefficient sur prix d'achat de la fourniture | % | 0 |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT) | 0
I. | Postes de travaux
Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT)
Sous-total MACONNERIE - CARRELAGE - FAÏENCE (en € HT)
Sous-total PLATERIE - ISOLATION (en € HT)
Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT)
| Total Travaux (€ HT) | 0
II. | Coordination et pilotage
| Coordination et pilotage des travaux | % | 0 | 3% | 0
| Total coordination et pilotage (€ HT) | 0

## Lot 5
M2025-XX - SIMULATION FINANCIERE TRAVAUX DE REPARATION, D'ENTRETIEN ET DE MISE AUX NORMES -Lot 5
Code | Description | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Ouvrage
|  |  |  | (€ HT) | (€ HT)
0 | POSTES GENERIQUES
0.1 | Majoration pour intervention urgente
0.1.1 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 4H | FFT |  |  | 0
0.1.2 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 24H | FFT |  |  | 0
0.1.3 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 48H | FFT |  |  | 0
0.1.4 | Travaux en sous-section 4 : ce poste doit intégrer les frais d'intervention générés par la présence de matériaux amiantés (formation, E.P.I, moyens de protections collectives , etc.) | FFT |  |  | 0
0.1.5 | Transport et traitement des déchets amiantés par enfouissement, fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.6 | Transport et traitement des déchets amiantés par inertage , fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.7 | Forfait pour déplacement non suivi d'une intervention : en cas de déplacement le jour du RDV locataire pour réalisation BT impossible à réaliser en fonction des contraintes sur site. | FFT |  |  | 0
| Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT) | 0
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT - FAIBLE
1.1 | Entretien
1.1.1 | Refixation d'appareillage en logement (réglette salle de bain,interrupteur, prise de courant,..) | FFT |  |  | 0
1.2 | Contrôle des installations électriques (y compris mise en sécurité)
1.2.1 | Diagnostic du réseau de terre | FFT |  |  | 0
1.2.2 | Recherche de panne electrique de logement ou d'un local avec rapport d'intervention | FFT |  |  | 0
1.2.3 | Recherche de panne de réception de la télévision | FFT |  |  | 0
1.2.4 | Vérification générale d'un logement ou d'un local et rapport suite à cette vérification | FFT |  |  | 0
1.2.5 | Vérification ou contrôle sécurité d’un logement (type vérification présence 32ma, contrôle de la terre et des liaisons équipotentiels, test des disjoncteurs, vérification des distances de sécurité des appareillages dans la salle de bain (pièces humides)). | FFT |  |  | 0
1.2.6 | Recherche de panne dans partie commune | FFT |  |  | 0
1.2.7 | Recherche de panne sur élcairage public | FFT |  |  | 0
1.3 | Dépose installation électrique
1.3.1 | Suppression d’une installation sauvage et/ou volante (1 équipement) | FFT |  |  | 0
1.3.2 | Retrait de tableau électrique et mise en sécurité (1 logement / commerce) | FFT |  |  | 0
1.3.3 | Remise en état d'un tableau électrique | FFT
1.3.4 | Dépose complète d'une installation électrique de logement (T1/T2) | FFT |  |  | 0
1.3.5 | Dépose complète d'une installation électrique de logement (T3/T4) | FFT |  |  | 0
1.3.6 | Dépose complète d'une installation électrique de logement (T5/T6) | FFT |  |  | 0
1.3.7 | Dépose complète d'une installation électrique de commerce | FFT |  |  | 0
1.4 | Prises et commandes et accessoires annexes et connexes
1.4.1 | Prises d’alimentation électrique et accessoires connexes et annexes
1.4.1.1 | Remplacement appareillage cadre (enjoliveur) pour prise de courant | FFT |  |  | 0
1.4.1.2 | Remplacement prise de courant 10/16 A +T en applique/encastrée | FFT |  |  | 0
1.4.1.3 | Remplacement prise de courant 20 A +T en applique /encastrée | FFT |  |  | 0
1.4.1.4 | Remplacement prise de courant 32 A +T en applique/encastrée | FFT |  |  | 0
1.4.1.5 | Suppression d'une prise de courant dite sauvage y compris plaque de propreté | FFT |  |  | 0
1.4.1.6 | Remplacement plaque d’obturation murale/ plafonnier | FFT |  |  | 0
1.4.1.7 | Création d'une prise de courant 10/16 A + Terre | FFT |  |  | 0
1.4.1.8 | Création d'une prise de courant 20 A + Terre | FFT |  |  | 0
1.4.2 | Dispositifs de commande et accessoires connexes et annexes
1.4.2.1 | Remplacement interrupteur simple allumage en applique/encastré | FFT |  |  | 0
1.4.2.2 | Remplacement interrupteur simple va et vient en applique/ encastré | FFT |  |  | 0
1.4.2.3 | Remplacement interrupteur double va et vient en applique/encastré | FFT |  |  | 0
1.4.2.4 | Remplacement télérupteur bipolaire | FFT |  |  | 0
1.4.2.5 | Remplacement de sonnerie intérieure | FFT |  |  | 0
1.5 | Foyers lumineux et accessoires annexes et connexes
1.5.1 | Remplacement douille à baïonnette/à vis par un luminaire type hublot en applique | U |  |  | 0
1.5.2 | Remplacement plaque de propreté douille et crochet | U |  |  | 0
1.5.3 | Remplacement dispositif de connexion luminaire (DCL) | U |  |  | 0
1.5.4 | Création d'un point lumineux en simple allumage sous moulure PVC en saillie/encastré | FFT |  |  | 0
1.5.5 | Création d'un point lumineux en va et vient sous moulure PVC en saillie/encastré | FFT |  |  | 0
1.6 | Création d'un Détecteur autonome avertisseur de fumée certifié NF-DAAF
1.6.1 | Fourniture et pose de Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée certifié NF-DAAF | FFT |  |  | 0
1.6.2 | Kit de sécurité incendie PMR malentendant admis à la marque NF DAAF | FFT |  |  | 0
1.7 | Conducteurs et moulures et accessoires annexes et connexes
1.7.1 | Remplacement d’une alimentation par ré-aiguillage sous tube encastré | ML |  |  | 0
1.7.2 | Remplacement d’une alimentation sous moulure plastique | ML |  |  | 0
1.7.3 | Remplacement d’une sortie de câble 32 A en applique /encastrée | U |  |  | 0
1.7.4 | Remplacement de conducteurs et câbles de section 3 x 1,5 mm2 | ML |  |  | 0
1.7.5 | Remplacement de conducteurs et câbles de section 3 x 2,5 mm2 | ML |  |  | 0
1.7.6 | Remplacement de conducteurs et câbles de section 3 x 4 mm2 | ML |  |  | 0
1.7.7 | Remplacement de moulure PVC - 10 x 22 mm | ML |  |  | 0
1.7.8 | Remplacement de moulure PVC - 10 x 30 mm | ML |  |  | 0
1.7.9 | Fourniture et pose d’une boite de dérivation | FFT |  |  | 0
1.7.10 | Remplacement d'une boite de dérivation étanche | FFT |  |  | 0
1.7.11 | Fourniture et pose d’une plaque de dérivation | FFT |  |  | 0
1.7.12 | Fourniture et pose d'une alimentation sous moulure plastique | ML |  |  | 0
1.7.13 | Création alimentation directe 32 A protégé | FFT |  |  | 0
1.7.14 | Création d'une alimentation directe 20 A salle d’eau | FFT |  |  | 0
1.7.15 | Création d'une alimentation directe 20 A double salle d’eau | FFT |  |  | 0
1.7.16 | Création d'une alimentation directe pour ballon d'eau chaude sanitaire | FFT |  |  | 0
1.8 | Tableaux éléctriques disjoncteurs et accessoires annexes et connexes
1.8.1 | Remplacement Fourniture et pose d’un coffret précablé et équipé jusque 13 modules | FFT |  |  | 0
1.8.2 | Remplacement Fourniture et pose d’un coffret précablé et équipé jusque 26 modules | FFT |  |  | 0
1.9 | Disjoncteurs et accessoires annexes et connexes
1.9.1 | Remplacement disjoncteur bipolaire 500 mA calibre 15/45 A. | FFT |  |  | 0
1.9.2 | Remplacement d’un disjoncteur différentiel haute sensibilité 30mA | FFT |  |  | 0
1.9.3 | Remplacement disjoncteur 1 Pôle + Neutre 10 à 32A | FFT |  |  | 0
1.9.4 | Fourniture et pose d’un fusible rond tout ampérage | FFT |  |  | 0
1.9.5 | Fourniture et pose d’un disjoncteur divisionnaire 10 A | FFT |  |  | 0
1.9.6 | Fourniture et pose d’un disjoncteur divisionnaire 20 A | FFT |  |  | 0
1.9.7 | Fourniture et pose d’un disjoncteur divisionnaire 32 A | FFT |  |  | 0
1.9.8 | Fourniture et pose d'un disjoncteur 500 mA calibre 15/45A Monophasé avec platine support | FFT |  |  | 0
1.9.9 | Fourniture et pose d'un disjoncteur 500 mA calibre 30/60A Monophasé avec platine support | FFT |  |  | 0
1.9.10 | Fourniture et pose d'un disjoncteur 500 mA calibre 60/90A Monophasé avec platine support | FFT |  |  | 0
1.10 | Liaison équipotentielle principale
1.10.1 | Création d’une liaison équipotentielle pour pièce humide | FFT |  |  | 0
1.10.2 | Liaison équipotentielle principale- Mise à la terre | FFT |  |  | 0
1.11 | Installation électrique de logement
1.11.1 | Remplacement du tableau
1.11.1.1 | Remplacement du tableau répartition d'abonné logt T1/T2/T3 | FFT |  |  | 0
1.11.1.2 | Remplacement du tableau répartition d'abonné logt T4/T5/T6 | FFT |  |  | 0
1.11.1.3 | Remplacement de tableau d'abonné et du disjoncteur de branchement 500 mA –logt T1/T2/T3 | FFT |  |  | 0
1.11.1.4 | Remplacement de tableau d'abonné et du disjoncteur de branchement 500 mA –logt T3/T4/T6 | FFT |  |  | 0
1.11.2 | Réfection de l’installation électrique par pièce
1.11.2.1 | Pour pièces sèches de logement | FFT |  |  | 0
1.11.2.2 | Pour pièces humides de logement | FFT |  |  | 0
1.11.3 | Réfection complète de l’installation électrique de logements
1.11.3.1 | Réfection complète de logement T 1 et logement assimilé / T2 | FFT |  |  | 0
1.11.3.2 | Réfection complète de logement T3/T4 | FFT |  |  | 0
1.11.3.3 | Réfection complète de logement T5/ T6 | FFT |  |  | 0
1.12 | Télévision
1.12.1 | Forfait raccordement avec prise TV/FM et câble | FFT |  |  | 0
1.12.2 | Fourniture et pose d’une prise TV ou TV/SAT/FM en saillie/Encastrée | U |  |  | 0
1.13 | Téléphonie
1.13.1 | Forfait raccordement avec prise téléphone et câble | FFT |  |  | 0
1.13.2 | Fourniture et pose d’une prise téléphone en saillie/Encastrée | U |  |  | 0
| Sous-total ELECTRICITE - COURANT FORT - FAIBLE (en € HT) | 0
2 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
2.1 | Taux horaire personnel | H |  |  | 0
2.2 | Prix d'achat de la fourniture | FFT
2.3 | Coefficient sur prix d'achat de la fourniture | % | 0 |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT) | 0
I. | Postes de travaux
Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT)
Sous-total ELECTRICITE - COURANT FORT - FAIBLE (en € HT)
Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT)
| Total Travaux (€ HT) | 0
II. | Coordination et pilotage
| Coordination et pilotage des travaux | % | 0 | 3% | 0
| Total coordination et pilotage (€ HT) | 0
| TOTAL H.T. | 0
| T.V.A. (20%) | 0
| TOTAL T.T.C. | 0

## Lot 6
M2025-XX - SIMULATION FINANCIERE TRAVAUX DE REPARATION, D'ENTRETIEN ET DE MISE AUX NORMES -Lot 6
Code | Description | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Ouvrage
|  |  |  | (€ HT) | (€ HT)
0 | POSTES GENERIQUES
0.1 | Majoration pour intervention urgente
0.1.1 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 4H | FFT |  |  | 0
0.1.2 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 24H | FFT |  |  | 0
0.1.3 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 48H | FFT |  |  | 0
0.1.4 | Travaux en sous-section 4 : ce poste doit intégrer les frais d'intervention générés par la présence de matériaux amiantés (formation, E.P.I, moyens de protections collectives , etc.) | FFT |  |  | 0
0.1.5 | Transport et traitement des déchets amiantés par enfouissement, fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.6 | Transport et traitement des déchets amiantés par inertage , fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.7 | Forfait pour déplacement non suivi d'une intervention : en cas de déplacement le jour du RDV locataire pour réalisation BT impossible à réaliser en fonction des contraintes sur site. | FFT |  |  | 0
| Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT) | 0
1 | SERRURERIE - METALLERIE
1.1. | Remplacement des quincailleries - accessoires et organes manœuvres
1.1.2 | Fourniture et pose de poignée sur fenêtre et porte-fenêtre | U |  |  | 0
1.1.3 | Fourniture et pose de béquille simple pour porte palière | U |  |  | 0
1.1.4 | Fourniture et pose de béquille double pour porte de distribution | U |  |  | 0
1.1.5 | Fourniture et pose de paumelles sur porte ou fenêtre | U |  |  | 0
1.1.6 | Fourniture et pose de crémone en remplacement | U |  |  | 0
1.2 | Dépannage
1.2.1 | Ouverture de porte | FFT |  |  | 0
1.2.2 | Mesures conservatoires provisoire et de mise en sécurité d'un vitrage… | U |  |  | 0
1.3 | Serrurerie
1.3.1 | Fourniture et pose d’un demi-cylindre pour porte de box | U |  |  | 0
1.3.2 | Fourniture et pose d’un cylindre européen de sûreté | U |  |  | 0
1.3.3 | Reproduction de clefs tous modèles | U |  |  | 0
1.3.4 | Fourniture et pose serrure de sécurité 1 point | U |  |  | 0
1.3.5 | Fourniture et pose serrure de sécurité 2 points | U |  |  | 0
1.3.6 | Fourniture et pose Serrure | U |  |  | 0
1.3.7 | Fourniture et pose Cylindre | U |  |  | 0
1.3.8 | Fourniture et pose cylindre sur organigramme | U |  |  | 0
1.3.9 | Fourniture et pose verrou de surêté | U |  |  | 0
1.3.10 | Fourniture et pose béquillage | U |  |  | 0
1.3.11 | Fourniture et pose loquet | U |  |  | 0
1.3.12 | Fourniture ou reproduction de clefs standards | U |  |  | 0
1.3.13 | Fourniture ou reproduction de clefs sécurisés | U |  |  | 0
1.3.14 | Fourniture cylindre euro + 3 clefs toutes marques - 30/30 - 30/40 | U |  |  | 0
1.3.15 | Fourniture cylindre euro + 3 clefs toutes marques - 30/50 | U |  |  | 0
1.3.16 | Fourniture demi-cylindre euro + 3 clefs toutes marques - 10/30 | U |  |  | 0
1.3.17 | Fourniture cylindre euro bouton moleté + clef toute marque 30/30 - 30/40 | U |  |  | 0
1.3.18 | Fourniture cylindre euro sécurité + 3 clés marque spécifique 30/30 - 30/40 | U |  |  | 0
1.3.19 | Fourniture cylindre euro sécurité + 3 clés marque spécifique 30/50 | FFT |  |  | 0
1.3.20 | Remplacement de cylindre standard | FFT |  |  | 0
1.3.21 | Remplacement de cylindre sécurisé | FFT |  |  | 0
1.3.22 | Ouverture de porte standard en horaire normale | FFT |  |  | 0
1.3.23 | Ouverture de porte blindée en horaire normale | FFT |  |  | 0
1.3.24 | Ouverture de portail de garage | U |  |  | 0
1.3.25 | Condamnation de porte de logement | ENS |  |  | 0
1.3.26 | Remplacement de verrou de sûreté sur porte palière | U |  |  | 0
1.3.27 | Remplacement de serrure de sûreté hors porte palière | U |  |  | 0
1.3.28 | Remplacement de serrure à larder 2* | U |  |  | 0
1.3.29 | Remplacement de serrure à larder 1* | U |  |  | 0
1.3.30 | Remplacement de serrure à 4 gorges avec clé | U |  |  | 0
1.3.31 | Remplacement de module de serrure à larder DIERRE | U |  |  | 0
1.3.32 | Remplacement de module de serrure en applique FICHET | U |  |  | 0
1.3.33 | Remplacement de module MIA de serrure DIERRE | U |  |  | 0
1.3.34 | Fourniture et pose Serrure de sécurité complète 3 points | U |  |  | 0
1.3.35 | Remplacement de serrure en applique + béquille | U |  |  | 0
1.3.36 | Remplacement de coffre serrure à larder + béquille | U |  |  | 0
1.3.37 | Remplacement de serrure bec de canne | U |  |  | 0
1.3.38 | Remplacement de serrure bec de canne à fermeture | U |  |  | 0
1.3.39 | Fourniture et pose crémone | U |  |  | 0
1.3.40 | Réparation de portail de garage | U |  |  | 0
1.3.41 | Fourniture et pose de portail de garage < ou égal à 2,5 m | U |  |  | 0
1.3.42 | Fourniture et pose de portail de garage > 2,5 m | U |  |  | 0
1.3.43 | Fourniture et pose de ressort de portail de garage | U |  |  | 0
1.3.44 | Fourniture et pose de serrure de portail de garage | U |  |  | 0
1.3.45 | Fourniture et pose de roulette guide de portail de garage | U |  |  | 0
1.3.46 | Fourniture et pose de poignée de portail de garage | U |  |  | 0
1.3.47 | Fourniture et pose Bandeau sur imposte de portail de garage | U |  |  | 0
1.3.48 | Fourniture et pose de ferme-porte à bras | U |  |  | 0
1.3.49 | Fourniture et pose de bras de ferme-porte | U |  |  | 0
1.3.50 | Fourniture et pose de ferme-porte à ressort | U |  |  | 0
1.3.51 | Fourniture et pose de ferme-porte Hydraulique avec charnière | U |  |  | 0
1.3.52 | Fourniture et pose de ferme-porte Hydraulique à verin | U |  |  | 0
1.3.53 | Fourniture et pose d’arrêt de porte | U |  |  | 0
1.3.54 | Fourniture et pose serrure portillon exterieure monobloc | U |  |  | 0
1.3.55 | Fourniture et pose de gâche électrique | U |  |  | 0
1.3.56 | Fourniture et pose de bâton de maréchal | U |  |  | 0
1.3.57 | Fourniture et pose poignée anti-arrachement | U |  |  | 0
1.3.58 | Fourniture et pose de fermeture anti-panique | U |  |  | 0
1.3.59 | Fourniture et pose de barre anti-panique 2 points | U |  |  | 0
1.3.60 | Fourniture et pose de barre anti-panique sécurichauffe | U |  |  | 0
1.3.61 | Fourniture et pose de grille de défense | M² |  |  | 0
1.4 | Boîte aux lettres
1.4.1 | Fourniture et pose boîtes aux lettres individuelles | U |  |  | 0
1.4.2 | Fourniture et pose de batterie de boîtes aux lettres collectives 6 compartiements | U |  |  | 0
1.4.3 | Fourniture et pose de batterie de boîtes aux lettres collectives 9 compartiements | U |  |  | 0
1.4.4 | Fourniture et pose de batterie de boîtes aux lettres collectives 12 compartiements | U |  |  | 0
1.4.5 | Fourniture et pose de batterie de boîtes aux lettres collectives 15 compartiements | U |  |  | 0
1.4.6 | Fourniture et pose portillon métallique de BAL | U |  |  | 0
1.4.7 | Fourniture et pose Serrure BAL | U |  |  | 0
1.4.8 | Remplacement de cylindre PTT de boîtes aux lettres | U |  |  | 0
1.4.9 | Remplacement de tringle de panneau de portes de boîte aux lettres | U |  |  | 0
| Sous-total SERRURERIE - METALLERIE (en € HT) | 0
2 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
2.1 | Taux horaire personnel | H |  |  | 0
2.2 | Prix d'achat de la fourniture | FFT
2.3 | Coefficient sur prix d'achat de la fourniture | % | 0 |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT) | 0
I. | Postes de travaux
Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT)
Sous-total SERRURERIE - METALLERIE (en € HT)
Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT)
| Total Travaux (€ HT) | 0
II. | Coordination et pilotage
| Coordination et pilotage des travaux | % | 0 | 3% | 0
| Total coordination et pilotage (€ HT) | 0
| TOTAL H.T. | 0
| T.V.A. (20%) | 0
| TOTAL T.T.C. | 0

## Lot 7
M2025-XX - SIMULATION FINANCIERE TRAVAUX DE REPARATION, D'ENTRETIEN ET DE MISE AUX NORMES -Lot 7
Code | Description | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Ouvrage
|  |  |  | (€ HT) | (€ HT)
0 | POSTES GENERIQUES
0.1 | Majoration pour intervention urgente
0.1.1 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 4H | FFT |  |  | 0
0.1.2 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 24H | FFT |  |  | 0
0.1.3 | Majoration forfaitaire pour Intervention sous 48H | FFT |  |  | 0
0.1.4 | Travaux en sous-section 4 : ce poste doit intégrer les frais d'intervention générés par la présence de matériaux amiantés (formation, E.P.I, moyens de protections collectives , etc.) | FFT |  |  | 0
0.1.5 | Transport et traitement des déchets amiantés par enfouissement, fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.6 | Transport et traitement des déchets amiantés par inertage , fourniture obligatoire du bordereau d'élimination des déchets | FFT |  |  | 0
0.1.7 | Forfait pour déplacement non suivi d'une intervention : en cas de déplacement le jour du RDV locataire pour réalisation BT impossible à réaliser en fonction des contraintes sur site. | FFT |  |  | 0
| Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT) | 0
1 | TOITURE TRADITIONNELLE
1.1 | Réparation toiture par pose de tole métalique | M² |  |  | 0
1.2 | Réparation toiture par remanienemnt de tuiles (ou ardoises), compris fourniture de tuiles | M² |  |  | 0
1.2 | Réparation ou rendorcement ponctuel | M² |  |  | 0
1.3 | Charpente traditionnelle
1.3.1 | Ferme traditionnelle | ens |  |  | 0
1.3.2 | Vérification et traitement de protection | ens |  |  | 0
1.3.3 | Redressage de pannes support de chevronnage | ens |  |  | 0
1.3.4 | Pannes support de chevronnage | ens |  |  | 0
1.3.5 | Chevrons pour support liteaux | M² |  |  | 0
1.4 | Solivages
1.4.1 | Solivages support de plafonds | ens |  |  | 0
1.5 | Habillages
1.5.1 | Lambris en lames PVC | M² |  |  | 0
1.6 | COUVERTURE
.1.6.1 | Sous-toiture |  |  |  | 0
1.6.2 | Doublure de toit avec contre lattage | M² |  |  | 0
1.7 | ZINGUERIE
1.7.1 | Gouttières en zinc naturel | ML |  |  | 0
1.7.2 | Chéneau en zinc naturel | ML |  |  | 0
1.8 | Descentes
1.8.1 | Descentes en zinc naturel | ML |  |  | 0
1.8.2 | Dauphin coudé en fonte de 1,00 m de haut | u |  |  | 0
1.9 | Raccords
1.9.1 | Solin zinc | ML |  |  | 0
1.9.2 | Solin et habillage zinc | ML |  |  | 0
| Sous-total toiture traditionnelle (en € HT) | 0
2 | ÉTANCHÉITÉ
02.1 | SUPPORTS POUR ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES
02.1.2 | Fourniture et pose Supports d'étanchéité en bac acier plein | m² |  |  | 0
02.1.3 | Fourniture et pose Supports d'étanchéité acoustique en bac acier perforé | m² |  |  | 0
02.1.4 | Fourniture et pose Pare vapeur sur bacs acier supports d’étanchéité | m² |  |  | 0
02.1.5 | Fourniture et pose Support d’étanchéité en panneaux bois | m² |  |  | 0
02.1.6 | Fourniture et pose Pare vapeur sur support bois | m² |  |  | 0
02.1.7 | Fourniture et pose Pare-vapeur sur élément porteur en maçonnerie | m² |  |  | 0
02.1.8 | Fourniture et pose Pare-vapeur pour locaux à très forte hygrométrie sur élément porteur en maçonnerie | m² |  |  | 0
02.1.9 | Fourniture et pose Isolant thermique sur dalle béton
02.1.10 | R ≥ 2.5 m²K/W | m² |  |  | 0
02.1.11 | R ≥ 1 m²K/W | m² |  |  | 0
02.1.12 | Fourniture et pose Isolation thermique en laine minérale sur bac acier ou panneau bois |  |  |  | 0
02.1.13 | R ≥ 2.5 m²K/W | m² |  |  | 0
02.1.14 | R ≥ 1 m²K/W | m² |  |  | 0
02.1.10 | Fourniture et pose Isolation verticale en laine de roche
02.1.11 | Epaisseur 80 mm = R ≥ 2.05 m²K/W | m² |  |  | 0
02.2 | ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES
02.2.1 | Fourniture et pose Etanchéité auto-protégée | m² |  |  | 0
02.2.2 | Fourniture et pose Etanchéité sous protection meuble | m² |  |  | 0
02.2.3 | Fourniture et pose Etanchéité pour terrasse accessible | m² |  |  | 0
02.2.4 | Fourniture et pose Etanchéité jardin | m² |  |  | 0
02.2.5 | Fourniture et pose d'une Etanchéité par membrane PVC | m² |  |  | 0
02.3 | TRAVAUX ANNEXES AUX TOITURES TERRASSES
02.3.1 | Fourniture et pose Massif – support pour installation technique | m² |  |  | 0
02.4 | BARDAGE
02.4.1 | Bardage métallique en bac acier non isolé y compris ossature métallique | m² |  |  | 0
02.4.2 | Bardage ventilé sur ossature bois
02.4.3 | Bardage bois mélèze | m² |  |  | 0
02.4.4 | Façade en bardage bois Sapin | m² |  |  | 0
02.4.5 | Bardage en terre cuite de type TERREAL | m² |  |  | 0
02.4.6 | Bardage en terre cuite émaillées colorées galbées | m² |  |  | 0
02.4.7 | Bardage d'ardoise sur ossauture bois | m² |  |  | 0
02.4.8 | Bardage en Trespa | m² |  |  | 0
02.4.9 | Isolation par panneaux de fibre de bois
02.4.10 | Création sur mur nu-épaisseur de l'isolant 160 mm | m² |  |  | 0
02.4.11 | Création sur mur nu-épaisseur de l'isolant 180mm | m² |  |  | 0
02.4.12 | Création sur mur nu-épaisseur de l'isolant 200mm | m² |  |  | 0
02.4.13 | Création sur mur nu-épaisseur de l'isolant 220mm | m² |  |  | 0
02.4.14 | Isolation par panneaux laine de roche
02.4.15 | Création sur mur nu-épaisseur de l'isolant 100 mm | m² |  |  | 0
02.4.16 | Création sur mur nu-épaisseur de l'isolant 150 mm | m² |  |  | 0
02.4.17 | Création sur mur nu-épaisseur de l'isolant 200 mm | m² |  |  | 0
02.4.18 | Pare pluie armé
02.4.19 | Pare-pluie armé en polypropylène 170gr/m2 | m² |  |  | 0
02.4.20 | Veture :Isolation par polystyrène sur enduit mince-(Etics)
02.4.21 | Création sur mur nu-épaisseur de l'isolant 100 mm | m² |  |  | 0
02.4.22 | Création sur mur nu-épaisseur de l'isolant 150 mm | m² |  |  | 0
02.4.23 | Création sur mur nu-épaisseur de l'isolant 200 mm | m² |  |  | 0
02.5 | TRAVAUX ANNEXES AUX TOITURES TERRASSES
02.5.1 | Fourniture et pose Sortie de ventilation
02.5.2 | Ø compris entre 0 et 125 mm | u |  |  | 0
02.5.3 | Ø compris entre 125 et 250 mm | u |  |  | 0
02.5.4 | Ø compris entre 250 et 400 mm | u |  |  | 0
02.5.5 | Ø compris entre 400 et 600 mm | u |  |  | 0
02.5.6 | Fourniture et pose d'un chapeau pare-pluie en zinc | u |  |  | 0
02.5.7 | Crosse pour passage réseaux
02.5.8 | Ø 70 mm | u |  |  | 0
02.6 | OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES POUR TOITURES TERRASSES
02.6.1 | Fourniture et pose Cuvette de réception verticale | u |  |  | 0
02.6.2 | Fourniture et pose Cuvette de réception latérale | u |  |  | 0
02.7 | OUVRAGES D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
02.7.1 | Fourniture et pose Boites à eau en zinc | u |  |  | 0
02.7.2 | Fourniture et pose Boîtes à eaux en acier laqué | u |  |  | 0
02.7.3 | Cuvette de branchement pour tuyaux de descente EP :
02.7.4 | En zinc, pour Ø jusqu'à 100 mm | u |  |  | 0
02.7.5 | En zinc, pour Ø compris entre 100 et 200 mm | u |  |  | 0
02.7.6 | En PVC, pour Ø jusqu'à 100 mm | u |  |  | 0
02.7.7 | En PVC, pour Ø compris entre 100 et 200 mm | u |  |  | 0
02.7.8 | En acier, pour Ø jusqu'à 100 mm | u |  |  | 0
02.7.9 | En acier, pour Ø compris entre 100 et 200 mm | u |  |  | 0
02.7.10 | Fourniture et pose Dauphins en fonte
02.7.11 | Ø compris entre 0 et 80 mm | u |  |  | 0
02.7.12 | Ø compris entre 80 et 120 mm | u |  |  | 0
02.7.13 | Ø compris entre 120 et 160 mm | u |  |  | 0
02.7.14 | Ø compris entre 160 et 200 mm | u |  |  | 0
02.7.15 | Fourniture et pose Dauphins en PVC renforcé CR 8
02.7.16 | Ø compris entre 0 et 80 mm | u |  |  | 0
02.7.17 | Ø compris entre 80 et 120 mm | u |  |  | 0
02.7.18 | Ø compris entre 120 et 160 mm | u |  |  | 0
02.7.19 | Ø compris entre 160 et 200 mm | u |  |  | 0
02.8 | ECLAIREMENTS ET EXUTOIRES EN TOITURES
02.8.1 | Fourniture et pose Lanterneau d’éclairage zénithal pour toiture terrasse
02.8.2 | 80 x 80 cm | u |  |  | 0
02.8.3 | 100 x 100 cm | u |  |  | 0
02.8.4 | 120 x 120 cm | u |  |  | 0
02.8.5 | Fourniture et pose Lanterneau d’accès en toiture terrasse
02.8.6 | 80 x 80 cm | u |  |  | 0
02.8.7 | 100 x 100 cm | u |  |  | 0
02.8.8 | 120 x 120 cm | u |  |  | 0
02.8.9 | Fourniture et pose Lanterneau de désenfumage en toiture terrasse 1m² | u |  |  | 0
02.9 | EQUIPEMENTS POUR TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES OUVRAGES
02.9.1 | Garde corps en aluminium laqué pour toiture terrasse inaccessible
02.9.1.1 | Fourniture et pose Garde corps en aluminium pour toiture terrasse : auto portant lesté | ml |  |  | 0
02.9.1.2 | Fourniture et pose Garde corps en aluminium pour toiture terrasse : fixés sur acrotère | ml |  |  | 0
02.9.2 | Maintenance
02.9.2.1 | Recherche de fuites sur toiture et/ou terrase | u
| Sous-total Étanchéité | 0
3 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
3.1 | Taux horaire personnel | H |  |  | 0
3.2 | Prix d'achat de la fourniture | FFT
3.3 | Coefficient sur prix d'achat de la fourniture | % | 0 |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT) | 0
I. | Postes de travaux
Sous-total POSTES GENERIQUES (en € HT)
Sous-total TOITURE TRADITIONNELLE (en € HT)
Sous-total ÉTANCHÉITÉ (en € HT)
Sous-total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (€ HT)
| Total Travaux (€ HT) | 0
II. | Coordination et pilotage
| Coordination et pilotage des travaux | % | 0 | 3% | 0
| Total coordination et pilotage (€ HT) | 0