## Lot N°01 Page de garde
71 avenue des Hauts de la Chaume 86280 SAINT BENOIT Tél : 05 49 55 45 25 e-mail : axeingenierie@axeingenierie.comS.A.R.L. au capital de 7 622 € R.C.S. Poitiers B 353 073 828 SIRET 353 073 828 00041 APE 7112 B
Les descriptifs, quantitatifs, et plans sont spécifiques à l'affaire en objet. Toute reproduction, distribution partielle ou totale de ces documents est strictement interdite sans l'accord préalable du BET Axe Ingénierie.
Lot N°01 Platrerie - Menuiserie intérieure bois
- septembre 2024 - CCTP Lot N°01 Platrerie - Menuiserie intérieure bois - Réf : 24.01.014 -
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)
23 avenue Albert Einstein 17031 La Rochelle
------------
Locaux stockage LLASH
------------

## Lot N°01 Platrerie - Menuiseri
| Désignation | Un | Quantité | Prix en € | Total en €
| Platrerie - Menuiserie intérieure bois |  |  |  |  | CH2
2 | Installations de chantier et travaux préparatoires |  |  |  |  | CH3
| Prise en compte des préconisations du PGC-SPS |  |  |  |  | CH4
| Prise en compte des prescriptions du SPS, selon prescription du lot 0 et PGC-SPS | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-L496
| Installations de chantier et travaux préparatoires | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-A396
| Compte prorata | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-A396
| Fourniture du DOE conformément au CCTP |  |  |  |  | CH4
| Fourniture DOE, selon prescription du lot 0 | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-L497
2.1 | Nettoyage quotidien |  |  |  |  | CH4
| - Zone d'intervention du présent lot et circulations d'accès | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-L499
3 | Déposes-Démolitions |  |  |  |  | CH3
3.1 | Dépose de plafonds suspendus |  |  |  |  | CH4
| - D203 | m2 | 53 |  | 0 | ART | 000-L591
3.2 | Dépose des plinthes bois existantes |  |  |  |  | CH4
| - D203 | ml | 28.4 |  | 0 | ART | 000-L598
3.3 | Dépose de tablettes mélaminé d'appuis de fenêtre |  |  |  |  | CH4
| - D203 | ml | 9.7 |  | 0 | ART | 000-L611
4 | Faux-plafonds suspendus modulaires |  |  |  |  | CH3
4.1 | Plafonds suspendus modulaires pour pièces humides 600x600 T24 bords droits - blancs |  |  |  |  | CH4
| - D203a | m2 | 29 |  | 0 | ART | 000-L594
| - D203b | m2 | 25 |  | 0 | ART | 000-L595
5 | Cloisons sèches de distribution et de doublage |  |  |  |  | CH3
5.1 | Contre cloison coupe feu 2h - EI120 |  |  |  |  | CH4
| - Stockage 5, selon plans : en recouvrement de la conduite PVC | m2 | 21 |  | 0 | ART | 000-L513
| - Stockage 1 selon plans : uniquement en recouvrement du mur en parpaing | m2 | 7 |  | 0 | ART | 000-L633
5.2 | Cloisons séparatives acoustiques 98/48 avec mono parement BA25 |  |  |  |  | CH4
| - R+2 : cloisons créées selon plans : entre D203a et D203 b | m2 | 18 |  | 0 | ART | 000-L514
5.3 | Cloisons séparatives 98/48 avec mono parement BA25 HD - EI120 - CF2h - ht maximale 480cm |  |  |  |  | CH4
| - S/S : Cloisons de grande hauteur repérées sur les plans | m2 | 173 |  | 0 | ART | 000-L643
5.4 | Cloisons séparatives 150/100 avec parement double BA13 flam - EI120 - CF2h - ht maximale 565cm |  |  |  |  | CH4
| - S/S : Cloisons de grande hauteur repérées sur les plans | m2 | 128 |  | 0 | ART | 000-L517
6 | Gaines en plaques CF2h - EI120 |  |  |  |  | CH3
| - Stockage 1 : 3 faces gaine section 0.40x0.40m pour encoffrement conduit PVC >100mm de diamètre | ml | 2.5 |  | 0 | ART | 000-L520
7 | Flocage coupe-feu 2h EI120 mur et plafond sur support béton |  |  |  |  | CH3
| - S/S : complément de flocage au droit des ouvrages de cloisons et de réseaux des lots techniques | m2 | 25 |  | 0 | ART | 000-L504
| - S/S : complément de flocage sur toutes les parties existantes dégradées (plafond et murs) | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-L504
| - En partie courante sur les murs des retombée de plafond, selon plans | m2 | 26 |  | 0 | ART | 000-L521
| - Sur les retombées de poutre béton | m2 | 50 |  | 0 | ART | 000-L634
8 | Flocage coupe-feu 2h EI120 sur gaines et conduits métalliques |  |  |  |  | CH3
| - 4 faces gaine 1.00mx0.80m : gaine présente dans stockage 2 | ml | 9 |  | 0 | ART | 000-L637
9 | Menuiserie intérieure bois |  |  |  |  | CH3
9.1 | Porte CF1h EI60 double vantaux |  |  |  |  | CH4
| - DPal mobiliers : porte double vantaux 93+93x204cm | U | 1 |  | 0 | ART | 000-L506
| - PDaL non affecté 1 : porte double vantaux 93+93x204cm | U | 1 |  | 0 | ART | 000-L507
| - PDaL non affecté 2 : porte double vantaux 93+93x204cm | U | 1 |  | 0 | ART | 000-L508
| - PDaL non affecté 3 : porte double vantaux 93+93x204cm | U | 1 |  | 0 | ART | 000-L509
| - Confucius : porte double vantaux 93+93x204cm | U | 1 |  | 0 | ART | 000-L512
| - Master DPAN : porte double vantaux 93+93x204cm | U | 1 |  | 0 | ART | 000-L694
| - DPaL matériel factotum : porte double vantaux 93+93x204cm | U | 1 |  | 0 | ART | 000-L695
| - Institut Roi Seijong : porte double vantaux 93+93x204cm | U | 1 |  | 0 | ART | 000-L696
| - Entre circulation et SAS : porte double vantaux 93+93x204cm | U | 1 |  | 0 | ART | 000-L510
9.2 | Traitement des jonctions avec les menuiseries extérieures |  |  |  |  | CH4
| - Entre D203a et D203b | U | 1 |  | 0 | ART | 000-L527
9.3 | Habillage en compact stratifié |  |  |  |  | CH4
| - D203 a | ml | 4.7 |  | 0 | ART | 000-L523
| - D203 b | ml | 4.7 |  | 0 | ART | 000-L524
9.4 | Plinthes bois |  |  |  |  | CH4
| - D203a | ml | 21 |  | 0 | ART | 000-L602
| - D203b | ml | 20 |  | 0 | ART | 000-L603
| - DPal mobiliers | ml | 16 |  | 0 | ART | 000-L697
| - PDaL non affecté 1 | ml | 20 |  | 0 | ART | 000-L698
| - PDaL non affecté 2 | ml | 15 |  | 0 | ART | 000-L699
| - PDaL non affecté 3 | ml | 17 |  | 0 | ART | 000-L700
| - Confucius | ml | 16 |  | 0 | ART | 000-L701
| - Master DPAN | ml | 14 |  | 0 | ART | 000-L702
| - DPaL matériel factotum | ml | 9 |  | 0 | ART | 000-L703
| - Institut Roi Seijong | ml | 11 |  | 0 | ART | 000-L704
| - Circulation | ml | 32 |  | 0 | ART | 000-L705
| - SAS entrée stockage : sur cloisons neuves uniquement | ml | 16 |  | 0 | ART | 000-L610
9.5 | Store vénitien à commande manuelle |  |  |  |  | CH4
| - 240x100cm store pour fenêtre Bureau 203a | U | 2 |  | 0 | ART | 000-L363
| - 240x100cm store pour fenêtre Bureau 203b | U | 2 |  | 0 | ART | 000-L631
| Montant HT du Lot N°01 Platrerie - Menuiserie intérieure bois |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC