## lot stéréomicroscopes
lot de 10 stéréomicroscopes
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE:
MARQUE ET MODELE DU MATERIEL:
PRIX EN EUROS HT (livré)
CARACTERISTIQUES
| cahier des charges | à remplir par le candidat
dimensions
poids
sans fil | oui, rechargeable
éclairage | LED
oculaires | 10X/20mm
grossissement | 2X
4X
tête | binoculaire
inclinée 45°
rotative 360°
autres caractéristiques
à remplir par le candidat
SERVICES ASSOCIES
GARANTIE |  | incluse dans le prix de l'offre
durée de garantie
pièces incluses? |  | oui/non
main d'œuvre incluse? |  | oui/non
déplacement inclus? |  | oui/non
exclusions éventuelles

## bain-marie
bain-marie
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE:
MARQUE ET MODELE DU MATERIEL:
PRIX EN EUROS HT (livré)
CARACTERISTIQUES
| cahier des charges | à remplir par le candidat
dimensions
poids
volume | 4/5 litres
plage de température | ambiante à +99°C
affichage | digital
contrôle digital de la température | oui
homogénéité température | à préciser
stabilité température | à préciser
précision température | à préciser
couvercle | oui inclus
autres caractéristiques
à remplir par le candidat
SERVICES ASSOCIES
GARANTIE |  | incluse dans le prix de l'offre
durée de garantie
pièces incluses? |  | oui/non
main d'œuvre incluse? |  | oui/non
déplacement inclus? |  | oui/non
exclusions éventuelles

## incubateur
incubateur
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE:
MARQUE ET MODELE DU MATERIEL:
PRIX EN EUROS HT (livré)
CARACTERISTIQUES
| cahier des charges | à remplir par le candidat
dimensions
poids
volume | environ 160 litres
convection | naturelle
plage de température | jusqu'à 80°C
sonde de contrôle | avec passage sonde position standard
cuve | acier inox
accessoires | 8 grilles incluses
autres caractéristiques
à remplir par le candidat
SERVICES ASSOCIES
GARANTIE |  | incluse dans le prix de l'offre
durée de garantie
pièces incluses? |  | oui/non
main d'œuvre incluse? |  | oui/non
déplacement inclus? |  | oui/non
exclusions éventuelles

## lot 3 réfrigérateurs
lot de 3 réfrigérateurs de laboratoire
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE
MARQUE ET MODELE DU MATERIEL:
PRIX EN EUROS HT (livré à l'étage et installé)
CARACTERISTIQUES
| cahier des charges | à remplir par le candidat
1/réfrigérateur /congélateur
dimensions
poids
volume | environ R: 270 litres; C: 110 litres
froid | ventilé
dégivrage | automatique
plage de température | R: +3°C à +16°C ; C: -9 à -30°C
homogénéité température | à préciser
accessoires | R: 4 étagères; C: 3 tiroirs
gaz frigogène | à préciser
autres caractéristiques
2/réfrigérateur
dimensions
poids
volume | 550 litres environ
froid | type à préciser
plage de température | +3°C à +16°C
homogénéité température | à préciser
accessoires | 4 étagères
gaz frigogène | à préciser
autres caractéristiques
3/réfrigérateur sous paillasse
dimensions
poids
volume | 140 litres environ
froid | type à préciser
plage de température | +3°C à +16°C
homogénéité température | à préciser
accessoires | 3 étagères
gaz frigogène | à préciser
autres caractéristiques
SERVICES ASSOCIES
GARANTIE |  | incluse dans le prix de l'offre
durée de garantie
pièces incluses? |  | oui/non
main d'œuvre incluse? |  | oui/non
déplacement inclus? |  | oui/non
exclusions éventuelles

## congélateur -80°C
congélateur -80°C
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE:
MARQUE ET MODELE DU MATERIEL:
PRIX EN EUROS HT (livré et installé)
CARACTERISTIQUES
| cahier des charges | à remplir par le candidat
dimensions
poids
volume | environ 550 litres
portes et compartiments | 5
autres caractéristiques
à remplir par le candidat
SERVICES ASSOCIES
GARANTIE |  | incluse dans le prix de l'offre
durée de garantie
pièces incluses? |  | oui/non
main d'œuvre incluse? |  | oui/non
déplacement inclus? |  | oui/non
exclusions éventuelles

## homogénéisateur
homogénéisateur à billes
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE:
MARQUE ET MODELE DU MATERIEL:
PRIX EN EUROS HT (livré)
CARACTERISTIQUES
| cahier des charges | à remplir par le candidat
dimensions
poids
programmable | oui
couvercle de sécurité verrouillable | inclus
plateaux fournis:
plateau 12 tubes 15ml avec plaque de maintien | inclus
plateau 24 tubes de 2ml avec jupes | inclus
autres caractéristiques
à remplir par le candidat
SERVICES ASSOCIES
GARANTIE |  | incluse dans le prix de l'offre
durée de garantie
pièces incluses? |  | oui/non
main d'œuvre incluse? |  | oui/non
déplacement inclus? |  | oui/non
exclusions éventuelles

## armoire sécurité
armoire de stockage de sécurité
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE:
MARQUE ET MODELE DU MATERIEL:
PRIX EN EUROS HT (livré)
CARACTERISTIQUES
| cahier des charges | à remplir par le candidat
dimensions | environ (P L H ) 600*1200*2000mm
poids
résistante au feu | 90 minutes selon normes citées dans C.C.P.
corps | tôle acier thermoplaquée
portes | triple charnière
verrouillables par verrou cylindrique
avec système de blocage
compartiments | 1 pour produits chimiques, 1 pour produits inflammables (séparation verticale)
équipements | partie produits chimiques: 4 étagères coulissantes
partie produits inflammables: 3 étagères+ 1 bac de rétention
pieds | réglables
caisson de filtration | fourni
autres caractéristiques
à remplir par le candidat
SERVICES ASSOCIES
GARANTIE |  | incluse dans le prix de l'offre
durée de garantie
pièces incluses? |  | oui/non
main d'œuvre incluse? |  | oui/non
déplacement inclus? |  | oui/non
exclusions éventuelles

## balance précision
balance de précision
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE:
MARQUE ET MODELE DU MATERIEL:
PRIX EN EUROS HT (livré; y compris certificat d'étalonnage)
CARACTERISTIQUES
| cahier des charges | à remplir par le candidat
dimensions totales
plateau | dimensions et forme à préciser
poids
portée maximale | 4000g à 6000g
charge minimale | en grammes
précision | 0,01g
linéarité
exactitude
sensibilité (stabilité)
temps de stabilisation
échelon homologation | à préciser: souhaité e=0,1
système de calibrage | automatique
bloc d'alimentation | à fournir
certification étalonnage | inclus
autres caractéristiques
à remplir par le candidat
SERVICES ASSOCIES
GARANTIE |  | incluse dans le prix de l'offre
durée de garantie
pièces incluses? |  | oui/non
main d'œuvre incluse? |  | oui/non
déplacement inclus? |  | oui/non
exclusions éventuelles

## centrifugeuse réfrig
centrifugeuse réfrigérée de paillasse
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE:
MARQUE ET MODELE DU MATERIEL:
PRIX EN EUROS HT (livré)
CARACTERISTIQUES
| cahier des charges | à remplir par le candidat
dimensions
poids
capacité en microtubes 1,5/2ml | 18 minimum
vitesse | minimum 14 000 rpm
accélération RCF | minimum 15 000g
minuterie | oui
plage de température | réfrigérée
accessoires | fourni avec rotor étanche
autres caractéristiques
à remplir par le candidat
SERVICES ASSOCIES
GARANTIE incluse dans le prix de l'offre |  | à remplir par le candidat
durée de garantie
pièces incluses? |  | oui/non
main d'œuvre incluse? |  | oui/non
déplacement inclus? |  | oui/non
exclusions éventuelles

## lot pipettes électron
lot de 4 pipettes électroniques
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE:
MARQUE ET MODELE DU MATERIEL:
PRIX EN EUROS HT (livré)
CARACTERISTIQUES
| cahier des charges | à remplir par le candidat
dimensions
poids
nombre de canaux | monocale
volume | variable
capacité | modèle 1: de 20 à 200µl
modèle 2: de 100 à 1000µl
entretien | autoclavable
autres caractéristiques
à remplir par le candidat
SERVICES ASSOCIES
GARANTIE |  | incluse dans le prix de l'offre
durée de garantie
pièces incluses? |  | oui/non
main d'œuvre incluse? |  | oui/non
déplacement inclus? |  | oui/non
exclusions éventuelles

## PSM
PSM DE TYPE II
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE:
MARQUE ET MODELE DU MATERIEL:
PRIX EN EUROS HT
prix en euros HT y compris livraison en étage, décontamination, mise en service et contrôle initial (norme EN 12469)
CARACTERISTIQUES
| cahier des charges | à remplir par le candidat
normes EN12469 | oui
dimensions | à préciser; largeur 1200mm environ
poids | à préciser
niveau sonore | à préciser
lumière | nombre de lux
LED
piétement | ergonomique
plan de travail | inox
sécable
repose bras | inclus
prises électriques | 2
lampe UV | inclus
vitre frontale | inclinée
coulissante
parois latérales | transparentes
filtre | HEPA H14
régulation | automatique
alarme | en cas de dysfonctionnement
autres caractéristiques
à remplir par le candidat
SERVICES ASSOCIES
GARANTIE incluse dans le prix de l'offre |  | à remplir par le candidat
durée de garantie
pièces incluses? |  | oui/non
main d'œuvre incluse? |  | oui/non
déplacement inclus? |  | oui/non
exclusions éventuelles