## PDG
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DPGF
OBJET DU MARCHE : | Création d'une à deux cellules de retenue douanière dans le bâtiment de la brigade de surveillance extérieure du Marin
LOT N°1 : AMENAGEMENT |  | 0
LOT N°2 : ELECT / PLOMB / CLIM / VENTIL |  | 0
TOTAL HT |  | 0
MAITRE D’OUVRAGE :
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS ANTILLES- GUYANE
Plateau Roy – Cluny – BP81005
97247 Fort-de-France CEDEX
Tél. : 0596 70 73 79
MAITRE D'ŒUVRE : | FLUX INGENIERIE
15 Immeuble Les Flamboyants
ZI La Lézarde
97232 Le Lamentin
Tél. : 0596 390 260
contact@flux-ingenierie.fr
2025-07-22

## LOT N°1
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE LOT N°01 : DEMOLITION, GROS-ŒUVRE, SERRURERIE, FAUX-PLAFOND, MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES, PEINTURE.
N° | OBJET | U | Qté | Prix U | Prix total
1 | AMENAGEMENT
1.1 | PREPARATION DE CHANTIER / DIVERS
1,1,1 | Installation de chantier | FF | 1 |  | 0
1,1,2 | Protection du sol pendant les travaux | FF | 1 |  | 0
1,1,3 | Nettoyage de fin de chantier | FF | 1 |  | 0
1,1,4 | Etudes d'EXE / DOE | FF | 1 |  | 0
1.2 | GROS-ŒUVRE / MACONNERIE
1,2,1 | Dépose et évacuation des menuiseries aluminium et grille acier existantes yc toutes sujétions de bouchages provisoires | FF | 1 |  | 0
1,2,2 | Réalisation d'une ouverture (par découpe) de H 2,10 x L 1,00 pour la mise en œuvre d'une porte évacuation des gravats | FF | 2 |  | 0
1,2,3 | Réalisation d'un remplissage en parpaing et enduit double face L:1,55m x H:2,2m - côte à contrôler sur site | m² | 2 |  | 0
1,2,4 | Fourniture et pose de menuiserie extérieure de type jalousie security H:1550mm x L:400mm - Verre imprimé | Ens | 1 |  | 0
1,2,5 | Fourniture et pose de d'une grille de protection H:1,80m x L:0,50m | Ens | 1 |  | 0
1,2,6 | Réalisation d'un carrottage ⌀150mm - Ventilation | Ens | 4 |  | 0
1,2,7 | Réalisation d'un carrottage ⌀125mm - WC | Ens | 2 |  | 0
1,2,8 | Réalisation d'une ouverture de H 0,25 x L 0,25 pour le passage des réseaux d'évacuation yc rebouchage et évacuation des gravats - Raccordement EU | FF | 1 |  | 0
1.3 | Cloison intérieure
1,3,1 | Founiture et pose d'une cloison 98/70 toute hauteur composée d'une ossature en métal galvanisé d'entraxe 40cm en montant doublé,revêtue de deux faces de panneaux type FERMACELL à bords amincis et une tôle acier de 2mm d'épaisseur côté cellule retenue. Remplissage intérieur en laine de verre epaisseur 70mm , bande de joint et enduit | m² | 20.34 |  | 0
1,3,2 | Ouverture et Reprise du coffre en placo BA13 de la chute EV sur 1m de hauteur yc bande de joint et enduit | FF | 1 |  | 0
1,3,3 | Founiture et pose de plinthe en dur | ml | 8 |  | 0
1.4 | Portes
1,4,1 | Dépose soignée de 2 portes intérieures puis repose yc toutes sujétions | Ens | 2 |  | 0
1,4,2 | Fourniture et pose de porte cellule vitrée suivant CCTP | Ens | 2 |  | 0
1.5 | Faux-plafond
1,5,1 | Dépose et évacuation du faux-plafond existant en dalle 60x60 | FF | 1 |  | 0
1,5,2 | Founiture et pose d'un faux-plafond autoportée composée d'une ossature en métal galvanisé d'entraxe 40cm revêtue d'une face de panneaux type FERMACELL à bords amincis. Remplissage intérieur en laine de verre epaisseur 48mm , bande de joint et enduit - Cellules retenues | m² | 12.96 |  | 0
1,5,3 | Founiture et pose d'un faux-plafond en dalle 600x600 y compris ossature, cornière, fixation - local avocat | m² | 4.53 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
2 | SERRURERIE
2.1 | Réalisation d'une banquette en acier galvanisé de 2,0m de long, 0,80m de large et 0,4m de haut | Ens | 2 |  | 0
2.2 | Réalisation d'une cloison de séparation en acier galvanisé de H:1,60m x L:0,95m ép. 0,10m | Ens | 2 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
3 | PEINTURE
3.1 | PEINTURE INTERIEURE
3,3,1 | Rebouchage des trous et pots d'encastrement | FF | 1 |  | 0
3,3,2 | Preparation des supports | FF | 1 |  | 0
3,3,3 | Fourniture et mise en œuvre de peinture acrylique de couleur blanche yc impression et finition - mur & cloison | m² | 121.5 |  | 0
3,3,4 | Fourniture et mise en œuvre de peinture acrylique de couleur blanche yc impression et finition - faux plafond | m² | 12.96 |  | 0
3,3,5 | Reprise peinture acrylique de couleur blanche yc préparation, impression et finition - Coffre placo | FF | 1 |  | 0
3.2 | PEINTURE EXTERIEURE
3,2,1 | Preparation des supports et lessivage | FF | 1 |  | 0
3,2,2 | Fourniture et mise en œuvre de peinture acrylique yc impression et finition - RAL identique à l'existant - Façade | m² | 64 |  | 0
3.3 | PEINTURE EQUIPEMENTS
3,3,1 | Preparation des supports | FF | 1 |  | 0
3,3,2 | Fourniture et mise en œuvre de peinture acrylique yc impression et finition - banquette acier | FF | 2 |  | 0
3,3,3 | Fourniture et mise en œuvre de peinture acrylique yc impression et finition - cloison acier | FF | 2 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | AMENAGEMENT |  |  |  | 0
2 | SERRURERIE |  |  |  | 0
3 | PEINTURE |  |  |  | 0
| Total Général HT |  |  |  | 0
| TVA (actuellement en vigueur) : | 8.5% |  |  | 0
| Total Général TTC |  |  |  | 0

## LOT N°2
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE LOT N°02 : ELECTRICITE / PLOMBERIE / CLIMATISATION - VENTILATION
N° | OBJET | U | Qté | Prix U | Prix total
1 | ELECTRICITE
1.1 | PREPARATION DE CHANTIER / DIVERS
1,1,1 | Installation de chantier (armoire / éclairage provisoire) | U | 1 |  | 0
1,1,2 | Documents EXE / DOE | U | 1 |  | 0
1.2 | DEPOSE
1,2,1 | Consignation électrique, puis dépose et évacuation des appareillages, des luminaires, des câbles électriques, câbles informatiques, etc…) | FF | 1 |  | 0
1.3 | ALIMENTATION ELECTRIQUE
1,3,1 | Modifications et adpatation des circuits d'éclairage | FF | 1 |  | 0
1,3,2 | Ajout d'un disjoncteur 10A - 1P+N - courbe C dans TGE et circuit d'alimentation en câble U1000 R2V 3G1,5mm² des extracteurs | Ens | 1 |  | 0
1,3,3 | Reprise et adaptation du circuit d'alimentation de la climatisation | Ens | 1 |  | 0
1,3,4 | Ajout d'un disjoncteur 10A - 1P+N - courbe C dans TGE et circuit d'alimentation en câble U1000 R2V 3G1,5mm² des interphones | Ens | 1 |  | 0
1.4 | LUMINAIRES & APPAREILLAGES
1,4,1 | Fourniture, pose et raccordement de downlight suivant CCTP | Ens | 2 |  | 0
1,4,2 | Fourniture, pose et raccordement de hublot antivandale suivant CCTP | Ens | 2 |  | 0
1,4,3 | Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur Simple Allumage | Ens | 3 |  | 0
1,4,4 | Fourniture et pose de moulure | FF | 1 |  | 0
1.5 | SYSTÈME D'APPEL
1,5,1 | Fourniture, pose et raccordement d'un système d'appel équipé de deux boutons et d'un récepteur d'appel | Ens | 2 |  | 0
1,5,2 | Câblage et alimentation de l'ensemble yc toute sujétions | FF | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2 | PLOMBERIE
2.1 | PREPARATION DE CHANTIER / DIVERS
2,1,1 | Installation de chantier (robinet de chantier) | U | 1 |  | 0
2,1,2 | Documents EXE / DOE | U | 1 |  | 0
2.2 | EQUIPEMENTS
2,2,1 | Fourniture, pose et raccordement de combiné lavabo WC Inox | Ens | 2 |  | 0
2.3 | ALIMENTATION ET DISTRIBUTION
2,3,1 | Réalisation d'un réseau d'alimentation d'eau froide en tuyau multicouche ⌀20 yc fixation, raccords, | ml | 12 |  | 0
2,3,2 | Fourniture, pose et raccordement de vanne d'arrêt 1/4 de tour | U | 3 |  | 0
2.4 | EVACUATION
2,4,1 | Réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux vannes en tuyau PVC ⌀100 yc raccords, déport du mur et fixation | ml | 6 |  | 0
2,4,2 | Piquage sur chute EV existante | FF | 1 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
3 | CLIMATISATION / VENTILATION
3.1 | PREPARATION DE CHANTIER / DIVERS
3,1,1 | Documents EXE / DOE | U | 1 |  | 0
3.2 | DEPOSE
3,2,1 | Dépose et évacuation du climatiseur existant yc liaison frigorifique | FF | 1 |  | 0
3.3 | EQUIPEMENTS
3,3,1 | Fourniture pose et raccordement d'un split avec cassette 600x600 Pf. : 2,5 kWf yc liaison frigorifique, raccordement électrique, mise en service, télécommande filaire | Ens | 1 |  | 0
3.4 | VENTILATION AIR NEUF
3,4,1 | Ventilateur de gaine Type CANAL FAST ECM 125 de chez France Air | U | 2 |  | 0
3,4,2 | Bouche de de ventilation type VAUBAN ∅125 débit 35 m3/h | U | 3 |  | 0
3,4,3 | Canalisation tube galva ∅125 yc coudes | ML | 8 |  | 0
3,4,4 | Grille de prise d'air | U | 2 |  | 0
3.5 | VENTILATION AIR EXTRAIT
3,5,1 | Ventilateur de gaine Type CANAL FAST ECM 125 de chez France Air | U | 2 |  | 0
3,5,2 | Bouche de reprise Alizé S et manchette ø 125 débit 45 m3/h | U | 3 |  | 0
3,5,3 | Canalisation tube galva ∅125 yc remontée en façade et coudes | ML | 6 |  | 0
3,5,4 | Sifflet de rejet en façade Type GRAø125 France Air | U | 2 |  | 0
| sous-total HT |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
2 | PLOMBERIE |  |  |  | 0
3 | CLIMATISATION / VENTILATION |  |  |  | 0
| Total Général HT |  |  |  | 0
| TVA (actuellement en vigueur) : | 8.5% |  |  | 0
| Total Général TTC |  |  |  | 0