## P GARDE
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE MONO ATTRIBUTAIRE
POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX ET AGENCEMENTS
BORDEREAU A PRIX UNITAIRES (B.P.U.)
LOT N° 1 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)

## PRESCRIPTIONS
ARTICLE 1 - GENERALITES
Tous les travaux de V.R.D. seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur à la
date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
- | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R. ;
- | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B. ;
- | aux C.C.A.G. et C.C.A.P.C, applicables aux marchés de travaux d'entretien ;
- | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie, ;
aux normes environnementales ;
- | aux prescriptions des fabricants, etc…
NOTA :
Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement celles à mettre en œuvre
dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi
de la maintenance par les services techniques de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable du Responsable des Travaux de
l'HOPITAL MARIN DE HENDAYE.
Article 2 - PRIX
Les prix unitaires comprennent tous les ouvrages accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre
pour un parfait achèvement des travaux dans les règles de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques
en vigueur , valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ toutes les lignes de bordereau sont comprises fourniture et pose ;
¤ le transport à pied d'œuvre, manutentions, montages, coltinages à tous les niveaux ;
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux ;
¤ les engins nécessaires ;
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus, etc. ;
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux ;
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
Article 3 - cas particuliers
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le Maître d'Ouvrage et
ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Article 4 - Conditions d'exécutions
Obtention des autorisations administratives - Maintien des réseaux
L’attention du Titulaire est attirée sur la présence de réseaux en service sur le site de l'HOPITAL MARIN.
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage
des travaux à exécuter, sera effectué, par le Titulaire, contradictoirement avec les services et les concessionnaires
intéressés. Pour cela, l'entrepreneur sera tenu d'ouvrir, à ses frais, des fouilles à la main aux abords des ouvrages enterrés
et de réaliser autant de sondages que nécessaires pour permettre le repérage d’un réseau sur sa propre initiative ou sur
demande du concessionnaire. Le Titulaire est tenu de se livrer à l'enquête générale habituelle auprès des
concessionnaires. Par dérogation à l'article 31.3 du CCAG-Travaux l'obtention des autorisations administratives nécessaires
au chantier incombent au Titulaire, ainsi que les frais éventuels y afférents.
Par dérogation à l’article 34.1 du C.C.A.G-Travaux, les réparations sont dues par le Titulaire pour dégradations
des voies publiques.
Installation de chantier - signalisation
L'Entrepreneur doit faire son affaire des installations de chantier et soumettre les dispositions à l'agrément
du Maître d'Ouvrage.
La signalisation de chantier et le fléchage des déviations sont maintenus constamment en bon état de visibilité.
Les tranchées ouvertes doivent être soigneusement balisées et protégées par barrières emboîtées en continu.
Toute dénivellation dans les cheminements de piétons doit être soulignée à l'aide de peinture fluorescente
ou autre dispositif attirant l'attention des usagers.
Clôtures, barriérage, signalisation, emprises
Le chantier doit être parfaitement isolé des circulations véhicules, piétons et patients.
L'Entrepreneur devra fournir, poser, déplacer en fonction de l'avancement et entretenir :
* entre le chantier et les circulations de véhicules, des séparateurs de voie lestés à l'eau ou au sable.
au droit de la zone de travail, les séparateurs seront surmontés de barrières grillagées de 1,20 m de haut.
* entre le chantier et les circulations de piétons, de patients, des barrières grillagées de 2 m de haut minimum.
De manière générale, l'Entrepreneur devra toutes les signalisations horizontales et verticales, ainsi que son
entretien et les déplacements nécessaires, conformément au Code de la Route, aux règles de sécurité en vigueur
et aux exigences des gestionnaires des voies. L'Entreprise se référera, en particulier, aux documents SETRA
signalisation temporaire, manuel du chef de chantier routes à chaussées séparées et routes à double sens.
Propreté de chantiers
D'une manière générale, l'attention de l'Entrepreneur est spécialement attiré sur la nécessité de conduire ses
travaux de manière à limiter, dans toute la mesure du possible, la gêne susceptible d'être causée aux tiers,
notamment par ses dépôts de matériaux, par les bruits de chantier, et par les dégagements de gaz. A cet effet,
il doit prendre, sous sa responsabilité, toutes précautions utiles et se conformer aux règlements en vigueur
et à toutes prescriptions des services publics concernant ses emprises :
* zones de stationnement autorisées ;
* itinéraires à emprunter
* lavage des véhicules et engins ;
* signalisation et balisage des installations ;
* nettoyage éventuel de la voie publique ;
* demandes d'autorisations de raccordements et d'ouvertures de chantier.
L'Entreprise doit veiller en permanence à réduire les nuisances que génèrent ses emprises :
* réduction des surfaces ;
* limiter les empiètements sur chaussées et trottoirs, assurer les circulations automobiles et piétonnes, signaler
correctement les déviations,
* veiller à la bonne tenue des emprises ;
* aucun véhicule ne doit stationner en dehors des emprises ou des emplacements autorisés (sur trottoir,
en double file, etc.).
Dispositions particulières concernant l'amiante
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours des travaux, l'entrepreneur supposant que le
matériau lié à sont intervention est susceptible de contenir de l'amiante devra avant toute intervention
le signaler au Responsable des Travaux de l'établissement qui après diagnostic effectué, l'autorisera à réaliser les travaux,
s'il s'avère qu'il n'y a pas d'amiante ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir
une entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
PERMIS FEU
Préalablement à toute intervention nécessitant des travaux de soudages ou de coupes au moyen
d'appareillage électrique ou chalumeau, le Titulaire devra demander un permis feu journalier
au Responsable de la Sécurité) et être équipé d'un extincteur.

## BPU LOT 01
ENTREPRISE :
LOT 01 : VOIRIE & RESEAUX DIVERS (VRD)
BPU
N° Article | Libellé | Unité | Prix Unitaire € HT
N.B : Tous les prix décrits, ci-dessous, incluent l'amenée, le repli du matériel, la signalisation et les protections aux abords du chantier ainsi que le nettoyage
du chantier et la mise en déharge y compris toutes sujétions
Les autorisations administratives sont à la charge du Titulaire qui a aussi la charge du maintien des réseaux existants.
CHAPITRE | I - INSTALLATION DE CHANTIER ET REPLIEMENT
V1 | Pour un chantier < ou = à 5 000€ HT | FT
V2 | Pour un chantier de 5 000€ HT à 25 000€ HT | FT
V3 | Pour un chantier > à 25 000€ HT | FT
CHAPITRE | II - TRAVAUX PREPARATOIRES
V4 | Nettoyage de l'emprise du chantier | m2
V5 | Découpage soigneux par sciage | ml
V6 | Engravure | ml
V7 | Découpage soigneux par sciage de bordures et/ou caniveaux | ml
V8 | Délignement d'accotement | ml
V9 | Démolition de maçonneries | m3
V10 | Démolition d'aire bétonnée | m2
V11 | Autres démolitions surfacique revêtements (structures de chaussées, béton de fondation de tout type de bordure, caniveau, etc. y compris tri, réemploi éventuel et toutes sujétions | m2
V12 | Dépose de canalisations | ml
V13 | Arrachage de haie | ml
V14 | Arrachage d'arbuste | u
Abattage arbre :
V15 | .De hauteur compris entre 5 et 15 m | u
Dessouchage :
V16 | . Par arrachage mécanique | u
V17 | Défrichage et débrouillage | m2
V18 | Dépose de clôture | ml
CHAPITRE | III - TERRASSEMENTS
Décapage de terre végétale :
V19 | . Avec mise en dépôt sur chantier | m2
V20 | . Avec mise en dépôt en décharge | m2
Déblais :
V21 | .Pour un volume inférieur à 100 m3 | m3
V22 | Plus-value pour utilisation du brise roche hydraulique (BRH) | m3
Remblais provenant des déblais :
V23 | .Pour un volume inférieur à 100 m3 | m3
V24 | Compactage en fond de forme | m2
V25 | Terrassement en tranchée - Hauteur < à 1,30 m | m3
V26 | Terrassement en tranchée - Hauteur > à 1,30 m | m3
V27 | Remblaiement de tranchées avec terres extraites | m3
V28 | Remblaiement de tranchées en GNT 0/31,5 | m3
V29 | Remblaiement de tranchées en gravier roulé | m3
V30 | Remblaiement de tranchées en béton au plaçant | m3
V31 | Fourniture et mise en place d'enrochements | t
CHAPITRE | IV - BORDURES ET CANIVEAUX
Fourniture et pose de bordures scellées classe U :
V32 | . Bordures de Type A1 | ml
V33 | . Bordures de Type A2 | ml
V34 | . Bordures de Type T1 | ml
V35 | . Bordures de Type T2 | ml
V36 | . Bordures de Type T3 | ml
V37 | . Bordures de Type T4 | ml
V38 | . Bordures de Type T4 basse | ml
V39 | . Bordures de Type P1 | ml
V40 | . Bordures de Type P2 | ml
V41 | . Bordures de Type P3 | ml
V42 | . Bordures de Type CR1 | ml
V43 | . Bordures de type CR2 | ml
V44 | . Bordures de type CR3 | ml
V45 | . Bordures de séparation | ml
Fournitures et pose de bordures collées classe U :
V46 | . Bordures de Type A1 | ml
V47 | . Bordures de Type T2 | ml
V48 | . Bordures de type arrêt | ml
V49 | Replacement de bordures et/ou caniveaux | ml
Réalisation de bordures et/ou caniveaux coulés en place :
V50 | . Bordure de type A2 | ml
V51 | . Bordure de type T1 | ml
V52 | . Bordure de type T2 | ml
Réalisation de caniveau en U
Réalisation de caniveaux, fond de fossés en demi-buses
V53 | . Avec demi-buses Ø 300 mm | ml
V54 | . Avec demi-buses Ø 400 mm | ml
Caniveaux à grille en fonte - classe C250 :
V55 | . Largeur 100 mm | ml
V56 | . Largeur 200 mm | ml
V57 | . Largeur 300 mm | ml
Caniveaux à grille en fonte - classe D400 :
V58 | . Largeur 100 mm | ml
V59 | . Largeur 200 mm | ml
V60 | . Largeur 300 mm | ml
Caniveaux à grille en PVC :
V61 | . Largeur 100 mm | ml
V62 | . Largeur 200 mm | ml
Caniveaux à fente :
V63 | . Largeur 100 mm | ml
Caniveaux à grille en acier galvanisé :
V64 | . Largeur 100 mm | ml
V65 | . Largeur 150 mm | ml
V66 | . Largeur 200 mm | ml
Caniveaux monobloc en béton de résine de polyester - classe D400 :
V67 | . Largeur 200 mm | ml
V68 | . Largeur 400 mm | ml
V69 | Noue en béton | ml
CHAPITRE | V - MATERIAUX DE CHAUSSEES ACCOTEMENTS ET TROTTOIRS
GRAVES
Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière :
V70 | . GNT 0/100 | m3
V71 | . GNT 0/63,5 | m3
V72 | . GNT 0/31,5 | m3
V73 | . GNT 0/20 | m3
V74 | . GRAVE 80/150 | m3
V75 | . GRH 0/20 | m3
V76 | . GR 0/63,5 M | m3
V77 | . GR 0/63,5 B | m3
V78 | . GR 0/31,5 M | m3
V79 | . GR 0/31,5 B | m3
V80 | . GR 0/20 M | m3
V81 | . GR 0/20 B | m3
V82 | . GT CIMENT | m3
V83 | . Sable 0/4 | m3
V84 | . Gravier roulé | m3
V85 | . Mélange terre-pierre | m3
V86 | Plus-value pour miseen œuvre à la main | m3
Fourniture de matériaux de carrière :
V87 | . GNT 0/63,5 | t
V88 | . GNT 0/31,5 | t
V89 | . GNT 0/20 | t
V90 | . Sable 0/4 | t
V91 | . Gravier roulé | t
V92 | . Gravillons 6/10 | t
V93 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux drainant | m3
| Gravillonnage à sec : | m3
V94 | . Gravillons 10/14 | m3
V95 | . Gravillons 1/6 | m3
V96 | . Gravillons 2/4 | m3
MATERIAUX EN LIANTS HYDROCARBONES
Matériaux traités en liants hydrocarbonés :
V97 | GB 0/14 | t
V98 | GE 0/10 | t
V99 | GE 0/14 | t
V100 | BBSG 0/6 | t
V101 | BBF 0/10 | t
Béton bitumineux semi grenu 0/10 :
V102 | . Pour une quantité inférieure à 100 t | t
V103 | Plus value pour une mise en œuvre à la main | t
Imprégnation gravillonnée :
V104 | . Pour une surface inférieure à 1000 m2 | m2
Couche d'accrochage :
V105 | . Pour une surface inférieure à 1000 m2 | m2
ESU MONOCOUCHE 4/6 :
V106 | . Pour une surface inférieure à 1000 m2 | m2
ESU MONOCOUCHE 6/10 :
V107 | . Pour une surface inférieure à 1000 m2 | m2
ESU BICOUCHE 6/10 -2/4 :
V108 | . Pour une surface inférieure à 1000 m2 | m2
ESU BICOUCHE 6/10 -2/4 finition sable 0/3 revêtements hors chaussée :
V109 | . Pour une surface inférieure à 1000 m2 | m2
ESU TRICOUCHE 10/14 - 6/10 - 2/4 :
V110 | . Pour une surface inférieure à 1000 m2 | m2
ESU TRICOUCHE 6/10 - 4/6 - 0/4 finition sable pour revêtements hors chaussée :
V111 | . Pour une surface inférieure à 1000 m2 | m2
ECF MONOCOUCHE :
V112 | . Pour une surface inférieure à 1000 m2 | m2
ECF BICOUCHE :
V113 | . Pour une surface inférieure à 1000 m2 | m2
V114 | Plus-value pour teinte | t
V115 | Plus -value pour grenaillage | m2
MATERIAUX EN LIANTS HYDRAULIQUES
V116 | Fourniture et mise en œuvre de grave ciment | m3
V117 | Fourniture et mise en œuvre de sable jaune ou gris | m2
V118 | Stabilisation des sables à la chaux et/ou liant pouzzolanique | m2
Dalles en béton :
V119 | . Pour une dalle de 0,12 m d'épaisseur | m2
V120 | . Pour une dalle de 0,15 m d'épaisseur | m2
V121 | . Pour une dalle de 0,20 m d'épaisseur | m2
Dalles en béton désactivé :
V122 | . Pour une dalle de 0,12 m d'épaisseur | m2
V123 | . Pour une dalle de 0,15 m d'épaisseur | m2
V124 | . Pour une dalle de 0,20 m d'épaisseur | m2
V125 | Plus-value pour coloration des bétons dans la masse | m2
Dalle en béton coloré drainant :
V126 | . Pour une dalle de 0,12 m d'épaisseur | m2
V127 | . Pour une dalle de 0,15 m d'épaisseur | m2
V128 | . Pour une dalle de 0,20 m d'épaisseur | m2
DALLES STABILISATRICES
V129 | Dalles stabilisatrices en gravier ép. 40 mm | m2
V130 | Dalles stabilisatrices engazonées ép. 40 mm | m2
V131 | Dalles alvéolaires en béton remplissage en gravier | m2
V132 | Dalles alvéolaires en béton engazonéées | m2
CHAPITRE | VI - REPARATIONS PONCTUELLES
Comblement de trou / affaissement incluant vérification et sondages, tassement, mise en œuvre de cailloux, Grave Non Traitée et compactage :
V133 | . Apport manuel (coltinage à la brouette) en lieux exigus | m3
V134 | . Apport à l'aide d'un engin motorisé (chargeur, dumper, tracteur, etc.) | m3
Enrobés projetées :
V135 | . Au mètre carré | m2
V136 | . A la journée | U
V137 | Pontage de fissure | ml
V138 | Pontage de fissure à la résine | ml
V139 | Réfection de tranchée en béton bitumineux | m2
V140 | Réfection de tranchée en enduit superficiel | m2
V141 | Réfection provisoire de tranchée en enrobé coulé à froid | m2
Bouchage de trous en béton bitumineux à froid :
V142 | . A la tonne | t
V143 | . A la journée | u
Bouchage de trous en béton bitumineux à chaud :
V144 | . A la tonne | t
V145 | . A la journée | u
V146 | Purge de chaussée sur 0,20 mètre d'ép. | m2
CHAPITRE | VII - TRAVAUX DIVERS
V147 | Fourniture et mise en place de géotextile | m2
V148 | Bande rugueuse | ml
V149 | Epaulement de rive de chaussée en béton avec sillons | ml
V150 | Ralentisseur type dos d'âne | ft
Coussin berlinois :
V151 | . Coussin berlinois en caoutchouc | ft
V152 | Percement de mur | u
V153 | Mise à niveau de bouches à clés | u
CHAPITRE | VIII - ASSAINISSEMENT
Regard à grille non siphoïde -400 KN
V154 | . Dimensions 30x30 | u
V155 | . Dimensions 40x40 | u
V156 | . Dimensions 50x50 | u
Regard de visite sur trottoir
V157 | . Dimensions 30x30 | u
V158 | . Dimensions 40x40 | u
V159 | . Dimensions 40x40 avec couverture en fonte hydraulique | u
V160 | . Dimensions 50x50 | u
V161 | . Dimensions 50x40 avec couverture en fonte hydraulique | u
V162 | Regard de branchement en pied de gouttière | u
Fourniture et pose de canalisation polypropylène :
V163 | . Pour un diamètre nominal de Ø 160 | ml
V164 | . Pour un diamètre nominal de Ø 200 | ml
V165 | . Pour un diamètre nominal de Ø 250 | ml
V166 | . Pour un diamètre nominal de Ø 315 | ml
V167 | . Pour un diamètre nominal de Ø 400 | ml
Fourniture et pose de canalisation PVC SN8 :
V168 | . Tube PVC Ø 125 mm extérieur | ml
V169 | . Tube PVC Ø 160mm extérieur | ml
V170 | . Tube PVC Ø 200 mm extérieur | ml
V171 | . Tube PVC Ø 250 mm extérieur | ml
V172 | . Tube PVC Ø 315 mm extérieur | ml
V173 | . Tube PVC Ø 400 mm extérieur | ml
V174 | . Tube PVC Ø 500mm extérieur | ml
V175 | . Tube PVC Ø 600 mm extérieur | ml
Fourniture et pose de canalisation PVC SN16 :
V176 | . Tube PVC Ø 125 mm extérieur | ml
V177 | . Tube PVC Ø 160mm extérieur | ml
V178 | . Tube PVC Ø 200 mm extérieur | ml
V179 | . Tube PVC Ø 250 mm extérieur | ml
V180 | . Tube PVC Ø 315 mm extérieur | ml
V181 | . Tube PVC Ø 400 mm extérieur | ml
V182 | . Tube PVC Ø 500mm extérieur | ml
Fourniture et pose de canalisation PEHD annelé SN16 :
V183 | . Tube annelé PEHD Ø 200 mm extérieur | ml
V184 | . Tube annelé PEHD Ø 250 mm extérieur | ml
V185 | . Tube annelé PEHD Ø 350 mm extérieur | ml
V186 | . Tube annelé PEHD Ø 400 mm extérieur | ml
V187 | Passage caméra | ml
Hydrocurage
Module d'infiltration :
V188 | . Module d'infiltration sous espaces verts | m3
V189 | . Module d'infiltration sous chaussée | m3
V190 | Tranchée de drainage | ml
V191 | Fourniture et pose de drain en tranchée ouverte | ml
V192 | Curage de puisard | ml
V193 | Descente d'eau | ml
V194 | Mise à niveau de regard | u
Remplacement de grille :
V195 | . De Dimensions 300 x 300, C250 kN | u
V196 | . De Dimensions 300 x 300, D400 kN | u
V197 | . De Dimensions 400 x 400, C250 kN | u
V198 | . De Dimensions 400 x 400, D400 kN | u
V199 | . De Dimensions 500 x 500, C250 kN | u
V200 | . De Dimensions 500 x 500, D400 Kn | u
V201 | . De Dimensions 600 x 600, C250 kN | u
V202 | . De Dimensions 600 x 600, C400 kN | u
V203 | . De Dimensions 700 x 700, C250 kN | u
V204 | . De Dimensions 700 x 700, D400 kN
Remplacement de tampon de regard :
V205 | . De Dimensions 600 x 600, C250 kN | u
V206 | . De Dimensions 600 x 600, D400 kN | u
V207 | . De Dimensions 800 x 800, C250 kN | u
V208 | . De Dimensions 800 x 800, D400 kN | u
CHAPITRE | IX - RESEAUX SECS
Pose de chambre de tirage
Fourniture et pose de chambre de tirage :
V209 | . Type L0T | u
V210 | . Type L1T | u
V211 | . Type L2T | u
V212 | . Type L3T | u
V213 | . Type L1C | u
V214 | . Type L2C | u
V215 | . Type L3C | u
V216 | . Type K1C | u
V217 | . Type K2C | u
Fourniture et pose de chambre de type G :
V218 | . Type G1 | u
V219 | . Type G2 | u
V220 | . Type G3 | u
Pose de fourreaux
Fourniture et pose de fourreaux :
V221 | . TPC Ø 45 mm | ml
V222 | . TPC Ø 63 mm | ml
V223 | . TPC Ø 90 mm | ml
V224 | . TPC Ø 110mm | ml
V225 | . TPC Ø 160 mm | ml
V226 | . PVC Ø 42/45 mm | ml
V227 | . PVC Ø 60 mm | ml
Mise à niveau des tampons des chambres de tirage :
V228 | . Type L0T | u
V229 | . Type L1T | u
V230 | . Type L2T | u
V231 | . Type L3T | u
V232 | . Type L1C | u
V233 | . Type L2C | u
V234 | . Type L3C | u
V235 | . Type K1C | u
V236 | . Type K2C | u
X - MACONNERIES
Béton hydraulique :
V237 | . C20/25 | m3
V238 | . C25/30 | m3
V239 | . C25/30 fibré | m3
CHAPITRE | XI - ESPACES VERTS
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale non polluée pour les espaces verts
V240 | . Apport manuel (coltinage à la brouette) en lieu exigus | m3
V241 | . Apport à l'aide d'un engin motorisé (chargeur, dumper, tracteur, etc.) | m3
V242 | Plantations d'arbres et d'arbustes (sans fourniture) compris trous, drains et tuteurs | U
V243 | Fourniture de gazon et réengazonnement manuel | m²
CHAPITRE | XII - CLOTURES - DIVERS
Fourniture et pose de potelet métal à boule ral au choix y compris suggestion de scellements profonds (0,50); yc normes PMR (boules blanches) :
V244 | . Potelet H. 1100 Ø 75/80 | U
V245 | . Potelet H. 1100 Ø 90/100 | U
V246 | . Plus-Value pour ajout d'anneaux d'accroches | U
V247 | . Plus-Value pour potelet amovible | U
V248 | . Plus Value pour potelet amovible avec fermeture au choix (pompier, clef, cadenas, etc.) | U
V249 | . Potelet souple à mémoire de forme H 1100 Ø 75/80 | U
V250 | . Potelet souple à mémoire de forme H 1100 Ø 90/100 | U
V251 | Fourniture de chaine acier pour potelet à boule avec 2 maillons rapides inclus | ml
Clôture grillagée sur poteaux métalliques - Jambes de force, ensemble galvanisé
plastification en polyester, colori VERT
Réf. BASTION des Ets EUROFRANCE ou équivalent, plots en béton en pied de
poteaux, compris tous acessoires de mise en œuvre
V252 | . Hauteur 2,00 m | ml
V253 | . Hauteur 1,80 m | ml
V254 | . Hauteur 1,50 m | ml
V255 | . Hauteur 1,20 m | ml
Prêt et pose de clôture de chantier en panneaux type Heras ou équivalent L.3,5m H. 2m sur plots y compris accessoires de fixations
V256 | La barrière livrée, posée et reprise sur demande de l'hôpital, forfait période 7 jours | U
Pose temporaire de plots béton type GBA pour emprise provisoire sur voirie inclus la reprise des éléments par camion grue à bras
V257 | L e bloc livré, posé et repris sur demande de l'hôpital, forfait période 7 jours | U
CHAPITRE | XIII - SIGNALETIQUE / AMENAGEMENT DIVERS / MOBILIER
V258 | Efffaçage de marquage au sol sur voirie | m2
V259 | Identification au sol de normes handicapés ou ambulances ou textes similaires | m2
Fourniture et mise en place de marquage au sol de flèche directionnelle en résine
V260 | 2 composants type expoxy ou équivalent y compris toutes sujétions | U
V261 | Fourniture et mise en place de marquage de ligne de stop en résine 2 composants type epoxy ou équivalent y compris toutes sujétions | U
Fourniture et pose de panneaux de signalisation routière, éléments de fixation, compris toutes sujétions de scellement et de mise en œuvre :
V262 | . Fourniture et pose de panneau de signalisation routière avec fourniture et pose du mat inclus | U
V263 | . Fourniture et pose de panneau de signalisation routière sur mat existant | U
V264 | . Fourniture et pose de panneau de signalisation routière sur mur et toute surface verticale dure | U
V265 | . Fourniture et pose de panneau de signalisation routière sur grille, clôture métal | U
V266 | . Dépose totale de panneau de signalisation existant inclus dépose mat et rebouchage | U
V267 | . Dépose et déplacement dans le site de panneau de signalisation inclus mat et rebouchage | U
Traçage au sol pour délimitation de zones "parking" ou "passage piétons" ou divers motifs :
V268 | ou matérialisation en peinture epoxy ou polyuréthane | m²
V269 | . Fourniture et pose en extérieur de bandes podotactiles caoutchouc normé NFP98-351 | U
V270 | Fourniture et mise en œuvre de socle béton pour platine d'ancrages de fixations | U
V271 | Fourniture et mise en œuvre de socle béton pour mat d'éclairages | U
V272 | Fourniture et pose d'un massif pour candélabre compris gaine électrique | U
V273 | Fourniture et pose d'arceau à clef anti stationnement | U
Fourniture et pose de support à vélos métal type Acady de Cyclosguard ou équivalent RAL au choix :
V274 | . avec carottage et fixation par scellement profond | U
V275 | . avec platine de fixation, fixation au sol incluse avec dés de béton si nécessaire | U
Fourniture et pose de banc avec dossier réf. Paz de Sotralinox ou équivalent
assise et dossier en bois traité et éléments métalliques peints RAL au choix
Y compris toutes suggestions de pose et fixation (inclus dés de béton si nécessaire)
V276 | . Modèle 2 places | U
V277 | . Modèle 3 places | U
Fourniture et pose de borne de protection "anti-stationnement" de marque
V278 | Ets NOVODAL ou équivalent de 1,00x0,30, compris toutes sujétions et scellements | U
| Déplacement de panneaux divers | U
| Plot de scellement pour panneau divers | U
| Pose de panneaux divers (panneau fourni) | U
Fourniture et pose de support galvanisé pour panneau divers
V279 | . Section 40 mm x 40 mm, L = 2,50 ml
V280 | . Section 40 mm x 40 mm, L = 3,00 ml
V281 | . Section 40 mm x 40 mm, L = 3,50 ml
V282 | . Section 40 mm x 40 mm, L = 4,00 ml
V283 | . Section 40 mm x 40 mm, L = 2,50 ml
V284 | . Section 80 mm x 40 mm, L = 2,50 ml
V285 | . Section 80 mm x 40 mm, L = 3,00 ml
V286 | . Section 80 mm x 40 mm, L = 3,50 ml
V287 | . Section 80 mm x 40 mm, L = 4,00 ml
V288 | . Diamètre 60 mm, L = 2,50 ml
V289 | . Diamètre 60 mm, L = 3,00 ml
V290 | . Diamètre 60 mm, L = 3,50 ml
V291 | . Diamètre 60 mm, L = 4,00 ml
BORNE ELECTRIQUE
V292 | Ouverture en tranchée pour pose réseaux électriques y compris toutes sujétions | ML
V293 | Fourniture de pose de fourreaux Ø 63 | ml
V294 | Fourniture de pose de fourreaux Ø 40 | ml
V295 | Regards de branchement CFO-CFA avec tampon fonte | U
V296 | Massif béton pour support borne électrique | U
CHAPITRE | XIV- PRESTATIONS DIVERSES
Sondage à la pelle mécanique
V297 | . Revêtement béton bitumineux | U
V298 | . Revêtement enduit superficiel | U
V299 | . Sous espace vert | U
V300 | Sondage par carottage | U
V301 | Carottage de chaussée avant analyse de laboratoire | ft
Localisation de réseau enterré
V302 | . Par procédé sans fouilles | ml
V303 | . Par technique de terrassement - hors chantier | m3
V304 | . Par technique de terrassement - en phase chantier | m3
V305 | . Dégagement partiel ou total de réseau enterré | m3
V306 | . Protection de réseau enterrré | ml
CHAPITRE | XV - LOCATION DE MATERIEL AVEC CHAUFFEUR
V307 | Mise à disposition de pelle à chenille 12 T avec chauffeur (enlèvement sable, manutention caillebotis, etc.) y compris toutes sujétions (transfert, etc.) | J
V308 | Mise à disposition de pelle à chenille 5 T avec chauffeur pour chargement big-bag fournis compris enlèvement sable plateformes et toutes sujétions | H
V309 | Camion jusqu'à 10 Tonnes de charge utile | H
V310 | Camion jusqu'à 15 Tonnes de charge utile | H
V311 | Camion jusqu'à 20 Tonnes de charge utile | H
V312 | Tractopelle | H
V313 | Chargeur à godet | H
V314 | Niveleuse | H
V315 | Compacteur | H
V316 | Aspiratrice - excavatrice | H
CHAPITRE | XVI - TRAVAUX EN REGIE / HORS BORDEREAU
Travaux en régie
V317 | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | H
V318 | Coefficient de majoration travaux de nuit ou en week-end | coef
V319 | Travaux hors bordereau : dans le cas de travaux non décrits dans le présent bordereau, les prix de ceux-ci seront débattus avec le Maître d'Ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties
Nota:
En fin de travaux, l'entreprise doit la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de récolement, fiches techniques, notices diverses, etc
Date et signature de l'entreprise