## PAGE DE GARDE
ACCORD CADRE MONO ATTRIBUTAIRE A BONS DE COMMANDE POUR
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX ET AGENCEMENTS
BORDEREAUX A PRIX UNITAIRES (B.P.U.)
LOT N° 2 : MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS / AGENCEMENTS

## PRESCRIPTIONS
1/ | GENERALITES :
Tous les travaux de menuiserie seront exécutés suivant les prescriptions des règlements en vigueur à la
date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R. ;
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B. ;
| - | aux prescriptions et spécifications du R.E.E.F. et C.T.B. ;
| - | aux recommandations et prescriptions des fabricants ;
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P.C, applicables aux marchés de travaux d'entretien ;
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie, etc. ;
| - | aux normes environnementales ;
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent"
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois être soumises à l'agrément préalable
du Responsable des Travaux de l'HOPITAL MARIN de HENDAYE.
2/ | PRIX :
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EURO et sont établis sur la base des conditions économiques
valeur du mois "Mo" indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
| - | le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux ;
| - | les protections par tout moyens des existants (toutes surfaces horizontales et verticales)
des matériels, équipements et mobiliers présents sur zones, nécessaires à
l'exécution des travaux ;
| - | le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus,
compris tout frais et droits ;
| - | l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres, en fin de travaux ;
| - | les échafaudages si nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3,50 m.
3/ | DISPOSITONS PARTICULIERES DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES :
L'entrepreneur est tenu de se référer aux dispositions particulières d'intervention et de protection en vue de
lutter contre les infections nosocomiales, selon les directives imposées par le Maître d'Ouvrage.
Les dispositions principales à prendre en compte sont notamment les suivantes :
| 1) | Les démolitions, déposes et travaux générant un risque d'infection se feront dans un espace clos.
Toutes les ouvertures seront condamnées par polyane épais et/ou par cloison de cantonnement
constituée de deux faces en polyane épais sur ossature en sapin, ou si nécessaire, une face
en polyane, une face en placo BA 13 avec ossature en sapin et les différentes baies seront
scotchées.
Dans le cas où une cloison de cantonnement en carreaux de plâtre de 7 cm comportant une
couche de peinture vinylique deux faces s'avérerait nécessaire, cette dernière cloison sera
réalisée par le lot "Maçonnerie" et les frais correspondants ne sont pas à la charge du présent lot.
Ces cloisonnements de cantonnement comporteront tous les jointoiements nécessaires pour
une étanchéité parfaite, et seront entretenues jusqu'à la fin des travaux.
| 2) | Tous les gravois seront arrosés à l'aide d'une pulvérisation eau + eau de javel au fur et à
mesure des déposes et démolitions.
| 3) | L'évacuation se fera en sacs fermés, arrosés de la même façon, à l'exclusion de toutes
manutentions à la brouette ou à la goulotte.
L'ensemble des frais correspondants précités est considéré inclus dans les prix unitaires du présent bordereau,
à l'exception de la cloison en carreaux de plâtre précitée.
4/ | DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE PRESENCE D'AMIANTE
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours des travaux, l'entrepreneur supposant que le matériau
lié à son intervention est susptible de contenir de l'amiante devra
le signaler au Responsable des Travaux de l'établissement qui après diagnostic effectué,
l'autorisera à réaliser les travaux, s'il s'avère qu'il n'y a pas d'amiante ou dans le cas de présence effective
d'amiante, fera intervenir une entreprise agréée.
5/ | PERMIS FEU
Préalablement à toute intervention nécessitant des travaux de soudages ou de coupes au moyen
d'appareillage électrique ou chalumeau, le Titulaire devra demander un permis feu journalier
(au Responsable de la Sécurité) et être équipé d'un extincteur.

## BPU LOT 02
ENTREPRISE :
LOT N° 02 : MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS - AGENCEMENTS
N° | Libellé |  |  | Unité de | Prix Unitaire
d'article |  |  |  | mesure | € HT
Pour mémoire : sont inclus dans les prix unitaires
Le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux.
Les protections par tout moyens des existants (toutes surfaces horizontales et verticales),
des matériels, équipements et mobiliers présents sur zone, nécessaires à l'exécution des
prestations demandées.
Les nettoyages en cours et en fin de travaux.
L'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres résultants des travaux.
Le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus, compris tous frais et droits.
Les échafaudages si nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3,50 m de hauteur.
Le déplacement des mobiliers et équipements existants ainsi que leur remise en place à la fin des travaux.
Les prix seront obligatoirement franco de port et d'emballages quelque soit la quantité commandée.
Mesures : le Titulaire sera responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis
qui lui seront remis.
A - PREPARATION - CANTONNEMENT ET PROTECTIONS DE CHANTIER
NOTA : le présent chapitre A concerne la réalisation de cloisonnements de chantier pour
isolement de la zone de travaux.
Les prix unitaires du chapitre A comprennent l'installation, le repli, l'évacuation en fin de
travaux avec mise en décharge compris tous frais et droits.
Cantonnement des zones de travaux :
MB1 | Mise en œuvre de Cloisons de cantonnement des zones travaux réalisées en film polyane 120 microns montées sur perches télescopiques ou potelets, jonction avec plafond et parois verticales par bandes adhésives ,y compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite et dépose des installations en fin d'intervention. |  |  | m²
MB2 | Mise en œuvre de Cloisons de cantonnement des zones travaux réalisées en panneaux de mélaminé fixés sur ossature bois, y compris toutes découpes et jointoiements nécessaires par bandes adhésives pour une étanchéité parfaite et dépose des installations en fin d'intervention . |  |  | m²
MB3 | Mise en place de protection de chantier par polyane + contre plaqué + polyane étanche dans les zones sensibles définies par l'hôpital, y compris toutes découpes et jointoiements nécessaires et dépose des installations en fin d'intervention. |  |  | m²
MB4 | Mise en œuvre de Porte Zip (du type QUICKPRO ou équivalent) dans cloison polyane comprenant 2 fermetures à glissière auto-adhésives, à disposer selon la largeur souhaitée, cordons assurant le maintien de l'ouverture. |  |  | U
MB5 | Mise en œuvre de bloc-porte de cloison de chantier, simple ou double vantaux selon nécessité, y compris scellements ou calfeutrement et dépose en fin d'intervention. |  |  | U
Protection de chantier :
NOTA :
Les prix unitaires de protections de chantier ne concernent que les protections exceptionnellement
demandées par le maître d'ouvrage pour des prestations exécutées par des tiers ou pour des
prestations hors bordereau.
MB6 | Polyane fixé par adhésif sur murs et plafonds et sols y compris dépose. |  |  | m²
MB7 | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols y compris dépose. |  |  | m²
Panneaux de particules de 19mn avec film polyéthylène anti poussière, compris amortissement, installation, entretien et repliement en fin de chantier.
MB8 |  |  |  | m²
Panneaux d'isorel pour protection des zones de chantier ou des sols conservés, compris amortissement, installation et repliement en fin de chantier.
MB9 |  |  |  | m²
MB10 | Feutrine au sol fixée par adhésif y compris dépose. |  |  | m²
B - DEPOSE - REVISION - POSE SEULE
DEPOSE SANS REEMPLOI
Dépose sans réemploi de vantaux de portes, fenêtres, façades de gaines techniques ou châssis, tablettes,
plans de travail y compris toutes sujétions (évacuation en décharge publique).
Les cylindres ou serrures à code seront déposés et livrés au service technique de l'établissement.
MB11 | * | vantaux de porte toutes dimensions |  | U
MB12 | * | vantaux de fenêtres, châssis toutes dimensions |  | U
MB13 | * | façade de gaine toutes dimensions |  | U
MB14 | * | tablettes |  | ml
MB15 | * | plans de travail, compris piètements |  | ml
MB16 | * | Dépose cadre bois existant |  | U
MB17 | * | Dépose huisseries |  | U
MB18 | * | Dépose placard existant |  | U
MB19 | * | Dépose de garnitures de portes |  | U
REVISION - REPARATION (PVC/BOIS/ALU)
Révision de menuiseries extérieures, comprenant dégondage des vantaux, mise en jeu, huilage,
révision de la crémone, regondage, nettoyage de toutes les gorges, sans remplacement des équerres pour :
MB20 | * | fenêtre ou châssis à 1 ou 2 vantaux |  | U
MB21 | * | porte-fenêtre 1 ou 2 vantaux |  | U
Travaux de réparation sur menuiseries extérieures, y compris dépose des anciennes pièces ou éléments
défectueux, fourniture et mise en place de pièces ou éléments neufs y compris toutes sujétions de
main d'œuvre :
MB22 | * | petites quincailleries (galets, butées, etc.) |  | U
MB23 | * | pièce d'appui à l'identique |  | U
MB24 | * | jet d'eau à l'identique |  | U
MB25 | * | Pose d'un joint type HELIOS ref SL 6*9 cloué par pointe inox |  | ml
Travaux de révision sur portes intérieures comprenant le dégondage du vantail, la mise en jeu, le
remplacement des paumelles cassées, le réglage de la gache, y compris toute sujétions pour assurer la
MB26 | * | bonne fermeture. |  | U
Travaux d'amélioration de l'étanchéité des fenêtres, portes et châssis, par la fourniture et pose
MB27 | * | de joint tube à coller ou joint PVC type ELLEN ou équivalent profil PTS. |  | ml
Travaux de remplacement des coffres de serrure (marque J.P.M. ou équivalent) comprenant la dépose
sans réemploi et la fourniture et pose de :
MB28 | * | mise en place systématique d'un coffre |  | U
MB29 | * | mise en place d'un adaptateur de condamnation |  | U
MB30 | * | Pose de garnitures de portes |  | U
MB31 | * | Fabrication et pose de joue de placards en panneau mélaminé blanc ép. 8 mm sur placards existants |  | U
MB32 | * | Changement de sens d'ouverture d'une porte (dépose, mise en atelier, modification de sens et repose) |  | U
y compris toutes sujétions
MB33 | * | Modification et refixation d'un bloc-porte |  | U
MB34 | * | Remplacement de pivot sur porte coupe-feu |  | U
MB35 | * | Remplacement de fermeture Sersys sur porte coupe-feu |  | U
MB36 | * | Remplacement de groom encastré |  | U
MB37 | * | Remplacement de joint caoutchouc noir sur porte battante |  | U
MB38 | * | Remplacement crémone pompier |  | U
MB39 | * | Dépose, remplacement lambourdes et repose terrasse bois composite existante |  | m2
MB40 | * | Dépose, modification et repose d'un habillage en MDF à peindre |  | m²
MB41 | * | Dépose, modification et repose d'un caisson d'habillage du plancher en MDF à peindre |  | m²
POSE SEULE
Nota : l'ensemble des prestations décrites dans les articles, ci-après, comprendront 4
percements dans support de toute nature, cheville adaptées au support et vis de fixation par équipement.
MB42 | * | Travaux de fourniture et pose de protections murales ou de portes par plaques de PVC de type SPM, fixation par encollage à la colle spéciale sans solvants, y compris toutes sujetions de coupes, fixations et adaptations nécessaires. |  | m2
MB43 | * | Travaux de fourniture et pose de protections murales type pare-chocs, cornières d'angles en PVC, fixation par encollage à la colle spéciale sans solvants, y compris toutes sujetions de coupes, fixations et adaptations nécessaires. |  | ml
MB44 | * | Travaux de pose de quincailleries de bâtiment et pour mobiliers fournis par le Maître d'Ouvrage de type : cylindre, serrure de placards, digicode, etc. |  | U
C - BLOC-PORTE - TRAVAUX NEUFS
Nota :
Les ouvrages neufs de menuiserie prévus en essence brute et décrits dans les articles, ci-après, comprendront une couche d'impression avant la pose.
La pose de ces ouvrages comprendra toutes sujétions de calage , couvre-joints et chantplats nécessaires à une parfaite finition.
Fourniture et pose de Bloc-porte Coupe-Feu, Pare-flamme des Ets MALERBA ou équivalent comprenant :
Huisserie métallique pour porte coupe-feu, Pare-flamme, quatre paumelles doubles renforcées vissées, conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte (seront exclues les paumelles roulées).
Ouvrant à âme pleine 2,04 ht composé d'un cadre en bois exotique et d'une âme en panneau de fibre extra dur avec parement isogyl pré-peint, mortaise pour coffre de serrure, joint intumescent en périphérie,ferrage par 4 paumelles de 130mm. Affaiblissement acoustique 42 dB.
Nota :
Les blocs portes avec degré de résistance au feu devront posséder le certificat NF de classement F.A.S.T.E. Un procès verbal de réaction au feu sera délivré.
Bloc-porte Coupe-Feu 1/2 Heure
MB45 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB46 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB47 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
Bloc-porte Coupe-Feu 1 Heure
MB48 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB49 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB50 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
Bloc-porte Coupe-Feu 1H30
MB51 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB52 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB53 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
Bloc-porte Coupe-Feu 2 Heures
MB54 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB55 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | U
MB56 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | U
Pour une huisserie en B.E.R.
MB57 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB58 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB59 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
|  | Pour affaiblissement acoustique 47 dB |  | U
MB60 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB61 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB62 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur)
Fourniture et pose de Bloc-porte va et vient D.A.S Dispositif Actionné de Sécurité des Ets MALERBA ou équivalent, conforme à la norme NFS 61 937 sur pivots comprenant :
Huisserie bois pour porte DAS, conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte.
Ouvrant à âme pleine 2,04 ht composé d'un cadre en bois exotique et d'une âme en panneau de fibre extra dur avec parement isogyl pré-peint, joint intumescent en périphérie, jonction des vantaux par joint thermogonflant à double lèvres, ferrage par pivot haut avec arrêt électromagnétique encastré, pivot bas par crapaudine réglable fixée au sol.
Contact de position (bille métallique)
NOTA :
Les blocs portes avec degré de résistance au feu devront posséder le certificat NF de classement F.A.S.T.E. Un procès verbal de réaction au feu sera délivré.
|  | Bloc-porte Coupe-Feu 1/2 Heure. |  | U
MB63 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB64 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB65 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur)
Bloc-porte Coupe-Feu 1 Heure.
MB66 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB67 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB68 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
Bloc-porte Coupe-Feu 1H30
MB69 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB70 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB71 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
Bloc-porte Coupe-Feu 2 Heures
MB72 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB73 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB74 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
Pour une huisserie en B.E.R.
MB75 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB76 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB77 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
|  | Dispositif de retenue du vantail par ventouse électromagnétique 24V ou 48V à rupture ou à émission en remplacement des pivots sur vantail |  | U
MB78 | *
MB79 | * | Fourniture et pose de pivots en remplacement , comprenant mécanisme intégré en traverse haute et pivot haut sur vantail |  | U
Fourniture et pose d'Oculus rond ou rectangulaire de degré coupe feu ou pare flamme, avec cadre et parclose en bois exotique, vitrage type PYROBELITE® ou PYROBEL®. (La fixation de tous type d'oculus en bois se fera par vissage).
Rond de Ø 300 mm.
MB80 | * | PF 1/2 H |  | U
MB81 | * | CF 1/2 H |  | U
MB82 | * | CF 1 H |  | U
MB83 | * | CF 1H30 |  | U
MB84 | * | CF 2 H |  | U
Rectangulaire 400 x 300 mm.
MB85 | * | PF 1/2 H |  | U
MB86 | * | CF 1/2 H |  | U
MB87 | * | CF 1 H |  | U
MB88 | * | CF 1H30 |  | U
MB89 | * | CF 2 H |  | U
Rectangulaire 800 x 400 mm.
MB90 | * | PF 1/2 H |  | U
MB91 | * | CF 1/2 H |  | U
MB92 | * | CF 1 H |  | U
MB93 | * | CF 1H30 |  | U
MB94 | * | CF 2 H |  | U
Fourniture et pose de Bloc-porte à ame pleine des Ets MALERBA ou équivalent comprenant :
Huisserie bois pour porte pleine, quatre paumelles doubles renforcées vissées,
Ouvrant à âme pleine 2,04 ht composé d'un cadre en bois exotique et d'une âme en panneau de fibre extra dur avec parement isogyl pré-peint, mortaise pour coffre de serrure. Affaiblissement acoustique 42 dB
MB95 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB96 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB97 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
Pour une huisserie en B.E.R.
MB98 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB99 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB100 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
Pour affaiblissement acoustique 47 dB
MB101 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB102 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | U
MB103 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | U
Fourniture et pose de Bloc-porte va et vient à ame pleine des Ets MALERBA ou équivalent comprenant :
Huisserie bois pour porte pleine, trois charnières double-action .
Ouvrant à âme pleine 2,04 ht composé d'un cadre en bois exotique et d'une âme en panneau de fibre extra dur avec parement isogyl pré-peint, battement de jonction des vantaux par joint anti-pince doigt, oculus rectangulaire avec cadre et parclose en bois exotique et vitrage STADIP ou équivalent, plaque de protection en PVC, teintée dans la masse, épaisseur 2 mm, collées sur le parement du vantail de porte sur 0,80 m hauteur.
MB104 | * | 1 vantail (0,73 à 1,03 largeur) |  | U
MB105 | * | 2 vantaux ( 1,46 à 1,86 largeur) |  | U
|  | Pour une huisserie en B.E.R. |  | U
MB106 | * | 1 vantail (0,73 à 1,03 largeur) |  | U
MB107 | * | 2 vantaux ( 1,46 à 1,86 largeur)
Fourniture et pose d'un bloc porte intérieur comprenant :
Huisserie bois pour cloison de 120 mm
|  | Vantail âme pleine parement bois finition prépeinte | il
Serrure 1 point, béquille double sur plaque ligne "LINOX" de chez BEZAULT ou techniquement équivalent
MB108 | * | Dimension : 2 040H x 930 L mm |  | U
MB109 | * | Dimension : 2 040H x 1230 L mm |  | U
Fourniture et pose bloc porte comprenant :
Portes hydro revêtu 2 façes en panneau compact 30/10e
Chant plat 2 faces
Quincaillerie : ferme porte et poignée
Y compris toutes sujétions
MB110 | * | Dimension : 2 040H x 1230 L mm |  | U
Fourniture et pose bloc porte à âme pleine comprenant :
huisserie bois pour cloison de 72 mm
parement bois fibre prépeint
MB111 | * | Dimension : 2040 Ht x 930 L mm |  | U
MB112 | * | Dimension : 2 040H x 1230 L mm |  | U
Fourniture et pose de bloc-porte plombé (avec feuille de plomb de 2 mm d'épaisseur) BER porte âme pleine prépeinte, y compris paumelles renforcées.
Bloc-porte Coupe-Feu 1/2 Heure.
MB113 | * | 2 vantaux 1,66 largeur (porte tierce 93+73) |  | U
Bloc-porte Coupe-Feu 1 Heure.
MB114 | * | 2 vantaux 1,66 largeur (porte tierce 93+73) |  | U
MB115 | * | Forfait pour ajustage de bloc porte |  | U
D - PORTES
Fourniture et pose de vantail de porte des Ets MALERBA ou équivalent, composé d'un cadre en bois exotique et d'une âme en panneaux de fibres extra durs avec parement isogyl pré-peint. Ouvrant à âme pleine 2,04 ht composé d'un cadre en bois exotique et d'une âme en panneaux de fibres extra durs avec parement isogyl pré-peint. Affaiblissement acoustique 42 dB.
MB116 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
MB117 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | U
MB118 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | U
Porte Coupe-Feu 1/2 Heure.
MB119 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB120 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB121 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
Porte Coupe-Feu 1 Heure.
MB122 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB123 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB124 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
Ouvrants PF et CF ci-dessus avec indice d'affaiblisement acoustique de 47 dBA
Porte Coupe-Feu 1/2 Heure.
MB125 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) |  | U
MB126 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB127 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
Porte Coupe-Feu 1 Heure.
MB128 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur)
MB129 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB130 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
U
Plus value pour affaiblissement acoustique 47 dB
MB131 | * | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
MB132 | * | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) |  | U
MB133 | * | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) |  | U
MB134 | * | Plus value pour finition stratifiée 2 faces 13/10ème par vantail |  | U
Fourniture et pose d"une porte plombé (avec feuille de plomb de 2 mm d'épaisseur) BER porte âme pleine prépeinte, y compris paumelles renforcées.
Porte Coupe-Feu 1/2 Heure.
MB135 | * | 1 vantail 0,73 largeur |  | U
MB136 | * | 1 vantail 0,93 largeur |  | U
Porte Coupe-Feu 1 Heure.
MB137 | * | 1 vantail 0,73 largeur |  | U
MB138 | * | 1 vantail 0,93 largeur |  | U
E - QUINCAILLERIE
Fourniture et pose de béquilles double chromées ou aluminium anodisés, montées sur plaque de propreté sans
dito, sans vis apparente, coloris au choix du maître d'ouvrage.
MB139 | * | Type pour cylindre européen marque J.P.M ou équivalent |  | U
MB140 | * | Type poignée de tirage |  | U
MB141 | * | Type condamnation/décondamnation et voyant d'occupation |  | U
Fourniture & pose de béquille double en PVC type ARCOLOR des ETS BEZAULT ou équivalent, montées sur plaque de propreté, fixation par vis, coloris au choix du M.O.
MB142 | * | Type cylindre européen (symétrique ou dissymétrique suivant les besoins et l'organigramme de l'hôpital des Ets JPM (ou équivalent) |  | U
MB143 | * | Type poignée de tirage |  | U
MB144 | * | Type condamnation / décondamnation et voyant d'occupation |  | U
Fourniture & pose de coffres de serrure de type :
MB145 | * | Coffre pour cylindre européen, type JPM Multibat ou équivalent |  | U
MB146 | * | Coffre bec de cane à condamnation, type JPM série NF ou équivalent | coffre bec de cane à condamnation , type JPM série NF | U
MB147 | * | Serrure 3 points verticale à fouillot, platine, capot enjoliveur et pêne demi-tour réversibles. Réversible, droite/gauche et tirant/poussant, de type Vigistyl de JPM ou équivalent, y compris toutes sujétions de main d'oeuvre | Serrure 3 points verticale à fouillot, platine, capot enjoliveur et pêne demi-tour réversibles. Réversible, droite/gauche et tirant/poussant, de type Vigistyl de JPM ou équivalent, y compris toutes sujétions de main d'oeuvre | U
MB148 | * | Serrure de placard réversible pour cylindre à profil européen des Ets DECAYEUX ou équivalent, Corps & pêne en zamak nickelé. Dimensions 60 x 60 x 16,5 mm. |  | U
MB149 | * | Fourniture & pose de Crémone pompier type "EUROPAD" version 179 des Ets JPM ou équivalent |  | U
MB150 | * | Fourniture & pose de Ferme porte avec bras à compas, ton argent, de force réglable (2 à 6) suivant poids du vantail, retardement à la fermeture [Réf. GR 300 GROOM) |  | U
MB151 | * | Fourniture & pose de Ferme porte avec bras à compas, type T.S.profil des Ets DORMA ou équivalent |  | U
MB152 | * | Fourniture & pose de Ferme porte à bras à glissière force 3, taille selon EN 1154 type GÉZÉ TS WOOD ou équivalent |  | U
MB153 | * | Fourniture & pose de Sélecteur de fermeture de porte [Réf. SP81 des Ets LEVASSEUR.ou équivalent] équipés de ferme porte type JPM ou équivalent. |  | U
MB154 | * | Fourniture & pose de Butoir de porte,[Réf. 3737 des Ets BEZAULT ou équivalent] fixation par vis et chevilles . |  | U
Fourniture & pose de Dispositif anti-panique à fermeture haute et basse des Ets JPM® Réf. PUSH BAR® série 90+ ou équivalent, fermeture par condamnation latérale associée à une serrure de sûreté,classement au feu 2 heures, coloris au choix du M.O.
MB155 | * | pour porte 1 vantail et 1 point de sureté |  | U
MB156 | * | pour porte 2 vantaux et 2 points de sureté haut et bas |  | U
Fourniture et pose de fermeture anti-panique Vachette 1 point pêne latéral réf 6810 pour association technologie contrôle d'accès mifare
MB157 | * | Kit pour fermeture ant-panique correspondant réf KPB06IM |  | U
MB158 | * | 1/2 ensemble extérieur de 67mm sans passage de cylindre technologie mifare réf E965OUOOIMH8 |  | U
MB159 | * | 1/2 ensemble extérieur de 67mm sans passage de 1/2 cylindre technologie mifare réf E96POUOOIMH8 |  | U
MB160 | * | Ensemble de porte, contrôle d'accès technologie mifare avec passage de cylindre réf E9454.U70.IM37 |  | U
MB161 | * | Ensemble pour porte de toilettes, contrôle d'accès technologie mifare EP32/47 BD L40 PRIV.E 1/2 cylindre EXT EA70 C7 réf E9457.U70.IM37 |  | U
MB162 | * | Fourniture et pose d'un ferme porte type BEMS V2 de chez GROOM ou techniquement équivalent comprenant contact de position |  | U
MB163 | * | Fabrication et pose de chantplat sur mesure pour habillage huisserie existante |  | U
F- PROTECTIONS MURALES
MB164 | * | Fourniture et pose de profilés de Main Courante en résine acrylovinylique teinté, type PERFORMER 2 de SPM, y compris toutes pièces d'angle embouts, fixations ,Classement feu M1, coloris au choix du M.O. |  | ml
MB165 | * | Fourniture et pose de cornière d'angle PVC type Cornéa ou Cornéaflex des Ets SPM, Classement feu M1, coloris au choix du M.O., composée de profilé PVC clippé sur une platine en aluminium fixée sur mur, bouchon de finition y compris toutes sujétions de fixation et d'adaptations si nécessaire. |  | ml
Travaux de remplacement des lisses de protections murales sur le même modèle que l'existant comprenant : la dépose , la fourniture & pose de lisses de protections murales en B.E.R.de 22mm d'épaisseur, finition vernis teinté, y compris toutes sujétions de coupes, supports, fixations et adaptations nécessaires.
MB166 | * | de 250 mm de hauteur formant main courante |  | ml
MB167 | * | de 150 mm de hauteur |  | ml
G- PLINTHES
MB168 | * | Dépose de plinthes en bois ou PVC existantes, évacuation aux décharges publiques |  | ml
Fourniture et pose de plinthe droite en M.D.F. d'épaisseur 10 mm, comprenant toutes sujétions de coupes, fixations et adaptations nécessaires. Jonction des angles par coupe d'onglet.
MB169 | * | hauteur 70 mm |  | ml
MB170 | * | hauteur 100 mm |  | ml
Fourniture et pose de plinthe droite en médium hydrofuge. d'épaisseur 10mm, comprenant toutes sujetions de coupes, fixations et adaptations nécessaires. Jonction des angles par coupe d'onglet.
MB171 | * | hauteur 70 mm |  | ml
MB172 | * | hauteur 100 mm |  | ml
Fourniture et pose de plinthe droite en contreplaqué CTBX, d'épaisseur 10mm, comprenant toutes sujétions de coupes, fixations et adaptations nécessaires. Jonction des angles par coupe d'onglet.
MB173 | * | hauteur 70 mm |  | ml
MB174 | * | hauteur 100 mm |  | ml
Fourniture et pose de plinthes rampantes pour escaliers
MB175 | * | En matériau type médium, compris toutes sujétions de fixations ainsi que de découpe et ajustement sur |  | ml
chantier.
Fourniture et pose de plinthes droites en médium prépeint 100x12 mm
MB176 | * | 100x10 mm |  | ml
MB177 | * | 100x12 mm |  | ml
MB178 | * | 70x15 mm |  | ml
MB179 | * | 70x10 mm |  | ml
H - CHASSIS VITRE
NOTA
Les ouvrages neufs de menuiserie prévus en essence brute et décrits dans les articles, ci-après, comprendront une couche d'impression avant la pose.
La pose de ces ouvrages comprendra toutes sujétions de calage et mise en œuvre avant scellement par le lot Gros Œuvre, couvre-joints et chantplats nécessaires à une parfaite finition.
MB180 | * | Fourniture & pose de châssis vitré fixe composé d'un bâti dormant en BER feuilluré avec parcloses démontables et d'un vitrage isolant clair 8 mm d'épaisseur, type STADIP 44.2 des Ets ST GOBAIN ou équivalent. |  | m2
Fourniture & pose de châssis vitré fixe Coupe-Feu, composé d'un bâti dormant en BER feuilluré avec parcloses démontables et d'un vitrage isolant CONTRASONOR 43 avec CONTRAFLAM des Ets ST GOBAIN ou équivalent.
MB181 | * | Coupe-Feu 1/2 Heure |  | m2
MB182 | * | Coupe-Feu 1 Heure |  | m2
MB183 | * | Fourniture & pose de châssis vitré fixe avec incorporation de store d'occultation,composé d'un bâti dormant en BER feuilluré avec parcloses démontables,d'un vitrage isolant CONTRASONOR 43 avec CONTRAFLAM des Ets ST GOBAIN ou équivalent, d'un vitrage type STADIP 44.2 des Ets ST GOBAIN ou équivalent, ainsi que la fourniture & pose d'un store de type vénitien, manoeuvre de basculement des lames par bouton molleté, coloris au choix de la M.O. |  | m2
Fourniture & pose d'un châssis vitré ouvrant à soufflet composé de :
MB184 | * | Bâti dormant en B.E.R. feuilluré, paumelles doubles renforcées vissées (seront exclues les paumelles roulées). |  | m2
Ouvrant composé d'un cadre en B.E.R. feuilluré avec parcloses démontables et d'un vitrage isolant clair 8 mm d'épaisseur, type STADIP 44.2 des Ets ST GOBAIN ou équivalent, commande d'ouverture et fermeture par ferme-imposte à cable souple et treuil à manivelle, compas de retenue, ferrage par 2 paumelles de 130 mm.
MB185 | * | de hauteur 0,40m et de largeur 0,73 à 1,13 m. |  | ml
MB186 | * | de hauteur 0,80m et de largeur 0,80 à 1,20 m. |  | ml
MB187 | * | Plus-value pour incorporation de store d'occultation type vénitien dans les châssis ci-dessus, manœuvre par bouton moleté. |  | m2
J- MOBILIER
PLACARD DE CHAMBRE
Composition de l'intérieur du placard (1/2 penderie, 1/2 étagère) :
01-Rayonnage : en bois aggloméré de fibres de bois mélaminé sur 2 faces et chants, de 19 mm d'épaisseur, fixations par taquets PVC pour rayonnage fixes, alaise bois dur des chants, coupes droites et biaises, entailles et ajustage.
Placard composé comme suit :
. 2 rayons haut toute longueur (hauteur 530mm)
. 4 rayons intermédiaires longueur de 1/2 de la longueur totale (hauteur 473mm)
. Séparatif de 2097mm de Haut environ.
02-Tringle penderie
. Ronde chromée Ø 15 mm sur cavaliers chromés vissés sous rayon haut (sans possibilité de l'enlever de son support). Longueur : 1/2 de longueur totale de placard. Hauteur de tringle 2097
Composition de la façade du placard :
. Fourniture et pose de façades de placards avec double charnière en cas d'ouverture possible à plus de 90°.
. Façades à vantaux pivotants, en panneaux de particules ép. 16 mm, revêtu d'une finition mélaminée
de groupe A, encadrés de profilés montants, traverses hautes et basses en acier galvanisé revêtu
d'une finition laquée.
L'ensemble fabriqué sera à ajusté sur place
MB188 | * | Dimension: | Hauteur Hors Tout 2800mm avec socle de 100mm x largeur 1400mm x Profondeur utile 600mm | U
Nota : partie haute et basse du placard en panneau mélaminé ép. 19 mm, et soubassement pour permettre
la remontée en plinthe du sol sur 100 mm.
Les panneaux de particules seront classés E1 avec certification PEFCTM.
Teintes et décors au choix du Maître d'Ouvrage dans les différentes gammes du fabricant.
TABLETTE EN RESINE
Fabrication, fourniture et pose de tablette en résine.
Essence : produit HI MAC de chez PORCELANOSA ou techniquement équivalent;
Epaisseur : 12 mm
MB189 | * | Dimension : 200 mm |  | ml
MB190 | * | Dimension : 300 mm |  | ml
MB191 | * | Dimension : 400 mm |  | ml
MB192 | * | Dimension : 500 mm |  | ml
PLACARD MENUISE ENCASTRE
01-Rayonnage : en bois aggloméré de fibres de bois mélaminé sur 2 faces et chants, de 19 mm d'épaisseur, fixations par taquets PVC pour rayonnage fixes, alaise bois dur des chants, coupes droites et biaises, entailles et ajustage.
Composition de la façade du placard :
.Fourniture et pose de façades de placards
.Façades à vantaux pivotants, en panneaux de particules ép. 16 mm, revêtu d'une finition mélaminée
de groupe A, encadrés de profilés montants, traverses hautes et basses en acier galvanisé revêtu
d'une finition laquée.
L'ensemble fabriqué sur mesure de mur à mur et du sol au plafond.
Nota : soubassement pour permettre la remontée en plinthe du sol sur 100 mm
Les panneaux de particules seront classés E1 avec certification PEFCTM.
Teintes et décors au choix du maitre d'ouvrage dans les différentes gammes du fabricant.
MB193 | * | Dimensions approximatives : 2,60 x 2,95 m de Haut |  | U
MB194 | * | Dimensions approximatives : 1,80 x 2,50 m de Haut |  | U
MB195 | * | Dimensions approximatives : 0,98 x 2,70 m de Haut |  | U
MB196 | * | Dimensions approximatives : 2,50 x 2,70 m de Haut |  | U
PLAN VASQUE SALLE DE BAIN DES CHAMBRES
Fourniture et pose de plan vasque de salle-de-bains de chambre
Le matériau de synthèse devra :
. Être résistant aux chocs
. Résister au produits d'entretiens corrosifs
. Etre non poreux pour l'hygiène
. Cuve rectangle intégrée poste formée (LxPxHt) = 390x310x130 mm.
. Retombée avant de 150 mm avec porte serviette intégrée et dosseret de 100 mm arrière et latéral à congé d'angle.
. Etre sans trop-plein.
. Percé 1 trou pour la robinetterie décalé du siphon.
. Fixation murale par tire-fonds et renfort avec équerre blanche sous vasque. Couleur : blanc
NOTA : Les plans vasques simples ou double devront être réalisés sur mesure entre cloison au cas par cas.
Il sera strictement refusé tout plan vasque non adapté aux dimensions entre cloison.
Dimensions approximatives pour chiffrages :
MB197 | Simple : 1070 x 390 mm |  |  | U
MB198 | Double : 1300 x 390 mm |  |  | U
BANQUE D'ACCUEIL
* | Fabrication et pose de l'ensemble d'une banque d'accueil :
L'ensemble fourni et posé sera en panneaux de particules type médium avec plan de travail en matériau résine
de type HI MACS de PORCELANOSA ou techniquement équivalent comprenant :
. Parois verticales et joues en retombées en panneaux de particules, finition stratifiée, plateaux et plans de
travail en résine de 0,80 m pour accessibilité PMR, avec un vide sous tablette de 30 cm de profondeur et 1,10 m
pour la partie acceuil debout.
. Toute ossature support nécessaire au maintien de la fixation de l'ouvrage soit en bois avec traitement
insecticide et fongicide, soit métallique avec protection antirouille à deux couches,
Y compris toutes fixations, coupes, découpes, rabotage, toutes sujétions d'arrondi, tous détails et toutes sujétions
de mise en œuvre.
La banque comportera un comptoir bas (tablette) comme bureau de secrétariat, hauteur 80 cm et/ou un comptoir
haut comme bureau de secrétariat, hauteur 110 cm
L'emplacement des pieds de soutien en inox réglables, le cas échéant, ne devra pas gêner son utilisation,
Le mobilier intégrera un caisson bas
MB199 | Dimension: 4000ml |  |  | U
NOTA : avant la mise en fabrication, l'entreprise devra prendre contact avec le responsable des travaux afin de voir
les principes définitifs et soumettre des plans de détails pour approbations.
Coloris et type de stratifié : au choix du Maître d'Ouvrage.
POSTE DE SOIN
Fourniture et pose de l'ensemble d'un poste de surveillance :
L'ensemble fourni posé sera en panneaux de particules type médium avec plan de travail en matériau résine
de type HI MACS de PORCELANOSA ou techniquement équivalent comprenant :
. Parois verticales et joues en retombées en panneaux de particules, finition stratifiée, plateaux et plans de
travail en résine de 0,80 m pour accessibilité PMR.
. Toute ossature support nécessaire au maintien de la fixation de l'ouvrage, soit en bois avec traitement
insecticide et fongicide, soit métallique avec protection antirouille à deux couches.
Y compris toutes fixations, coupes, découpes, rabotage, toutes sujétions d'arrondi, tous détails et toutes sujétions
de mise en œuvre.
L'emplacement des pieds devra permettre le stockage de chariot de matériel sous le plan de travail.
Mise en place d'une cloison vitrée bord à bord toute hauteur
MB200 | Dimension: 2500ml |  |  | U
NOTA : avant la mise en fabrication, l'entreprise devra prendre contact avec le responsable des travaux afin de voir
les principes définitifs et soumettre des plans de détails pour approbations.
Coloris et type de stratifié : au choix du Maître d'Ouvrage.
COMPTOIR "D'OFFICE"
Fabrication et pose de l'ensemble d'un comptoir "d'office" :
L'ensemble fourni posé sera en panneaux de particules type médium avec plan de travail en matériau résine
de type HI MACS de PORCELANOSA ou techniquement équivalent comprenant :
. Parois verticales et joues en retombées en panneaux de particules, finition stratifiée. Plateaux et plans de
travail en CORIAN ou techniquement équivalent, hauteur de 0,80 m pour accessibilité PMR avec un vide en
sous tablette de 30 cm de profondeur et 1,10 m pour la partie accueil debout.
. Toute ossature support nécessaire au maintien de la fixation de l'ouvrage, soit en bois avec traitement
insecticide et fongicide, soit métallique avec protection antirouille à deux couches.
Y compris toutes fixations, coupes, découpes, rabotage, toutes sujétions d'arrondi, tous détails et toutes sujétions
de mise en œuvre.
| Dimension: 2000ml |  |  | U
MB201 | NOTA : avant la mise en fabrication, l'entreprise devra prendre contact avec le responsable des travaux afin de voir
les principes définitifs et soumettre des plans de détails pour approbations.
Coloris et type de stratifié : au choix du Maître d'Ouvrage.
PASSE-PLAT
MB202 | Fourniture et pose d'un habillage bois périphérique de tête de cloisons - plateau bas P. 400 mm pour passe plats |  |  | U
Dimension : 1 300 L x 1 500 Ht mm
Angle et arrêtes arrondis - Plateau en résine type Lg-Himacs ou techniquement équivalent
PLAN DE TRAVAIL ET MEUBLE BAS ET HAUT
MB203 | Réalisation, fourniture et pose d'un plan de travail avec bac 400x400x400mm comprenant : |  |  | U
. Parois verticales et joues en retombées en panneaux de particules, finition stratifiée.
. Plateaux et plans de travail en panneaux de particules stratifiés.
. Toute ossature support nécessaire au maintien et à la fixation de l'ouvrage, soit en bois avec traitement
insecticide et fongicide, soit métallique avec protection antirouille à deux couches.
. Piètement et châssis support de plateaux en tube acier soudés 40 x 40 mm, y compris renforts intermédiaires
pour paillasse grande portée avec finition par peinture époxydique polymérisée au four, pieds réglables sur
vérins platifiés avec embase en rilsan, peigne support de canalisations.
Coloris et type stratifié des meubles : au choix du maître d'ouvrage.
Dimension: 2000ml
MB204 | Réalisation, fourniture et pose de meubles bas et haut comprenant :
| . Piètements par socles panneaux bois fibres médium support de relevé de sol PVC jusqu'à 0,15 m de haut environ. |  |  | U
. Parois verticales et horizontales, fonds du caisson, plateaux intérieurs en bois aggloméré mélaminé blanc, y
compris traitements des chants, classement M2.
. Portes battantes en bois stratifié, et tiroirs coulissants, y compris charnière, rails poignées et loqueteaux,
serrure de condamnation.
. Toute ossature support nécessaire au maintien et à la fixation de l'ouvrage, métallique en acier inox y compris
toutes fixations, coupes, découpes, toutes sujétions d'arrondi, tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre.
NOTA : avant la mise en fabrication, l'entreprise devra prendre contact avec le responsable des travaux afin de voir
les principes définitifs et soumettre des plans de détails pour approbations.
Coloris et type de stratifié : au choix du Maître d'Ouvrage.
Dimension de la réservation longeur 2000 x hauteur 2500
MOBILIER POUR LOGEMENTS
CUISINE
MB205 | Fabrication et pose d'une cuisine sur mesure comprenant : |  |  | U
. Ensemble des façades en panneaux mélaminés uni coloris aux choix ép. 19 mm
. Ensemble des caisses en panneaux mélaminé blanc hydro ép. 19 mm
. Plan de travail en panneau stratifié ép. 40 mm
. Crédence Hauteur 200 mm
Composition :
MB206 | 1 meuble bas sous-évier 2 vantaux et étagères réglables (largeur 600mm) |  |  | U
MB207 | 1 meuble 2 casseroliers (largeur 600mm) |  |  | U
MB208 | 1 meuble haut 2 vantaux et étagères réglables (largeur 1200mm) |  |  | U
MB209 | 1 colonne technique pour habillage H 2500MM X 600MM avec 1 porte |  |  | U
MB210 | 1 colonne frigidaire en pose libre H 2000mm x largeur 600mm) |  |  | U
MB211 | 1 meuble 1 casserolier + 3 tirois (largeur 600mm) |  |  | U
MB212 | 1 meuble haut avec intégration micro-ondes + 1 vantail ouvrant et 1 relevant (largeur 600mm) |  |  | U
MB213 | Intégration rail Leds sous meuble haut (branchement par électricien) |  |  | ml
Ouverture des façades par poignées à définir suivant proposition
Charnière clip Top et tiroirs MerivoBox de chez Blum technologie Bumotion ou techniquement équivalent
Ensemble posé sur socle H 80 mm
Nota : branchement robinetterie et évier hors lot
MB214 | Fabrication et pose de placard à façade coulissante comprenant : |  |  | U
Ensemble des façades en panneau mélaminé ton uni ép. 19 mm
Ensemble des caisses en panneau mélaminé blanc ép. 19 mm
Système façade coulissante Roll 52 de chez Klein ou techniquement équivalent
Composition : 1 colonne lave-linge et sèche-linge, 1 colonne penderie, 2 colonnes tablettes réglables
Ensemble sur socle 80 H mm
Dimension : 3000 L x 2100 H x 700 P mm
MB215 | Fabrication et pose de placard comprenant : |  |  | U
Ensemble des façades en panneau mélaminé ton uni ép. 19 mm
Ensemble des caisses en panneau mélaminé blanc ép. 19 mm
Composition : 1 colonne penderie, 2 colonnes tablettes réglables
Charnières cliptop de chez Blum ou équivalent avec ralentisseur
Ensemble sur socle 80 H mm
Dimension : 1800 L x 2600 H x 700 P mm
MB216 | Fabrication et pose de placard comprenant : |  |  | U
Ensemble des façades en panneau mélaminé ton uni ép. 19 mm
Ensemble des caisses en panneau mélaminé blanc ép. 19 mm
Composition : 1 colonne penderie, 2 colonnes tablettes réglables, 1 colonne 3 tiroirs
Charnières cliptop de chez Blum ou équivalent avec ralentisseur
Ensemble sur socle 80 H mm
Dimension : 2700 L x 2600 H x 700 P mm
MB217 | Pose de porte coulissante escamotable dans cloison compris habillage comprenant : |  |  | U
vantail isoplane à âme pleine finition "prépeint"
Dimension : 1400 L x 2000 H x 700 P mm
K - PAILLASSES
Dépose - Préparation
MB218 | * | Dépose de paillasse sans réemploi, compris enlèvement aux D.P. |  | ml
MB219 | * | Dépose de paillasse avec soin pour réemploi, compris stockage dans l'établissement. |  | ml
MB220 | * | Dépose de paillasse avec soin pour réemploi, stockage dans l'établissement et repose comprenant toutes sujétions de pose (joint silicone, ajustement, nettoyage). |  | ml
MB221 | * | Dépose de robinetterie avec soin pour réemploi, stockage dans l'établissement et repose comprenant toutes sujétions de pose (remplacement de joint). |  | U
Travaux neufs
Fourniture et pose paillasse humide en résine :
Le plan vasque zone "poste de soins" sera en matériau de synthèse, produit de type HI MACS de chez
de chez PORCELANOSA ou techniquement équivalent :
Le matériau de synthèse devra :
. Être résistant aux chocs
. Résister au produits d'entretiens corrosifs
. Etre non poreux pour l'hygiène
. Cuve rectangle intégrée poste formée (LxPxHt) = 390x310x130 mm.
. Retombée avant de 150 mm avec porte serviette intégrée et dosseret de 100 mm arrière et latéral à congé d'angle.
. Etre sans trop-plein.
. Percé 1 trou pour la robinetterie décalé du siphon.
. Fixation murale par tire-fonds et renfort avec équerre blanche sous vasque
. Couleur : blanc
MB222 | Dimension approximative pour chiffrage : 1000 L x 850 H x 700 P mm |  |  | U
MB223 | Dimension approximative pour chiffrage : 1200 L x 850 H x 700 P mm |  |  | U
NOTA : Le plan vasque devrat être réalisé sur mesure entre cloison au cas par cas.
Il sera strictement refusé tout plan vasque non adapté aux dimensions entre cloison.
L - OUVRAGES DIVERS ET ACCESSOIRES
Patères porte-manteaux anti-pendaison
Fourniture et pose de patères anti-pendaison vissées sur cloisons avec type de fixation appropriée sur
MB224 |  | renfort. Peinture au choix du M.O. |  | U
MB225 |  | Mains-courantes escaliers |  | ml
Fourniture et mise en œuvre de mains-courantes tubulaires de marque Normbau ou équivalent avec noyau
d'acier renforcé.
Fixations par consoles en inox thermolaqué de marque Normbau ou équivalent, enbout standard, externe
ou interne universel, bouchon, éclisse, kit démontable pour gaine technique, écartement entre 0,80 et 1m
environ, fixés selon le cas :
. par chevilles spéciales dans gros œuvre ;
. par colliers, platines, etc. sur autres supports.
. Classement réaction au feu : A2-s1, d0,
. Finition au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabricant
. Y compris tous accessoires selon besoin (embouts, angles internes et externes, kit démontable, etc.) selon
le cas, manchonnés et fixés sur lisses.
. Visserie et autres petites pièces accessoires en acier inox,
Main courante ronde Ø 40 mm de hauteur totale de 80 mm et saillie au mur de 90 mm.
MB226 |  | Habillage des joints de dilatation |  | ml
Habillage des joints de dilation par chants plats.
Angles rentrants et sortants soigneusement ajustés le cas échéant.
Fixation collée sur parois et clouée par pointes spéciales acier assurant la libre dilatation.
Chants plats de largeur : 100 mm environ.
Epaisseur : 10 mm environ - Hauteur : du sol au plafond.
Essence de bois : MDF - Finition à peindre.
MB227 | * | Démolition des parquets anciens, compris enlèvement des lambourdes et nettoyage des surfaces. |  | m²
Reprise de parquets existants en lames identiques, compris toutes sujétions.
MB228 | * |  | quantité inférieure à 1 m² | U
MB229 | * |  | quantité de 1 à 5 m² | U
MB230 | * | Parquet flottant en panneaux à vernir composés d'un parement en bois noble (chêne) |  | m²
sur structure bois ép. 15 à 27 mm, assemblé par rainures et languettes collées.
Pose sur isolant phonique (type ASOUR ou techniquement équivalent),
forme en sable sec dressée à la règle, compris replanissage, ponçage et vernissage.
MB231 | * | Parquet flottant en panneaux d'agglomérés revêtu d'un stratifié type QUIK STEP FLOOR ou techniquement |  | m²
équivalent.
Lame 120 x 19 mm, épaisseur 8 mm, résistance à l'usure 10500. Coloris au choix du maître d'ouvrage
MB232 | * | Fourniture et pose de parquet chêne ép. 10 mm premier choix collé, compris ponçage et vitrification. |  | m²
MB233 | * | Fourniture et pose de parquet chêne ép. 10 mm premier choix flottant. |  | m²
MB234 | * | Fabrication et pose d'un plancher OSB compris renfort structure existante |  | m²
MB235 | * | Terrasse cour extérieur : fourniture et pose d'un plancher de terrasse en lame composite type silvadec Bun |  | m²
colorado ou techniquement équivalent comprenant :
Lames composites lisse 138 x 22 mm
Fixation par vis inox sur lambourdes exo 70x42 mm
M - PORTES EN GLACE TREMPEE
Comprenant la fourniture et pose de porte standard en glace
trempée avec équipements (paumelles, poignée béquille, serrure,
cylindre Européen marque J.P.M. joint mousse en feuillure), non
compris huisserie.
MB236 | * | Glace claire en 8 mm d'ép. :
|  |  | 2.04 x 0.73 ou 0.83 | U
MB237 |  | Butoir caoutchouc noir et aluminium brossé référence 3737 de chez vachette ou techniquement équivalent |  | U
MB238 |  | Butoir de porte qui se pose au niveau de la poigné caoutchouc blanc BUMS ou techniquement équivalent |  | U
MB239 |  | Dépose de l'existant, fourniture et pose de serrure encastrer sur porte intérieur de communication, chambre, bureau ou locaux divers axe à 40mm ou à 50mm réversible sans démontage et têtière bout rond y compris toute sujetion d'adaptation |  | U
|  | Dépose de l'existant, fourniture et pose de gond sur porte bois interieur y compris toute sujetion d'adaptaion |  | U
N - TRAVAUX HORS BORDEREAU
MB240 | * | Travaux en régie
|  |  | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | H
MB241 | * | Travaux hors bordereau
Dans le cas de travaux, non décrits, dans le présent bordereau, les prix de ceux-ci seront débattus
avec le Maître d'Ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Nota général :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier
d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de
récolement, fiches techniques, notices diverses et mode
d'emploi.
Date et signature de l'entreprise