MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES

L’acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion

Représentant du Maître d’ouvrage (RMO) et du pouvoir adjudicateur

Monsieur le Directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion

Objet de la consultation

Travaux d’arasement du radier de Beauvallon et de suppression de canaux bichiques – Rivière des Roches

| Remise des offres |  |
| --- | --- |
| Date et heure limites de réception : 06/11/2025 à 11 h 00 (heure locale de l'adresse du RPA) |  |
| GÉNÉRALITÉS SUR LES PRIX POUR L’ENSEMBLE DES TRAVAUX |  |
|  | L'ensemble des prix du bordereau des prix rémunère explicitement ou implicitement toutes les prestations et obligations de l'Entrepreneur définies dans les pièces du marché. Le cahier des charges, CCTP doit être lu conjointement avec le présent Bordereau des Prix / Détail Quantitatif Estimatif. L'entrepreneur se réfèrera à ces pièces pour autant qu'elles aient une incidence sur les détails de la description, de la qualité, des caractéristiques et des essais des matériaux utilisés et de leur mise en œuvre, ainsi que pour les détails des conditions, obligations, engagements, sujétions et instructions de toute nature auxquels il sera soumis dans l'exécution du marché. Malgré toute limitation que l'on pourrait inférer de la rédaction de la définition des prix et des explications données dans les présentes instructions générales relatives au bordereau des prix, les prix unitaires et les prix forfaitaires doivent pourvoir aux dépenses incidentes, imprévus et risques de toute sorte nécessaire à l'achèvement des travaux sous tous les rapports et leur entretien, le tout en accord avec les pièces du marché. L'entrepreneur ne pourra réclamer de paiement complémentaire concernant tout travail ou méthode d'exécution qui serait décrite dans le marché, sans qu'apparaisse pour autant de prix correspondant dans le bordereau de prix. Les prix correspondant dans le bordereau des prix à des ensembles doivent pourvoir à la construction et à l'achèvement de chacune des parties composantes de ces ensembles et à leur assemblage même si ces parties ne sont pas spécifiquement décrites dans les prix ou les instructions générales. Le coût de maîtriser l'eau (épuisement, dérivation, non interférence avec les distributions existantes, etc.) est réputé inclus dans les prix du bordereau des prix sauf lorsqu’expressément indiqué. Les prix unitaires et sommes forfaitaires s'appliquent toujours à un travail réellement exécuté et achevé à la satisfaction du Maître d'Œuvre. L'Entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des lieux pour élaborer sa soumission et avoir examiné par lui-même les conditions dans lesquelles se dérouleront les travaux à exécuter et, de façon générale, tout ce qui peut avoir une influence sur le coût d'exécution des travaux. Les méthodes applicables aux métrés et aux paiements des travaux exécutés, qui seront spécifiés au bordereau des prix ou ailleurs dans le marché, seront les seules applicables pour l'évaluation des travaux effectués par l'entrepreneur même si elles diffèrent des méthodes d'exécution des travaux employées par l'Entrepreneur et approuvées par le Maître d'Œuvre ou son représentant. Sauf les cas mentionnés expressément dans les pièces du marché, les quantités qui seront prises en compte pour les règlements des travaux seront les quantités nettes à l'exclusion des chutes, recouvrements, emboîtements, pertes, expansion ou retrait qui résultent des plans d'exécution approuvés par le Maître d'Œuvre. Sauf indication contraire mentionnée dans le présent bordereau des prix, chaque prix couvre la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre ou la mise en place des matériaux et matériels nécessaires à l'exécution des travaux suivant les règles de l'art et conformément aux prescriptions du Marché et des CCTG correspondants. Sauf indication contraire mentionnée au bordereau des prix, les quantités de travaux à prendre en compte seront le résultat des métrés établis à partir de dessins d'exécution approuvés par le Maître d'œuvre, ou des attachements de travaux terminés pris contradictoirement pour les travaux demandés par le Maître d'œuvre ne faisant pas l'objet de dessin d’exécution ; exception faite des travaux rémunérés au forfait. Tous les frais relatifs à toutes les installations de chantier, aux travaux et ouvrages provisoires, autres que ceux qui font l'objet de prix distincts ainsi que les compléments ou les modifications d'installations ou d'ouvrages provisoires qui devront être réalisés en cours de travaux sont intégralement compris dans les prix des ouvrages définitifs et sont à la charge de l’entreprise. Ces prix sont valables pour les travaux concernés par le présent marché. Les prix du bordereau s'entendent pour l'ensemble des travaux entièrement terminés et prêts à être mis en service pour l'exploitation normale. Ils incluent également toutes les prestations d'ordre général notamment : - Toutes fournitures, travaux et prestations définis par le marché et ne faisant pas l'objet d'un prix spécifique dans le présent bordereau ; - Les reconnaissances, travaux de topographie complémentaires liés à l'exécution des travaux et des métrés ; - L'approvisionnement des chantiers en eau et en énergie nécessaire à l'exécution des travaux ; - La mise en œuvre des moyens nécessaires provisoires ou définitifs qui s'imposent pour éviter que les eaux de ruissellement n'endommagent les profils de terrassement et les travaux, ou ne modifient la qualité des matériaux de déblais devant être réutilisés en remblai ; - Les dérivations éventuelles et remises en état de réseaux existants de toute nature se trouvant dans l'emprise des travaux et dans l'emprise des installations de chantier (EDF, éclairage urbain, téléphone, réseaux d'eaux pluviales, d'eaux potables, etc.........) ; - La fourniture, installation du matériel de pompage nécessaire aux travaux y compris frais de pompage pendant la durée des travaux ; - Les contrôles et essais imposés par le CCTP ; - Les frais de laboratoire de chantier nécessaires à la conduite du chantier ; - La réalisation et la mise au point du planning d'exécution, de ses modifications et mises à jour éventuelles ; - Toutes sujétions de réalisation des travaux selon les horaires imposées par les services de la DEAL et précisées dans le CCTP ; - La réalisation des réfections provisoires et définitives de voirie endommagée suite aux travaux ; - La réalisation et la mise au point du PAQ et des PPSPS, SOGED et PAE ; - Les prescriptions du coordonnateur hygiène et sécurité, ainsi que les installations nécessaires pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le site du chantier ; - La réalisation des études, des plans d'exécution des ouvrages, la fourniture des dossiers de déclaration de travaux pour les locaux techniques et la diffusion des spécifications techniques détaillées des équipements et fournitures proposées ; - La fourniture et la diffusion de l'ensemble des documents spécifiés par le marché ; - Les sujétions résultantes du contrôle interne de qualité, contrôle externe de qualité et de l'application du PAQ ; - L'ensemble des opérations de tri, chargement, déchargement, stockage provisoire ou intermédiaire et reprise jusqu'à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels ; |

| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES FOURNITURES OU TRAVAUX (Unités et prix en lettres) |  | UNITE |  | PRIX UNITAIRE (euros HT) |  | PRIX (euros HT) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | # Études d’exécution ET DOSSIER DE RECOLEMENT Ce prix rémunère au forfait, l’ensemble des études à mener préalablement au bon déroulement du chantier et nécessitant le VISA du MOE, ainsi que le dossier des ouvrages exécutés (DOE). Ce prix comprend notamment : - les études des accès aux zones de travaux, et de positionnement et mise en œuvre des zones d’installations de chantier, y compris plans associés (plan de circulation pour le chantier mais aussi pour les abords du chantier, itinéraire de déviation si nécessaire et plan d’installation de chantier) et mise en place de convention de passage et/ou d’occupation avec les propriétaires des parcelles impliquées, - les études de positionnement, dimensionnement et les procédures de mise en œuvre des ouvrages définitifs, y compris plans associés (plan d’exécution, profils, coupe types…), - les demandes d’agrément matériaux et fournitures, notamment relatives à la qualité des matériaux mis en œuvre dans les ouvrages définitifs (fascines, lits de plants et plançons, plantations, géotextiles, etc.), - La remise des études d'exécution au maître d'œuvre (1 exemplaire papier et sur support informatique) - La remise de tous les ²documents de récolement sous forme de DOE, comprenant : - L’ensemble des levés topographiques, les plans, profils et coupe types des ouvrages exécutés, géoréférencés au format numérique et papier - Les bordereaux de suivi des déchets et les bons de livraison des matériaux. Une liste exhaustive sera établie en début de période de préparation. Ce prix sera rémunéré en 2 phases : - A hauteur de 70% à la validation des documents d’exécution - Versement du solde à la validation du DOE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-F | # Opération 1 : Suppression des radiers # Le forfait :……………………………………………………………………………. |  | # FT |  |  |  |  |  |
| 1.1-C | # Opération 2 : Suppression des canaux bichiques # Le forfait :……………………………………………………………………………. |  | # FT |  |  |  |  |  |
| 1.2 | # INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER Ce prix rémunère au forfait, l'ensemble des prestations concernant la préparation et l’installation de chantier. Il comprend : 1/ L'installation de chantier comprenant : - les opérations topographiques générales (piquetage des emprises...) ainsi que leur maintenance, - les aménagements de terrain, les fournitures et amenées, les frais d'installation des baraques de chantier, - l'amenée de la basse tension sur le chantier pour alimenter l'éclairage éventuel et la signalisation lumineuse temporaire, - les installations assurant l'hygiène et la sécurité, y compris les dépenses liées aux procédures et moyens d'hygiène et de sécurité pendant les travaux, - les dépenses liées aux abonnements divers et aux consommations (eau, électricité et téléphone), - l'amenée et le repliement des matériaux, déchets et du matériel nécessaire à l'ensemble des travaux, - les frais de gardiennage et de maintenance, - la signalisation du chantier et des voies publiques, - la confection de clôtures fixes et mobiles, - les indemnités éventuelles pour les préjudices causés par les travaux, - L’entreposage de bennes de tri des déchets avec transmission des bordereaux de suivi des déchets - Les travaux de débroussaillage si nécessaire et évacuation des déchets verts en filières agrées, - la construction et l’entretien des accès du chantier, - Le nettoyage et la remise en état des lieux en fin de chantier 2/ La fourniture et la pose de deux panneaux de chantier de dimensions h : 2.00m x L : 1,50m comprenant : - La fabrication du panneau et des supports et des massifs d'ancrage, - La réalisation des massifs d'ancrage en béton, - L'amenée depuis le lieu de fabrication, le déchargement à pied d'œuvre, - La pose le réglage et la fixation, - Les éventuelles modifications à apporter. - Le démontage et l'évacuation en fin de chantier, NB : La pose du panneau se fera dans un délai maximum d'une semaine après la fourniture de la maquette par l’entreprise avec avis du maître d’œuvre et validation du maître d’ouvrage. Ce prix sera rémunéré en 2 phases : - A hauteur de 70% à l’installation de la base vie - Versement du solde au repli de l’installation et à la remise en état du site. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-F | # Opération 1 Suppression des radiers # Le forfait :……………………………………………………………………………. |  | # FT |  |  |  |  |  |
| 1.2-C | # Opération 2 (si les opérations ne s’enchainent pas) : Suppression des canaux bichiques # Le forfait :……………………………………………………………………………. |  | # FT |  |  |  |  |  |
| 1.3 | # Implantation des ouvrages et piquetage Ce prix rémunère au forfait, l’ensemble des travaux d’implantation et de piquetage des travaux de terrassements et des ouvrages concernés tels que l’ouvrage projeté de protection ou encore les aménagements de berges. Ce prix comprend notamment : - l’implantation des ouvrages conformément aux plans d’exécution ; - les études topographiques complémentaires nécessaires à la bonne implantation des ouvrages ; - la mise en œuvre des piquetages et leur entretien pendant l’ensemble des phases travaux ; - l’ensemble des relevés nécessaires pour l’établissement des plans de récolement ultérieurs ; - y compris toutes sujétions de l’entreprise. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3-F | # Opération 1 : Suppression des radiers # Le forfait :……………………………………………………………………………. |  | # FT |  |  |  |  |  |
| 1.3-C | # Opération 2 : Suppression des canaux bichiques # Le forfait :……………………………………………………………………………. |  | # FT |  |  |  |  |  |
| 1.4 | # debroussaillage Ce prix rémunère au mètre carré le débroussaillage ou fauchage qui sera réalisé mécaniquement ou manuellement dans toutes les zones le permettant pour des engins autoportés ou avec les bras‐déportés et validés avec le MOE. Il comprend notamment : - toutes les fournitures, matériels, moyens mécaniques et humains pour réaliser cette prestation conforme aux prescriptions du CCTP ainsi qu'aux normes et fascicules en vigueur; - l'amenée, la mobilisation et le repli des engins mécaniques adaptés (et même spécifiques : bras‐déportés, long bras, etc.) en état de fonctionnement et à jour de leur révision; - tous les moyens humains et d'encadrement dont le nombre sera adapté à la prestation ainsi qu'à la sécurité; - toutes les sujétions concernant la fourniture des énergies, de l'eau et les carburants; toutes les sujétions de difficultés pour la réalisation de cette prestation en ravine et sur des talus de forte pente; - Le ramassage et l'évacuation des déchets verts et/ou des déchets divers et encombrants ; - Ce prix ne comprend pas le nettoyage de la zone des installations de chantier, des accès, des pistes d'accès, zone de stockage provisoire et zone de parking inclus dans le prix des installations de chantier. # Ce prix s'applique au mètre carré :……………………………………………………………………………. |  | M² |  |  |  |  |  |
| 1.5 | # TRavaux préalables de mise à sec Ce prix rémunère au forfait, l’ensemble des travaux de dévoiement du lit de la Rivière des Roches afin de permettre la mise à sec de la zone concernée par les travaux, selon le phasage, les prescriptions, les plans ainsi que les profils types de l’article 4.05 du CCTP Ce prix comprend notamment : - La réalisation des accès provisoires aux travaux de mise à sec et de démolition du radier ; - Le débroussaillage de l’atterrissement au droit des futurs chenaux et le décapage de la terre végétale sur 30cm ; - Le terrassement de chenaux dans l’atterrissement central pour dériver les eaux vers la rive droite puis vers la rive gauche, conformément aux plans et profils types afférents ; - La fourniture de matériaux alluvionnaires pour la réalisation de l’ouvrage provisoire de dérivation, - La fourniture de géomembrane étanche pour l’enrobage de la digue ; - la réalisation des ouvrages provisoires de dévoiement du lit conformément aux phasages et exigences du CCTP et aux plans d’exécution ; - l’ensemble des batardeaux provisoires nécessaires à la bonne réalisation des travaux ; - la réalisation d’une zone fusible amont ; - l’entretien pendant toute la phase travaux de l’ensemble des dispositifs de mise à sec mis en œuvre, - la mise en œuvre de système de pompage des eaux claires pour la mise à sec de la zone de travaux, notamment avant réalisation des pêches électriques de sauvegarde, - la mise en œuvre en cas de départ de MES à travers le cordon et vers le lit vif (hors des zones de travaux), d’un cerclage constitué de big-bags et de ballots de paille installé au niveau de la zone de fuite afin de piéger les particules fines ; - la dépose de tous les ouvrages provisoires en fin de chantier, - toutes sujétions de phasage pour mener à bien la mise à sec. Il tient compte de toutes les sujétions résultant des mesures de sécurité prescrites par les services responsables. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5-F | # Opération 1 (Phase 1 et 2 : démolition du radier et reprofilage du lit mineur) # Le forfait :……………………………………………………………………………. |  | # FT |  |  |  |  |  |
| 1.5-C | # Opération 2 (Phase 3 : démolition des canaux bichiques et reprofilage du lit mineur) # Le forfait :……………………………………………………………………………. |  | # FT |  |  |  |  |  |
| 1.6 | # pêches electriques Ce prix rémunère au forfait, la réalisation de pêches électriques conformément aux prescriptions de la fédération de pêche et des prescriptions du CCTP à l’article 4.06. Ce prix comprend notamment : - la présentation du protocole d’intervention pour validation auprès de la MOA; - la mise à disposition des équipes nécessaires aux interventions en amont et aval du radier ; - y compris toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6-F | # Opération 1 : Suppression des radiers # Le forfait :……………………………………………………………………………. |  | # FT |  |  |  |  |  |
| 1.6-C | # Opération 2 : Suppression des canaux bichiques # Le forfait :……………………………………………………………………………. |  | # FT |  |  |  |  |  |
| 1.7 | # RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES Sondages complémentaires de sol (mission G3) Le prix rémunère la réalisation de tous les sondages et essais complémentaires nécessaires définis dans le cadre de la mission G5, et que l'entreprise devra approfondir dans le cadre de sa G3 et de ses études d'exécutions. Il comprend notamment : - toutes les fournitures, matériels, moyens mécaniques et humains pour réaliser cette prestation conforme aux prescriptions du CCTP ainsi qu'aux normes et fascicules en vigueur; - l'amenée, la mobilisation et le repli des engins mécaniques même spécifiques en état de fonctionnement et à jour de leur révision; - tous les moyens humains et d'encadrement dont le nombre sera adapté à la prestation ainsi qu'à la sécurité; - toutes les sujétions concernant la fourniture des énergies, de l'eau et les carburants; - la réalisation des sondages et des prélèvements ; - les essais in situ et le transport en laboratoire et les essais en laboratoire ; - toutes les sujétions de difficultés pour la réalisation de cette prestation en ravine; - la fourniture d'un rapport d'essais ; - l'évacuation en décharge des gravats par l'entrepreneur. L'ensemble des interventions seront effectuées selon les contraintes d'exploitation du site. # Le forfait :……………………………………………………………………………. |  | FT |  |  |  |  |  |
| N° DES PRIX |  | DESIGNATION DES FOURNITURES OU TRAVAUX (Unités et prix en lettres) |  | UNITE |  | PRIX UNITAIRE (euros HT) |  | PRIX (euros HT) |
| 2. TRAVAUX DE TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 |  | # demolition DU RADIER ACTUEL ET EVACUATION DES MATERIAUX Ce prix rémunère au forfait, la démolition du radier conformément aux CCTP et aux plans d’exécution ainsi que l’évacuation des produits de démolition en décharge agréée. Ce prix comprend notamment : - La démolition par engins mécaniques ou manuels du radier, - La démolition par engins mécaniques ou manuels des ouvrages de protections en enrochement liaisonnés existants en rive gauche et rive droite du radier ; - L'évacuation des gravats (chargement, transport et déchargement) quelle que soit la distance des zones de mise en dépôt définitif par l'entrepreneur ainsi que les frais et droits de décharge, - Toutes sujétions diverses de démolition, - Toutes sujétions de confortements, de signalisations et de mise en sécurité du site, - Le Forfait : ………………………………………………………………… |  | FT |  |  |  |  |
| # 2.1.1 |  | # plus-value au prix 2.1 : demolition des fondations DU RADIER ACTUEL ET EVACUATION DES MATERIAUX Cette plus-value au prix 2.01 rémunère au mètre cube la démolition des fondations du radier de Beauvallon sous la cote du profil en long projet, conformément à l’article 2.30 du CCTP. Ce prix comprend notamment : - La démolition par engins mécaniques ou manuels des fondations du radier, dans le cas où les fondations de l’ouvrage sont plus profondes que la côte projet définie et présentée sur le profil en long de la rivière des Roches ; - L'évacuation des gravats (chargement, transport et déchargement) quelle que soit la distance des zones de mise en dépôt définitif par l'entrepreneur ainsi que les frais et droits de décharge, - La mise en œuvre de matériaux alluvionnaires issues du reprofilage du lit mineur en lieu et place des fondations afin d’obtenir la côte altimétrique et le profil en long projet ; - Toutes sujétions diverses de démolition ; - Toutes sujétions de confortements, de signalisations et de mise en sécurité du site. - Le Mètre Cube : …………………………………………………………………… |  | M³ |  |  |  |  |
| # 2.2 |  | TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR REPROFILAGE DU LIT MINEUR ET DES BERGES Ce prix rémunère au mètre cube, l’ensemble des terrassements en déblais sur le site des travaux. Ce prix comprend notamment : - le stockage sur site des déblais pour potentielle réutilisation ultérieure ; - l’évacuation en décharge agréée des déblais excédentaires ; - toutes les précautions nécessaires à la non déstabilisation des berges et talus existants ; - L’utilisation d’un BRH si nécessaire ; - y compris toutes sujétions. - Le Mètre Cube : …………………………………………………………………… |  | M³ |  |  |  |  |
| # 2.3 |  | TERRASSEMENT EN REMBLAIS POUR REPROFILAGE DU LIT MINEUR ET DES BERGES Ce prix rémunère au mètre cube l’ensemble des terrassements en remblais au moyen de matériaux alluvionnaires issus des travaux de terrassement réalisés en déblais. Ce prix comprend notamment : - les terrassements en remblais conformément aux plans d’exécution ; - toutes les précautions nécessaires à la non déstabilisation des berges et talus existants ; - y compris toutes sujétions. - Le Mètre Cube : …………………………………………………………………… |  | M³ |  |  |  |  |

| N° DES PRIX | DESIGNATION DES FOURNITURES OU TRAVAUX (Unités et prix en lettres) | UNITE | PRIX UNITAIRE (euros HT) | PRIX (euros HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. MISE EN ŒUVRE DES AMENAGEMENTS |  |  |  |  |
| 3.1 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE de TERRE VEGETALE Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre d’une couche de terre végétale sur l’intégralité des talus reprofilés (rive gauche et rive droite) dans le cadre des travaux de terrassement en déblai sur une épaisseur moyenne de 30cm. Ce prix comprend notamment : - la réalisation (remplissage) du "boudin de géotextile biodégradable" entre les lits de plants et plançons ; - la mise en œuvre de terre végétale au sein de la fascine de saules ; - la mise en place soignée sur 30cm d’épaisseur de terre végétale sur berge conformément aux CCTP et aux plans d’exécution - le contrôle interne de la bonne mise en œuvre (épaisseur, homogénéité, etc.) - toutes les précautions nécessaires à la non déstabilisation des berges et talus existants ; - y compris toutes sujétions. Le Mètre Cube : …………………………………………………………………… | M³ |  |  |
| 3.2 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE BIODEGRADABLE Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’un géotextile biodégradable sus-jacent au talus en terre végétale. Ce prix comprend notamment : - le positionnement du géotextile conformément aux prescriptions du CCTP, notamment dans le respect des contraintes de recouvrement ; - la bonne fixation du géotextile conformément aux prescriptions du CCTP, notamment dans le respect des contraintes d’ancrage en pied et en tête de talus ; - y compris toutes sujétions. 3.2.1 : Pour les boudins Le Mètre Carré : …………………………………………………………………… 3.2.2 : Pour recouvrement des berges Le Mètre Carré : …………………………………………………………………… | M² M² |  |  |

| 3.3 | FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE FASCINE Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de fascine sur site conformément aux prescriptions du CCTP. Ce prix comprend notamment : - la réalisation de la tranchée pour la mise en place des fascines ; - la fourniture à pied d’œuvre de pieux rond en bois imputrescible ; - la fourniture à pied d’œuvre des branches anti-affouillement ; - la fourniture à pied d’œuvre des fagots de branchages ; - le stockage éventuel nécessaire pendant la durée des travaux ; - le battage mécanique des pieux ; - la confection des fascines ; - la réalisation des liaisons de terre végétale entre les fascines et les berges ; - la mise en place de tasseau pour maintenir les fagots en partie supérieure - y compris toutes sujétions. Le Mètre linéaire : …………………………………………………………………… | ML |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE LITS DE PLANTS ET PLANCONS Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture à pied d’œuvre de végétaux pour réaliser les lits de plants et plançons conformément aux prescriptions du CCTP et les travaux de mise en œuvre pour réalisation du massif de confortement conformément aux plans d’exécution. Ce prix comprend notamment : - la fourniture de branches vivantes avec ramilles ou plants forestiers ; - le calage et le réglage général pour la mise en œuvre de terres ou géotextiles ; - la réalisation des lits de plants et plançons ; - y compris toutes sujétions. Le Mètre linéaire : …………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 3.5 | FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET ARBUSTES A RACINES NUES Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture à pied d’œuvre d’arbres et arbustes à racines nues conformément aux prescriptions du CCTP et les travaux de mise en œuvre pour leur plantation conformément aux plans d’exécution. Ce prix comprend notamment : - le terrassement pour la fosse de plantation ; - la mise en place de géotextile ; - la mise en œuvre de paillage si nécessaire ; - l’arrosage et la mise en place de tuteurs si nécessaire ; - y compris toutes sujétions. L’Unité : …………………………………………………………………… | U |  |  |
| 3.6 | FOURNITURE DE MELANGE GRAINIER ET ENSEMENCEMENT Ce prix rémunère au mètre carré de surface de talus à ensemencer, la fourniture à pied d’œuvre d’un mélange grainier conforme aux prescriptions du CCTP et l’ensemencement de l’ensemble des surfaces travaillées. Ce prix comprend notamment : - la fourniture du mélange correctement conditionné, - le stockage in situ dans le respect des conditions de conditionnement, - l’ensemencement de l’ensemble des surfaces travaillées, - y compris toutes sujétions. Le Mètre Carré : …………………………………………………………………… | M² |  |  |

| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES FOURNITURES OU TRAVAUX (Unités et prix en lettres) | UNITE | PRIX UNITAIRE (euros HT) | PRIX (euros HT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. GARANTIE ET ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | # GARANTIE ET ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX Ce prix rémunère au forfait, le suivi et l’entretien de tous les aménagements végétaux ainsi que les essences plantées. Ce prix comprend notamment : - L’élagage soigné si nécessaire ; - L'arrosage ; - le redressement ou la mise en place de tuteur ; - La reprise ou le remplacement si nécessaire d’une partie ou de l’ouvrage dans son intégralité ; Toutes sujétions pour garantir le bon développement des essences et la pérennité des ouvrages. - Le Forfait : ………………………………………………………………… | FT |  |  |  |  |  |

| Complété quant aux prix, |  |
| --- | --- |
| Par l'Entrepreneur dûment soussigné, |  |
| A , le |  |