## Page de garde
| Direction des applications militaires Centre DAM Île de France DSTG/SG/BACO | 3 onglets
MATRICE DE CONFORMITE
Référence de la consultation | DIE-B25-00900-AC
TITRE | FOURNITURE D’UNE CELLULE BANC DE TEST DE COMPRESSEURS
Date | Soumissionnaire | Référence
Ce document est la propriété du CEA et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation.

## Note préliminaire
NOTE PRELIMINAIRE
Le soumissionnaire répondra à chaque ligne d'exigences du cahier des charge.
Les critères sont définis au cahiers des charges et seul un intitulé est utilisé dans cette matrice de conformité
P = primordial, I = important, S = souhaitable
Seule la non réponse aux critères primordiaux peut entrainer l'élimination de l'offre.
Toute modification, ajout ou suppression entrainera l'irregularité de l'offre.
Nota : Les erreurs devront être notifiées au CEA, le cas échéant, lors de la phase de questions-réponses afin que ce dernier puisse apporter les corrections nécessaires à ce document.

## Matrice de conformité
| Critères | Criticité | Critère satisfait | Commentaires
aéraulique | 6 ouvertures de 5 cm de diamètres identifiées | P
| 2 ouvertures opposées pour gaines 28 cm de diamètre | P
| bouchon | P
| crépine | P
Electrique | prise triphasée | P
| monophasé ou triphasé | P
| interrupteur alimentation | P
| interrupteur compresseur | P
| interrupteur système d'acquisition | P
Instrumental | régulateur de pression 0 -100 Nm3/h | P
| débitmètre jusqu'à 100 Nm3/h | P
| sonde hygrométrique | P
| 3 thermocouples placés au min | P
| compteur | P
| compteur réinitialisable | S
| lecture des constantes | S
| enregistrement basse fréquence | P
| interface de l'acquisition à 1 m 50 du sol | S
| capteurs remplaçables | P
Ergonomie | poids du compresseur 250 kg max | P
| dimensions max 150 x 120 x 150 cm | P
| ouverture totale | P
| positionnement et alignement | S
| système de fixation | P
| transportable par transpalette | P
| panneau indicateur | P
| gerbage jusqu'à 250 kg | S
Sécurité | bouton d'arrêt d'urgence | P
| protection de bordure des passages câbles | P
| voyant de fonctionnement | P
| isolation phonique 40 dB à 50 Hz | P
| isolation phonique 50 dB à 50 Hz | S
| amortisseurs | S