## page de garde
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LIMOGES
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ (MH)
Manufactures nationales, Sèvres et Mobilier national
2025-MAPA-34 - Travaux de restauration et transformation en chaufferie du bâtiment C
DPGF LOT 1: MACONNERIE - VRD
Maître d'ouvrage
Manufactures nationales, Sèvres et Mobilier national
1 rue Berbier du Mets
75013, PARIS
Maître d'œuvre
Maria-Andreea Grecu, architecte du Patrimoine
51 rue de Rochechouart - 87000 Limoges
gma@sitenconstruction.net / 05 55 33 75 27 / 06 61 21 81 24

## LOT 1
RECAPITULATIF LOT 1: MACONNERIE - VRD
|  | Désignation des sections |  |  |  | Montant HT
2025-MAPA-34 - TRAVAUX DE RESTAURATION ET TRANSFORMATION EN CHAUFFERIE DU BATIMENT C | [5 empty] | 0
SUR LE SITE DU MUSEE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHE (MH) | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL H.T. | [5 empty] | 0
TOTAL T.V.A. 20,00 % | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. | [5 empty] | 0
N° CCTP | Ordre | Désignation des Articles | U | Quantité | P.U. Euros | Montant HT
2025-MAPA-34 - TRAVAUX DE RESTAURATION ET TRANSFORMATION EN CHAUFFERIE DU BATIMENT C
SUR LE SITE DU MUSEE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHE (MH)
LOT 1 : MACONNERIE - VRD
Nota:
- L'installation du coffret électrique de chantier
est à la charge du lot n°7
- Les locaux base vie (vestiaires, bureau de chantier
et sanitaires) seront mis à la disposition des
entreprises qui se chargeront de leur entretien
pour la durée du chantier
| 1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
1.02 | 1.1 | Installations communes de chantier y
compris amenée sur site, pose, entretien, dépose
en fin de chantier et transport de retour
1.02.01 | 1.1.a | Panneau de chantier | U | 1 | 0 | 0
1.02.02 | 1.1.b | Branchement de chantier | U | 1 | 0 | 0
1.02.03 | 1.1.c | Base-vie comprenant bungalows
et sanitaire de chantier, y compris raccordements
eau potable/électricité/eaux usées
|  | > Transport et installation | ENS | 1 | 0 | 0
|  | > Entretien et location pour la durée du chantier | U | 7 | 0
|  | > Dépose et transport de retour | ENS | 1 | 0 | 0
1.02.04 | 1.1.d | Aire de stockage compris protection de sol | U | 1 | 0 | 0
1.02.05 | 1.1.e | Clôture de chantier au droit de la zone travaux
|  | compris toutes signalisations réglementaires | ML | 35 | 0 | 0
|  | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  | 0
| 2 | DEMOLITIONS
Non prévus au présent lot:
- la dépose du four porcelaine
- le débarras des locaux (garages/entrepôt et atelier)
- la dépose des réseaux gaz et électricité (prévue au lot n°7)
- la démolition de la cheminée (prévue au lot n°8)
3.01 |  | DEMOLITIONS-DEPOSES PREPARATOIRES
3.01.01 |  | Demolition d'ouvrages en élévation
3.01.01 | 2.1 | Démolition de mur auprès de la courette et de
et |  | cloisons intérieurs garage et autres ouvrages,
3.03.01 |  | Gravois de chantier
Nota: dépose des poteaux 4 et 5 prévue au lot n°2
| 2.1.a | Démolition mur moellons sur puits de lumière | M3 | 5.32 | 0 | 0
| 2.1.b | Démolition cloisons intérieures | M2 | 17 | 0 | 0
| 2.1.c | Dépose évier | U | 1 | 0 | 0
| 2.1.d | Démolition coffret béton dans courette | U | 1 | 0 | 0
3.01.01 | 2.2 | Dépose arase briques de l'édicule pour les
et |  | besoins de modification de couverture,
3.03.01 |  | Gravois de chantier | M3 | 0.2 | 0 | 0
3.01.01 | 2.3 | Démolition de sol existant dans le local silo et
et |  | chaudière, y cis chargement
3.03.01 |  | Gravois de chantier
3.01.02 | 2.3.a | Démolition du dallage béton, y compris découpe
|  | soignée au droit de la partie conservée | M2 | 80 | 0 | 0
3.01.03 | 2.3.b | Décaissement des terres jusqu'au niveau attendu pour
|  | le futur dallage béton | M3 | 16 | 0 | 0
3.01.01 | 2.4 | Démolition des maçonneries d'allèges des
et |  | menuiseries de baies F6, F7 et F8
3.03.01 |  | Gravois de chantier
|  | Exécution en coordination avec le lot menuiseries | M3 | 0.72 | 0 | 0
1.03 | 2.5 | ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
1.03.02 | 2.5.a | Protection du trottoir pavé en façade | M2 | 40.5 | 0 | 0
1.03.02 | 2.5.b | Protection de l'ensemble des poteaux en façade | M2 | 13 | 0 | 0
|  | DEMOLITIONS |  |  |  | 0
3.02 | 3 | MACONNERIE-VRD
3.02.01 | 3.1 | Réseaux eaux pluviales. Modification du réseau d'évacuation des EP en sol.
Le nouveau réseau enterré transitera sous dallage
des locaux silo et chaufferie, et comprendra le
terrassement en tranchée, le sable en fond de fouille,
la canalisation PVC renforcé ø 150mm, les regards
|  | en béton préfa avec tampon, et le remblaiement | ML | 18 | 0 | 0
3.02.02 | 3.2 | Tranchée de liaison réseau de chaleur chaufferie gaz existante
- chaufferie bois neuve, pour réalisation réseau
de chaleur selon projet BET fluides, y compris
coordination avec le lot n°7 (la fourniture et pose
des tubes réseaux de chaleur prévues au lot n°7)
| 3.2.a | Terrassement pour tranchée y compris blindage
|  | des parois de la tranchée | M3 | 35 | 0 | 0
| 3.2.b | Sable en fond de fouilles | M2 | 21 | 0 | 0
| 3.2.c | Matériaux de remplissage suivant préconisations
|  | fabricants de tubes (10cm minimum autour tubes) | M3 | 10.35 | 0 | 0
| 3.2.d | Fourniture et mise en place de filet avertisseur
|  | normalisé | ML | 23 | 0 | 0
| 3.2.e | Réalisation du regard d'arrivée réseaux télécom+EF
|  | et de départ réseau chauffage (dim. 80x80x140cm) | U | 1 | 0 | 0
| 3.2.f | Remblaiement et évacuation des excédents | M3 | 24.65 | 0 | 0
| 3.2.g | Dépose-repose du trottoir pavé en pied de façade,
|  | au droit tranchée pour liaison à la chaudière neuve | M2 | 2 | 0 | 0
| 3.2.h | Réfection et reprise enrobé de la chaussée au
|  | droit de la tranchée | ML | 21 | 0 | 0
3.02.04 |  | Ouvrages en béton armé
| 3.3 | Réalisation de fondations B.A.pour local silo et
chaudière y compris terrassement et évacuation
des terres; exécution selon étude BET structures
| 3.3.a | Bêche B1 (20x40ht) sous murs en parpaings du
|  | silo et de la chaufferie | ML | 24.7 | 0 | 0
| 3.3.b | Bêche B1 (20x40ht) sous dallage contre murs
|  | nord et est de la chaufferie | ML | 16 | 0 | 0
| 3.3.c | Bêche B2 (40x35ht) sous murs sud et est en
|  | parpaings du silo | ML | 9.7 | 0 | 0
| 3.3.d | Fondation S1 (80x80x25) sous création poteau
|  | B.A. de la chaufferie | U | 1 | 0 | 0
| 3.3.e | Confortation en sous-œuvre au droit des murs nord
|  | et ouest de l'ancien puits de lumière | M3 | 0.65 | 0 | 0
3.02.03 |  | Réseau eaux usées
| 3.4 | Réseau d'évacuation EU sous dallage de la
chaufferie (derrière chaudière)
Tranchée au sol, fourniture et pose tuyau PVC ø 100m,
enrobage et remblaiement, fourniture et pose d'un
siphon de sol central et d'une attente EU ø 100mm,
|  | et le raccordement sur réseau unitaire existant | ML | 11 | 0 | 0
3.02.05 |  | Dallage Béton
| 3.5 | Dallage béton sur terre-plein réalisé selon
prescriptions BET structures, pour local silo
et local chaufferie
| 3.5.a | Nivellement de sol et apport de graves
|  | compactées sur 15cm d'épaisseur | M2 | 74 | 0 | 0
| 3.5.b | Dallage B.A. de 15cm ép. compris sujétions de
|  | finition et raccords au droit des parties conservées | M2 | 74 | 0 | 0
| 3.5.c | Chape de ragréage soigné en raccord sur dallage
|  | béton existant au droit démolition allèges F6 à F8 | ML | 7.5 | 0 | 0
3.02.06 |  | Murs en agglomérés de ciment
| 3.6 | Ouvrages en élévation pour création de locaux
coupe-feu 2h, du local silo et chaudière
| 3.6.a | Murs en parpaings creux de 20cm ép | M2 | 107 | 0 | 0
| 3.6.b | Majoration pour chainage vertical bloc d'angle (Pa1
|  | et Pa2) y compris armatures et remplissage béton | ML | 50.1 | 0 | 0
| 3.6.c | Majoration pour chainage horizontal bloc en U
|  | (CHU1 et CHU2) y cis armatures et remplissage béton | ML | 77 | 0 | 0
| 3.6.d | Bloc-linteau (LTU) y compris boisage en sous-face,
|  | armatures et remplissage béton, pour porte silo | ML | 1.4 | 0 | 0
| 3.6.e | Poteau B.A. rond (P1) y compris coffrages,
|  | armatures et bétonnage (ø 20cm) | ML | 3.05 | 0 | 0
| 3.6.f | Poteau B.A. carré (P2/ P3/P4) y compris coffrages,
|  | armatures et bétonnage (20x 20cm) | ML | 9.4 | 0 | 0
| 3.6.g | Poteau B.A. rectangulaire (P5) y compris coffrages,
|  | armatures et bétonnage (20x 59cm) | ML | 3.15 | 0 | 0
| 3.6.h | Poutre B.A. (P0) y compris coffrages, armatures et
|  | bétonnage (section 25x25cm) au droit courette élargie | ML | 7 | 0 | 0
| 3.6.i | Poutre B.A. (P0) y compris coffrages, armatures et
|  | bétonnage (section 20x20cm) pour porte chaufferie | ML | 2.4 | 0 | 0
3.02.09 |  | Enduit dréssé
| 3.6.j | Enduit dressé sur murs en parpaings des élévations
|  | intérieures | M2 | 152 | 0 | 0
3.02.07 |  | Réservations et percements des murs
et | 3.7 | Réservations et percements divers dans murs y
3.03.01 |  | compris rebouchages suivant besoins; exécution à
prévoir en coordination avec le lot n°7
| 3.7.a | Pour passage arrivées des réseaux enterrés à la
|  | chaufferie, dans mur moellons | U | 1 | 0 | 0
| 3.7.b | Pour passage du carneau de raccordement à la
|  | cheminée, dans mur moellons | U | 1 | 0 | 0
| 3.7.c | Pour passage de la vis du silo, dans mur en
|  | parpaings | U | 1 | 0 | 0
| 3.7.d | Pour ventilation basse chaufferie (600x600mm)
|  | dans mur parpaings | U | 1 | 0 | 0
| 3.7.e | Pour ventilation haute chaufferie (500x300m)
|  | dans mur moellons | U | 1 | 0 | 0
3.02.04 |  | Ouvrage en béton armé
| 3.8 | Modification et adaptation du sol en pierres et
des marches de l'édicule au droit du socle B.A.
|  | de la nouvelle cheminée | ENS | 1 | 0 | 0
| 3.9 | Création de fondation S2 pour socle B.A. de la
nouvelle cheminée, avec regard sur cheminée
existante et nouvelle
| 3.9.a | Terrassement y compris blindage de parois et
|  | évacuation des terres | M3 | 10.38 | 0 | 0
| 3.9.b | Renfort B.A . en sous-œuvre au droit mur de clôture
|  | nord, cis complément fondation sous mur du regard | M3 | 1 | 0 | 0
| 3.9.c | Réalisation du socle B.A. cheminée (180x180x100ht) | U | 1 | 0 | 0
3.02.06 | 3.9.d | Mur en agglomérés de ciment : blocs à bancher de 20cm ép pour regard à créer y compris armatures (sur 1,10m ht) | M2 | 9
3.02.09 | 3.9.e | Enduit dressé aux 2 faces du mur du regard à créer | M2 | 13.2 | 0 | 0
3.02.08 | 3.9.f | Arasement : Finition sur arase mur du regard créer y cis façon de feuillure pour recevoir caillebotis acier | ML | 8
| 3.9.g | Adaptation des maçonneries à la jonction du regard
|  | à créer et de celui existant | ENS | 1 | 0 | 0
| 3.9.h | Remblaiement suivant besoins, évacuation des
|  | excédents et remise en état du sol | ENS | 1 | 0 | 0
3.02.01 | 3.10 | Réseau eaux pluviales enterré d'évacuation condensat cheminée
Tranchée au sol, percements de maçonneries,
fourniture et pose tuyau PVC ø 100m, enrobage
et remblaiement, raccordement sur attente regard
|  | cheminée et branchement sur regard EP | ML | 3.5 | 0 | 0
3.02.08 | 3.11 | Arasement : Réfection arase de l'édicule pour recevoir la nouvelle couverture rabaissée | ML | 2.5
| 3.12 | Intervention sur façades existantes
3.02.10 | 3.12.a | Nettoyage des pierres et maçonneries | M2 | 50 | 0 | 0
3.02.11 | 3.12.b | Rejointoiement en recherche (à 65%) façades
|  | extérieures | M2 | 32.5 | 0 | 0
| 3.12.c | Rejointoiement en recherche (à 65%) sur murs
|  | intérieurs chaufferie (nord et retour est) | M2 | 26 | 0 | 0
| 3.13 | Travaux en coordination avec le lot couverture
pour le chapeau de mur en limite de propriété
(mur nord partie restante vers la rue)
3.01.04 et 3.03.01 |  | Démilition d'ouvrages scellés : Dépose en démolition des tuiles existantes, purge, maçonnerie tête de mur, évacuation des gravois, | ML | 4
3.02.08 |  | Arasement en préparation du support recevant
|  | un habillage en zinc | ML | 4 | 0 | 0
|  | MACONNERIE-VRD |  |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT 1
| 1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  | 0
| 2 | DEMOLITIONS |  |  |  | 0
| 3 | MACONNERIE-VRD |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T. |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20,00 % |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0