## page de garde
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LIMOGES
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ (MH)
Manufactures nationales, Sèvres et Mobilier national
2025-MAPA-34 - Travaux de restauration et transformation en chaufferie du bâtiment C
DPGF LOT 2: CHARPENTE
Maître d'ouvrage
Manufactures nationales, Sèvres et Mobilier national
1 rue Berbier du Mets
75013, PARIS
Maître d'œuvre
Maria-Andreea Grecu, architecte du Patrimoine
51 rue de Rochechouart - 87000 Limoges
gma@sitenconstruction.net / 05 55 33 75 27 / 06 61 21 81 24

## LOT 2
RECAPITULATIF LOT 2: CHARPENTE
|  | Désignation des sections |  |  |  | Montant HT
2025-MAPA-34 - TRAVAUX DE RESTAURATION ET TRANSFORMATION EN CHAUFFERIE DU BATIMENT C
SUR LE SITE DU MUSEE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHE (MH) | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL H.T. | [5 empty] | 0
TOTAL T.V.A. 20,00 % | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. | [5 empty] | 0
N° CCTP | Ordre | Désignation des Articles | U | Quantité | P.U. Euros | Montant HT
2025-MAPA-34 - TRAVAUX DE RESTAURATION ET TRANSFORMATION EN CHAUFFERIE DU BATIMENT C
SUR LE SITE DU MUSEE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHE (MH)
LOT 2 : CHARPENTE
3.01.01 | 1.1 | Révision de la charpente bois existante avant et
après dépose pour suppression poteaux PF4 et PF5
y compris tous dispositif d'étaiement de chapente
| 1.1.a | Inspection de l'existant avant et après dépose des
|  | poteaux PF4 et PF5 | ENS | 1 | 0 | 0
3.01.02 et 3.01.06 | 1.1.b | Dépose de bois pour suppression : Dépose des poteaux PF4 et PF5 et gravois | U | 2 | 0 | 0
3.01.01 | 1.1.c | Remplacement de chevrons (à 20%) et restitution
et |  | au droit du châssis vitré supprimé, y compris
3.01.06 |  | dépose, fourniture de bois C24, pose et gravois | ML | 56 | 0 | 0
3.01.03 | 1.2 | Charpente en sapin neuf : charpente bois sur la partie courette
élargie y compris fourniture des bois C24, façons,
assemblages et pose
| 1.2.a | Pannes (75x225mm) et sablière (75x100mm) | M3 | 0.31 | 0 | 0
| 1.2.b | Lambourdes porteuses (75x225mm) | ML | 11.5 | 0 | 0
| 1.3 | Dépose-repose charpente bois de l'édicule
3.01.04 | 1.3.a | Bois de charpente en dépose-repose : Dépose bois avec soins pour abaissement de niveau
et |  | nécessaire au passage du carneau de raccordement
3.01.06 |  | à la cheminée, et repose après coup à la nouvelle
|  | altimétrie y compris ajustements suivant besoins | ML | 24 | 0 | 0
3.01.03 | 1.3.b | Charpente en sapin neuf : Bois fournis en complément ou remplacement | ML | 6 | 0 | 0
3.01.05 |  | Ouvrages de renforcement
| 1.4 | Renfort de charpente et d'ossature de plafond
sur la partie local chaufferie et silo, réalisés selon
prescriptions BET structures, y compris fourniture
bois C24, façonnages, pose et toutes
ferrures de fixations
| 1.4.a | Moisage entraits fermes F7 et F8 (2f 75x225mm)
et ajout d'un fer plat en sous-face (10x100mm),
|  | y cis toutes fixations | ML | 16.6 | 0 | 0
| 1.4.b | Lambourdes de renforts (100x215mm)
|  | - travées de F3 à F5 et travée entre F5 et F6 | ML | 30 | 0 | 0
| 1.4.c | Lambourdes de renforts (3f 75x225mm)
|  | - travées entre F6 et F7, F7 et F8, entre F8 et pignon | ML | 71 | 0 | 0
| 1.4.d | Entretoises (50x200mm) entre lambourdes de renforts
|  | avec entraxe de 1,70ml | ML | 21 | 0 | 0
| 1.4.e | Sablière (75x175mm) chevillée sur poutre B.A. au
|  | droit courette élargie | ML | 7.4 | 0 | 0
| 1.5 | Sabots de charpente, en acier galvanisé, chevillés
sur poutre B.A. (P0) , pour support et/ou renfort
|  | en extrémités des bois porteurs | U | 15 | 0 | 0
|  | TOTAL H.T. |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20,00 % |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0