## page de garde
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LIMOGES
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ (MH)
Manufactures nationales, Sèvres et Mobilier national
2025-MAPA-34 - Travaux de restauration et transformation en chaufferie du bâtiment C
DPGF LOT 3: COUVERTURE - ZINGUERIE
Maître d'ouvrage
Manufactures nationales, Sèvres et Mobilier national
1 rue Berbier du Mets
75013, PARIS
Maître d'œuvre
Maria-Andreea Grecu, architecte du Patrimoine
51 rue de Rochechouart - 87000 Limoges
gma@sitenconstruction.net / 05 55 33 75 27 / 06 61 21 81 24

## LOT 3
RECAPITULATIF LOT 3: COUVERTURE - ZINGUERIE
|  | Désignation des sections |  |  |  | Montant HT
2025-MAPA-34 - TRAVAUX DE RESTAURATION ET TRANSFORMATION EN CHAUFFERIE DU BATIMENT C
SUR LE SITE DU MUSEE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHE (MH) | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL H.T. | [5 empty] | 0
TOTAL T.V.A. 20,00 % | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. | [5 empty] | 0
N° CCTP | Ordre | Désignation des Articles | U | Quantité | P.U. Euros | Montant HT
2025-MAPA-34 - TRAVAUX DE RESTAURATION ET TRANSFORMATION EN CHAUFFERIE DU BATIMENT C
SUR LE SITE DU MUSEE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHE (MH)
LOT 3 : COUVERTURE - ZINGUERIE
3.01 |  | Dépose d'ouvrages de couverture comprenant
3.01.05 |  | Bachage de protection
3.06 |  | Gravois de chantier
3.01.01 | 1.1 | Dépose couverture zinc en démolition : Dépose de couvertures zinc sur voliges, cis bandes
d'étanchéité et ouvrages d'évacuation des EP
| 1.1.a | Couverture auprès de la courette (puits de lumière) | M2 | 6.5 | 0 | 0
| 1.1.b | Couverture de l'édicule cis protection provisoire | M2 | 4 | 0 | 0
| 1.2 | Dépose de la fenêtre de toit sur versant nord de
la partie garages/entrepôt
3.01.02 | 1.2.a | Dépose de tuiles en conservation au pourtour du châssis à
déposer (tuiles avec soins et bois de support) y cis
|  | protection provisoire | M2 | 2 | 0 | 0
3.01.04 | 1.2.b | Dépose chassis de toit : Dépose en démolition du châssis vitré | U | 1 | 0 | 0
3.02 |  | Refection bois de couverture
3.02.01 | 1.2.c | Refection ponctuelle de volige au droit de la réfection du chevronnage | M2 | 2 | 0 | 0
3.02.02 | 1.2.d | Refection ponctuelle des liteaux neufs et
3.03.01 |  | Repose ponctuelle de tuiles en complément
|  | au droit de l'ancien châssis | M2 | 2 | 0 | 0
3.03 |  | Couvertures en tuiles comprenant
3.06 |  | Gravois de chantier
| 1.3 | Révision de couverture en tuiles canal y compris
toutes fournitures nécessaires
3.03.02 | 1.3.a | Révision de couverture tuiles et des ouvrages
|  | scellés sur l'ensemble du bâtiment | M2 | 140 | 0 | 0
3.01.03 | 1.3.b | Depose tuiles en démolition
3.03.03 |  | Refection chapeau de mur en tuiles scellées
|  | sur mur en limite nord de propriété (partie N.E.) | ML | 14 | 0 | 0
y compris matériel d'accès et protections
3.04 |  | Couverture en zinc
| 1.4 | Couverture en zinc neuf naturel à tasseaux y cis
façon de rives, égout, relevés, accessoires,
ventilations (hautes et basses), et modifications ou
adaptation de jonction avec couvertures existantes
3.04.01 | 1.4.a | Couverture à tasseaux : Pour création de la courette élargie (ancien puits de lumière) en zinc sur voliges (22mm) y cis relevés et bandes solines d'étanchéité | M2 | 15
3.04.01 | 1.4.b | Couverture à tasseaux : Pour réfection couverture abaissée de l'édicule en zinc sur voliges (22mm)
|  | y cis relevés et bandes solines d'étanchéité | M2 | 4
3.04.02 | 1.4.c | Couvertine sur mur : Pour habillage de protection sur chapeau de mur nord, partie restante vers rue,
|  | y cis bande soline | ML | 4 | 0 | 0
3.05 |  | Ouvrages pour eaux pluviales
3.05.01 | 1.5 | Chéneau en zinc (70cm dév. env.) neuf encaissé
réalisé au droit poutre B.A. de la courette élargie
(ancien puits de lumière), y cis trop-plein et toutes
sujétions d'étanchéité et d'adaptation à l'existant
|  | (découpe pièces de charpente) | ML | 7.7 | 0 | 0
3.05.02 | 1.6 | Tuyau de descente intérieure
Descentes EP en PVC ø 100mm pour évacuation
des eaux de couverture et chéneau zinc sur regard
du réseau enterré créé, y compris naissance, coudes,
|  | fixations et branchements | ML | 8 | 0 | 0
| 1.7 | Remplacement des zingueries de récupération et
d'évacuation des eaux pluviales de la couverture
abaissée de l'édicule Est
3.05.03 | 1.7.a | Gouttière en zinc Nantaise circulaire de l'édicule | ML | 3 | 0 | 0
3.05.04 | 1.7.b | Descente EP en zinc chaufferie+édicule y cis accessoires | ML | 4 | 0 | 0
|  | TOTAL H.T. |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20,00 % |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0