## page de garde
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LIMOGES
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ (MH)
Manufactures nationales, Sèvres et Mobilier national
2025-MAPA-34 - Travaux de restauration et transformation en chaufferie du bâtiment C
DPGF LOT 6: PLATRERIE - PEINTURE
Maître d'ouvrage
Manufactures nationales, Sèvres et Mobilier national
1 rue Berbier du Mets
75013, PARIS
Maître d'œuvre
Maria-Andreea Grecu, architecte du Patrimoine
51 rue de Rochechouart - 87000 Limoges
gma@sitenconstruction.net / 05 55 33 75 27 / 06 61 21 81 24

## LOT 6
RECAPITULATIF LOT 6: PLATRERIE - PEINTURE
|  | Désignation des sections |  |  |  | Montant HT
2025-MAPA-34 - TRAVAUX DE RESTAURATION ET TRANSFORMATION EN CHAUFFERIE DU BATIMENT C
SUR LE SITE DU MUSEE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHE (MH) | [5 empty] | 0
|  | PSE 1 - Peinture sur plafonds intérieurs |  |  | 0
|  | TOTAL H.T. HORS PSE |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20,00 % |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. HORS PSE |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T. PSE |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20,00 % |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. PSE |  |  |  | 0
N° CCTP | Ordre | Désignation des Articles | U | Quantité | P.U. Euros | Montant HT
2025-MAPA-34 - TRAVAUX DE RESTAURATION ET TRANSFORMATION EN CHAUFFERIE DU BATIMENT C
SUR LE SITE DU MUSEE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHE (MH)
LOT 6 : PLATRERIE - PEINTURE
3.01 | 1 | PLATRERIE
3.01.01 | 1.1 | Plafond en plaques de plâtre sur ossature
Création de plafond CF 2h pour les locaux silo et
chaudière, à 2 hauteurs différentes
Le plafond sera composé de trois plaques de plâtre
type LisaFlam® de 15mm ép. soutenues par rails
Stil F530 et suspentes sur ossature primaire, y cis
|  | façon de caisson au droit des fermes F7 et F8 | M2 | 62 | 0 | 0
3.01.02 | 1.2 | Isolation thermique plafond
Isolation laine de roche 200mm ép, mise en œuvre
|  | au-dessus plafond des locaux créés | M2 | 62 | 0 | 0
3.01.03 | 1.3 | Traitement acoustique parois intérieures
Doublage sur parois intérieures de la chaufferie pour
traitement acoustique des murs en parpaings, réalisé
|  | en plaques absorbant le bruit | M2 | 43 | 0 | 0
|  | PLATRERIE |  |  |  | 0
3.02 | 2 | PEINTURE
Nota: Le constat du diagnostic plomb révèle la
présence de plomb en concentration supérieure au
seuil défini par le code de la santé publique (1mg/cm2),
dans les peintures recouvrant les menuiseries extérieures
3.02.01 |  | Encapsulage de peinture contenant du plomb
| 2.1 | Traitement par encapsulage des menuiseries
conservées recouvertes de peinture au plomb,
et ne nécessitant pas d'intervention autre que la
remise en peinture
| 2.1.a | Menuiseries P1, P9, P10 et F0 (faces extérieures) | M2 | 18 | 0 | 0
| 2.1.b | Bois de charpente en façade | M2 | 60 | 0 | 0
| 2.2 | Mise en peinture des ouvrages bois en façade y
compris travaux préparatoires et protections
3.02.02 | 2.2.a | Peintures sur menuiseries bois neufs (P2 à P8) sur faces extérieures | M2 | 46.5 | 0 | 0
3.02.03 | 2.2.b | Peintures sur menuiseries bois vieux : Menuiseries anciennes conservés (P1, P9, P10 et F0 sur faces extérieures | M2 | 18
3.02.03 | 2.2.c | Peintures sur menuiseries bois vieux : Bois de charpente anciens (poteaux, fronton central et bois de charpente en rive débordante) | M2 | 60
3.02.02 | 2.2.d | Peintures sur menuiseries bois neufs : Panneaux d'habillage bois neufs (sous sablière + fronton) | M2 | 17 | 0 | 0
3.02.04 |  | Peinture sur ouvrage metallique extérieur
| 2.3 | Mise en peinture d'ouvrage métal en façade y
compris travaux préparatoires
| 2.3.a | Linteau porte P10 (édicule) | U | 1 | 0 | 0
3.02.05 | 2.4 | PSE 1 - Peinture sur plafonds intérieurs
Mise en peinture des plafonds en plaques de plâtre
|  | du local silo et local chaufferie | M2 | 62 | 0 | 0
|  | PEINTURE |  |  |  | 0
RECAPITULATIF HORS PSE
| 1 | PLATRERIE |  |  |  | 0
| 2 | PEINTURE |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T. HORS PSE |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20,00 % |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. HORS PSE |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T. PSE |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20,00 % |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. PSE |  |  |  | 0