## Feuil1
Maitrise d'ouvrage: | Maitrise d'oeuvre:
Manufactures nationales, Sèvres et Mobilier national | JLM Ingénierie
1 rue Berbier du Mets - 75013 PARIS | 11 rue de Dion Bouton 87280 Limoges
Tel: 05-55-02-01-74
Email: contact@jlm-ingenierie.fr
2025-MAPA-34 - Travaux de restauration et transformation en chaufferie du bâtiment C sur le site du musée national Adrien Dubouché (MH)
Cachet de l'entreprise
DPGF Lot 7 Chauffage Electricité Régulation
DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT
1. GENERALITES
2. DESCRIPTION DES OUVRAGES - CHAUFFERIE BOIS
2.1 Dépose
Consignations des réseaux | Ens | 1 |  | 0
Dépose des réseaux gaz existants compris bouchannage du réseau à l'extérieur du batiment C. | Ens | 1 |  | 0
Dépose des réseaux eau froide existants | Ens | 2 |  | 0
Dépose des équipements électriques existants | Ens | 3 |  | 0
Dépose des équipements réseaux existants | Ens | 4 |  | 0
Déposes des réseaux EU existants | Ens | 5 |  | 0
Fourniture des attestations de consignations | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.1 |  |  |  | 0
2.2 Installation de chantier
2.2.1 Vestiaires, salle de pause
Etat des lieux | Ens | 1 |  | 0
Protection des sols | Ens | 1 |  | 0
Nettoyage | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.2.1 |  |  |  | 0
2.2.2 Énergies et fluides
Electricité:
Fourntiure et raccordement d'un coffret électrique de chantier suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
Mise en place de protection de passage de vehicule au sol dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Eau:
Sans Objet
Sous total HT poste 2.2.2 |  |  |  | 0
2.2.3 Stockage
Balisage et fermeture de la zone de stockage dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.2.3 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 2.2 |  |  |  | 0
2.3. Chaufferie
2.3.1. Chaudière bois
Chaudière bois dito CCTP
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Puissance: 300 kW
Combsutible: Pellet
Prestation de manutention de la chaudière dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Equipements complémentaires dito CCTP:
Soupape de décharge thermique compris raccordement aux réseau x EF et EU
- Adaptateur de buse | U | 1 |  | 0
- Cendrier 75 L | U | 1 |  | 0
- Assistance/Formation à la pose des équipements | U | 1 |  | 0
- Assistance / Formation à la mise en service | U | 1 |  | 0
- Extension de garantie sur pièces (hors pièces d'usures) de 2 à 7 ans | U | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.1 |  |  |  | 0
2.3.2. Extracteur – stockage
Extracteur de silo dito CCTP
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Longueur: 5 m
Plaque de finition et rebouchage correspondant | Ens | 1 |  | 0
Réalisatiion des liaisons pneumatiques dito CCTP comprenant
- Tuyau souple | Ens | 1 |  | 0
- Manchons coudés | U | 4 |  | 0
- Jeux de colliers | U | 2 |  | 0
- Rail de fixation | U | 4 |  | 0
Rebouchages des passages de liaisons pneumatiques | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.2 |  |  |  | 0
2.3.3. Équipement de silo
2.3.3.1. Remplissage
Ensemble de tubulure de remplissage dito CCTP comprenant:
Tube de remplissage coudés Ø100 (ventilés) avec colliers | U | 3 |  | 0
Coudes 45° Ø100 | U | 6 |  | 0
Rallonge tube remplissage Ø100 avec colliers long. 0,5 m | U | 3 |  | 0
Rallonge tube remplissage Ø100 avec colliers long. 1 m | U | 3 |  | 0
Rallonge tube remplissage Ø100 avec colliers long. 2 m | U | 3 |  | 0
Collier de fixation Ø100 pour tube remplissage | U | 10 |  | 0
Tapis d'impacts | U | 3 |  | 0
Protection de porte - Hauteur 2 m | U | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.3.1 |  |  |  | 0
2.3.3.2. Sonde de niveau
Mise en place d''un capteur de niveau de granulé dito CCTP
Marque: | Ens | 1 |  | 0
Type:
Compris racccordement electriques et asservissement
Sous-total HT poste 2.3.3.2 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 2.3.3 |  |  |  | 0
2.3.4. Électrofiltre
Mise en place d'un électrofiltre combiné dito CCTP
Marque: | Ens | 1 |  | 0
Type:
Fourniture d'un cendrier pour électrofiltre
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Volume: 75 L
Manutention des équipements dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Mise en service de l'electrofiltre | PM |  |  | 0
Sous total HT poste 2.3.4 |  |  |  | 0
2.3.5. Extraction des produits de combustion | PM
2.3.6. Ventilation haute chaufferie
Fourniture et pose d'une grille de ventilation Haute dito CCTP
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Section: 500x300(h) mm
Accesoires: Contre cadre de scellement
Sous total HT poste 2.3.6 |  |  |  | 0
2.3.7. Ventilation basse chaufferie
Fourniture et pose d'une grille de ventilation Basse dito CCTP
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Section: 600x600mm
Accesoires: Contre cadre de scellement
Sous total HT poste 2.3.7 |  |  |  | 0
2.3.8. Ventilation du silo | PM
2.3.9. Équipements de sécurité
Mise en place des équipements de securité dito CCTP comprenant
Bac à sable + Pelle y compris rempllisage du bac en sable | U | 1 |  | 0
Extincteur CO2 2kg | U | 1 |  | 0
Extincteurs ABC 6kg | U | 2 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.9 |  |  |  | 0
2.3.10. Raccordement hydraulique
2.3.10.1. Généralités | PM
Sous total HT poste 2.3.10.1
2.3.10.2. Tuyauteries
Tube acier noir dito CCTP
DN80 | ml | 21 |  | 0
DN65 | ml | 32 |  | 0
DN20 | ml | 12 |  | 0
Mise en peinture antirouille des tuyauteries (2 couches) | Ens | 1
Sous total HT poste 2.3.10.2 |  |  |  | 0
2.3.10.3. Supports
Supportages des réseaux dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.10.3 |  |  |  | 0
2.3.10.4. Calorifuges
Mise en œuvre de calorifuge dito CCTP de type classe 4 finition PVC coté chaufferie bois
DN80 | Ens | 1 |  | 0
| Ens | 1 |  | 0
DN20 | Ens | 1 |  | 0
Mise en œuvre de calorifuge dito CCTP de type classe 4 finition PVC coté chaufferie gaz
DN80 | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.10.4 |  |  |  | 0
2.3.10.5. Vannes d’arrêts
Vanne papillon coté chauferie bois
DN 65 | U | 14 |  | 0
DN80 | U | 7 |  | 0
Vanne papillon coté chauferie gaz existante
DN80 | U | 7 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.10.5 |  |  |  | 0
2.3.10.6. Vannes d’équilibrages
Vanne d'équilibrage à brides
Marque:
Type:
DN65 | U | 1 |  | 0
DN80 | U | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.10.6 |  |  |  | 0
2.3.10.7. Purgeurs - Dégazeurs
Purgeurs automatiques + vannes d'arrêt dito CCTP
- DN12 (coté chaufferie bois) | U | 4 |  | 0
- DN12 (coté chaufferie gaz) | U | 2 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.10.7 |  |  |  | 0
2.3.10.8. Vidanges
Vannes de vidanges dito CCTP
DN15 coté chaufferie bois | U | 4 |  | 0
DN15 coté chaufferie gaz | U | 2 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.10.8 |  |  |  | 0
2.3.10.9. Thermomètre
Thermomètres dito CCTP (coté chaufferie bois)
- thermomètre 0-120°C | U | 6 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.10.9 |  |  |  | 0
2.3.10.10. Ballon tampon – accumulateur
Ballon tampon chauffage dito CCTP
Marque:
Diametre:
Hauteur:
Type: | Ens | 2 |  | 0
Isolation:
Volume: 2500 Litres
Equipements de ballon dito CCTP
- Canne de purge en point haut avec vanne | Ens | 2 |  | 0
- Vanne de vidange en point bas
Manutention des ballons | Ens | 2 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.10.10 |  |  |  | 0
2.3.10.11. Compteur d’énergie
Compteur d'energie Thermique dito CCTP
Marque: | Ens | 1 |  | 0
Type:
DN 65 - Qp25
Carte de communication modbus | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.10.11 |  |  |  | 0
2.3.10.12. Circulateur
Pompe réseau:
Circulateur Réseau dito CCTP
Marque:
Type : | Ens | 1 |  | 0
Débit: 13 à 21,3 m3/h
HMT: 8 mCE
Kit manométrique dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Raccords dito CCTP
Pompes recyclage chaudière bois:
Remplacement des pompes du kit hydraulique par pompe dito CCTP
Marque:
Type: | U | 2 |  | 0
Débit: 8,5 m3/h
HMY: 7,5 mCE
Entraxe 180 mm
Pompes de secours:
Pompe de secours réseau primaire dito CCTP | U | 1 |  | 0
Pompe secours chaudière bois dito CCTP | U | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.10.12 |  |  |  | 0
2.3.10.13. Soupapes de sécurité
Soupapes de sécurité chauffage Dito CCTP
Marque: | U | 2 |  | 0
Type:
Entonnoir collecteur d'echappement
Marque : | Ens | 1 |  | 0
Type:
Raccordement du collecteur au réseau EU en attente en tube acier noir
compris peinture antirouille | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.10.13 |  |  |  | 0
2.3.10.14. Filtre à tamis
Filtre à tamis dito CCTP
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
DN 80
Sous total HT poste 2.3.10.14 |  |  |  | 0
2.3.10.15. Clapet de non-retour
Clapet de non retour dito CCTP
Marque; | U | 1 |  | 0
Type:
DN 65
Sous total HT poste 2.3.10.15 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 2.3.10 |  |  |  | 0
2.3.11. Alimentation eau froide adoucie
L'eau froide adoucie servira uniquement au remplissage de l'installation de chauffage
Coté chaufferie bois: | U | 1 |  | 0
Vanne d'arrêt à purge DN20 | U | 1 |  | 0
Filtre à tamis DN20 | U | 1 |  | 0
Vanne d'arrêt DN 25 | U | 1 |  | 0
Manomètre 0-6 bars | U | 1 |  | 0
Compteur EF DN25
Tube cuivre 20x22 | ml |  |  | 0
Coté chaufferie gaz: | U | 1 |  | 0
Vanne d'arrêt à purge DN20 | U | 1 |  | 0
Piquage sur existant
Tube cuivre 20x22 | ml | 5 |  | 0
Réseau enterré:
Tube PEHD Bande bleu Diam 19x25 pour pose en enterré (réseau de chaleur) | ml | 40 |  | 0
Raccord PEHD en laiton | U | 2 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.11 |  |  |  | 0
2.3.12. Alimentation eau froide
Coté chaufferie bois: | U | 1 |  | 0
Robinet de puisage dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Vanne d'arrêt DN 20 | U | 4 |  | 0
Tube cuivre 20x22 | ml | 30 |  | 0
Coté chaufferie gaz: | U | 1 |  | 0
Vanne d'arrêt à purge DN20 | U | 1 |  | 0
Piquage sur existant
Tube cuivre 20x22 | ml | 5
Réseau enterré:
Tube PEHD Bande bleu Diam 19x25 pour pose en enterré (réseau de chaleur) | ml | 40 |  | 0
Raccord PEHD en laiton | U | 2 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.12 |  |  |  | 0
2.3.13. Calorifugeage réseaux
2.3.13.1 Réseau de chauffage
Calorifugeage des réseaux de chauffage dito CCTP classe 4 | Ens | 1 |  | 0
Calorifugeage des points singuliers | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.13.1 |  |  |  | 0
2.3.13.2. Réseau eau froide
Calorifuge réseau EF adoucie et standard dito CCTP | ml | 30 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.13.2 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 2.3.13 |  |  |  | 0
2.3.14. Expansion
Vase d'expansion chauffage dito CCTP
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Volume: 425 Litres
Note de calcul du volume du vase | PM |  |  | 0
Gonflage/ Réglage du vase | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.14 |  |  |  | 0
2.3.15. Etiquettages
Etiquettages des réseaux suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
Etiquettes gravées des équipements dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.15 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 2.3 |  |  |  | 0
2.4. Électricité - Régulation
2.4.1. Dépose et dévoiement des installations électriques
Dépose des équipements dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.4.1 |  |  |  | 0
2.4.2. Origine de l’installation (chaufferie bois)
Cable d'alimentation depuis armoire divisionnaire batiment C compris liaison coffret | PM |  |  | 0
de coupure dito CCTP
Sous total HT poste 2.4.2 |  |  |  | 0
2.4.3. Prise de terre – liaisons équipotentielles
Réalisation de la prise de terre et de son raccordemetn dito CCTP!
- Barrette de coupure | U | 1 |  | 0
- Cablette de terre en cuivre nu de section 25 mm² | ml | 25 |  | 0
Réalisation des liaisons équipotentielles des équipements en chaufferie bois, silo
et locaux attenants dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.4.3 |  |  |  | 0
2.4.4. Coffret de coupure
Coffret de coupure chaufferie dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Etiquettage du coffret (étiquettes gravées)
Sous total HT poste 2.4.4 |  |  |  | 0
2.4.5. Tableau divisionnaire chaufferie - Régulation
Armoire divisionnaire chaufferie dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Schéma électrique d'armoire dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.4.5 |  |  |  | 0
2.4.6. Équipements de la chaufferie et entrée silo
Luminaire LED étanche type 1 dito CCTP
Marque: | U | 5 |  | 0
Type:
Commande d'éclairage simple allumage étanche dito CCTP
Marque: | U | 2 |  | 0
Type:
Prise de courant étanche dito CCTP
Marque: | U | 3 |  | 0
Type:
Bloc d'évacuation étanche dito CCTP
Marque: | U | 2 |  | 0
Type:
Eclairage portatif (BAPI) dito CCTP compris support
Marque: | U | 1 |  | 0
Type:
Sous total HT poste 2.4.6 |  |  |  | 0
2.4.7. Câblage et raccordements
Cablages des alimentations électriques des differentes équipements en cable R2V | Ens | 1 |  | 0
dito CCTP
Cablages des sondes et appareils de communication en cable Blindé LIYCY dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Cablage des appareils de communication en cable souple HO5VVF dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Chemin de cable filaire dito CCTP
54x200 mm | ml | 18 |  | 0
54x100 mm | ml | 6 |  | 0
Tube IRL Diam 16 à 40 mm | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.4.7 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 2.4 |  |  |  | 0
2.5. Réseau de chaleur
Réseau de chaleur enterré dito CCTP - Système Uno
Marque:
Type: | ml | 80 |  | 0
Isolation: type renforcée
Accessoires de raccordement dito CCTP: | Ens | 1 |  | 0
- Coudes
- Raccord CPX à souder
- Capuchon d'extremité
- Joint d'étancheité
Réalisation de point fixes dito CCTP coté chaufferie bois comprenant: | Ens | 1 |  | 0
- Bati en acier peint
- Colliers points fixes embase 15x21
Réalisation de point fixes dito CCTP coté chaufferie gaz comprenant: | Ens | 1 |  | 0
- Bati en acier peint
- Colliers points fixes embase 15x21
Percements coté chaufferie gaz et rebouchage dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Reprise d'étancheité du mur existant dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Fourreau TPC Diam 50 mm dito CCTP | ml | 80 |  | 0
Sous total HT poste 2.5 |  |  |  | 0
3. TRAVAUX ANNEXES
3.1. Raccordement Aile Sud-Est
3.1.1. Dépose
Dépose chaudière murale gaz existante dito CCTP compris évacuation | Ens | 1 |  | 0
Consignation et condamnation alimentation électrique chaudière | Ens | 1 |  | 0
Consignation et condamnation alimentation gaz existante | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.1.1 |  |  |  | 0
3.1.2. Départ régulé Chaufferie existante
Création de piquage pour nouveau départ régulé radiateurs | Ens | 1 |  | 0
Reprise de calorifugeage:
- Reprise des collecteurs | Ens | 1 |  | 0
- Isolation du nouveau circuit créé finition PVC
Tuyauterie:
Tube acier noir dito CCTP
DN32 | ml | 18 |  | 0
Mise en peinture antirouille des tuyauteries (2 couches) | Ens | 1 |  | 0
Vannes:
Vannes d'arrêt à BS DN32 | U | 4 |  | 0
Marque:
Type:
Vanne d'équilibrage DN 32 | U | 4 |  | 0
Marque:
Type:
Clapet anti-retour:
Clapet de non retour dito CCTP
Marque; | U | 1 |  | 0
Type:
DN 32
Soupape différentielle:
Soupape différentielle
Marque; | U | 1 |  | 0
Type:
DN 20
Pompe réseau Sud Est:
Circulateur Réseau dito CCTP
Marque:
Type : | Ens | 1 |  | 0
Débit: 1,8 m3/h
HMT: 10,7 mCE
Kit manométrique dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Raccords dito CCTP
Vanne 3 voies:
Vannes 3 voies
Marque: | Ens | 1 |  | 0
Type:
Moteur de vannes
Marque: | Ens | 1 |  | 0
Type:
Thermomètre
Thermomètres dito CCTP
- thermomètre 0-120°C | U | 2 |  | 0
Electricité Régulation:
Création d'un départ protégé pompe circuit aile sud est | Ens | 1 |  | 0
Raccordements électriques d'alimentaitons | Ens | 1 |  | 0
Raccordements électriques de régulation | Ens | 1 |  | 0
Supportage des calbes; | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.1.2 |  |  |  | 0
3.1.3. Distribution hydraulique
3.1.3.1. Tuyauterie
Tube acier à sertir dito CCTP
Marque:
Type:
Diam : DN32 (35x1,5 mm) | ml | 222 |  | 0
Diam : DN15 (35x1,5 mm) (point de purges ou vidanges) | ml | 6 |  | 0
Accesoires à sertir (coudes, Tés, raccords…) | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.1.3.1 |  |  |  | 0
3.1.3.2. Supportage
Supportage dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.1.3.2 |  |  |  | 0
3.1.3.3. Isolation
Calorifugeage des réseaux dito CCTP epaisseur 32 mm Diam 35 | ml | 222 |  | 0
Sous total HT poste 3.1.3.3 |  |  |  | 0
3.1.3.4. Vanne d’arrêt
Vanne d'arrêt dito CCTP
DN32 | U | 8 |  | 0
Sous total HT poste 3.1.3.4 |  |  |  | 0
3.1.3.5. Vanne d’équilibrage | PM
3.1.3.6. Purgeurs et vidanges
Purgeurs automatiques dito CCTP
DN12 | U | 8 |  | 0
Vanne d'arrêt DN12 | U | 8 |  | 0
Vanne de vidange DN15 | U | 4 |  | 0
Sous total HT poste 3.1.3.6 |  |  |  | 0
3.1.3.7. Percement et rebouchages
Percements pour passage des réseaux | Ens | 1 |  | 0
Rebouchage | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.1.3.7 |  |  |  | 0
3.1.3.8. Flocage
Reprise du flocage après intervention. | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.1.3.8 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 3.1.3 |  |  |  | 0
3.1.4. Mise en eau et essais
Rincage des réseaux | Ens | 1 |  | 0
Mise en eau et purge du réseau | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.1.4 |  |  |  | 0
3.1.5. Protection - intervention en site occupé
Protection des sol et des murs | Ens | 1 |  | 0
Nettoyage | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.1.5 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 3.1 |  |  |  | 0
3.2. GTC
3.2.1. Généralité
3.2.2. Dépose
Dépose des sondes existantes remplacées dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.2 |  |  |  | 0
3.2.3. Remplacement des régulateurs en armoire existante | PM
3.2.4. Armoire et régulation chaufferie bois | PM
3.2.5. Liaison de communication
3.2.5.1. Généralités | PM
3.2.5.2. Cables
Liaison cuivre dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Liaison Fibre multimode Dito CCTP | ml | 350 |  | 0
Connecteur de fibre SC dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.5.2 |  |  |  | 0
3.2.5.3. Convertisseur de fibre
Convertisseur de fibre et accessoires dito CCTP | U | 13 |  | 0
Marque:
Type:
Cordon RJ45 -jaretierre - Longueur 2m | U | 20 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.5.3 |  |  |  | 0
3.2.5.4. Switch Réseau
Fourniture et pose de switch réseau dito CCTP
Marque: |  |  |  | 0
Type: | U | 6 |  | 0
compris accessoires de pose dito CCTP |  |  |  | 0
Sous total HT poste 3.2.5.4 |  |  |  | 0
3.2.5.5. Moulure
Moulure pour passage fibre optique
Marque: | ml | 110 |  | 0
Type:
Section:
compris accessoires de pose dito CCTP
Sous total HT poste 3.2.5.5 |  |  |  | 0
3.2.5.6. Tube IRL
Tube IRL Diam 20 compris accesoires dito CCTP | ml | 198 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.5.6 |  |  |  | 0
3.2.5.7. Essais
Réalisation de l'ensemble des essais des réseaux créé. | Ens | 1 |  | 0
Remise d'un rapport d'essais détaillé | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.5.7 |  |  |  | 0
3.2.5.8. Percements et rebouchage
Percements et rebouchage des differentes parois dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.5.8 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 3.2.5 |  |  |  | 0
3.2.6. Capteurs et actionneurs | PM
3.2.7. Supervision | PM
3.2.8. Description du matériel
3.2.8.1. Automates et accessoires
Ensemble automates et extensions dito CCTP pour Chaufferie Bois
Marque :
Type:
Automate | U | 1 |  | 0
Module d'alimentation | U | 1 |  | 0
Module 8UI/6UO | U | 1 |  | 0
Module 16DI | U | 1 |  | 0
Module 8DOR | U | 1 |  | 0
Ensemble automates et extensions dito CCTP pour Chaufferie gaz
Marque :
Type:
Automate | U | 1 |  | 0
Module d'alimentation | U | 1 |  | 0
Cable d'interconnexion | U | 1 |  | 0
Module 8UI/6UO | U | 1 |  | 0
Module 4UI 4UO | U | 1 |  | 0
Module 16DI | U | 1 |  | 0
Module 8DOR | U | 1 |  | 0
Ensemble automates et extensions dito CCTP pour CTA batiment F
Marque :
Type:
Automate | U | 1 |  | 0
Module d'alimentation | U | 1 |  | 0
Module 8UI/6UO | U | 1 |  | 0
Module 4UI 4UO | U | 1 |  | 0
Ecran à clipser sur automate | U | 1 |  | 0
Ensemble automates et extensions dito CCTP pour CTA batiment A
Marque :
Type:
Automate | U | 1 |  | 0
Module d'alimentation | U | 1 |  | 0
Module 8UI/6UO | U | 1 |  | 0
Module 16DI | U | 1 |  | 0
Module 8DOR | U | 1 |  | 0
Ecran à clipser sur automate | U | 1 |  | 0
Ensemble automates et extensions dito CCTP pour CTA batiment A
Marque :
Type:
Automate | U | 1 |  | 0
Module d'alimentation | U | 1 |  | 0
Module 8UI/6UO | U | 1 |  | 0
Module 16DI | U | 1 |  | 0
Module 8DOR | U | 1 |  | 0
Ecran à clipser sur automate | U | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.8.1 |  |  |  | 0
3.2.8.2. Capteurs filaires
Pressostat manque d'eau dito CCTP
Marque: | U | 2 |  | 0
Type:
Sonde de température à plongeur
Marque: | U | 17 |  | 0
Type:
Accesoires: Doigt de gant
Sonde de température extérieure
Marque: | U | 1 |  | 0
Type:
Sonde de température chemisée
Marque: | U | 1 |  | 0
Type:
Sonde de température du gaine
Marque: | U | 7 |  | 0
Type:
Sonde combinée °C et H% pour gaine
Marque: | U | 1 |  | 0
Type:
Sonde d'ambiance
Marque: | U | 3 |  | 0
Type:
Modification de cablage | Ens | 1 |  | 0
Remplacement des cables (si nécessaire dito CCTP) | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.8.2 |  |  |  | 0
3.2.8.3. Capteurs sans fil – réseau LoRaWan
Equipement LoraWan dito CCTP
Antenne Longue portée
Marque: | Ens | 1 |  | 0
Type:
Récepteur BACnet IP / MSTP
Marque: | Ens | 1 |  | 0
Type:
Accesoires:
- Bloc d'alimentation 12V
- Rallonge 10 m | Ens | 1 |  | 0
Sonde sans fil combinées (température et hygrometrie ambiante) dito CCTP
Marque: | U | 30 |  | 0
Type:
Sous total HT poste 3.2.8.3 |  |  |  | 0
3.2.8.4. Liste de points régulation | PM
3.2.8.5. Modifications des armoires électriques de régulations existantes
Armoire Chaufferie et production eau glacée existante:
Modification de cablage de l'armoire pour intégration nouveaux équipments | Ens | 1 |  | 0
de régulation
Mise à jour schéma électrique | Ens | 1 |  | 0
Armoire CTA Bâtiment F
Modification de cablage de l'armoire pour intégration nouveaux équipments | Ens | 1 |  | 0
de régulation
Mise à jour schéma électrique | Ens | 1 |  | 0
Armoire CTA Salle de conférence
Modification de cablage de l'armoire pour intégration nouveaux équipments | Ens | 1 |  | 0
de régulation
Mise à jour schéma électrique | Ens | 1 |  | 0
Armoire CTA Salle Exposition temporaire
Modification de cablage de l'armoire pour intégration nouveaux équipments | Ens | 1 |  | 0
de régulation
Mise en place d'un coffret complémentaire dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Mise à jour schéma électrique | Ens | 1 |  | 0
Armoire CTA Bâtiment A
Modification de cablage de l'armoire pour intégration nouveaux équipments | Ens | 1 |  | 0
de régulation
Mise en place d'un coffret complémentaire dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Mise à jour schéma électrique | Ens | 1 |  | 0
0
0
CTA Salle Exposition temporaire : remise en route provisoire: |  |  |  | 0
0
Remise en route provisoire en mode dégradé de la CTA exposition temporaire | Ens | 1 |  | 0
suivant CCTP |  |  |  | 0
0
Continuité de fonctionnement de la CTA salle exposition temporaire suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.8.5 |  |  |  | 0
3.2.8.6. Ecrans de communication
Fourniture et pose de PANEL PC sur armoire CVC dito CCTP
Marque: | Ens | 2 |  | 0
Type:
Localisation: Armoire existante chaufferie gaz et armoire neuve chaufferie bois
Sous total HT poste 3.2.8.6 |  |  |  | 0
3.2.8.7. Superviseur
Fourniture et pose d'un PC pour création superviseur dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Logiciel de supervision dito CCTP | U | 1 |  | 0
Extension des points de supervision (1250 points) | U | 1 |  | 0
Maintenance du superviseur (3ans) | U | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.8.7 |  |  |  | 0
3.2.8.8. Sauvegarde de données NAS
Fourntiure et pose d'un NAS dito CCTP |  |  |  | 0
Marque: | Ens | 1 |  | 0
Type: |  |  |  | 0
0
Raccordement dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.8.8 |  |  |  | 0
3.2.8.9. Analyse Fonctionnelle
Réalisation d'une analyse fonctionnelle dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.8.9 |  |  |  | 0
3.2.8.10.Mise en service - programmation
Prestation de programmation des automates de régulations. | Ens | 1 |  | 0
Prestation de programmation et de mise en service des équipements du réseau | Ens | 1 |  | 0
LOWARAN créé.
Mise en service des automates et installations de régulation par phase | Ens | 1 |  | 0
Mise en service de la supervision | Ens | 1 |  | 0
Remise d'un rapport de mise en service détaillé dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.8.10 |  |  |  | 0
3.2.8.11.Imagerie
Réalisation des imagerie dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.2.8.11 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 3.2.8 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 3.2 |  |  |  | 0
3.3. Électricité locaux annexes
3.3.1. Généralités | PM
3.3.2. Origine
L'origine de l'alimentation électrique des installation du batiment C est le locaux
transformateur attenant à la future chaufferie bois.
Création d'un départ protégé pour l'Armoire divisionnaire batiment C 4P 63A | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.3.1 |  |  |  | 0
3.3.3. Armoire divisionnaire bâtiment C
Fourniture et mise en œuvre d'une armoire divisionnaire batiment C dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Schéma électrique d'armoire | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.3.3 |  |  |  | 0
3.3.4. Équipements
Luminaire LED étanche type 1 dito CCTP
Marque: | U | 5 |  | 0
Type:
Commande d'éclairage simple allumage étanche dito CCTP
Marque: | U | 2 |  | 0
Type:
Prise de courant étanche dito CCTP
Marque: | U | 2 |  | 0
Type:
Bloc d'évacuation étanche dito CCTP
Marque: | U | 4 |  | 0
Type:
Sous total HT poste 3.3.4 |  |  |  | 0
3.3.5. Câblage et supports
Cablage:
Fourntirue et pose de cables d'alimentation dito CTTP
Cable R2V 5G16mm² (liaison tranfo - armoire divisonnaire bat C) | ml | 45 |  | 0
Cable R2V 5G16mm² (liaison armoire divisonnaire bat C - coffret Baie informatique) | ml | 35 |  | 0
Cable R2V 5G10mm² (liaison armoire divisonnaire bat C - coffret de coupure chaufferie) | ml | 4 |  | 0
Cable R2V 5G10mm² ( coffret de coupure - armoire chaufferie) | ml | 15 |  | 0
Cable R2V 5G1,5mm² - alimentation BAES | ml | 45
Cable R2V - 3G2,5 - alimentation prise de courant | ml | 35
Cable R2V 3G1,5 mm² | ml | 70
Supports:
Chemin de cable Filaire 54x200 mm | ml | 20 |  | 0
Tube IRL Diam 16 à 40 mm | ml | 40 |  | 0
Boite de dérivations étanche | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.3.5 |  |  |  | 0
3.4. Extension du SSI (chaufferie bois)
3.4.1. Généralités | PM
3.4.2. Principe | PM
3.4.3. Detecteur de fumées
Detecteur de fumées dito CCTP
Marque: | U | 2 |  | 0
Type:
Sous total HT poste 3.4.4 |  |  |  | 0
3.4.4. Déclencheur manuel
Déclencheur manuel dito CCTP
Marque: | U | 1 |  | 0
Type:
Sous total HT poste 3.4.5 |  |  |  | 0
3.4.5. Cablages
Cablages des équipements dito CCTP
Cable SYT1 1 paire 0,9 mm² avec écran rouge | ml | 80 |  | 0
Boite de dérivation rouge pour ouverture de boucle dito CCTP | U | 1 |  | 0
Prestation d'aiguillage pour passage sous fourreau existant | Ens | 1 |  | 0
Tube IRL Diam 20 (cable SYT1) | ml | 80 |  | 0
Sous total HT poste 3.4.6 |  |  |  | 0
3.4.6. Essais programmation Mise en service
Reprise de programmation de l'installation SSI suite à extension du système (suivant CCTP) | Ens | 1 |  | 0
Mise en service et essais | Ens | 1 |  | 0
Remise d'un rapport d'essais | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 3.4.7 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 3.4 |  |  |  | 0
4. DIVERS
4.1. Travaux en hauteur
Utilisation d'équipment de protection adapté dito CCTP
- Echafaudage
- Nacellle
- Platefome individuelle de travail |  |  |  | 0
Sous total HT poste 4.1 |  |  |  | 0
4.2. Nettoyage
Nettoyage dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 4.2 |  |  |  | 0
4.3. Mise en eau – Essais - Traitement
Rincage des installations dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Mise en pression des réseau dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Fourntiure et injection d'un produit de traitement préventif dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
(8500 litres de volume de chauffage minimum)
Analyses d'eau dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 4.3 |  |  |  | 0
4.3.1. Mise en service
4.3.1.1. Généralités | PM
4.3.1.2. Mise en service statique
Mise en service statique DITO CCTP | Ens | 1 |  | 0
Rapport de mise en service statique | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 4.3.1.2 |  |  |  | 0
4.3.1.3. Mise en service dynamique
Mise en service dynamique DITO CCTP | Ens | 1 |  | 0
Rapport de mise en service dynamique | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 4.3.1.3 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 4.3.1 |  |  |  | 0
4.3.2. DOE DIUO
Dossier DOE - DIUO dito CCTP
version informatique | U | 2 |  | 0
Version papier | U | 1 |  | 0
Schéma électrique des armoires | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 4.3.2 |  |  |  | 0
4.3.3. Combustible
Fourntiure et chargement manuel de 20 sacs de pellets pour réalisation des essais | Ens | 1 |  | 0
dito CCTP
Sous total HT poste 4.3.3 |  |  |  | 0
4.3.4. Affichage
Schéma hydraulique de la chaufferie bois sous cadre | Ens | 1 |  | 0
Schéma hydraulique de la chaufferie gaz sous cadre | Ens | 1 |  | 0
Etiquette "consigne de securité chaufferie" dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Etiquette gravée "Chaufferie biomasse" dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 4.3.4 |  |  |  | 0
Récapitulatif
1. GENERALITES
2. DESCRIPTION DES OUVRAGES - CHAUFFERIE BOIS
2.1 Dépose |  |  | 0
2.2 Installation de chantier
2.2.1 Vestiaires, salle de pause |  |  | 0
2.2.2 Énergies et fluides |  |  | 0
2.2.3 Stockage |  |  | 0
2.3. Chaufferie
2.3.1. Chaudière bois |  |  | 0
2.3.2. Extracteur – stockage |  |  | 0
2.3.3. Équipement de silo
2.3.3.1. Remplissage |  |  | 0
2.3.3.2. Sonde de niveau |  |  | 0
2.3.4. Électrofiltre |  |  | 0
2.3.5. Extraction des produits de combustion | PM |  | 0
2.3.6. Ventilation haute chaufferie
2.3.7. Ventilation basse chaufferie |  |  | 0
2.3.8. Ventilation du silo | PM
2.3.9. Équipements de sécurité |  |  | 0
2.3.10. Raccordement hydraulique
2.3.10.1. Généralités | PM
2.3.10.2. Tuyauteries |  |  | 0
2.3.10.3. Supports |  |  | 0
2.3.10.4. Calorifuges |  |  | 0
2.3.10.5. Vannes d’arrêts |  |  | 0
2.3.10.6. Vannes d’équilibrages |  |  | 0
2.3.10.7. Purgeurs - Dégazeurs |  |  | 0
2.3.10.8. Vidanges |  |  | 0
2.3.10.9. Thermomètre |  |  | 0
2.3.10.10. Ballon tampon – accumulateur |  |  | 0
2.3.10.11. Compteur d’énergie |  |  | 0
2.3.10.12. Circulateur |  |  | 0
2.3.10.13. Soupapes de sécurité |  |  | 0
2.3.10.14. Filtre à tamis |  |  | 0
2.3.10.15. Clapet de non-retour |  |  | 0
2.3.11. Alimentation eau froide adoucie |  |  | 0
2.3.12. Alimentation eau froide |  |  | 0
2.3.13. Calorifugeage réseaux
2.3.13.1 Réseau de chauffage |  |  | 0
2.3.13.2. Réseau eau froide |  |  | 0
2.3.14. Expansion |  |  | 0
2.3.15. Etiquettages |  |  | 0
2.4. Électricité - Régulation
2.4.1. Dépose et dévoiement des installations électriques |  |  | 0
2.4.2. Origine de l’installation (chaufferie bois) |  |  | 0
2.4.3. Prise de terre – liaisons équipotentielles |  |  | 0
2.4.4. Coffret de coupure |  |  | 0
2.4.5. Tableau divisionnaire chaufferie - Régulation |  |  | 0
2.4.6. Équipements de la chaufferie et entrée silo |  |  | 0
2.4.7. Câblage et raccordements |  |  | 0
2.5. Réseau de chaleur |  |  | 0
3. Travaux annexes
3.1. Raccordement Aile Sud-Est
3.1.1. Dépose |  |  | 0
3.1.2. Départ régulé Chaufferie existante |  |  | 0
3.1.3. Distribution hydraulique
3.1.3.1. Tuyauterie |  |  | 0
3.1.3.2. Supportage |  |  | 0
3.1.3.3. Isolation |  |  | 0
3.1.3.4. Vanne d’arrêt |  |  | 0
3.1.3.5. Vanne d’équilibrage | PM
3.1.3.6. Purgeurs et vidanges |  |  | 0
3.1.3.7. Percement et rebouchages |  |  | 0
3.1.3.8. Flocage |  |  | 0
3.1.4. Mise en eau et essais |  |  | 0
3.1.5. Protection - intervention en site occupé |  |  | 0
3.2. GTC
3.2.1. Généralité
3.2.2. Dépose |  |  | 0
3.2.3. Remplacement des régulateurs en armoire existante | PM
3.2.4. Armoire et régulation chaufferie bois | PM
3.2.5. Liaison de communication
3.2.5.1. Généralités | PM
3.2.5.2. Cables |  |  | 0
3.2.5.3. Convertisseur de fibre |  |  | 0
3.2.5.4. Switch réseau |  |  | 0
3.2.5.5. Moulure |  |  | 0
3.2.5.6. Tube IRL |  |  | 0
3.2.5.7. Essais |  |  | 0
3.2.5.8. Percements et rebouchage |  |  | 0
3.2.6. Capteurs et actionneurs | PM
3.2.7. Supervision | PM
3.2.8. Description du matériel
3.2.8.1. Automates et accessoires |  |  | 0
3.2.8.2. Capteurs filaires |  |  | 0
3.2.8.3. Capteurs sans fil – réseau LoRaWan |  |  | 0
3.2.8.4. Liste de points régulation | PM
3.2.8.5. Modifications des armoires électriques de régulations existantes |  |  | 0
3.2.8.6. Ecrans de communication |  |  | 0
3.2.8.7. Superviseur |  |  | 0
3.2.8.8. Sauvegarde de données NAS |  |  | 0
3.2.8.9. Analyse Fonctionnelle |  |  | 0
3.2.8.10.Mise en service - programmation |  |  | 0
3.2.8.11.Imagerie |  |  | 0
3.3. Électricité locaux annexes
3.3.1. Généralités | PM
3.3.2. Origine |  |  | 0
3.3.3. Armoire divisionnaire bâtiment C |  |  | 0
3.3.4. Équipements |  |  | 0
3.3.5. Câblage et supports |  |  | 0
3.4. Extension du SSI (chaufferie bois)
3.4.1. Généralités | PM
3.4.2. Principe | PM
3.4.3. Detecteur de fumées |  |  | 0
3.4.4. Déclencheur manuel |  |  | 0
3.4.5. Cablages |  |  | 0
3.4.6. Essais programmation Mise en service |  |  | 0
4. DIVERS
4.1. Travaux en hauteur |  |  | 0
4.2. Nettoyage |  |  | 0
4.3. Mise en eau – Essais - Traitement |  |  | 0
4.3.1. Mise en service
4.3.1.1. Généralités | PM
4.3.1.2. Mise en service statique |  |  | 0
4.3.1.3. Mise en service dynamique |  |  | 0
4.3.2. DOE DIUO |  |  | 0
4.3.3. Combustible |  |  | 0
4.3.4. Affichage |  |  | 0
Total général H.T BASE |  |  | 0
T.V.A. 20 % BASE |  |  | 0
Total général T.T.C. BASE |  |  | 0
5. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)
5.1 PSE N°1: Sondes sans fil
Fourniture de sonde d'ambiance combinées sans fil dito CCTP
Marque: | U | 20 |  | 0
Type:
Sous total HT poste 5.1. |  |  |  | 0
5.2 PSE N°2: Onduleurs
Fourniture et pose d'onduleur pour l'alimentation des automates des armoires CVC
Onduleur dito CCTP
Marque: | U | 5 |  | 0
Type:
Raccordement électrique des onduleurs suivant CCTP. | Ens | 5 |  | 0
(protection, cablages…)
Supports Muraux pour onduleurs dito CCTP. | Ens | 5 |  | 0
Sous total HT poste 5.1. |  |  |  | 0
5.3 PSE N°3: Remplacement des actionneurs en chaufferie existante
Remplacement des actionneurs des circuits secondaires en chaufferie gaz existante
dito CCTP
Consignation | Ens | 1 |  | 0
Vidange partielle | Ens | 1 |  | 0
Dépose des vannes trois et de leur servomoteur | Ens | 1 |  | 0
Circuit Radiateur Bâtiment B
Vanne troies voies
Marque | Ens | 1 |  | 0
Type:
Servomoteur
Marque | Ens | 1 |  | 0
Type:
Circuit Radiateur Bâtiment A
Vanne troies voies
Marque | Ens | 1 |  | 0
Type:
Servomoteur
Marque | Ens | 1 |  | 0
Type:
Circuit VC bâtiment A RDC
Vanne troies voies
Marque | Ens | 1 |  | 0
Type:
Servomoteur
Marque | Ens | 1 |  | 0
Type:
Circuit plancher chauffant Bâtiment F
Vanne troies voies
Marque | Ens | 1 |  | 0
Type:
Servomoteur
Marque | Ens | 1 |  | 0
Type:
Circuit plancher chauffant Bâtiment A
Vanne troies voies
Marque | Ens | 1 |  | 0
Type:
Servomoteur
Marque | Ens | 1 |  | 0
Type:
Adaptation hydraulique dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Reprise de calorifuge dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Adaptation raccordement électrique et régulation | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 5.3. |  |  |  | 0
5.4 PSE N°4: Remplacement des circulateurs des circuits seccndaires
Remplacement des circulateurs des circuits secondaires en chaufferie existante
dito CCTP
Consignation | Ens | 1 |  | 0
Vidange partielle | Ens | 1 |  | 0
Dépose des pompes | Ens | 1 |  | 0
Pompes secondaires chauffage:
Circuit Radiateur Bâtiment B
Marque:
Type:
Débit: | Ens | 1 |  | 0
HMT:
Circuit Radiateur Bâtiment A
Marque:
Type:
Débit: | Ens | 1 |  | 0
HMT:
Circuit VC bâtiment A RDC
Marque:
Type:
Débit: | Ens | 1 |  | 0
HMT:
Circuit plancher chauffant Bâtiment F
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Débit:
HMT:
Circuit plancher chauffant Bâtiment A
Marque:
Type:
Débit: | Ens | 1 |  | 0
HMT:
Circuit CTA
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Débit:
HMT:
Circuit VC batiment B
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Débit:
HMT:
Pompes secondaires Rafraichissement:
Circuit CTA
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Débit:
HMT:
Circuit armoire bat A:
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Débit:
HMT:
Circuit VC batiment B
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Débit:
HMT:
Remplacement des kits manométrique des pompes | Ens | 9 |  | 0
Adaptation hydraulique dito CCTP | Ens | 9 |  | 0
Reprise de calorifuge dito CCTP | Ens | 9 |  | 0
Adaptation raccordement électrique et régulation | Ens | 9 |  | 0
Sous total HT poste 5.3. |  |  |  | 0
Total général H.T PSE |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % PSE |  |  |  | 0
Total général T.T.C. PSE |  |  |  | 0