## Feuil1
Maitrise d'ouvrage: | Maitrise d'oeuvre:
Manufactures nationales, Sèvres et Mobilier national | JLM Ingénierie
1 rue Berbier du Mets - 75013 PARIS | 11 rue de Dion Bouton 87280 Limoges
Tel: 05-55-02-01-74
Email: contact@jlm-ingenierie.fr
2025-MAPA-34 - Travaux de restauration et transformation en chaufferie du bâtiment C sur le site du musée national Adrien Dubouché (MH)
Cachet de l'entreprise
DPGF Lot 8 Fumisterie
DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT
1. GENERALITES | PM
2. DESCRIPTION DES OUVRAGES - FUMISTERIE
2.1 Dépose
Dépose cailleboti existant | Ens | 1 |  | 0
Déconnexion du carneau | Ens | 1 |  | 0
Dépose du conduit autostable | Ens | 1 |  | 0
Evacuation du conduit et des matériaux non conservés | Ens | 1 |  | 0
Tronconnage des fixations en pieds de conduits. | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.1 |  |  |  | 0
2.2 Installation de chantier
2.2.1 Sanitaire - Base de vie | PM
2.2.2 Énergies et fluides | PM
2.2.3 Stockage | PM
2.3. Fumisterie
2.3.1. Généralités | PM
2.3.2. Chaudière bois
2.3.2.1. Données | PM
2.3.2.2. Carneau chaudière bois
2.3.2.2.1. Conduit
Conduti double parois Modulaire dito CCTP
Marque:
Type: | Ens | 1 |  | 0
Diamètre:
Compris coudes , tés….
Sous total HT poste 2.3.2.2.1 |  |  |  | 0
2.3.2.2.2. Supportage
Supportage intérieur dito CCTP:
Préparation des supports de fixation avant réalisation plafond CF | Ens | 1 |  | 0
Réalisation de support au sol | Ens | 1 |  | 0
Suuportage extérieur dito CCTP
Supportage en acier noir compris peinture antirouille , RAL au choix architecte. | Ens | 1 |  | 0
Finition soignée.
Sous total HT poste 2.3.2.2.2 |  |  |  | 0
2.3.2.2.3. Accessoires
Trappes de visite double parois dito CCTP | U | 3 |  | 0
Modérateurs de tirage dito CCTP | U | 1 |  | 0
Elements réglables dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Coude avec trappe d'inspection | U | 2 |  | 0
Plaque signaletique | Ens | 1 |  | 0
Plaque de finition traversée de mur | U | 2 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.2.2.3 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 2.3.2.2 |  |  |  | 0
2.3.2.3 Conduit chaudière bois | PM
2.3.3. Chaudière gaz
2.3.3.1. Données | PM
2.3.3.2. Carneau chaudière gaz
Modication de raccordement du carneau actuel vers le nouveau conduit vertical
dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.3.2 |  |  |  | 0
2.3.3.3. Conduit chaudière gaz | PM
Sous total HT poste 2.3.3
2.3.4 Conduit auto stable
2.3.4.1. Généralités | PM
2.3.4.2. Conduit
Cheminée autostable mutliconduit dito CCTP
Marque:
Type:
Diamètre conduit gaz:
Diametre conduit bois: | Ens | 1 |  | 0
Diamètre du fut
Hauteur:
Livraison, manutention du conduit dito CCTP, y compris nacelle | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.4.2 |  |  |  | 0
2.3.4.3. Massif béton et ancrage
Fourntiure et positinnement du massif d'ancrage du conduit autostable dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.4.3 |  |  |  | 0
2.3.4.4. Condensats - évacuation des eaux
Raccordements des condensats au réseau EU du lot VRD dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.3.4.4 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 2.3.4 |  |  |  | 0
2.3.5 Prise de terre - liaisons équipotentielles
Réalsation des liaisons équipotentielles du conduit autostable par mise en œuvre | Ens | 1 |  | 0
de cablette de terre de section 25 mm² dito CCTP.
Sous total HT poste 2.3.5 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 2.3 |  |  |  | 0
2.4 DIVERS
2.4.1 Travaux en hauteur
Emploi de matériel adapté pour les travaux en hauteur dito CCTP
Plateforme idnividuelle de travail | Ens | 1 |  | 0
Echafaudage | Ens | 1 |  | 0
Nacelle | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.4.1 |  |  |  | 0
2.4.2 Manutention tranport
Transport des équipements | PM |  |  | 0
Manutention des équipements | PM |  |  | 0
Immobilisation voirie, parking, balisage des zones | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.4.2 |  |  |  | 0
2.4.3 Nettoyage
Netttoyage dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.4.3 |  |  |  | 0
2.4.4 Doe diuo
Dossier DOE et diuo dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total HT poste 2.4.4 |  |  |  | 0
Sous total HT poste 2.4 |  |  |  | 0
Récapitulatif
1. GENERALITES
2. DESCRIPTION DES OUVRAGES - FUMISTERIE
2.1 Dépose |  |  | 0
2.2 Installation de chantier
2.2.1 Vestiaires, salle de pause
2.2.2 Énergies et fluides
2.2.3 Stockage
2.3. Fumisterie
2.3.1. Généralités
2.3.2. Chaudière bois
2.3.2.1. Données
2.3.2.2. Carneau chaudière bois
2.3.2.2.1. Généralités |  |  | 0
2.3.2.2.2. Conduits |  |  | 0
2.3.2.2.3. Supportage |  |  | 0
2.3.2.3 Conduit chaudière bois
2.3.3. Chaudière gaz
2.3.3.1. Données
2.3.3.2. Carneau chaudière gaz |  |  | 0
2.3.3.3. Conduit chaudière gaz
2.3.4 Conduit auto stable
2.3.4.1. Généralités
2.3.4.2. Conduit |  |  | 0
2.3.4.3. Massif béton et ancrage |  |  | 0
2.3.4.4. Condensats - évacuation des eaux |  |  | 0
2.3.5 Prise de terre - liaisons équipotentielles |  |  | 0
2.4 DIVERS
2.4.1 Travaux en hauteur |  |  | 0
2.4.2 |  |  | 0
2.4.3 Nettoyage |  |  | 0
2.4.3 DOE DIUO |  |  | 0
Total général H.T |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  | 0
Total général T.T.C. |  |  | 0