## TEST (hidden)
2001-11-14
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Do |  |  | sc
Titre
LOT 01 -
Page 1
Numéro de prix
DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL
LOT 01 - ????

## TOTAL
CDPGF
Travaux de désamiantage, démolition et réaménagement du 2ᵉ étage
DGFIP Marseille 22 Rue Borde, 13008 Marseille
AME Phase PRO-DCE
2026-04-03
Récapitulatif
LOT 01 | INSTALLATION - DÉSAMIANTAGE |  |  | 0
LOT 02 | DÉMOLITION |  |  | 0
LOT 03 | PLATRERIE - CLOISONNEMENT - FAUX PLAFONDS |  |  | 0
LOT 04 | MENUISERIE INTÉRIEURE & MOBILIER |  |  | 0
LOT 05 | PEINTURE - SOLS - FAÏENCE |  |  | 0
LOT 06 | ELECTRICITÉ CFO/CFA |  |  | 0
LOT 07 | PLOMBERIE |  |  | 0
LOT 08 | CVC |  |  | 0
|  |  | Total HT brut | 0
|  | Provision pour aléas 10% |  | 0
Montant total HT : |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  | 0
Montant total TTC : |  |  |  | 0
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.
Votre contact : Jackson CELESTE ‭ 06 37 86 26 91 j.celeste@ameameame.fr

## LOT 01
CDPGF
Travaux de désamiantage, démolition et réaménagement du 2ᵉ étage
AME Phase PRO-DCE
2026-04-03
LOT 01 | INSTALLATION - DÉSAMIANTAGE
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | PRIX HT | UNITE | QTE | P.U. HT | TOTAL HT
5.1 |  |  | INSTALLATION DE CHANTIER |  | 0
5.1.1 |  |  |  | Balisage, signalisation, affichage panneau de chantier A0 |  | forfait | 1 |  | 0
5.1.2 |  |  |  | Clôtures de chantier |  | ml | 20 |  | 0
5.1.3 |  |  |  | Mise en place de la base vie dans les locaux de la DGFIP, compris déplacement lié au phasage |  | sem | 30 |  | 0
5.1.3 |  |  |  | Nettoyage de la base vie |  | forfait | 1 |  | 0
5.1.4 |  |  |  | Protection des existants |  | sem | 30 |  | 0
|  |  |  | Benne 8m3 - Déchets Inertes |  | sem | 30 |  | 0
5.2 |  |  | DÉSAMIANTAGE |  | 0
5.2.1 |  |  |  | Installation complète SS3, avec prise en compte phasage |  | sem | 8 |  | 0
5.2.2 |  |  |  | Dépose complète des sols et colles amiantées |  | m² | 1769.36 |  | 0
5.2.2 |  |  |  | Retrait contrôlé des éléments positifs ponctuels signalés dans le RAAT |  | compris
5.2.2 |  |  |  | Prélèvements/compléments éventuels en cas de découverte fortuite (procédure d’arrêt immédiat) |  | compris
5.2.3 |  |  |  | Nettoyage manuel et mécanique selon protocole SS3 |  | forfait | 1 |  | 0
5.2.3 |  |  |  | Aspiration avec appareils équipés de filtres H14 |  | forfait | 1 |  | 0
5.2.3 |  |  |  | Lavage humide final des surfaces |  | forfait | 1 |  | 0
5.2.4 |  |  |  | Conditionnement et gestion des déchets |  | Ens | 1 |  | 0
5.2.5 |  |  |  | Contrôle et analyse avant restitution pour levée du confinement de la zone, compris nettoyage et retrait du matériel |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total LOT 01 hors taxes | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% | 0
Montant total HT LOT 01 : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  | 0
Montant total TTC LOT 01 : |  |  |  |  | 0

## LOT 02
CDPGF
Travaux de désamiantage, démolition et réaménagement du 2ᵉ étage
AME Phase PRO-DCE
2026-04-03
LOT 02 | DÉMOLITION
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | PRIX HT | UNITE | QTE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  | GESTION ADMINISTRATIVE |  | 0
|  |  |  | Plans de recollement après travaux, constitution du DOE |  | forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | Constat d’huissier | PM
5.1 |  |  | DEMOLITION |  | 0
5.1.1 |  |  |  | Démolition cloisonnements |  | m² | 823.55 |  | 0 | 235.3
5.1.2 |  |  |  | Dépose du faux plafond |  | m² | 1219.36 |  | 0
5.1.3 |  |  |  | Dépose de portes toute nature |  | U | 35 |  | 0
5.1.4 |  |  |  | Dépose des menuiseries intérieures et mobiliers identifiés y compris mise en déchetterie |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Evacuations des gravats |  | Ens | 1 |  | 0
5.1.5 |  |  |  | Curage des réseaux électrique non conservés | PM
5.1.6 |  |  |  | Curage des réseaux techniques non conservés |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total LOT 02 hors taxes | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% | 0
Montant total HT LOT 02: |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  | 0
Montant total TTC LOT 02 : |  |  |  |  | 0

## LOT 03
CDPGF
Travaux de désamiantage, démolition et réaménagement du 2ᵉ étage
AME Phase PRO-DCE
2026-04-03
LOT 03 | PLATRERIE - CLOISONNEMENT - FAUX PLAFONDS
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | PRIX HT | UNITE | QTE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  |  | Plans de recollement après travaux, constitution du DOE | 0 | forfait | 1 |  | 0
5.1.1 |  |  | FAUX-PLAFONDS |  | 0
5.1.1.1 |  |  |  | Fourniture et pose de dalles de faux plafond, y compris structure |  | m2 | 1220.6 |  | 0
5.1.1.2 |  |  |  | Fourniture et pose de joue et retombée de faux-plafonds |  | m2 | 26 |  | 0
5.1.2 |  |  | CLOISONNEMENT |  | 0
5.1.2.1 |  |  |  | Cloison BA13 standard, type 98/48 |  | m2 | 749.35 |  | 0 | 218.1
5.1.2.2 |  | s |  | Doublage BA13 standard |  | m2 | 35 |  | 0 | 4
|  |  |  | Sous total LOT 03 hors taxes | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% | 0
Montant total HT LOT 03 : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  | 0
Montant total TTC LOT 03 : |  |  |  |  | 0

## LOT 04
CDPGF
Travaux de désamiantage, démolition et réaménagement du 2ᵉ étage
AME Phase PRO-DCE
2026-04-03
LOT 04 | MENUISERIE INTÉRIEURE & MOBILIER
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | PRIX HT | UNITE | QTE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  |  | Plans de recollement après travaux, constitution du DOE | 0 | forfait | 1 |  | 0
5.1.1 |  |  | MENUISERIE INTÉRIEURE |  | 0
5.1.1.1 |  |  |  | Fourniture et pose de bloc-porte plein, 204x93 cm |  | u | 15 |  | 0
5.1.1.2 |  |  |  | Fourniture et pose de bloc-porte double plein asymétrique, 204x143 cm |  | u | 9 |  | 0
5.1.1.3 |  |  |  | Fourniture et pose de bloc-porte double plein avec oculus, 204x223 cm |  | u | 1 |  | 0
5.1.1.4 |  |  |  | Fourniture et pose de plinthes en médium à peindre |  | ml | 436.2 |  | 0 | 218.1
5.1.2 |  |  | MOBILIER |  | 0
5.1.2.1 |  |  |  | Fourniture et pose d'ensemble menuisé pour cuisine |  | ens | 1 |  | 0
5.1.2.1 |  |  |  | Fourniture et pose d'ensemble menuisé pour point d'eau |  | ens | 1 |  | 0
5.1.2.2 |  |  |  | Fourniture et pose de mobilier divers pour zones de repos (assises, tables, chaises etc) |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total LOT 04 hors taxes | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% | 0
Montant total HT LOT 04 : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  | 0
Montant total TTC LOT 04 : |  |  |  |  | 0

## LOT 05
CDPGF
Travaux de désamiantage, démolition et réaménagement du 2ᵉ étage
AME Phase PRO-DCE
2026-04-03
LOT 05 | PEINTURE - SOLS - FAÏENCE
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | PRIX HT | UNITE | QTE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  |  | Plans de recollement après travaux, constitution du DOE | 0 | forfait | 1 |  | 0
5.1. |  |  | SOLS |  | 0
5.1.1 |  |  |  | Sous-couche de préparation, ragréage |  | m2 | 1804.64 |  | 0
5.1.2 |  |  |  | Sol souple |  | m2 | 1792.64 |  | 0
5.1.3 |  |  |  | Carrelage |  | m2 | 7 |  | 0
5.2.1 |  |  | PEINTURE |  | 0
|  |  |  | Préparation des supports |  | m2 | 2267.125 |  | 0 | 218.1 | 56
5.2.1.1 |  |  |  | Mise en peinture des murs |  | m2 | 2267.125 |  | 0 | 115.7 | 13
5.2.1.2 |  |  |  | Peinture sur bois et dérivés (linéaires) |  | forfait | 1 |  | 0 | 79.4 | 2
5.2.1.3 |  |  |  | Peinture sur bois et dérivés (surfaces) |  | forfait | 1 |  | 0
5.2.1.4 |  |  |  | Peinture sur canalisations |  | forfait | 1 |  | 0 | 194.05
5.2.1.5 |  |  |  | Nettoyage |  | forfait | 1 |  | 0
5.2.2 |  |  | FAÏENCE |  | 0
5.2.2 |  |  |  | Faïence 20x20 |  | m2 | 20.8 |  | 0
|  |  |  | Sous total LOT 05 hors taxes | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% | 0 |  |  |  | 0
Montant total HT LOT 05 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  | 0 |  |  |  | 0
Montant total TTC LOT 05 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## LOT 06
CDPGF
Travaux de désamiantage, démolition et réaménagement du 2ᵉ étage
AME Phase PRO-DCE
2026-04-03
LOT 06 | ELECTRICITÉ CFO/CFA
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | PRIX HT | UNITE | QTE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  |  | Plans de recollement après travaux, constitution du DOE | 0 | forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | Contrôle et essais | 0 | forfait | 1 |  | 0
|  |  | CFO/CFA |  | 0
|  |  |  | Consignation du TD |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Repérage et déconnexion des câbles devenus inutiles, compris curage équipements non conservés |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Balisage des câbles à conserver |  | ens | 1 |  | 0
5.1.4 |  |  |  | Fourniture des équipements d’installation de chantier, comprenant l’éclairage et coffret d'alimentation |  | forfait | 1 |  | 0
5.1.7 |  |  |  | Fourniture et pose chemin de câbles 100x50 |  | ens | 1 |  | 0
5.3.4.2 |  |  |  | Fourniture et pose des équipements de distribution des réseaux (fourreaux CFA) |  | ens | 1 |  | 0
5.1.7 |  |  |  | Fourniture et pose des équipements de distribution des réseaux (fourreaux CFO) |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Modification du câbalge de l'alimentation principale, compris reprise sur TD existant |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Modification du câbalge de l'alimentation principale, compris reprise sur baie existante |  | ens | 1 |  | 0
5.2.3 |  |  |  | Fourniture et pose d'éclairage dalle LED 600x600mm |  | U | 122 |  | 0
5.2.3 |  |  |  | Fourniture et pose d'éclairage spot LED |  | U | 2 |  | 0
5.2.3 |  |  |  | Fourniture et pose d'interrupteurs va-et-vient |  | U | 19 |  | 0
5.2.3 |  |  |  | Fourniture et pose de détecteurs de présence |  | U | 11 |  | 0
5.1.9 |  |  |  | Mise en place attentes d'alimentaton ECS |  | U | 1 |  | 0
5.1.9 |  |  |  | Mise en place attentes d'alimentaton UI |  | U | 35 |  | 0
5.1.8 |  |  |  | Fourniture et pose de prises courant |  | U | 352 |  | 0 | 56
5.3.3 |  |  |  | Fourniture et pose de prise RJ45 |  | U | 76 |  | 0 | 6
5.1.8 |  |  |  | Mise en place de goulottes |  | ens | 1 |  | 0 | 2
6
|  |  |  | Mise en service |  | compris |  |  | 0 | 6
|  |  |  | Sous total LOT 06 hors taxes | 0 |  |  |  |  | 304
|  |  |  | Provision pour aléas 10% | 0
Montant total HT LOT 06 : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  | 0
Montant total TTC LOT 06 : |  |  |  |  | 0

## LOT 07
CDPGF
Travaux de désamiantage, démolition et réaménagement du 2ᵉ étage
AME Phase PRO-DCE
2026-04-03
LOT 07 | PLOMBERIE
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | PRIX HT | UNITE | QTE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  |  | Plans de recollement après travaux, constitution du DOE | 0 | forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | Contrôle et essais | 0 | forfait | 1 |  | 0
|  |  | DISTRIBUTION EAUX |  | 0
5.1 |  |  |  | Raccordement et mise en service |  | forfait | 1 |  | 0
5.4 |  |  |  | Distribution eau froide / ECS |  | ens | 1 |  | 0
5.3 |  |  |  | Évacuation EU/EV |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | EQUIPEMENTS |  | 0
5.4.4 |  |  |  | Fourniture et pose d’un évier (espace convivialité et point d’eau), compris équipements complémentaires (robinetterie, bonde, etc) |  | u | 2 |  | 0
5.4.3 |  |  |  | Fourniture et pose d'un BECS 15L sous plan |  | u | 1 |  | 0
|  |  |  | Mise en service équipements |  | compris
|  |  |  | Sous total LOT 07 hors taxes | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% | 0
Montant total HT LOT 07 : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  | 0
Montant total TTC LOT 07 : |  |  |  |  | 0

## LOT 08
CDPGF
Travaux de désamiantage, démolition et réaménagement du 2ᵉ étage
AME Phase PRO-DCE
2026-04-03
LOT 08 | CVC
ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | PRIX HT | UNITE | QTE | P.U. HT | TOTAL HT
|  |  |  | Plans de recollement après travaux, constitution du DOE | 0 | forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | Contrôle et essais | 0 | forfait | 1 |  | 0
5.1 |  |  | CVC |  | 0
|  |  |  | Repérage, consignation et vidange |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Vérification de l'attente VMC |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Fermeture des organes de protection de l'air neuf et du rejet |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Repérage pour la pose de l’unité intérieure et vérification des attentes et réseaux existants liés à la PAC du bâtiment |  | ens | 1 |  | 0
5.1.1.2 |  |  |  | Fourniture et pose bouche d'extraction taille 100 |  | u | 3 |  | 0
5.1.1.1 |  |  |  | Mise en place gaine circulaire flexible D100 |  | ml | 55 |  | 0
|  |  |  | Raccordement sur réseau existant et mise en service |  | ens | 1 |  | 0
5.1.3.3 |  |  |  | Fourniture, pose et raccordement des unités intérieures (cassettes) en faux‑plafond, type ARMONIA de LENNOX (cf DGFIP R+4) |  | u | 35 |  | 0
5.1.4 |  |  |  | Raccordement électrique |  | compris
|  |  |  | Gaine liaisons frigorifiques (distribution aller et retour) |  | ml | 370 |  | 0
|  |  |  | Calorifuge |  | ml | 555 |  | 0
|  |  |  | Condensats, y compris siphon de parcours |  | ml | 185 |  | 0
|  |  |  | Raccordement sur réseau existant et mise en service |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total LOT 08 hors taxes | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% | 0
Montant total HT LOT 08 : |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % : |  |  | 0
Montant total TTC LOT 08 : |  |  |  |  | 0