## BPU CH LAVAUR
MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS INCENDIE (EXTINCTEURS - DESENFUMAGE)
ANNEXE FINANCIERE - BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES LOT N°9 - CH LAVAUR
II) BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE Prestations et fourniture conditionnés par l'émission d'un bon de commande
Renseignements relatifs aux prestations à l’attachement pour : - dépannage définitif. - maintenance corrective curative. - Assistance Technique. |  |  | Prix unitaires € HT | Prix unitaires € TTC
Coût horaire HT de main d'œuvre Technicien compétent: |  |  | 0 | 0
Coût HT déplacement aller retour |  |  | 0 | 0
Coefficient de majoration (pourcentage à rajouter) à appliquer sur le coût horaire HT de main d’œuvre pour les interventions réalisées les jours ouvrés, hors heures ouvrées |  |  | 0%
Coefficient de majoration (pourcentage à rajouter) à appliquer sur le coût horaire HT de main d’œuvre pour les interventions réalisées hors heures et jours ouvrés samedis, dimanches et jours fériés de 0h à 24h : |  |  | 100%
Réf Opération | Désignation du matériel |  |  |  | Prix Unitaires (HT €) | Prix Unitaires (TTC €)
A | VERIFICATION - COUT UNITAIRE
A1 | Vérification par extincteur |  |  |  | 0 | 0
B | MAINTENANCE ADDITIONNELLE
B1 | Maintenance additionnelle approfondie 5 ans |  |  |  | 0 | 0
| adhésif maintennce additionnelle ERFS |  |  |  | 0 | 0
C | RECHARGE EXTINCTEURS
C1 | EXTINCTEUR - Eau pulvérisée avec additif sans fluor 6 litres |  |  |  | 0 | 0
C2 | EXTINCTEUR - Eau pulvérisée avec additif sans fluor 9 litres |  |  |  | 0 | 0
C3 | EXTINCTEUR - Poudre polyvalente 2 Kg |  |  |  | 0 | 0
C4 | EXTINCTEUR - Poudre polyvalente 6 Kg |  |  |  | 0 | 0
C5 | EXTINCTEUR - Poudre polyvalente 6 Kg en coffret |  |  |  | 0 | 0
C6 | EXTINCTEUR - Poudre polyvalente 9 Kg |  |  |  | 0 | 0
C7 | EXTINCTEUR - CO2 2 Kg |  |  |  | 0 | 0
C8 | EXTINCTEUR - CO2 5 Kg |  |  |  | 0 | 0
D | ECHANGE STANDARD (réépreuve des mines + recharge)
D1 | EXTINCTEUR - CO2 2 Kg |  |  |  | 0 | 0
D2 | EXTINCTEUR - CO2 5 Kg |  |  |  | 0 | 0
D3 | BOUTEILLE DE CHASSE |  |  |  | 0 | 0
E | EXTINCTEURS
E1 | EXTINCTEUR - Eau pulvérisée avec additif zéro FLUOR, zéro PFAS 6 litres type E6A15FF |  |  |  | 0 | 0
E2 | EXTINCTEUR - Eau pulvérisée avec additif zéro FLUOR, zéro PFAS 9 litres type E9A1FF |  |  |  | 0 | 0
E3 | EXTINCTEUR - Eau pulvérisée avec additif zéro FLUOR, zéro PFAS 9 litres avec ANTIGEL type E9A15FFT |  |  |  | 0 | 0
E4 | EXTINCTEUR - Eau pulvérisée avec additif zéro FLUOR, zéro PFAS 45 litres sur roues type E45A1FF |  |  |  | 0 | 0
E5 | EXTINCTEUR - Eau pulvérisée avec additif zéro FLUOR, zéro PFAS 6 litres pour FEU D'HUILE DE CUISSON type AL6F |  |  |  | 0 | 0
E6 | EXTINCTEUR - CO² 2X9 kg / 20 kg - POUR HELISTATION - AVEC FLEXIBLE 5M / PERCHE - FEU DE TURBINE |  |  |  | 0 | 0
E7 | EXTINCTEUR - Poudre polyvalente 2 Kg |  |  |  | 0 | 0
E8 | EXTINCTEUR - Poudre polyvalente 6 Kg |  |  |  | 0 | 0
E9 | EXTINCTEUR - Poudre polyvalente 6 Kg AVEC COFFRET POLYPROPYLENE POUR EXT -P6 |  |  |  | 0 | 0
E10 | EXTINCTEUR - Poudre polyvalente 9 Kg |  |  |  | 0 | 0
E11 | EXTINCTEUR - Poudre polyvalente 50 Kg sur roue |  |  |  | 0 | 0
E12 | EXTINCTEUR - CO2 2 Kg |  |  |  | 0 | 0
E13 | EXTINCTEUR - CO2 5 Kg |  |  |  | 0 | 0
E14 | EXTINCTEUR - CO2 2 Kg AMAGNETIQUE |  |  |  | 0 | 0
E15 | EXTINCTEUR - CO2 5 Kg AMAGNETIQUE |  |  |  | 0 | 0
E16 | EXTINCTEUR - CO2 9 kg - SUR ROUES |  |  |  | 0 | 0
E17 | EXTINCTEUR - POUR FEUX DE BATTERIE LI-ION 9L/ AL9 |  |  |  | 0 | 0
E18 | KIT D'INTERVENTION / EXTINCTEUR / POUR FEUX DE BATTERIE LI-ION |  |  |  | 0 | 0
E19 | EXTINCTEUR AUTOMATIQUE PENDULAIRE A POUDRE ABC 4 kg |  |  |  | 0 | 0
E20 | TRACEFLAMME IEFA A3F |  |  |  | 0 | 0
E21 | SPARKLET FILETAGE DIAM 15 : 60grs |  |  |  | 0 | 0
E22 | SPARKLET FILETAGE DIAM 15 : 80grs |  |  |  | 0 | 0
E23 | SPARKLET FILETAGE DIAM 15 : 120grs |  |  |  | 0 | 0
E24 | SPARKLET FILETAGE DIAM 15 : 160grs |  |  |  | 0 | 0
E25 | ARMOIRE A EXTICNTEUR |  |  |  | 0 | 0
E26 | CHARIOT/ROUES POUR 2 EXTINCTEURS EXT.PORTATIF . POUDRE/EAU |  |  |  | 0 | 0
E27 | SCELLE FIL PLASTIQUE MILLESIME L.165 MM EN SACHET DE 90 PCS (LE SACHET) |  |  |  | 0 | 0
E28 | SOCLE - SUPPORT METALLIQUE (EXT. PORTATIF POUDRE/EAU - 6/9 ET CO²5 KG) |  |  |  | 0 | 0
E29 | SOCLE - SUPPORT METALLIQUE (EXT. PORTATIF CO²2 KG) |  |  |  | 0 | 0
E30 | SUPPORT MAGNETIQUE UNIVERSEL POUR TOUTES MARQUES EXTINCTEURS PORTATIFS |  |  |  | 0 | 0
E31 | SUPPORT POUR EXT/PORT POUR GRILLAGE EN TOLE INOX 150X200 |  |  |  | 0 | 0
E32 | SUPPORT FIXATION TRANSLUCIDE FLAG / PANNEAU DE SIGNALISATION |  |  |  | 0 | 0
E33 | SUPPORT MOBILE EXTINCTEUR AU SOL AVEC SOCLE (SANS FIXATION) ET PORTE DRAPEAU HAUT-184 CM |  |  |  | 0 | 0
E34 | BUMPER EXTINCTEUR MALVOYANT/NON VOYANT METALLIQUE ROUGE |  |  |  | 0 | 0
E35 | SUPPORT RAMBARDE METALLIQUE POUR EXT-PORT H-750 MM |  |  |  | 0 | 0
E36 | SUPPORT METALLIQUE EXT-PORT SUR IPN (SANS PERCAGE) |  |  |  | 0 | 0
E37 | HOUSSE PVC CLASSE M1 POUR EXT-PORTATIF EAU 6-9 COIFFE BLEU |  |  |  | 0 | 0
E38 | HOUSSE PVC CLASSE M1 POUR EXT-PORTATIF EAU 6-9 COIFFE JAUNE |  |  |  | 0 | 0
E39 | HOUSSE PVC CLASSE M1 POUR EXT-PORTATIF CO² 2KG COIFFE GRISE |  |  |  | 0 | 0
E40 | HOUSSE PVC CLASSE M1 POUR EXT-PORTATIF CO² 5KG COIFFE GRISE |  |  |  | 0 | 0
E41 | ROLL-UP KAKEMONO 850X2000 mm (IMPRESSION PERSONALISEE CHU) |  |  |  | 0 | 0
E42 | DOUCHE PORTATIVE 9L AVEC AGENT CONSERVATEUR (CHANG ANNUEL), TEMPS DE FONCTIONNEMENT MINI 10 MINUTES |  |  |  | 0 | 0
E43 | TEMOIN DE SURETE VIGI'CLIP BLANC POUR EXT-DESAUTEL |  |  |  | 0 | 0
E44 | POTENCE EXTINCTEUR (support à poser au sol) |  |  |  | 0 | 0
E45 | DOSE ADDITIF EX-1/FF 90 ML ZERO FLUOR - ZERO PFAS - POUR EXTINCTEUR DESAUTEL |  |  |  | 0 | 0
E46 | DOSE ADDITIF EX-1/AFFF 90 ML POUR EXTINCTEUR DESAUTEL |  |  |  | 0 | 0
F | RIA
F1 | LONG. 20 M TUYAU RIA DN 19 LANCE ET DMA SERTIS |  |  |  | 0 | 0
F2 | LONG. 30 M TUYAU RIA DN 19 LANCE ET DMA SERTIS |  |  |  | 0 | 0
F3 | LONG. 20 M TUYAU RIA DN 25 LANCE ET DMA SERTIS |  |  |  | 0 | 0
F4 | LONG. 30 M TUYAU RIA DN 25 LANCE ET DMA SERTIS |  |  |  | 0 | 0
F5 | LONG. 20 M TUYAU RIA DN 33 LANCE ET DMA SERTIS |  |  |  | 0 | 0
F6 | LONG. 30 M TUYAU RIA DN 33 LANCE ET DMA SERTIS |  |  |  | 0 | 0
F7 | KIT DE MAINTENANCE / RIA DN 25 |  |  |  | 0 | 0
F8 | REMPLACEMENT D UN RIA COMPLET DN 25-20 OU 30 M (toutes pieces confondues) |  |  |  | 0 | 0
F9 | REMPLACEMENT D UN RIA COMPLET DN 19-20 OU 30 M (toutes pieces confondues) |  |  |  | 0 | 0
F10 | REMPLACEMENT D UN RIA COMPLET DN 33-20 OU 30 M (toutes pieces confondues) |  |  |  | 0 | 0
F11 | MALETTE DE CONTRÔLE RIA NM PRESSION + DEBIT / RIA DN 25-33 |  |  |  | 0 | 0
F12 | CONTROLEUR DEBIT ET PRESSION CPI2 CN100/AR PI |  |  |  | 0 | 0
F13 | COFFRET DE RANGEMENT METALLIQUE POUR CPI2 DN100, NOUVEAU MODELE |  |  |  | 0 | 0
F14 | BOUCHONS ALU A GRIFFES DN300/RAC FIXE VENTILATION (ZAG) |  |  |  | 0 | 0
F15 | VOLANT PLASTIQUE ROB.ARRET DN33 A/VIS CARRE 8/MONTER SUR RIA |  |  |  | 0 | 0
F16 | KIT DE MAINTENANCE / RIA DN 33 |  |  |  | 0 | 0
F17 | ROBINET BRONZE JET DIFFUSEUR HUGJET TYPE B DN 40 JET 12 |  |  |  | 0 | 0
F18 | ROBINET BRONZE JET DIFFUSEUR HUGJET TYPE B DN 25 JET 8 |  |  |  | 0 | 0
F19 | MANOMETRE PRESSION 0-16B / RIA + ROBINET PURGEUR MALE 8/13 |  |  |  | 0 | 0
F20 | PLAQUE SYMBOLE RIA 200 X 200 |  |  |  | 0 | 0
F21 | PLAQUE SYMBOLE RIA 200 X 200 PHOTOLUMINESCENT |  |  |  | 0 | 0
F22 | PLAQUE « SYMBOLE ET EMPLOI RIA » 150 X 200 |  |  |  | 0 | 0
F23 | PLAQUE « SYMBOLE ET EMPLOI RIA » 150 X 200 PHOTOLUMINESCENT |  |  |  | 0 | 0
F24 | SEAU A FOND BOMBE AVEC SUPPORT / RIA |  |  |  | 0 | 0
F25 | HOUSSE RIA DN 33 ROUGE (FLASQUE DE 565 MM) |  |  |  | 0 | 0
F26 | HOUSSE RIA DN 25 ROUGE (FLASQUE DE 535 MM) |  |  |  | 0 | 0
F27 | PLATINE INTERFACE METALLIQUE DE FIXATION RIA DN 25 |  |  |  | 0 | 0
F28 | PLATINE INTERFACE METALLIQUE DE FIXATION RIA DN 33 |  |  |  | 0 | 0
F29 | ROBINET DIFFUSEUR DMA DN 19-6 A VISSER |  |  |  | 0 | 0
F30 | ROBINET DIFFUSEUR DMA DN 25-8 A VISSER |  |  |  | 0 | 0
F31 | ROBINET DIFFUSEUR DMA DN 33-12 A VISSER |  |  |  | 0 | 0
F32 | LOT DE 100 JOINTS DSP 65 NOIR |  |  |  | 0 | 0
F33 | CLE FEDERALE POLYVALENTE POUR TOUT TYPE DE POTEAU INCENDIE |  |  |  | 0 | 0
F34 | CLEF TRICOISE |  |  |  | 0 | 0
G | COLONNES SECHES
G1 | BOUCHON BRONZE SYM DN 100 AVEC VERROU AVEC JOINT |  |  |  | 0 | 0
G2 | BOUCHON BRONZE SYM DN 65 AVEC VERROU AVEC JOINT |  |  |  | 0 | 0
G3 | PLAQUE PLASTIQUE 100 X 200 MM COLONNE SECHE (ROUGE/BLANC) |  |  |  | 0 | 0
G4 | PLAQUE PLASTIQUE 100 X 200 MM PRISE INCENDIE (ROUGE/BLANC) |  |  |  | 0 | 0
G5 | PRISE I NCENDIE SIMPLE DN 40 |  |  |  | 0 | 0
G6 | PRISE INCENDIE DOUBLE DN 40 |  |  |  | 0 | 0
G7 | PRISE INCENDIE SIMPLE DN 65 |  |  |  | 0 | 0
H | AUTRES PRODUITS
H1 | ABSORBANT DE SECURITE 100L |  |  |  | 0 | 0
H2 | ADHESIF AVERTISSEMENT ELECTRIQUE |  |  |  | 0 | 0
H3 | BAC A SABLE METALLIQUE 850X510X250 |  |  |  | 0 | 0
H4 | BAC GENERATEUR DE FEU AVEC EAU - AVEC LYRE - TELECOMMANDE FILAIRE (SANS BOUTEILLE DE GAZ) |  |  |  | 0 | 0
H5 | BAC GENERATEUR DE FLAMMES SANS EAU MODULAIRE (SANS BOUTEILLE DE GAZ) |  |  |  | 0 | 0
H6 | BALISETTES AUTORELEVABLES |  |  |  | 0 | 0
H7 | BIDON 10 L FLUIDE POUR GENERATEUR |  |  |  | 0 | 0
H8 | BOUCHON + CHAINETTE DE POTEAUX INCENDIE DIAM 100 |  |  |  | 0 | 0
H9 | BOUCHON + CHAINETTE DE POTEAUX INCENDIE DIAM 150 |  |  |  | 0 | 0
H10 | BOUCHON + CHAINETTE DE POTEAUX INCENDIE DIAM 70 |  |  |  | 0 | 0
H11 | BOUTEILLE GAZ FORMATION INCENDIE |  |  |  | 0 | 0
H12 | BRASSARD D'EVACUATION A ENROULAGE AUTOMATIQUE VERT PHOTOLUMINESCENT - MARQUE EVACUATION - 350X70 mm |  |  |  | 0 | 0
H13 | BRASSARD GUIDE FILE A ENROULAGE AUTOMATIQUE JAUNE PHOTOLUMINESCENT - MARQUE GUIDE-FILE - 350X70 mm |  |  |  | 0 | 0
H14 | BRASSARD SERRE FILE A ENROULAGE AUTOMATIQUE JAUNE PHOTOLUMINESCENT - MARQUE SERRE-FILE- 350X70 mm |  |  |  | 0 | 0
H15 | CAPOT + SYSTÈME DE FIXATION DES POTEAUX INCENDIE BAYARD |  |  |  | 0 | 0
H16 | CHAINE MICKELE FIXATION DE SIGNALISATION (LE METRE) |  |  |  | 0 | 0
H17 | CHAINETTE + 2 ESSES LG 280mm POUR BOUCHON SYM |  |  |  | 0 | 0
H18 | CLE A CARRE |  |  |  | 0 | 0
H19 | COFFRET EXTINCTEUR - CORPS NOIR POLYPROPYLENE - PORTE ROUGE POLYETHYLENE - EXT- E/P - 6/9 + CO² 5KG |  |  |  | 0 | 0
H20 | CONSIGNE INCENDIE SPECIFIQUE « HOPITAUX DE TOULOUSE » |  |  |  | 0 | 0
H21 | CONSIGNE SECURITE PLATIFIEE STANDARD |  |  |  | 0 | 0
H22 | COUVERCLE POUR BAC A SABLE 850X510X250 |  |  |  | 0 | 0
H23 | COUVERTURE ANTI-FEU « CDA » AGREE CNPP N° PS 8413 - B -- EN COFFRET |  |  |  | 0 | 0
H24 | COUVERTURE ANTI-FEU 120 X 180 CM -ETUI RIGIDE- |  |  |  | 0 | 0
H25 | COUVERTURE ANTI-FEU 120 X 180 CM -ETUI SOUPLE- |  |  |  | 0 | 0
H26 | ESSE NICKELE / FIXATION SIGNALISATION |  |  |  | 0 | 0
H27 | FRAIS DE RELEVE DE PLAN (UNITAIRE) |  |  |  | 0 | 0
H28 | KIT EVACUATION -SACOCHE PVC - COMPLET |  |  |  | 0 | 0
H29 | PANNEAUX INCENDIE OBLIGATION ARTICLE R 232-12-17 |  |  |  | 0 | 0
H30 | PATE A FEU 1L |  |  |  | 0 | 0
H31 | PELLE A SABLE |  |  |  | 0 | 0
H32 | PLAN D'evacuation PLASTIFIE 400 X 600 - CADRE ALU INTEGRANT LA CONSIGNE SPECIFIQUE « HOPITAUX DE TOULOUSE » ET FAIT SELON SUPPORT INFORMATIQUE REMIS PAR HOPITAUX DE TOULOUSE |  |  |  | 0 | 0
H33 | PLANS D'EVACUATION REALISE A NEUF |  |  |  | 0 | 0
H34 | PLAQUE BAC A SABLE |  |  |  | 0 | 0
H35 | PLAQUE DE SIGNALISATION EXTINCTEUR 140X140 mm |  |  |  | 0 | 0
H36 | PLAQUE DE SIGNALISATION EXTINCTEUR EN V 200X200 mm - PHOTOLUMINESCENT VISION 180° |  |  |  | 0 | 0
H37 | PLAQUE DE SIGNALISATION EXTINCTEUR EN V 300X300 mm - PHOTOLUMINESCENT VISION 180° |  |  |  | 0 | 0
H38 | PLAQUE DE SIGNALISATION EXTINCTEUR NON-PHOTOLUMINESCENT 150X200 mm CLASSE AB- BLEU |  |  |  | 0 | 0
H39 | PLAQUE DE SIGNALISATION EXTINCTEUR NON-PHOTOLUMINESCENT 150X200 mm CLASSE ABC- JAUNE |  |  |  | 0 | 0
H40 | PLAQUE DE SIGNALISATION EXTINCTEUR NON-PHOTOLUMINESCENT 150X200 mm CLASSE AF- BLEU |  |  |  | 0 | 0
H41 | PLAQUE DE SIGNALISATION EXTINCTEUR NON-PHOTOLUMINESCENT 150X200 mm FEUX ELECT- GRIS |  |  |  | 0 | 0
H42 | PLAQUE DE SIGNALISATION EXTINCTEUR NON-PHOTOLUMINESCENT 150X246 mm CLASSE FEU LITHIUM- NOIR |  |  |  | 0 | 0
H43 | PLAQUE DE SIGNALISATION EXTINCTEUR PHOTOLUMINESCENT 150X200 CLASSE AB |  |  |  | 0 | 0
H44 | PLAQUE DE SIGNALISATION EXTINCTEUR PHOTOLUMINESCENT 150X200 CLASSE ABC |  |  |  | 0 | 0
H45 | PLAQUE DE SIGNALISATION EXTINCTEUR PHOTOLUMINESCENT 150X200 CLASSE FEU ELECT |  |  |  | 0 | 0
H46 | PLAQUE DE SIGNALISATION LOGO EXTINCTEUR BLANC -FOND ROUGE - GRAND ESPACE - 1000X1000mm |  |  |  | 0 | 0
H47 | PLAQUE DE SIGNALISATION LOGO EXTINCTEUR ET FLECHAGE BLANC -FOND ROUGE - GRAND ESPACE - 3000X1000mm |  |  |  | 0 | 0
H48 | PLAQUE DE SIGNALISATION LOGO FLECHAGE BLANC -FOND ROUGE - GRAND ESPACE - 1000X1000mm |  |  |  | 0 | 0
H49 | PLAQUE DE SIGNALISATION LOGO FLECHAGE BLANC -FOND ROUGE - GRAND ESPACE - 3000X1000mm |  |  |  | 0 | 0
H50 | PLAQUE DOUCHE DE SECURITE |  |  |  | 0 | 0
H51 | PLAQUE EVACUATION -FLECHE DROITE OU GAUCHE OU VERS LE BAS 120*300 |  |  |  | 0 | 0
H52 | PLAQUE EVACUATION RECTO/VERSO -FLECHE DROITE OU GAUCHE OU VERS LE BAS 200*500 |  |  |  | 0 | 0
H53 | PLAQUE PCF A MAINTENIR FERMEE 220X80 mm PVC |  |  |  | 0 | 0
H54 | PLAQUE PCF PAS D'OBSTABLE 220X80 mm PVC |  |  |  | 0 | 0
H55 | PLAQUE POINT DE RASSEMBLEMENT |  |  |  | 0 | 0
H56 | PLAQUE POINT DE RASSEMBLEMENT 300*400 |  |  |  | 0 | 0
H57 | PLAQUE POINT DE RASSEMBLEMENT 300X400 mm DIBOND |  |  |  | 0 | 0
H58 | PLAQUE POINT DE RASSEMBLEMENT 400X500 mm ALUMINIUM |  |  |  | 0 | 0
H59 | PLAQUE SORTIE, SORTIE SECOURS, SANS ISSUE 80*300 |  |  |  | 0 | 0
H60 | PLAQUES IDENTIFICATION DE GAINES ET PORTES COUPE FEU CONFORME CHARTE CHU |  |  |  | 0 | 0
H61 | REFECTION DE PLAN DE SECURITE PLASTIFIE 430X300 (SANS CADRE ALU) |  |  |  | 0 | 0
H62 | REGISTRE DE SECURITE EN CLASSEUR |  |  |  | 0 | 0
H63 | REGISTRE DE SECURITE EN LIVRET |  |  |  | 0 | 0
H64 | SIGNALISATION AU SOL - EXTINCTEUR - ADHESIF DE MARQUAGE ROUGE - 480X470 mm |  |  |  | 0 | 0
H65 | SIGNALISATION AU SOL - RIA - ADHESIF DE MARQUAGE ROUGE - 480X770 mm |  |  |  | 0 | 0
H66 | SIGNALISATION AU SOL - SORTIE DE SECOURS - ADHESIF DE MARQUAGE VERT - 900X725 mm |  |  |  | 0 | 0
H67 | SIMULATEUR DE FORMATION SUR FEUX D HELICOPTERE SELON RECOMMANDATION DGAC & ARRETE DU 23/07/2012 |  |  |  | 0 | 0
H68 | UNITE PORTABLE SIMULATEUR DE FORMATION TYPE IGNYS COMPLET - VIDEO-EXT-COMMANDES - LOCATION / MOIS |  |  |  | 0 | 0
H69 | UNITE PORTABLE SIMULATEUR DE FORMATION TYPE IGNYS COMPLET - VIDEO-EXT-COMMANDES - LOCATION / SEMAINE |  |  |  | 0 | 0
H70 | TROMBLON CO2 2KG |  |  |  | 0 | 0
H71 | % Prix de remise sur catalogue fourniture hors bordereau de prix |  |  |  | 0 | 0
NB : tous les plans réalisés seront effectués sur autocad, et fourni sous format informatique au CH LAVAUR