## Parc SSI CHM
SSI CHM / structure
Structure | SSI Type | année | SDI | Réf | SMSI | Réf | désenfumage mécanique | désenfumage naturel
UG | 1-A | 2009 | SIEMENS | FC 2040 | SIEMENS | STT20 | oui | oui
MAS | 1-A | 2015 | SIEMENS | FC 2040 | SIEMENS | STT20-TAE | oui
FAM | 1-A | 2019 | ASD | HEPHAIS C1024 | ASD | HEPHAIS C1024 | oui
Mimosas (inocupé) | 1-A | 2015 | SIEMENS | FC 2020R | SIEMENS | STT10
Myo Bleuets (désafecté) | 1-A | 1991 | SICLI | TSI 12
IME Glaïeuls | 4 |  | NEUTRONIC | TT4PL
Blanchisserie | 4 |  | NEUTRONIC | TT4PL
Cuisine Centrale | 4 |  | NEUTRONIC | TT4PL
EHPAD | 1-A | 2009 | SIEMENS | FC 2040 |  | STT20 | oui | oui
IME Le colibri Jour et NUIT | 2 A B | 2022 | SIEMENS | FC 2040 | SIEMENS | STT20
| 1-A | 2022 | SIEMENS | FC 2040 | SIEMENS | STT20 | oui

## BAES
Nombre de BAES par site
BATIMENTS | BAES
UG | 152
EHPAD | 92
IME le Colibri | 50
MAS | 99
FAM | 20
Mimosas | 20
Glaieuls | 5
Administration | 22
Cuisine centrale | 15

## SSI UG
SSI UG (Unité Gériatrique)
Système de Détection Incendie SDI | SIEMENS FC 2040 | 2009 Type 1-A
Equipement | Référence commerciale | Nb
détecteurs optiques | FDO 221 | 275
détecteurs thermovélocimétrique | FDT 221 | 5
declencheurs manuels | FDM 225 | 20
report d'alarme alpha numérique | FT 2011 | 4
Système de Mise en Sécurité Incendie SMSI | SIEMENS STT 20 | 2009 Type 1-A
Equipement | Référence commerciale | Nb
coffrets de relayage | ALDES AXONE MICRO 2 | 15
volets tunnel de désenfumage |  | 2
exubaie ou ouvrant de façade |  | 8
volet de désenfumage |  | 73
arrêt CTA |  | 2
flash lumineux | SOLISTA ROLPL | 20
déverrouillage des issues de secours |  | 17
clapets coupe feu |  | 22
portes coupe feu | ATLANTIC | 24
non stop ascenseur | MALERBA | 3
AES | SLAT | 2

## SSI IME Le colibri
Colibri NUIT |  |  | Colibri JOUR
Système de Détection Incendie SDI | SIEMENS FC 2040 | 2022 Type 1-A | Système de Détection Incendie SDI | SIEMENS FC 2040 | 2022 Type 2-A
Equipement | Référence commerciale | Nb | Equipement | Référence commerciale | Nb
détecteurs optiques | FDO 221 | 59 | Déclencheurs Manuels | FDM 22x5 | 26
détecteurs thermique adressable | FDT 241 | 1
declencheurs manuels | FDM 225 | 5
report d'alarme alpha numérique | FT 2011 | 1
indicateur d'action | FDAI91
Système de Mise en Sécurité Incendie SMSI | SIEMENS STT 20 | 2022 Type 1-A | Système de Mise en Sécurité Incendie SMSI | SIEMENS STT 20 | 2022 Type 1-A
Equipement | Référence commerciale | Nb | Equipement | Référence commerciale | Nb
Diffuseurs sonores | DIF24 | 33 | Diffuseurs sonores | DIF24 | 33
porte coupe feu |  | 3 | porte coupe feu |  | 4
Arret ventilation/VMC |  | 1
CCF Commun (DAS commun) | RF-T | 8
Coffret de relayage ventilateur | Aldes | 5
Déverouillage issues de Secours |  | 5
Volet de désenfumage | RF-T | 6

## SSI MAS
SSI MAS
Système de Détection Incendie SDI | SIEMENS FC 2040 | 2009 Type 1-A
Equipement | Référence commerciale | Nb
détecteurs optiques | FDO 221 | 245
indicateurs d'action | FDAI 91 | 187
declencheurs manuels | FDM 225 | 11
report d'alarme alpha numérique | FT 2011 | 5
Système de Mise en Sécurité Incendie SMSI | SIEMENS STT 20 | 2009 Type 1-A
Equipement | Référence commerciale | Nb
volets de désenfumage | RF-T | 33
ouvrant en façade |  | 6
extracteurs (y compris coffret relayage) | VIM | 22
arrêt CTA |  | 2
portes coupe feu | BLOCFER | 18
clapets coupe feu | RF-T | 2
déverrouillage des issues de secours |  | 16
diffuseurs sonore classe B |  | 2
alarme générale sélective |  | 22
AES | SLAT | 2

## SSI FAM
FAM MAS
Système de Détection Incendie SDI | ASD HEPHAÏS C1024 | 2019 Type 1-A
Equipement | Référence commerciale | Nb
declencheurs manuels | DMA 05F | 8
détecteurs optiques adressable | OA 05F | 63
détecteurs optiques adressable | OA 12F | 56
détecteurs thermiques adressable |  | 2
report d'alarme | ALPHA RE | 1
indicateur d'action | IDN 05 | 38
Système de Mise en Sécurité Incendie SMSI | ASD HEPHEA | 2019 Type 1-A
Equipement | Référence commerciale | Nb
portes coupe feu |  | 12
diffuseurs sonores et lumineux |  | 10
AES | ASD | 1

## SSI Mimosas
SSI Mimosas (IME)
Système de Détection Incendie SDI | SIEMENS FC 2020R | 2015 Type 1-A
Equipement | Référence commerciale | Nb
détecteurs optiques | FDO 221 | 60
indicateurs d'action | FDAI 92 | 24
declencheurs manuels | FDM 225 | 9
détecteurs thermovélocimétrique | FDT 221 | 2
oragane intermédiaiare adressable | FEDI 222 | 3
détéceteurs multipoanctuels | TITANUS PROSENS | 2
report d'alarme alpha numérique | FT 2011 | 1
Système de Mise en Sécurité Incendie SMSI | SIEMENS STT 10 | 2015 Type 1-A
Equipement | Référence commerciale | Nb
portes coupe feu | JELD-WEN | 10
déverrouillage des issues de secours |  | 1
alarme générale sélective | SIEMENS - DAGS3000R | 4
alarme générale sélective lumineuse | SIEMENS - DAGS3000RL | 2
AES | SLAT-C24 | 2

## SSI Myo Bleuet - Glaïeuls
SSI Myosotis - Bleuets (Désafecté)
Système de Détection Incendie SDI | SICLI TSI 12 | 1991 Type 1-A
Equipement | Référence commerciale | Nb
détecteurs ionique | 0628900 - B2 | 44
déclencheur manuel conventionnel | KAC | 3
report d'alarme | FI -REP | 4
portes coupe feu
AES | SLAT-C24 | 1
SSI Glaïeuls (IME)
Système de Détection Incendie SDI | NEUTRONIC TT4PL | Type 4
Equipement | Référence commerciale | Nb
déclencheur manuel |  | 1
diffuseur sonore |  | 1

## SSI Blanchisserie
SSI Blanchisserie et Cuisine centrale
Blanchisserie
Système de Détection Incendie SDI | NEUTRONIC TT4PL | Type 4
Equipement | Référence commerciale | Nb
déclencheur manuel | 4710R1 | 2
diffuseur sonore |  | 1
Cuisine Centrale
Système de Détection Incendie SDI | NEUTRONIC TT4PL | Type 4
Equipement | Référence commerciale | Nb
déclencheur manuel | 4710R1 | 6
diffuseur sonore |  | 4

## SSI Administration
SSI Administration
Système de Détection Incendie SDI | NEUTRONIC | Type 4
Equipement | Référence commerciale | Nb
déclencheur manuel | type KAC | 6
diffuseur sonore |  | 3

## SSI EHPAD
SSI EHPAD
Système de Détection Incendie SDI | SIEMENS FC 2040 | 2009 Type 1-A
Equipement | Référence commerciale | Nb
détecteurs optiques | SIEMENS FDO 221 | 320
déclencheurs thermovélocimétrique | SIEMENS FDT 221 | 5
détecteurs linéaires | SIEMENS FDL 241-9 | 1
declencheurs manuels | SIEMENS FDT 22x(5) | 30
indicateurs d'actions | SIEMENS DJ 1192 | 112
tableau de report d'exploitation | SIEMENS FDT 225 | 4
Système de Mise en Sécurité Incendie SMSI | SIEMENS STT 20 | 2009 Type 1-A
Equipement | Référence commerciale | Nb
coffrets de relayage | ALDES AXONE MICRO 2 | 6
volets de désenfumage | ACERFEU | 32
arrêt CTA |  | 1
allarme générale sélective | SIEMENS AGS 24 | 29
diffuseurs sonores | SIEMENS DIF 24 | 4
arrête technique SONO |  | 1
commande technique "remise en lumière |  | 1
asservisement IS |  | 1
clapets coupe feu | ACERFEU | 7
portes coupe feu | DIVERS | 16
non stop ascenseur |  | 2
AES | SLAT | 1