## Feuil1
RIVE | BATIMENT | EA Type 4 | SDI | CMSI | Détecteur | Déclencheur manuel | Alimentation électrique de sécurité | Volet de désenfumage | Ouvrant | Moteur de désenfumage | Clapet coupe-feu | Porte coupe-feu | Arrêt technique | Dévérouillage issue de secours | DIFFUSEUR SONORE / AGS | SYNOPTIQUE / TABLEAU REPORT | Détecteur multiponctuel | UAE
CHU RANGUEIL
CHU RANGUEIL
Rive Droite | H2 |  | 2 | 4 | 1883 | 112 | 17 | 297 | 22 | 44 | 457 | 440 | 24 | 80 | 338 | 65 |  | 5
Rive Droite | H3 |  | 1 | 1 | 593 | 116 | 4 | 66 |  | 17 | 107 | 151 | 14 | 17 | 56 | 13
Rive Droite | Administration (HA) |  | 1 | 1 | 121 | 24 | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 | 14 | 1 | 6 | 5
Rive Droite | MACHINERIE ASC POULHES |  |  |  | 2
Rive Droite | EX ATELIERS ST (jardiniers) |  |  |  | 15 | 3
Rive Droite | PRODUCTION ECS /groupe froid |  |  |  | 5 | 3
Rive Droite | MPR (HR-HM) |  | * | * | 131 | 13 |  | 15 | 6 |  | 23 | 12 | 3 | 4 | 7 | 3
Rive Droite | Maison du Personnel |  | * | * | 128 | 24 | 1 |  |  |  |  | 13 | 4 | 8 | 12
Rive Droite | Routine |  | 1 | 1 | 137 | 18 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8
Rive Droite | L1 |  | ** | ** | 26 | 3 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 2 | 2
Rive Droite | L2 |  | ** | ** | 85 | 18 |  |  |  |  | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2
Rive Droite | ST (EX EFS) |  | ** | ** | 24 | 7 |  | 7 |  |  | 4 | 2 | 3 | 1 | 3
Rive Droite | UFSI (ex IMMUNOLOGIE) |  | ** | ** | 1 | 10 | [8 empty] | 2
Rive Droite | Local poste electrique RC |  | ** | ** | 3 | 3 | [8 empty] | 1
Rive Droite | UHSI |  | 1 | 1 | 104 | 9 |  | 23 | 2 | 9 | 42 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1
Rive Droite | Médecine Nucleaire |  | 1 | 1 | 143 | 16 |  | 20 |  | 7 | 40 | 8 | 8 | 5 | 6
Rive Droite | Internat de médecine |  | 1 |  | 126 | 13 | 1 | [6 empty] | 2 | 8
Rive Droite | Internat de Pharmacie |  | 1 |  | 74 | 11 | 1 | [6 empty] | 2 | 8
Rive Droite | Parking Silo |  | 1 |  |  | 20 | [8 empty] | 20
Rive Droite | Centrale secours (grpes electrogene) |  | *** |  | 35 | 6 | [8 empty] | 10 |  | 2
Rive Droite | Local poste electrique RH |  | *** |  | 9 | 2 | [8 empty] | 2
Rive Droite | Créche |  | 1 |  |  | 13
Rive Droite | Odontologie (maraichers) |  | 1 |  | 50 | 7 | 1 | 11 | 6 | 6 |  | 10 | 2 | 5 | 10
Rive Droite | Self | 1 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 5
CHU LARREY
Rive Droite | Larrey |  | 2 | 2 | 1378 | 133 | 27 | 268 | 33 | 31 | 579 | 173 | 29 | 20 | 61 | 57 |  | 1
CHU LA FONTAINE SALEE
Rive Droite | La fontaine Salée et villa sita bella - Salies du Salat |  | 1 | 1 | 292 | 46 | 3 | 39 |  | 5 | 8 | 14 | 5 |  |  | 2 |  | 1
CHU CHAPITRE
Rive Droite | Stérilisation |  | 1 |  | 99 | 15 | 1 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 1
Rive Droite | PLAC |  | 1 |  | 4 | 8 | [8 empty] | 5
Rive Droite | Blanchisserie |  | 1 |  | 185 | 25 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 10
CHU LOGIPHARMA
Rive Droite | Logipharma |  | 1 |  | 53 | 14 | 6 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 8 | UAE CHAPITRE
CHU HOTEL DIEU
Rive Droite | CHU Hotel Dieu |  | 1 | 1 | 236 | 82 | 1 | 9 |  |  |  | 18 | 12 | 3 | 20 | 1 |  | 2
CHU La Grave
Rive Droite | cœur historique (SSI St-michel) |  | 2 | 2 | 545 | 42 | 1 | [7 empty] | 15 | Report commun situé au PC sécurité de Lagrave |  | 1
Rive Droite | Cuisnie Satellite |  | 1 |  | 16 | 6 | [8 empty] | 2
Rive Droite | Ex PC sécurité |  | 1 |  | 11 | 2 | [8 empty] | 2
Rive Droite | sainte germaine Halte santé |  | 1 | 1 | 97 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 6
Rive Droite | Cité de la santé |  | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 32 |  | 8 | 34 | 5 | 8 | 3 | 53
Rive Droite | Cité de la santé Alarme technique |  | 1 |  | 35
Rive Droite | Orangeraie | 1 |  |  | 4 | [9 empty] | 1
Rive Droite | Point Santé | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | 1
Rive Droite | Pinel | 1 |  |  | 12 | [9 empty] | 9
Rive Droite | jean de Veyer | 1 |  |  | 8 | [9 empty] | 7
Rive Droite | ATTP | 1 |  |  | 4 | [9 empty] | 1
Rive Droite | Ex BioChimie | 1 |  |  | 6 | [9 empty] | 3
TOTAL |  | 7 | 27 | 17 | 6685 | 862 | 72 | 800 | 76 | 132 | 1334 | 885 | 128 | 175 | 721 | 144 | 10 | 11
*SDI et CMSI du HA commun avec la maison du personnel et HM/HR
**SDI et CMSI de Routine commun avec le L1,L2L3(UPS),CTS et immuno
***SDI du Parking Silo commun avec Centrale Secours et le local RH
CHU PURPAN
Rive Gauche | HELISTATION |  | 1 | 1 | 106 | 19 | 2 | 24 |  | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 |  | 6
Rive Gauche | clinique de l'adolescence |  | 1 | 1 | 105 | 4 | 1 | 26 |  | 4 | 22 | 6 |  | 12 | 31 ags + 8 flash + 1 sirene | 3
Rive Gauche | JLA/INTERNAT |  | 1 | 1 | 238 | 36 | 2 | 56 | 3 | 5 | 17 | 28 | 4 | 3 | 25 | 2
Rive Gauche | Rayer ( restructuration) |  | 1 | 1 | 60 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 |  | 4 |  | 3 | 10 | 2
Rive Gauche | Parking silo |  | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 26
Rive Gauche | Psychatrie |  | 2 | 1 | 404 | 21 | 4 | 68 |  | 10 | 55 | 41 | 14 | 4 | 45 | 8
Rive Gauche | SENAC - TURIAF |  | 1 | 2 | 320 | 34 | 5 | 4 |  | 6 | 5 | 11 | 2 | 9 | 21 | 0
Rive Gauche | TEP SCAN |  | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | [7 empty] | 4
Rive Gauche | IFB |  | 1 | 1 | 161 | 26 | 1 | 69 | 24 | 8 | 75 | 20 | 11 | 8 | 50 | 10
Rive Gauche | URM |  | 4 | 6 | 1300 | 46 | 15 | 211 | 24 | 75 | 199 | 510 | 104 | 131 | 96 | 12
Rive Gauche | LERICHE |  | 1 |  |  | 13 | [6 empty] | 1 |  | 31
Rive Gauche | PDV |  | 2 | 4 | 1329 | 247 | 10 | 97 | 39 | 90 | 799 | 156 | 29 | 89 | 40 | 16
Rive Gauche | Garonne |  | 1 | 1 | 554 | 94 | 4 | 109 | 37 | 18 | 86 | 43 | 10 | 24 | 72 | 16
Rive Gauche | PPR |  | 8 | 6 | 4098 | 177 | 39 | 401 | 43 | 168 | 423 | 1068 | 222 (193 NSA) | 256 | 401 | 53 | 1
Rive Gauche | PEDIATRIE |  | 2 | 6 | 1352 | 127 | 6 | 280 | 61 | 204 | 564 | 142 | 79 | 47 | 62 | 27
Rive Gauche | SOUS SOL |  | 2 | 1 | 1090 | 84 | 4 | 17 |  | 6 | 5 | 52 | 1 | 1 | Non renseigné
Rive Gauche | SUPEA+PODOLOGIE+ANNEXE |  | 4 |  |  | 12 | [8 empty] | 2
Rive Gauche | LAPORTE |  | 1 | 1 | 286 | 27 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | 4 | 21 | 5
Rive Gauche | LAVOISIER |  | 1 | 0 | 25 | 6 | 1 | [6 empty] | 1 | 6
Rive Gauche | Administration |  | 1 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 6
Rive Gauche | LEFEBVRE |  | 1 | 1 | 90 | 21 | 1 | 2 |  |  | 27 | 9 | 4 | 2 | 12
Rive Gauche | LOGISUD |  | 1 | 1 | 163 | 24 | 4 | 12 |  | 5 | 2 | 17 |  | 3 | 17
Rive Gauche | SENS | 1 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 13
Rive Gauche | Raymonde Fournet |  | 2 | 2 | 629 | 27 | 7 | 131 |  | 40 | 96 | 138 | 10 | 28 | 119 | 9 | 1
Rive Gauche | Centrale Energie |  |  |  | 31
Rive Gauche | Maison de Femmes/ NRBC | 1 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 11
Rive Gauche | Services Techniques | 1 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
Rive Gauche | Algeco PDV | 1 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
Rive Gauche | Algeco maison medicale HE | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Rive Gauche | Maison du Personnel | 1 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 4
Rive Gauche | Locaux Syndicaux | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Rive Gauche | Annexe 1 - La Chapelle | 1 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 4
RIVE GAUCHE - SITES EXTERNES
Exterieur RG | CMP Cédres Blagnac | 1 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 13
Exterieur RG | PREMFS |  | 1 | 1 | 122 | 46 |  |  | 7 | 1 |  | 46 | 9 |  | 117
Exterieur RG | CMP Fronton | 1 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
Exterieur RG | CAMPS | 1 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3
TOTAL |  | 11 | 42 | 40 | 12489 | 1184 | 110 | 1552 | 242 | 663 | 2383 | 2317 | 279 | 626 | 1262 | 164 | 2 | 6