## Aération_CL_2025
ETABLISSEMENT | Bâtiment | local | Installation d'aération | DDS | Quantité
Lille | E | E005 - vestiaires - bureau | extraction |  | 1
Lille | M | sanitaires RDC 1ER / 2 eme etage | extraction |  | 1
Lille | M | M 104 - Labo | CTA |  | 1
Lille | M | MX 07 - clim | Soufflage |  | 1
Lille | L | Imprimante 3D | extraction |  | 1
Lille | L | L005 - sanitaires | extraction |  | 1
Lille | N | L2 - Droite | extraction |  | 1
Lille | N | L2 - Gauche | extraction |  | 1
Lille | A | A006 - Cuisine | extraction |  | 1
Lille | A | A006 - Cuisine - SDR | insufflation |  | 1
Lille | A | A034 -A037 - Bureaux | insufflation |  | 1
Lille | A | A131-A136 Bureaux doct | extraction |  | 1
Lille | A | A208 WC F | extraction |  | 1
Lille | A | A208 WC F - salle calcul | extraction |  | 1
Lille | A | A 209 WC H | extraction |  | 1
Lille | A | SdR - A259 | extraction |  | 1
Lille | A | A 303 - WC F / H | extraction |  | 1
Lille | A | toiture A 025 - salle de restauration | extraction |  | 1
Lille | A | SdR - A 239 | extraction |  | 1
Lille | A | Bureau 3 eme étage | extraction |  | 1
Lille | A | Bureau 3 eme étage | extraction |  | 1
Lille | A | AX 01 - Douche - Vestiaire | extraction |  | 1
Lille | A | A031 | Sorbonne |  | 1
Lille | A | A012 / Ax13 - Canal - Compresseurs | extraction |  | 1
Lille | E | E002 | CTA |  | 1
Lille | L | Bureau d'étude | Double Flux |  | 1
Lille | E | sanitaire F / E112 | extraction |  | 1
Lille | E | sanitaire H / E113 | extraction |  | 1
Lille | A | sanitaire A101 - A 202 - 203 | extraction |  | 1
Lille | L | L111 | Double Flux |  | 1
Lille | L | L 005 - atelier | extraction |  | 1
Lille | L | L 005 - atelier | Soufflage |  | 1
Lille | L | L006 - Marbre | soufflage |  | 1
Lille | L | L007 - Armoires chimique | extraction |  | 1
Lille | L | L008 - KPF | extraction |  | 1
Lille | L | L 008 - KPF | insufflation |  | 1
Lille | L | L008 - hotte | extraction |  | 1
Lille | L | L008 | CTA |  | 1
Lille | L | L 008 - Local peinture | extraction |  | 1
Lille | M | SdR - M119 | extraction |  | 1
Lille | M | Bat M RDC / 1 er étage | Double Flux |  | 1
Lille | M | Bat N sanitaire rdc | extraction |  | 1
Lille | N | Tour de crasch | extraction |  | 1
Lille | N | B 20 - extraction | extraction |  | 1
Lille | N | sanitaire - N 105 | extraction |  | 1
Lille | P | Assemblage | CTA simple flux 2800 m3/h |  | 1
Lille | P | atelier | CTA pour les 4000 m² (15000 m3/h) |  | 1
Lille | P | atelier | extracteur |  | 1
Lille | P | Assemblage | extracteur |  | 1
Lille | P | Zone finition | extracteur |  | 1
Lille | F | sanitaire F - F 203 | extracteur |  | 1
Lille | F | sanitaire H - F 202 | extraceur |  | 1
52

## CVPO Hottes_Sorbonnes_CL_6d1
ETABLISSEMENT | Lille
Installation d'aération | Total
CTA | 3
CTA pour les 4000 m² (15000 m3/h) | 1
CTA simple flux 2800 m3/h | 1
Double Flux | 3
extraceur | 1
extracteur | 4
extraction | 32
insufflation | 3
Sorbonne | 1
Soufflage | 3
Total général | 52

## CVPO_Hottes_Sorb_CL_Bât_6d2
ETABLISSEMENT | Lille
Bâtiment | Total
A | 16
extraction | 13
insufflation | 2
Sorbonne | 1
A | 1
extraction | 1
E | 4
CTA | 1
extraction | 3
F | 2
extraceur | 1
extracteur | 1
L | 13
CTA | 1
Double Flux | 2
extraction | 7
insufflation | 1
Soufflage | 2
M | 6
CTA | 1
Double Flux | 1
extraction | 3
Soufflage | 1
N | 5
extraction | 5
P | 5
CTA pour les 4000 m² (15000 m3/h) | 1
CTA simple flux 2800 m3/h | 1
extracteur | 3
Total général | 52