MarcHe n° 25B48

PORTANT SUR l’acquisition d’un spectrometre infrarouge

POUR le laboratoire crm2, Université de Lorraine

## CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

## VALANT ACTE D’ENGAGEMENT

Marché passé en application du Code de la Commande Publique (notamment ses articles L2123-1 et R2123-1 1°) :

LE CANDIDAT REMPLIT LES CHAMPS SURLIGNES EN JAUNE DANS LE PRESENT DOCUMENT, ET LE TRANSMET DANS SA REPONSE A LA CONSULTATION, ACCOMPAGNE DES PIECES MENTIONNEES DANS LE REGLEMENT DE LA CONSULTATION. LE CANDIDAT A LA FACULTE DE SIGNER CE DOCUMENT DES LE DEPOT DE SON OFFRE. DANS TOUS LES CAS, CE DOCUMENT SIGNE SERA EXIGE AUPRES DU CANDIDAT AUQUEL IL EST ENVISAGE D’ATTRIBUER LE CONTRAT

Le présent marché est conclu entre :

L'université de Lorraine

34 Cours Léopold

CS 25233

54052 NANCY Cedex

Représentée par sa présidente, ci-après désignée l'université

Et

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Courriel : ……………………………………

Représenté par ……………………………, ci-après désigné le titulaire

Immatriculé à l'INSEE :

| Numéro d'identité de l'établissement (SIRET) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Code d'activité économique (APE) : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Numéro d'inscription :

- au registre du commerce et des sociétés :

- au répertoire des métiers :

Société Coopérative Ouvrière de Production (SCOP)	 OUI	 NON

Petite et Moyenne Entreprise (PME)				 OUI	 NON

Entreprise de taille intermédiaire (ETI)			 OUI	 NON

Chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles :

|  | Exercice du .................. au .................. | Exercice du .................. au .................. | Exercice du .................. au .................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires global |  |  |  |
| Part du chiffre d’affaires concernant les fournitures, services, ou travaux objet du marché | % | % | % |

Comptable Assignataire : L’agent comptable de l’Université

# Article 1 – Objet du contrat

Le présent marché a pour objet la fourniture, la livraison, l’installation, la mise en ordre de marche, la garantie, la formation à l’utilisation et la formation aux opérations de maintenance préventive et curative de premier niveau de l’équipement mentionné à l’article 3 du présent document.

Il est conclu pour la période allant de sa date de notification au prestataire jusqu'à l’expiration de la durée de garantie.

Le nom et les coordonnées du conducteur du projet pour l’université sont communiqués par l’université au titulaire à l’occasion de la notification du marché.

Néanmoins, la personne physique habilitée à représenter l’université pour les besoins de l’exécution du marché au sens de l’article 3.3 du CCAG FCS est la présidente de l’université ou son représentant habilité, désigné lors de la notification du marché.

En tout état de cause, à compter de la notification du marché, le délai contractuel global de réalisation de l’ensemble de la prestation (hors garantie) est celui indiqué par le titulaire au sein de l’annexe n° 1 au présent CCP valant acte d’engagement « Cadre de réponses technique et financier (CRTF) ».

# Article 2 – Documents contractuels

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG FCS, le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- Le présent cahier des clauses particulières et son annexe n° 1 Cadre de réponses technique et financier (CRTF), dont l'exemplaire original conservé dans les archives de l'université fait seul foi ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé à l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (Journal Officiel de la République Française n°0078 du 1er avril 2021) ; désigné « CCAG FCS » dans le présent CCP ;

- Les descriptifs techniques des équipements et prestations transmis par le titulaire à l’appui de son offre.

Les obligations contractuelles définies supra expriment l’intégralité des obligations contractuelles des parties.

Toute clause, portée dans le(s) catalogue(s), tarif(s), offre du titulaire ou documentation quelconque et contraire aux dispositions des pièces contractuelles énumérées ci-avant, est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du titulaire sont concernées par cette disposition.

Le titulaire est réputé avoir suffisamment étudié les documents constitutifs du marché.

Il n'est admis, sous aucun prétexte que ce soit, aucune réclamation concernant l'offre et les conditions consenties. Le titulaire ne peut en aucun cas arguer d'une erreur, d'une omission, d'une différence d'interprétation ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter sa prestation.

# Article 3 - Spécifications techniques

# 3.1 - Contexte

Le CRM2, Laboratoire de Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations, est un laboratoire de recherche interdisciplinaire associé à l’Université de Lorraine et au CNRS (UMR UL-CNRS 7036). La mission principale du laboratoire est le développement de méthodes et instrumentation originales en diffraction de rayons X (DRX) et résonance magnétique nucléaire (RMN) pour l’étude de la structure et de la dynamique de matériaux moléculaires et biomoléculaires afin de comprendre les relations structure-propriétés et structure-fonctions.

Les méthodes et l’instrumentation pour la cristallographie sous contraintes (lumière, pression, champ électrique) sont développées en vue d’applications dans les sciences des matériaux, la physique, la chimie et les sciences de la vie.

La plateforme de cristallographie sous contraintes du CRM2 permet d’étudier la réponse structurale dynamique de matériaux moléculaires et hybrides sous excitation laser et/ou champ électrique en lien avec leur fonctionnalité et propriétés physiques (photo-magnétisme, photochromisme, photo-réfractivité). Il s’agit de détecter les subtiles réorganisations structurales consécutives à l’excitation, et par la même de comprendre les mécanismes structuraux mis en jeu par différentes techniques. Ces expériences modernes de cristallographie nécessitent des collectes de données de spectroscopie infrarouge rapides et fiables qui doivent en plus être synchronisées avec l’excitation du matériau.

Afin de réaliser ces mesures de spectroscopie infrarouge sous contraintes, le CRM2 dispose d’un spectromètre infrarouge qui date de 2005 et dont l’électronique est en fin de vie et n’est plus soutenue par le fabricant.

En conséquence, afin de poursuivre nos études de cristallographie sous contraintes et étendre les possibilités de mesures spectroscopiques vers des temps plus courts, le CRM2 souhaite s’équiper d’un spectromètre infrarouge nouvelle génération.

# 3.2 - Caractéristiques principales du local dans lequel sera livré et installé l’équipement

L’équipement sera installé à la faculté des sciences et technologies à Vandœuvre-lès-Nancy (Université de Lorraine). De façon plus précise, l’équipement sera dans la salle E3B-4023 (2ème étage) du laboratoire CRM2 (Entrée 3B). L’accès à la salle se fait par l’Entrée 3B, puis par un monte-charge d’une profondeur de 240 cm et d’une largeur de 120 cm. La plus petite ouverture est celle de la salle 4023 (largeur 90 cm et hauteur 190 cm). La salle est équipée de prises de courant 16A en 220V et en triphasé.

L’équipement sera installé sur une table optique, de dimension largeur 120 cm, longueur 180 cm.

# 3.3 - Spécifications techniques et prestations minimales à respecter

Les prestations et spécifications minimales à fournir par le titulaire sont :

- La fourniture d’un spectromètre infrarouge :

  - couvrant la gamme spectrale 12000 – 50 cm-1 ;

  - avec une résolution spectrale de 0.3 cm-1 (ou meilleure) ;

  - vitesse de scan supérieur à 50 spectres/s (pour une résolution spectrale de 8 cm-1);

  - acquisition synchronisable avec un signal externe (trigger) ;

  - disposant d’un mode d’acquisition de spectres en temps résolu, et dans ce mode une résolution temporelle de 6 μs (ou meilleure)  ;

  - permettant l’acquisition de spectres en mode de modulation d’amplitude ;

  - avec double sortie de faisceau du spectromètre ;

  - Logiciel de pilotage permettant l’acquisition de spectres dans les modes statique et temps résolu ainsi que le traitement des données collectées.

- Une formation de minimum 3h sur site pour l’utilisation du spectromètre ainsi que les opérations de maintenance préventive à effectuer par le CRM2 à minima 3 personnes. Celle-ci interviendra en langue française, dans les deux mois suivant l’installation.

# 3.4 - Prestations supplémentaires éventuelles

L’Université de Lorraine définit dans le cadre du présent marché une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) obligatoire.

Le soumissionnaire est tenu de la proposer.

Cette prestation supplémentaire éventuelle obligatoire porte sur

- PSE1 : une extension de la résolution temporelle dans le module « Temps résolu », offrant une résolution temporelle de 10 ns

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de retenir ou non cette prestation supplémentaire au moment de l'attribution. Les prestations supplémentaires éventuelles retenues seront indiquées sur la lettre de notification du marché.

# Article 4 – Exécution des prestations

# 4.1 - Délai maximum sur lequel le titulaire s’engage pour la réalisation de l’ensemble de la prestation (y compris la formation)

L’ensemble des prestations (livraison, installation et formation sur site) doit être réalisé dans le délai maximum indiqué au sein de l’annexe n° 1 au présent CCP valant acte d’engagement « Cadre de réponses technique et financier (CRTF) ».

Le délai maximum de réalisation de l’ensemble des prestations est fixé à 90 jours calendaires maximum à compter de la date de notification.

Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, les pénalités prévues à l'article 12.1 du présent CCP valant acte d’engagement peuvent être imputées au titulaire par l’université.

# 4.2 - Lieu de livraison et d’installation

Laboratoire de Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations

Faculté des Sciences et Technologies

BP 70239, Boulevard des Aiguillettes

54000 Vandœuvre-lès-Nancy

France

# 4.3 - Conditions de livraison

En complément de l’article 20 du CCAG FCS, avant de procéder aux livraisons, le titulaire se met en relation avec le conducteur du projet pour l’université désigné lors de la notification du marché, afin notamment de convenir avec lui d’une date et d’une heure de livraison et d’installation.

Les livraisons sont effectuées, sans supplément de prix, à l’intérieur des locaux.

Le matériel livré est déposé à l’emplacement indiqué par les personnels de l’université en service.

Aucun colis ne doit être laissé à l’extérieur de l’établissement.

Les opérations de livraison réalisées par le titulaire incluent :

- Le transport jusqu'au lieu d'implantation, (décharge du matériel compris),

- La fourniture de l'ensemble des matériels de manutention,

- La protection des espaces traversés (murs, sols, portes, etc.),

- L'enlèvement des emballages et déchets et leur élimination dans le respect de la règlementation en vigueur,

- Le nettoyage des zones traversées pour ôter toutes traces de passage.

En complément des dispositions de l’article 21.2 du CCAG FCS, le bon de livraison doit également faire apparaître :

- Le destinataire,

- L'adresse de livraison,

- Les quantités livrées.

L’emballage et l’étiquetage doivent assurer une information et une protection efficaces, tant du point de vue de la conservation que du point de vue de la manutention, jusqu’à destination finale.

Ils doivent être conformes à tous règlements et normes.

Les dégâts occasionnés par un emballage défectueux, mal adapté ou insuffisant, sont à la charge du titulaire.

# 4.4 - Conditions d’exécution environnementales

En cas de non-respect de ses engagements, le titulaire encourt une pénalité telle que prévue à l’article 12.2 du présent CCP valant acte d’engagement.

4.4.1 Communication du bilan de gaz à effet de serre du titulaire

Il est exigé des titulaires soumis à l’article L.229-25 du code de l'environnement (notamment ceux employant plus de cinq cents personnes), de communiquer à l’Université leur bilan de gaz à effet de serre (BEGES) et le plan de transition associé dans un délai maximum de six (6) mois après notification du marché. Le BEGES doit couvrir toute la durée d’exécution du marché.

Si le BEGES communiqué après notification du marché arrive à échéance durant l’exécution du marché, un nouveau BEGES (et le plan de transition associé) est transmis par le titulaire à l’Université, au plus tard six (6) mois après la date d’expiration du BEGES initial.

La communication du BEGES doit impérativement être effectuée en utilisant le site internet de l’ADEME (https://bilans-ges.ademe.fr/), conformément à l’article L. 229-25 du code de l'environnement et à l’arrêté du 25 janvier 2016 relatif à la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz à effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette même page ; toutefois, les titulaires soumis aux obligations de déclaration extra-financière peuvent communiquer leur plan via leur rapport de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; ils indiquent à l’acheteur le lien internet permettant à l’acheteur d’accéder à ce document.

# 4.5 - Obligation d’indépendance du titulaire

Le titulaire s'engage à ne pas être en situation de conflit d'intérêts tel que défini à l'article L.2141-10 du Code de la commande publique. Lorsque le titulaire se trouve, en cours d’exécution, en situation de conflit d'intérêts, il en informe sans délai l'Université.

A défaut d'une solution acceptable, l'Université se réserve la possibilité de résilier le marché selon l'article 13 du CCP valant acte d’engagement.

# 4.6 - Garantie

A compter de la date d’admission, l’équipement est garanti gratuitement contre tout vice de fabrication ou défaut de matière pendant une durée minimale d’une année.

Cette garantie couvre au minimum le démontage, le remplacement et le remontage des parties de l’équipement qui seraient à l'usage reconnues défectueuses.

Cette obligation s'étend notamment à la couverture des frais consécutifs au déplacement, à l'emballage et au transport de matériel, nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Ces opérations peuvent être effectuées sur le lieu d'utilisation de la prestation ou dans les établissements du prestataire.

Le prestataire n'est libéré de son obligation que si l'avarie provient de la faute de l’université ou de la force majeure.

A défaut de précision apportée par le titulaire sein de l’annexe n° 1 au présent CCP valant acte d’engagement « Cadre de réponses technique et financier (CRTF) », les délais d’intervention après signalement d’une panne par l’université sont déterminés au cas par cas, en fonction de la défectuosité constatée, par décision du président de l’université ou de son délégataire, après consultation du titulaire.

Le non-respect de ces délais peut être sanctionné, sans mise en demeure préalable, par des pénalités d’un montant forfaitaire de 150 euros par jours de retard.

Le prestataire doit exécuter les réparations qui lui sont demandées même s'il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais d’intervention définis ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai de garantie, le prestataire n'a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des réparations.

# Article 5 – Opérations de vérification et d’admission

Par dérogation à l’article 27.3 du CCAG FCS, l’université n’avise pas automatiquement le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications.

Néanmoins, le titulaire peut contacter l’université pour avoir connaissance de ces dates et heures pour pouvoir assister aux opérations de vérification.

Pour ce faire, il s’adresse au conducteur du projet pour l’université.

Par dérogation à l’article 28.2 du CCAG FCS, l’université se réserve la possibilité de procéder à des opérations de vérification pendant un délai de 30 jours à compter de l’installation, en effectuant notamment des tests.

Ces tests ont alors pour but de vérifier que l’équipement répond aux spécifications sur lesquelles le titulaire s’est engagé dans son offre, dans des conditions courantes d’utilisation.

# Article 6 – Clause de réexamen

Le présent marché ne comprend pas de clause de réexamen.

# Article 7 – Prix

Le marché est traité au prix global et forfaitaire ferme mentionné au sein de l’annexe n° 1 au présent CCP valant acte d’engagement « Cadre de réponses technique et financier (CRTF) ».

Les coûts des équipements, de la livraison, de l'installation, de la mise en ordre de marche, de la formation à l’utilisation et de la garantie sont intégrés dans le prix forfaitaire sur lequel le candidat s’engage.

Ce prix comprend tous les frais, taxes et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des prestations dans les conditions stipulées au présent marché. Sont en particulier à la charge du prestataire, les frais d’emballage, de conditionnement, d’assurance et de transport jusqu’au lieu de livraison.

Le prix TTC est réputé comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.

# Article 8 – Avance et acompte

# 8.1 - Avance

Sauf renonciation expresse du titulaire à l’article 14 du présent CCP valant acte d’engagement, une avance lui est accordée en une seule fois.

Le montant de cette avance correspond à 30% du prix global et forfaitaire du marché.

Le remboursement de cette avance s’opère dans les conditions fixées aux articles R2191-11 et R.2191-12 du Code de la Commande Publique.

# 8.2 - Acomptes

Conformément à l’article R2191-21 du Code de la Commande Publique, le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.

Chaque acompte doit faire l’objet d’une demande de versement d’acompte qui devra faire mention des éléments listés à l’article 11.3 du CCAG FCS. Cette demande devra être remise à l’adresse indiquée à l’article suivant du présent CCP valant acte d’engagement après admission des prestations correspondant à la demande d'acompte.

# Article 9 – Facturation

La facture établie par le titulaire sera adressée à l’université de façon dématérialisée via le portail Chorus Portail Pro 2017 à l’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

L’utilisation de ce portail nécessitera la création d’un compte gratuit par le titulaire afin de pouvoir y importer les factures au format pdf.

Les codes obligatoires à renseigner afin d’envoyer une facture à l’attention de l’Université de Lorraine via CHORUS PRO sont :

SIRET de l’Université de Lorraine : 130 015 506 00012

CODE SERVICE obligatoire : UL1AVECEJ

Numéro d'Engagement juridique (EJ) obligatoire : n° bon de commande (4500 suivi de 6 chiffres).

Par dérogation à l’article 11.3 du CCAG-FCS, la facture portera, outre les mentions légales :

Le numéro d'engagement (EJ) fourni par l'université, lors de la notification (qui commence par 4500, suivi de 6 chiffres).

- Date d'émission de la facture

- Numérotation de la facture

- Date de la vente ou de la prestation de service

- Identité de l'acheteur (UL)

- Identité du vendeur ou prestataire dont dénomination sociale, numéro de RCS et SIREN

- Adresse de livraison

- Adresse de facturation si elle est différente de celle de livraison

- Le numéro de bon de commande s’il a été préalablement émis par l’acheteur

- Numéro individuel d'identification à la TVA du vendeur et du client professionnel, seulement si ce dernier est redevable de la TVA

- Désignation du produit ou de la prestation

- Décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni

- Prix catalogue, majoration (frais de transport et emballage), Rabais remise ristourne éventuelles

- Taux de TVA légalement applicable

- Montant total de la TVA correspondant

- Somme totale à payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)

- Date ou délai de paiement

Il est possible que le portail Chorus Portail Pro 2017 ne reconnaisse pas l’ensemble de ces informations lors de l’importation de la facture. Le titulaire s’assurera que les informations reconnues par le portail sont justes et, le cas échéant, y apportera les modifications nécessaires.

Tous renseignements relatifs à la facturation peuvent être envoyées par courriel à l’adresse : 
ac-facturier@univ-lorraine.fr

# Article 10 - Mode de règlement

Le mode de règlement est le virement avec paiement à 30 jours maximum, dans les conditions fixées par les articles R2192-10 et suivants du Code de la Commande Publique.

La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes : l’Euro.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L2192-13 du Code de la Commande Publique.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

Pour les titulaires non établis en France, le règlement s’effectue par virement à l’étranger, sauf lorsque le titulaire dispose d’un compte courant ouvert dans un établissement bancaire implanté sur le territoire français.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

# Article 11 - Droit, langue

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les litiges éventuels sont portés devant le tribunal administratif de Nancy.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

# Article 12 – Pénalités

Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1000 € pour l'ensemble du marché.

# 12.1 - Pénalités de retard

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-FCS si le délai maximum de réalisation des prestations sur lequel le titulaire s’est engagé au sein de l’annexe n° 1 au présent CCP valant acte d’engagement « Cadre de réponses technique et financier (CRTF) » est dépassé, l’université se réserve la possibilité de lui appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

P = V x R, dans laquelle :

500

P 	= 	le montant de la pénalité en euros,

V 	= 	la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable,

R 	= 	le nombre de jours calendaires de retard.

Néanmoins, en tout état de cause, le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10% du prix du marché hors taxe, tel que fixé au sein de l’annexe n° 1 au présent CCP valant acte d’engagement « Cadre de réponses technique et financier (CRTF) ».

# 12.2 - Pénalités pour non-respect des engagements pris en matière de protection de l’environnement

Le titulaire encourt, après mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 1000 € en cas de non-respect de ses engagements en matière de protection de l’environnement tels que définis dans les pièces du présent marché

# Article 13 – Résiliation

Le marché pourra être résilié par le pouvoir adjudicateur selon les stipulations du CCAG-FCS.

En outre, par dérogation aux articles 41.1, 41.2 et 42 du CCAG-FCS, le marché pourra être résilié en cas de manquement du titulaire à son obligation d'indépendance, et ce sans mise en demeure préalable ni indemnité, conformément aux dispositions de l'article 4.5 du CCP valant acte d’engagement.

# Article 14 – Engagements du titulaire

Après avoir pris connaissance du présent document et des pièces qui y sont mentionnées :

Je m'engage, sur la base des informations transmises dans mon offre et du prix global et forfaitaire suivant :

Je renonce au bénéfice de l’avance prévue à l’article 8.1 du présent document :  OUI  NON
(Si aucune case n’est cochée, il sera considéré que le candidat renonce au bénéfice de l’avance)

L'université se libérera des sommes dues au titre du présent marché, en faisant porter les montants au crédit du compte suivant, ouvert au nom de ...............................................................

| Code établissement | Code guichet | Numéro de compte | Clé |
| --- | --- | --- | --- |

Etablissement : 	...............................................................

Adresse : 	...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

A ……………………, le ………………………

Le titulaire (nom, prénom et qualité du signataire habilité pour signer le marché) :

# Article 15 – Dérogations au CCAG FCS

L’article 2 du présent CCP valant acte d’engagement déroge à l’article 4.1 du CCAG FCS ;

L’article 5 du présent CCP valant acte d’engagement déroge aux articles 27.3 et 28.2 du CCAG FCS ;

L’article 9 du présent CCP valant acte d’engagement déroge à l’article 11.3 du CCAG FCS.

L’article 12 du présent CCP valant acte d’engagement déroge à l’article 14.1.3 du CCAG FCS ;

L’article 12.1 du présent CCP valant acte d’engagement déroge à l’article 14.1.1 du CCAG FCS ;

L’article 13 du présent CCP valant acte d’engagement déroge aux articles 41.1, 41.2 et 42 du CCAG-FCS.