## CRTF
MARCHE N°25B48
PORTANT SUR PORTANT SUR L’ACQUISITION D’UN SPECTROMETRE INFRAROUGE POUR LE LABORATOIRE CRM2, UNIVERSITE DE LORRAINE
Annexe 1 au CCP - Cadre de Réponse Technique et Financier (CRTF)
Toutes les cases en jaune sont à remplir obligatoirement pour la prise en compte de votre offre. Les vertes sont facultatives.
Si l'espace à disposition n'est pas suffisant (notamment pour la partie technique), vous pouvez détailler votre réponse dans votre mémoire technique. Il faudra alors indiquer la page du mémoire technique dans laquelle l'information est présente.
1. INFORMATION ENTREPRISE
Nom et prénom du commercial
Numéro de téléphone du commercial
Adresse e-mail du commercial
Forme juridique de la société
Groupe d'appartenance (si aucun, préciser "NC")
2. PRIX FORFAITAIRE DE L'OFFRE DE BASE
Prix (comprenant livraison, garantie et formation) (en €) | Prix H.T. | Taux de TVA | Prix T.T.C.
3. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
Prestation supplémentaire : | Prix H.T. | Taux de TVA | Prix T.T.C.
PSE Obligatoire n°1 : une extension de la résolution temporelle dans le module « Temps résolu », offrant une résolution temporelle de 10 ns
4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Liste des caractéristiques | Caractéristiques à respecter | Caractéristiques du soumissionnaire
Marque du modèle proposé | Pour information
Nom du modèle proposé | Pour information
Gamme spectrale | 12000-50 cm-1
Resolution spectrale (mode standard) | <0.3 cm-1
Vitesse(s) de scan | >50 spectres/s
interféromètre : vitesse de positionnement de mirroirs (interferometer stepping rate) | Pour Information
Synchronisation avec signal externe | obligatoire
Mode de mesure "temps resolu" (step-scan ou similaire; détecteur(s), logiciel) | < 6 microsecondes
Mode de mesure en modulation d'amplitude | Pour Information
Sortie pour faisceau IR | obligatoire
Mode de changement de séparatrices (automatique ou manuel) | Pour Information
Mode de changement de détecteurs (automatique ou manuel) | Pour Information
Présence de standards/matériel de validation | Pour Information
Durée de vie de la source IR | Pour Information
Logiciel
Nom du logiciel proposé | Pour information
Fonctionnalités du logiciel proposé pour le mode temps résolu (et modulation amplitude) | Pour information
Fonctionnalités du logiciel proposé | Pour information
5. LIVRAISON, GARANTIE ET SAV
Liste des caractéristiques | Caractéristiques à respecter | Caractéristiques du soumissionnaire
Durée de la garantie (en années) | A minima 1 an
Durée de disponibilité des pièces détachées (en années) | Pour information
Délai maximum d'intervention d'un technicien suite à l'identification du problème (en heures ou jours) | Pour information
Politique concernant les mises à jour des logiciels ? | Pour information
Délai de réponse maximum en cas de sollicitation du SAV (en heures ou jours) | Pour information
Présence d'une ligne dédiée au support scientifique pour l'utilisation des instruments ? (oui/non) | Pour information
6. FORMATION
Liste des caractéristiques | Caractéristiques à respecter | Caractéristiques du soumissionnaire
Délai de réalisation de la formation suite à la mise en service du spectrometre (en jours ouvrés) | maximum 10 jours ouvrés
Durée de la formation (en heures) | minimum 3 h
Nombre de personnes maximum pouvant assister à la formation | A minima 3 personnes
Contenu de la formation | Pour information
7. PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Liste des caractéristiques | Caractéristiques du soumissionnaire
Mesures en faveur de la protection de l’environnement dans le cadre de votre activité (charte environnementale, gestion des impressions, % de matériaux recyclé utilisé, …), en lien avec l'objet du marché
Conception et fabrication
Au stade de la conception et la fabrication des instruments. Décrire les mesures prises par le soumissionnaire pour limiter l’impact environnemental de l'équipement proposé pour le présent marché au stade de sa conception et de sa fabrication.
Au stade de l’avant-vente. Décrire les mesures prises pour limiter l’impact environnemental de vos activités d’avant-vente (marketing, démonstration, prêt, …).
Conditionnement, transport et livraison
Décrire les mesures mise en œuvre afin de limiter l’impact environnemental liée aux opérations de conditionnement et d'emballage (emballage utilisée, modalités de reprise et de recyclage des emballages, etc.)
Décrire le circuit, les moyens et modalités de livraison de l’équipement proposé depuis son lieu de fabrication jusqu’au lieu de livraison et les moyens de transport utilisés.
Etes vous en mesure de calculer l'impact carbone du transport entre le lieu de fabrication de l'équipement et son lieu de livraison à l'Université de Lorraine ? Si oui, précisez le
Installation et maintenance
Au stade de l’installation et de la maintenance. Décrire les mesures prises pour limiter l’impact environnemental des opérations d’installation puis de maintenance des équipements proposés (ex : moyens de déplacement des ingérnieurs, techniciens, etc.)
Consommation énergétique / consommation de fluides
Le cas échéant, précisez-les engagements pris en matière de réduction de la consommation énergétique et/ou de fluides de vos équipements
L'équipement fait-il l’objet d’une classification énergétique ? Si oui, laquelle
Réparabilité, durabilité
Quelle est votre politique réparabilité/ durabilité concernant l'équipement objet du marché ? Quelles sont les actions mise en place pour la lutte contre l’obsolescence programmée ?
Fin de vie, traitement des déchets
En fin de vie. Décrire les mesures proposées afin de limiter l’impact environnemental de l’équipement vendu arrivé en fin d’utilisation ou fin de vie (condition de reprise, reconditionnement, recyclage, etc.)
Décrire la procédure utilisée pour le traitement des déchets, qu’ils soient liés à la fabrication de vos équipements, au conditionnement, à la livraison, à la reprise ou au traitement/recyclage des pièces lors des interventions de garantie et/ou de maintenance, ainsi que les engagements pris en matière de recyclage de ces déchets.
Prenez-vous en charge le recyclage de l'appareillage en fin de cycle ? Et / ou dans quelle proportion (en %) ?