## DI - Annexe 1 - Lot 2
MAINTENANCE DÉTECTION INCENDIE
Annexe 1 - Bordereau de prix
Lot 2 - Sites Le Magneraud / Saint-Laurent de la Prée
Maintenance préventive
Site du Magneraud
Bâtiment DU - SALLE SERVEUR - N°4408002
Quantité | Désignation | Marque | Type | Année | Montant de la maintenance (€ HT)
1 | SDI | ESSER | ECS 80-4 | 2009
1 | Déclencheur manuel | ESSER
1 | Détecteur ionique | ESSER
3 | Indicateur d'action | ESSER
3 | Sirène | ESSER
Bâtiment LABO BIO - N°4408003
Quantité | Désignation | Marque | Type | Année | Montant de la maintenance (€ HT)
1 | SDI | ESSER | ESC COM UGA | 2015
2 | Déclencheur manuel | ESSER | IQ8MCP | 2015
14 | Détecteur optique automatique | ESSER | IQ8QUAD | 2015
2 | Sirène | ESSER | IQ8S-RB | 2015
Bâtiment LABO BIO - Combles N°4408003
Quantité | Désignation | Marque | Type | Année | Montant de la maintenance (€ HT)
2 | Détecteur automatique | ESSER
Bâtiment CHIRURGIE - N°4408092
Quantité | Désignation | Marque | Type | Année | Montant de la maintenance (€ HT)
2 | Déclencheur automatique | ESSER | IQ8MCP | 2016
12 | Détecteur optique automatique | ESSER | IQ8QUAD | 2016
6 | Sirène | ESSER | IQ8S-RB | 2016
Bâtiment CHIRURGIE - Combles N°4408092
Quantité | Désignation | Marque | Type | Année | Montant de la maintenance (€ HT)
1 | Détecteur automatique | ESSER
Bâtiment CHIRURGIE - Animalerie - N°4408092
Quantité | Désignation | Marque | Type | Année | Montant de la maintenance (€ HT)
3 | Déclencheur manuel | ESSER | IQ8MCP | 2016
3 | Sirène | ESSER | IQ8S-RB | 2016
Bâtiment LABO CHIMIE - N°4408004
Quantité | Désignation | Marque | Type | Année | Montant de la maintenance (€ HT)
1 | SDI | ESSER | ECS ES COM UGA | 2025
2 | Déclencheur manuel | ESSER
19 | Détecteur optique | ESSER
3 | Indicateur d'action | ESSER
3 | Sirène | ESSER
1 | CMSI | ESSER | CMSI-10
Bâtiment STAGIAIRES - N°4408083
Quantité | Désignation | Marque | Type | Année | Montant de la maintenance (€ HT)
1 | SDI | ESSER | UGA ESSER ES Com | 2025
2 | Déclencheur manuel | ESSER | IQ8 | 2025
12 | Détecteur optique | ESSER | OTblue | 2025
1 | Indicateur d'action | ESSER | IA2000 | 2025
1 | Sirène | ESSER |  | 2025
Bâtiment ACCUEIL - N°4408001
Quantité | Désignation | Marque | Type | Année | Montant de la maintenance (€ HT)
1 | SDI | ESSER | ECS ES COM UGA | 2016
8 | Déclencheur manuel | ESSER
39 | Détecteur optique | ESSER
1 | Indicateur d'action | ESSER
15 | Sirène | ESSER
Bâtiment PORCHERIE NAISSAGE - N°4408097
Quantité | Désignation | Marque | Type | Année | Montant de la maintenance (€ HT)
1 | SDI | URA | ECS4 | 2012
4 | Déclencheur manuel | URA
5 | Détecteur optique | URA
2 | Détecteur thermo | URA
3 | Voyant | URA
2 | Sirène | URA | 32
|  |  | Total Site du Magneraud |  | 0
Site de St-Laurent de la Prée
Bâtiment SALLE SERVEUR - N°4409005
Quantité | Désignation | Marque | Type | Année | Montant de la maintenance (€ HT)
1 | SDI | ESSER | ECS Line | 2025
2 | Déclencheur manuel | ESSER
1 | Détecteur optique | ESSER
1 | Détecteur thermo | ESSER
1 | Voyant | ESSER
2 | Sirène | ESSER
Bâtiment STAGIAIRES - N°4409003
Quantité | Désignation | Marque | Type | Année | Montant de la maintenance (€ HT)
1 | SDI | ESSER | ECS ES COM UGA | 2015
4 | Déclencheur manuel | ESSER
15 | Détecteur optique | ESSER
1 | Détecteur thermo | ESSER
3 | Voyant | ESSER
3 | Sirène | ESSER
|  |  | Total Site St-Laurent |  | 0
Récapitulatif : montant annuel total par site en euros hors taxes
| Le Magneraud | 0
| Saint-Laurent de la Prée | 0
| TOTAL | 0
Durée estimée d'intervention globale en heures :
Maintenance curative
| Forfait déplacement |  |  | € HT
| Taux horaire |  |  | € HT
Plage horaire
| Taux horaire majoré |  |  | € HT
Plage horaire majorée
Prix par éléments
| Élément |  | Prix unitaire en € HT
Déclencheur manuel
Détecteur optique
Indicateur d'action
Sirène
Détecteur thermo
Flash
Formule(s) et condition(s) de révision des prix
(à écrire ci-dessous)
Pour la maintenance préventive et la maintenance curative :
Pour les prix par éléments (sur la base du BT47) :