## Grille d'évaluation technique 1
Grille d'évaluation technique | Référence | Nature du critère | Critère testé dans le cadre du protocole de tests | Note attribuée | Référence de la réponse dans l'offre
Conformité réglementaire
Marquage CE des coffrets 5 gènes : HLA-A, B, C, DRB1, DQB1 | CCTP 1 CCTP 2 | Rédhibitoire | NON
Marquage CE des coffrets 7 gènes : HLA-A, B, C, DRB1, DQA1, DQB1, DPB1 | CCTP 1 CCTP 2 | Rédhibitoire | NON
Marquage CE des coffrets 11 gènes : HLA-A, B, C, DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, DQA1, DQB1, DPB1, DPA1 | CCTP 1 CCTP 2 | Rédhibitoire | NON
Marquage CE du logiciel d'interprétation des séquences | CCTP 7.2 | Rédhibitoire | NON
Engagement du titulaire et informations fournies par le titulaire
Le réactif doit produire un résultat de génotypage HLA résolution 2 champs sans ambigüité (hors groupe P) et avec détection des allèles nuls et des nouveaux allèles. | CCTP 1 | Engagement | NON
Amplification de la séquence génomique HLA de classe I (exons 2 et 3 au minimum) | CCTP 1 | Rédhibitoire | NON
Amplification de la séquence génomique HLA de classe II (exon 2 au minimum) | CCTP 1 | Rédhibitoire | NON
Liste des références pour d'autres combinaisons de gènes HLA disponibles | CCTP 1 | Information | NON
Notice d'utilisation des réactifs et logiciel, format papier et électronique en Français | CCTP 1 CCTP 7.3 | Engagement | NON
Liste des réactifs, équipements et consommables complémentaires nécessaires à l'utilisation du réactif principal | CCTP 3.2 | Rédhibitoire | NON
Formation en Français à l'utilisation des matériels, réactifs, consommables et logiciels avec certificat | CCTP 1 | Engagement | OUI
Compatibilité de la solution proposée pour une automation pré- et post- PCR (à minima Hamilton) | CCTP 1 | Engagement | NON
Nécessité de disposer de plusieurs jeux d'index : au minimum 3 jeux différents de 96 index (soit 288 index non redondants) | CCTP 1 | Rédhibitoire | NON
Description des conditionnements disponibles | CCTP 1 | Engagement | NON
Qualité de l'ADN requise | CCTP 1 | Information | NON
Quantité d'ADN requise | CCTP 1 | Notation | NON | 1
Durée de l'amplification | CCTP 1 | Information | OUI
Liste de tous thermocycleurs testés et validés | CCTP 1 | Engagement | NON
Programme thermocycler unique pour l'ensemble des gènes | CCTP 1 | Information | NON
Détail des opérations automatisables (à minima sur plateforme Hamilton) pour l'ensemble des étapes de librairies | CCTP 1 | Engagement | NON
Nombre d'étapes pour la réalisation du processus analytique | CCTP 1 CCTP 3 | Information | OUI
Temps technique de l'obtention de la librairie | CCTP 1 | Information | OUI
Compatibilité du réactif proposé avec le séquenceur Illumina Miseq | CCTP 1 | Rédhibitoire | OUI
Compatibilité du réactif proposé avec les évolutions du séquenceur Illumina Miseq | CCTP 1 | Engagement | NON
Document regroupant les limites de la méthodes en termes d'ambiguités résiduelles et d'allèles-drop | CCTP 3.3 | Engagement | NON
Réactifs validés et contrôlés et description des critères de validation | CCTP 3.1 | Engagement | NON
Identification par des numéros de lot propres de chaque réactif | CCTP 3.1 | Rédhibitoire | NON
Constance de la qualité des réactifs intra et inter lots | CCTP 3.1 | Engagement | NON
Information 3 mois auparavant sur toute modification du réactif. Disponibilité du réactif ancien pendant 3 mois après réception du nouveau réactif pour validation | CCTP 3.1 | Engagement | NON
Limitation du nombre de lots annuels : 4 par référence | CCTP 3.4.1 | Engagement | NON
Disponibilité de deux lots sur la même période | CCTP 3.1 | Rédhibitoire | NON
Durée de péremption, minimum 9 mois à réception | CCTP 3.1 | Engagement | NON
Remplacement des tests non consommés si le RPA accepte expressément une livraison de péremption inférieure à 9 mois | CCTP 3.1 | Engagement | NON
Description des dispositions prises en cas de retrait de lot | CCTP 3.1 | Engagement | NON
Possibilité de fournir une solution globale avec au minimum : réactifs, consommables et matériels complémentaires annexes non fournis hors Miseq | CCTP 3.2 | Engagement | NON
Stabilité des réactifs (fiche de stress) | CCTP 3.4.1 | Engagement | NON
Description des conditions de transport | CCTP 3.4.1 | Information | NON
Durée maximale d'acheminement | CCTP 3.4.1 | Information | NON
Plage de température de transport optimale | CCTP 3.4.1 | Information | NON
Température de conservation des réactifs à réception | CCTP 3.4.1 | Information | NON
Volumétrie du packaging en fonction de la composition des trousses | CCTP 3.4.1 | Information | NON
Condition de stabilité des réactifs ouverts (incluant précisions sur le nombre de congélation/décongélation autorisées) | CCTP 3.4.1 | Notation | NON | 2
Description du processus technique | CCTP 3.4.2 CCTP 7.2 | Information | NON
Principes de la méthode avec limites et performances | CCTP 3.4.2 | Information | NON
Fiches techniques en français | CCTP 3.4.2 | Engagement | NON
Volume résiduel de réactif fourni dans le kit compatible avec l'automatisation de la méthode | CCTP 3.1 | Notation | NON | 1
Présence de code barre sur chaque tube/plaque de réactif | CCTP 3.1 | Information | NON
Livraison sur la globalité du bon de commande et respect des dates de livraison mentionnées sur celui-ci | CCTP 6 | Engagement | NON
Dispositions prises pour garantir la continuité des approvisionnements | CCTP 6 | Engagement | NON
Remplacement du réactif en cas de déclaration d'anomalie en 10 jours ouvrables | CCTP 5 | Engagement | NON
Transfert des résultats du logiciel d'interprétation à INLOG avec génération d'un fichier HPRIM version en cours ou HL7 | CCTP 7.1 | Rédhibitoire | OUI
Evolutions logiciel tracées et maîtrisées (numéro de version indicé) | CCTP 7.2 | Engagement | NON
Au minimum 2 niveaux d'accès différents au logiciel | CCTP 7.2 | Engagement | OUI
4 licences minimum sont fournies | CCTP 7.2 | Engagement | NON
Traçabilité des actions | CCTP 7.2 | Engagement | OUI
Gestion des nomenclatures suivantes : groupes P/G, équivalents sérologiques | CCTP 7.1 | Rédhibitoire | OUI
Certificat de validation de banque IMGT par le fournisseur (bi-annuelle) | CCTP 7.1 | Engagement | NON
Identification univoque des nouveaux allèles | CCTP 7.2 | Engagement | OUI
Temps nécessaire à l'obtention de l'analyse d'un échantillon avec 7 gènes (A, B, C, DRB1, DQB1, DQA1, DPB1) | CCTP 7.2 | Information | OUI
Déclenchement automatique de l'interprétation des séquences en sortie du Miseq | CCTP 7.1 | Rédhibitoire | NON
Nombre d'algorithmes indépendants | CCTP 7.2 | Notation | NON | 2
Nomenclature des allèles selon recommandations de l'EFI avec respect des résultats des homozygotes | CCTP 7.2 | Rédhibitoire | OUI
Détails des critères de qualité de l'analyse | CCTP 7.2 | Rédhibitoire | OUI
Logigramme décisonnel de l'interprétation des résultats en fonction des critères de qualité | CCTP 7.2 | Information | OUI
Valeurs attendues (min-max) des critères de qualité calculés | CCTP 7.2 | Engagement | NON
Le pourcentage de mappabilité par échantillon et par gène | CCTP 7.2 | Information | OUI
Longueur des séquences analysées | CCTP 7.2 | Engagement | NON
Nombre de mismatch par intron et par exon | CCTP 7.2 | Rédhibitoire | OUI
Présentation des acides aminés et codons sur les séquences, avec numérotation selon la nomenclature IMGT | CCTP 7.2 | Rédhibitoire | OUI
Durée de validité de la licence en adéquation avec la durée du marché et indépendament du nombre d'analyse réalisé | CCTP 7.2 | Engagement | NON
Caractéristiques du matériel informatique, en particulier système et version d'exploitation utilisé par le logiciel et capacité minimale requise | CCTP 7.2 | Engagement | NON
Volumétrie des données interprétées et solution de sauvegarde | CCTP 7.2 | Engagement | NON
Validation des mises à jour de la nomenclature HLA et réinterprétation possible à niveau de nomenclature supérieure ou inférieure | CCTP 7.2 | Engagement | NON
Réinterprétation des données analysées et archivées (durée 10 ans) | CCTP 7.2 | Engagement | NON
Possibilité d'export des séquences déjà analysées | CCTP 7.2 | Engagement | OUI
Solution informatique de déclaration IMGT d'un allèle nouveau | CCTP 7.2 | Notation | OUI | 2
Format du compte de rendu des résultats suivant le respect de la norme 15189 (tracabilité opérateur, des modifications manuelles….) | CCTP 7.2 | Engagement | OUI
Edition du rapport de résultat personnalisable | CCTP 7.2 | Notation | OUI | 1
Export des données sous format excel (typages et critères qualité) | CCTP 7.2 | Notation | OUI | 1
Sous-total |  |  |  | 10
Protocole de tests
Génotypage
Durée du protocole de la préparation de PCR jusqu'à l'injection dans le séquenceur |  | Notation | OUI | 3
Temps technicien Hands on |  | Notation | OUI | 4
Robustesse technique évaluée par le nombre d'amplifications en échec sur la totalité des puits testés |  | Notation | OUI | 2
Ergonomie du kit lors de la phase de réalisation technique manuelle jusqu’à l'acquisition sur l'automate |  | Notation | OUI | 2
Exactitude des résultats obtenus à 2 champs sur les 24 échantillons pour le kit 5 gènes |  | Notation | OUI | 5
Exactitude des résultats obtenus à 2 champs sur les 24 échantillons pour le kit 7 gènes |  | Notation | OUI | 5
Exactitude des résultats obtenus à 2 champs sur les 24 échantillons pour le kit 11 gènes |  | Notation | OUI | 5
Logiciel d'interprétation des séquences
Robustesse de l'interprétation automatique: nombre d'échantillons pour lesquels une intervention de l'opérateur est nécessaire |  | Notation | OUI | 3
Durée d'obtention des résultats de typage HLA 7 gènes par le logiciel |  | Notation | OUI | 3
Durée de revue des résultats par l'opérateur |  | Notation | OUI | 2
Ergonomie du système |  | Notation | OUI | 6
Qualité de la solution informatique de préparation des étapes analytiques (gestion des calculs et sample sheet) |  | Notation | OUI | 2
Clarté et pertinence des contrôles qualités proposés |  | Notation | OUI | 4
Caractéristiques de l'interface utilisateur |  | Notation | OUI | 2
Qualité de la formation informatique et technique |  | Notation | OUI | 2
Sous-total tests |  |  |  | 50
TOTAL CRITERE TECHNIQUE |  |  |  | 60