## BDP-NBS
|  | ROUTE OPTIQUE -BDP-NBS | [9 empty] | Légende
[13 empty] | Tube 1 | rouge | Brin 1 | rouge
[13 empty] | Tube 2 | bleu | Brin 2 | bleu
[13 empty] | Tube 3 | vert | Brin 3 | vert
Long Totale | départ | [11 empty] | Tube 4 | jaune | Brin 4 | jaune
101 | LT BDP | 91 | CH NBS1 | 10 | Niche NBS1 | [9 empty] | Brin 5 | violet
|  | 75002 |  | 15001 | [10 empty] | Brin 6 | blanc
|  | T3-B1 |  | T1-B9 | [10 empty] | Brin 7 | orange
|  | T3-B2 |  | T1-B10 | [10 empty] | Brin 8 | gris
|  |  | soudure | [11 empty] | Brin 9 | marron
[15 empty] | Brin 10 | noir
271 m | LT BDP | 91 | CH NBS1 | 172 m | CH NBS2 | 8 | Niche NBS2 | [7 empty] | Brin 11 | turquoise
|  | 75002 |  | 75002 |  | 15002 | [8 empty] | Brin 12 | rose
|  | T3-B3 |  | T3-B3 |  | T1-B9
|  | T3-B4 |  | T3-B4 |  | T1-B10
soudure
387 | LT BDP | 91 | CH NBS1 | 172 | CH NBS2 | 114 | CH NBS3 | 10 m | Niche NBS3
|  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 15003
|  | T3-B5 |  | T3-B5 |  | T3-B5 |  | T1-B9
|  | T3-B6 |  | T3-B6 |  | T3-B6 |  | T1-B10
soudure
548 | LT BDP | 91 | CH NBS1 | 172 | CH NBS2 | 114 | CH NBS3 | 161 | CH NBS4 | 10 | Niche NBS4
|  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 15004
|  | T3-B7 |  | T3-B7 |  | T3-B7 |  | T3-B7 |  | T1-B9
|  | T3-B8 |  | T3-B8 |  | T3-B8 |  | T3-B8 |  | T1-B10
soudure

## BDP-NBN
|  | ROUTE OPTIQUE -BDP-NBN | [7 empty] | Légende
[11 empty] | Tube 1 | rouge |  | Brin 1 | rouge
[11 empty] | Tube 2 | bleu |  | Brin 2 | bleu
[11 empty] | Tube 3 | vert |  | Brin 3 | vert
[11 empty] | Tube 4 | jaune |  | Brin 4 | jaune
Long Totale | départ | [12 empty] | Brin 5 | violet
1008 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 15 | AE53 | [8 empty] | Brin 6 | blanc
|  | 75001 |  | Câble 3 | [9 empty] | Brin 7 | orange
|  | T1-B5 |  | T1-B3 |  |  |  |  | 1 connecteur = 1DB |  |  |  |  | Brin 8 | gris
|  | T1-B6 |  | T1-B4 | [9 empty] | Brin 9 | marron
[14 empty] | Brin 10 | noir
2037 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 1029 | CH AE BEURE | 15 | AE BEURE |  | 2 connecteur | 1 epissure |  |  |  | Brin 11 | turquoise
|  | 75001 |  | 75001 |  |  |  |  | 2 | 0.2 | 2.2 |  |  | Brin 12 | rose
|  | T1-B7 |  | T1-B7 |  | T1-B3
|  | T1-B8 |  | T1-B8 |  | T1-B4
4111 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 1029 | CH AE BEURE | 2081 | CH NBN1 | 8 | Niche NBN1
|  | 75001 |  | 75001 |  | 75005 |  | 15051
|  | T1-B9 |  | T1-B9 |  | T1-B9 |  | T1-B9
|  | T1-B10 |  | T1-B10 |  | T1-B10 |  | T1-B10
[5 empty] | (déjà soudé) |  | soudure
4272 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 1029 | CH AE BEURE | 2081 | CH NBN1 | 161 | CH NBN2 | 8 | Niche NBN2
|  | 75001 |  | 75001 |  | 75005 |  | 75004 |  | 15052
|  | T1-B11 |  | T1-B11 |  | T1-B11 |  | T1-B11 |  | T1-B9
|  | T1-B12 |  | T1-B12 |  | T1-B12 |  | T1-B12 |  | T1-B10
soudure
4407 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 1029 | CH AE BEURE | 2081 | CH NBN1 | 161 | CH NBN2 | 133 | CH NBN3 | 10 | Niche NBN3
|  | 75001 |  | 75001 |  | 75005 |  | 75004 |  | 75004 |  | 15053
|  | T2-B3 |  | T2-B3 |  | T2-B3 |  | T2-B3 |  | T2-B3 |  | T1-B9
|  | T2-B4 |  | T2-B4 |  | T2-B4 |  | T2-B4 |  | T2-B4 |  | T1-B10
|  |  | soudure |  | soudure | [5 empty] | soudure
4557 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 1029 | CH AE BEURE | 2081 | CH NBN1 | 161 | CH NBN2 | 133 | CH NBN3 | 150 | CH NBN4 | 10 | Niche NBN4
|  | 75001 |  | 75001 |  | 75005 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 15054
|  | T2-B5 |  | T2-B5 |  | T2-B5 |  | T2-B5 |  | T2-B5 |  | T2-B5 |  | T1-B9
|  | T2-B6 |  | T2-B6 |  | T2-B6 |  | T2-B6 |  | T2-B6 |  | T2-B6 |  | T1-B10
|  |  | soudure |  | soudure | [7 empty] | soudure
4705 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 1029 | CH AE BEURE | 2081 | CH NBN1 | 161 | CH NBN2 | 133 | CH NBN3 | 150 | CH NBN4 | 158 | Niche NBN5
|  | 75001 |  | 75001 |  | 75005 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75006
|  | T2-B7 |  | T2-B7 |  | T2-B7 |  | T2-B7 |  | T2-B7 |  | T2-B7 |  | T1-B1
|  | T2-B8 |  | T2-B8 |  | T2-B8 |  | T2-B8 |  | T2-B8 |  | T2-B8 |  | T1-B2
|  |  | soudure |  | soudure
5760 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 1029 | CH AE BEURE | 2081 | CH NBN1 | 161 | CH NBN2 | 133 | CH NBN3 | 150 | CH NBN4 | 1188 | CH AE187 | 25 | AE187
|  | 75001 |  | 75001 |  | 75005 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004
|  | T2-B9 |  | T2-B9 |  | T2-B9 |  | T2-B9 |  | T2-B9 |  | T2-B9 |  | T2-B9 |  | T1-B3
|  | T2-B10 |  | T2-B10 |  | T2-B10 |  | T2-B10 |  | T2-B10 |  | T2-B10 |  | T2-B10 |  | T1-B4
|  |  | soudure |  | soudure
4875 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 1029 | CH AE BEURE | 2081 | CH NBN1 | 161 | CH NBN2 | 133 | CH NBN3 | 150 | CH NBN4 | 158 | CH NBN5 | 170 | NICHE NBS5
|  | 75001 |  | 75001 |  | 75005 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75006 |  | 15021
|  | T2-B11 |  | T2-B11 |  | T2-B11 |  | T2-B11 |  | T2-B11 |  | T2-B11 |  | T1-B3 |  | T1-B5
|  | T2-B12 |  | T2-B12 |  | T2-B12 |  | T2-B12 |  | T2-B12 |  | T2-B12 |  | T1-B4 |  | T1-B6
|  |  | soudure |  | soudure | [9 empty] | soudure
Explication parcours BDP CH NBS (parcours bleu)
Nous commençons du Local Technique Bois de Peu. Nous avons le câble 75001 et nous utiliserons le tube 2 fibre 11 et 12.
Ensuite, le câble cheminera jusqu'à AE53 (la longueur entre ces deux points est de 1100m). Nous serons obligé de mettre une jarretière car le tube est ouvert (d'après les schémas reçus).
Puis, le câble 75001 contenant nos deux fibres iront jusqu'à AE BEURRE et nous devrons mettre une jarretière entre les deux câbles 75001 et 75005. Cette fois ci la distance entre les deux points est de 1200m
Enfin, le câble 75004 passe par 4 chambres et le câble est en droit (pas d'ouverture donc pas de soudure nécessaire).
Afin d'aller jusqu'à la CH NBS5, nous devrons tirer un nouveau câble fibre optique entre le CH NBN4 et la Niche NBN5. Nous souderons le câble 75004 (F11 et F12 Tube 2) sur (F3 et F4 Tube 1)
De la même façon, nous utiliserons le nouveau câble avec le 15024 pour effectuer une continuité (soudure).
Au total, le lien du LT BDP jusqu'à la NICHE NBS a une longueur de 5140m (sans compter la nouvelle fibre). Lorsque la longueur est inférieure à 8 km, nous n'aurons pas de contrainte en théorie
Note on D47: fm: rabouter ce qui a été scindé précédemment

## BDP-NFS
[6 empty] | ROUTE OPTIQUE -BDP-NFS | [11 empty] | Légende
Long Totale | départ | [17 empty] | Tube 1 | rouge | Brin 1 | rouge
2979 | LT BDP | 91 | CH NBS1 | 172 | CH NBS2 | 114 | CH NBS3 | 161 | CH NBS4 | 2429 | CH NFS1 | 12 | Niche NFS1 | [5 empty] | Tube 2 | bleu | Brin 2 | bleu
|  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 25001 | [6 empty] | Tube 3 | vert | Brin 3 | vert
|  | T3-B9 |  | T3-B9 |  | T3-B9 |  | T3-B9 |  | T3-B9 |  | T1-B9 | [6 empty] | Tube 4 | jaune | Brin 4 | jaune
|  | T3-B10 |  | T3-B10 |  | T3-B10 |  | T3-B10 |  | T3-B10 |  | T1-B10 | [8 empty] | Brin 5 | violet
[11 empty] | soudure | [9 empty] | Brin 6 | blanc
[21 empty] | Brin 7 | orange
3133 | LT BDP | 91 | CH NBS1 | 172 | CH NBS2 | 114 | CH NBS3 | 161 | CH NBS4 | 2429 | CH NFS1 | 158 | CH NFS2 | 8 | Niche NFS2 | [5 empty] | Brin 8 | gris
|  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 25002 | [6 empty] | Brin 9 | marron
|  | T3-B11 |  | T3-B11 |  | T3-B11 |  | T3-B11 |  | T3-B11 |  | T3-B11 |  | T1-B9 | [6 empty] | Brin 10 | noir
|  | T3-B12 |  | T3-B12 |  | T3-B12 |  | T3-B12 |  | T3-B12 |  | T3-B12 |  | T1-B10 | [6 empty] | Brin 11 | turquoise
[13 empty] | soudure | [7 empty] | Brin 12 | rose
3288 | LT BDP | 91 | CH NBS1 | 172 | CH NBS2 | 114 | CH NBS3 | 161 | CH NBS4 | 2429 | CH NFS1 | 158 | CH NFS2 | 155 | CH NFS3 | 8 | Niche NFS3
|  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 25003
|  | T4-B1 |  | T4-B1 |  | T4-B1 |  | T4-B1 |  | T4-B1 |  | T4-B1 |  | T4-B1 |  | T1-B9
|  | T4-B2 |  | T4-B2 |  | T4-B2 |  | T4-B2 |  | T4-B2 |  | T4-B2 |  | T4-B2 |  | T1-B10
soudure
3406 | LT BDP | 91 | CH NBS1 | 172 | CH NBS2 | 114 | CH NBS3 | 161 | CH NBS4 | 2429 | CH NFS1 | 158 | CH NFS2 | 155 | CH NFS3 | 126 | LT FONTAIN
|  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002
|  | T4-B3 |  | T4-B3 |  | T4-B3 |  | T4-B3 |  | T4-B3 |  | T4-B3 |  | T4-B3 |  | T4-B3
|  | T4-B4 |  | T4-B4 |  | T4-B4 |  | T4-B4 |  | T4-B4 |  | T4-B4 |  | T4-B4 |  | T4-B4

## BDP-NFN
[12 empty] | ROUTE OPTIQUE -BDP-NFN | [12 empty] | Légende
Long Totale | départ | [24 empty] | Tube 1 | rouge | Brin 1 | rouge
6960 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 1029 | CH AE BEURE | 2081 | CH NBN1 | 161 | CH NBN2 | 133 | CH NBN3 | 150 | CH NBN4 | 1188 | AE187 | 1215 | CH NFN1 | 10 | Niche NFN1 | [6 empty] | Tube 2 | bleu | Brin 2 | bleu
|  | 75001 |  | 75001 |  | 75005 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75003 |  | 25051 | [7 empty] | Tube 3 | vert | Brin 3 | vert
|  | T4-B5 |  | T4-B5 |  | T4-B5 |  | T4-B5 |  | T4-B5 |  | T4-B5 |  | T4-B5 |  | T4-B5 |  | T1-B9 | [7 empty] | Tube 4 | jaune | Brin 4 | jaune
|  | T4-B6 |  | T4-B6 |  | T4-B6 |  | T4-B6 |  | T4-B6 |  | T4-B6 |  | T4-B6 |  | T4-B6 |  | T1-B10 | [9 empty] | Brin 5 | violet
|  |  | soudure |  | soudure | [11 empty] | soudure | [10 empty] | Brin 6 | blanc
[28 empty] | Brin 7 | orange
7116 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 1029 | CH AE BEURE | 2081 | CH NBN1 | 161 | CH NBN2 | 133 | CH NBN3 | 150 | CH NBN4 | 1188 | AE187 | 1215 | CH NFN1 | 156 | CH NFN2 | 10 | Niche NFN2 | [6 empty] | Brin 8 | gris
|  | 75001 |  | 75001 |  | 75005 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75003 |  | 75003 |  | 25052 | [7 empty] | Brin 9 | marron
|  | T4-B7 |  | T4-B7 |  | T4-B7 |  | T4-B7 |  | T4-B7 |  | T4-B7 |  | T4-B7 |  | T4-B7 |  | T4-B7 |  | T1-B9 | [7 empty] | Brin 10 | noir
|  | T4-B8 |  | T4-B8 |  | T4-B8 |  | T4-B8 |  | T4-B8 |  | T4-B8 |  | T4-B8 |  | T4-B8 |  | T4-B8 |  | T1-B10 | [7 empty] | Brin 11 | turquoise
|  |  | soudure |  | soudure | [13 empty] | soudure | [8 empty] | Brin 12 | rose
7306 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 1029 | CH AE BEURE | 2081 | CH NBN1 | 161 | CH NBN2 | 133 | CH NBN3 | 150 | CH NBN4 | 1188 | AE187 | 1215 | CH NFN1 | 156 | CH NFN2 | 188 | CH NFN3 | 12 | Niche NFN3
|  | 75001 |  | 75001 |  | 75005 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 25053
|  | T4-B9 |  | T4-B9 |  | T4-B9 |  | T4-B9 |  | T4-B9 |  | T4-B9 |  | T4-B9 |  | T4-B9 |  | T4-B9 |  | T4-B9 |  | T1-B9
|  | T4-B10 |  | T4-B10 |  | T4-B10 |  | T4-B10 |  | T4-B10 |  | T4-B10 |  | T4-B10 |  | T4-B10 |  | T4-B10 |  | T4-B10 |  | T1-B10
|  |  | soudure |  | soudure | [15 empty] | soudure
8059 | LT BDP | 993 | CH AE53 | 1029 | CH AE BEURE | 2081 | CH NBN1 | 161 | CH NBN2 | 133 | CH NBN3 | 150 | CH NBN4 | 1188 | AE187 | 1215 | CH NFN1 | 156 | CH NFN2 | 188 | CH NFN3 | 755 | CH LA VEZE | 10 | LE VEZE
|  | 75001 |  | 75001 |  | 75005 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | Câble 3
|  | T4-B11 |  | T4-B11 |  | T4-B11 |  | T4-B11 |  | T4-B11 |  | T4-B11 |  | T4-B11 |  | T4-B11 |  | T4-B11 |  | T4-B11 |  | T4-B11 |  | T1-B3
|  | T4-B12 |  | T4-B12 |  | T4-B12 |  | T4-B12 |  | T4-B12 |  | T4-B12 |  | T4-B12 |  | T4-B12 |  | T4-B12 |  | T4-B12 |  | T4-B12 |  | T1-B4
|  |  | soudure |  | soudure

## FON-NBN
[12 empty] | ROUTE OPTIQUE -FON-NBN | [13 empty] | Légende
Long Totale | départ | [25 empty] | Tube 1 | rouge | Brin 1 | rouge
8005 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 741 | CH NFN3 | 159 | CH NFN2 | 184 | CH NFN1 | 1097 | CH AE187 | 1308 | CH NBN4 | 160 | CH NBN3 | 149 | CH NBN2 | 148 | CH NBN1 | 2077 | CH AE BEURE | 1040 | CH AE53 | 20 | AE53 |  | Tube 2 | bleu | Brin 2 | bleu
|  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75005 |  | 75001 |  |  |  |  | Tube 3 | vert | Brin 3 | vert
|  | T1-B5 |  | T1-B5 |  | T1-B5 |  | T1-B5 |  | T1-B5 |  | T1-B5 |  | T1-B5 |  | T1-B5 |  | T1-B5 |  | T1-B5 |  | T1-B5 |  | T1-B3 |  |  | Tube 4 | jaune | Brin 4 | jaune
|  | T1-B6 |  | T1-B6 |  | T1-B6 |  | T1-B6 |  | T1-B6 |  | T1-B6 |  | T1-B6 |  | T1-B6 |  | T1-B6 |  | T1-B6 |  | T1-B6 |  | T1-B4 |  |  |  |  | Brin 5 | violet
[21 empty] | soudure | [7 empty] | Brin 6 | blanc
[29 empty] | Brin 7 | orange
6985 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 741 | CH NFN3 | 159 | CH NFN2 | 184 | CH NFN1 | 1097 | CH AE187 | 1308 | CH NBN4 | 160 | CH NBN3 | 149 | CH NBN2 | 148 | CH NBN1 | 2077 | CH AE BEURE | 20 | AE BEURE | [5 empty] | Brin 8 | gris
|  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75005 | [8 empty] | Brin 9 | marron
|  | T1-B7 |  | T1-B7 |  | T1-B7 |  | T1-B7 |  | T1-B7 |  | T1-B7 |  | T1-B7 |  | T1-B7 |  | T1-B7 |  | T1-B7 |  | T1-B3 | [6 empty] | Brin 10 | noir
|  | T1-B8 |  | T1-B8 |  | T1-B8 |  | T1-B8 |  | T1-B8 |  | T1-B8 |  | T1-B8 |  | T1-B8 |  | T1-B8 |  | T1-B8 |  | T1-B4 | [6 empty] | Brin 11 | turquoise
[29 empty] | Brin 12 | rose
4898 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 741 | CH NFN3 | 159 | CH NFN2 | 184 | CH NFN1 | 1097 | CH AE187 | 1308 | CH NBN4 | 160 | CH NBN3 | 149 | CH NBN2 | 148 | CH NBN1 | 10 | Niche NBN1
|  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 15051
|  | T1-B9 |  | T1-B9 |  | T1-B9 |  | T1-B9 |  | T1-B9 |  | T1-B9 |  | T1-B9 |  | T1-B9 |  | T1-B9 |  | T1-B11
|  | T1-B10 |  | T1-B10 |  | T1-B10 |  | T1-B10 |  | T1-B10 |  | T1-B10 |  | T1-B10 |  | T1-B10 |  | T1-B10 |  | T1-B12
soudure
4765 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 741 | CH NFN3 | 159 | CH NFN2 | 184 | CH NFN1 | 1097 | CH AE187 | 1308 | CH NBN4 | 160 | CH NBN3 | 149 | CH NBN2 | 25 | Niche NBN2
|  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75004 |  | 75004 |  | 75004 |  | 15052
|  | T1-B11 |  | T1-B11 |  | T1-B11 |  | T1-B11 |  | T1-B11 |  | T1-B11 |  | T1-B11 |  | T1-B11 |  | T1-B11
|  | T1-B12 |  | T1-B12 |  | T1-B12 |  | T1-B12 |  | T1-B12 |  | T1-B12 |  | T1-B12 |  | T1-B12 |  | T1-B12
soudure
4606 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 741 | CH NFN3 | 159 | CH NFN2 | 184 | CH NFN1 | 1097 | CH AE187 | 1308 | CH NBN4 | 160 | CH NBN3 | 15 | Niche NBN3
|  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75004 |  | 75004 |  | 15053
|  | T2-B3 |  | T2-B3 |  | T2-B3 |  | T2-B3 |  | T2-B3 |  | T2-B3 |  | T2-B3 |  | T1-B11
|  | T2-B4 |  | T2-B4 |  | T2-B4 |  | T2-B4 |  | T2-B4 |  | T2-B4 |  | T2-B4 |  | T1-B12
|  |  | soudure | [7 empty] | soudure |  |  |  | soudure
4451 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 741 | CH NFN3 | 159 | CH NFN2 | 184 | CH NFN1 | 1097 | CH AE187 | 1308 | CH NBN4 | 20 | Niche NBN4
|  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75004 |  | 15054
|  | T2-B5 |  | T2-B5 |  | T2-B5 |  | T2-B5 |  | T2-B5 |  | T2-B5 |  | T1-B11
|  | T2-B6 |  | T2-B6 |  | T2-B6 |  | T2-B6 |  | T2-B6 |  | T2-B6 |  | T1-B12
|  |  | soudure | [7 empty] | soudure |  | soudure
4589 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 741 | CH NFN3 | 159 | CH NFN2 | 184 | CH NFN1 | 1097 | CH AE187 | 1308 | CH NBN4 | 158 | Niche NBN5
|  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75004 |  | 75006
|  | T2-B7 |  | T2-B7 |  | T2-B7 |  | T2-B7 |  | T2-B7 |  | T2-B7 |  | T1-B5
|  | T2-B8 |  | T2-B8 |  | T2-B8 |  | T2-B8 |  | T2-B8 |  | T2-B8 |  | T1-B6
|  |  | soudure | [7 empty] | soudure
3133 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 741 | CH NFN3 | 159 | CH NFN2 | 184 | CH NFN1 | 1097 | CH AE187 | 10 | AE187
|  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | Câble 2
|  | T2-B9 |  | T2-B9 |  | T2-B9 |  | T2-B9 |  | T2-B9 |  | T1-B3
|  | T2-B10 |  | T2-B10 |  | T2-B10 |  | T2-B10 |  | T2-B10 |  | T1-B4
soudure
4709 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 741 | CH NFN3 | 159 | CH NFN2 | 184 | CH NFN1 | 1097 | CH AE187 | 1308 | CH NBN4 | 158 | Niche NBN5 | 10 | CH NBN5 | 110 | CH NBS5
|  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75004 |  | 75006 |  | 15024 |  | 15021
|  | T2-B11 |  | T2-B11 |  | T2-B11 |  | T2-B11 |  | T2-B11 |  | T2-B11 |  | T1-B7 |  | T1-B11 |  | T1-B11
|  | T2-B12 |  | T2-B12 |  | T2-B12 |  | T2-B12 |  | T2-B12 |  | T2-B12 |  | T1-B8 |  | T1-B12 |  | T1-B12
|  |  | soudure | [7 empty] | soudure |  |  |  | soudure |  | soudure
Note on D41: fm: rabouter ce qui a été scindé précédemment
Note on D48: fm: rabouter ce qui a été scindé précédemment
Note on D55: fm: rabouter ce qui a été scindé précédemment
Note on D62: fm: rabouter ce qui a été scindé précédemment
Note on D69: fm: rabouter ce qui a été scindé précédemment
Note on L41: fm: rabouter ce qui a été scindé précédemment
Note on L48: fm: rabouter ce qui a été scindé précédemment
Note on L55: fm: rabouter ce qui a été scindé précédemment
Note on L69: fm: rabouter ce qui a été scindé précédemment
Note on V18: fm: rabouter ce qui a été scindé précédemment

## FON-NBS
|  | ROUTE OPTIQUE -FON-NBS | [15 empty] | Légende
3317 | LT FON | 126 | CH NFS3 | 155 | CH NFS2 | 150 | CH NFS1 | 2429 | CH NBS4 | 161 | CH NBS3 | 114 | CH NBS2 | 172 | CH NBS1 | 10 | Niche NBS1 |  | Tube 1 | rouge | Brin 1 | rouge
|  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 15001 |  |  | Tube 2 | bleu | Brin 2 | bleu
|  | T3-B1 |  | T3-B1 |  | T3-B1 |  | T3-B1 |  | T3-B1 |  | T3-B1 |  | T3-B1 |  | T1-B11 |  |  | Tube 3 | vert | Brin 3 | vert
|  | T3-B2 |  | T3-B2 |  | T3-B2 |  | T3-B2 |  | T3-B2 |  | T3-B2 |  | T3-B2 |  | T1-B12 |  |  | Tube 4 | jaune | Brin 4 | jaune
[15 empty] | soudure | [5 empty] | Brin 5 | violet
[21 empty] | Brin 6 | blanc
3160 | LT FON | 126 | CH NFS3 | 155 | CH NFS2 | 150 | CH NFS1 | 2429 | CH NBS4 | 161 | CH NBS3 | 114 | CH NBS2 | 25 | Niche NBS2 | [5 empty] | Brin 7 | orange
|  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 15002 | [6 empty] | Brin 8 | gris
|  | T3-B3 |  | T3-B3 |  | T3-B3 |  | T3-B3 |  | T3-B3 |  | T3-B3 |  | T1-B11 | [6 empty] | Brin 9 | marron
|  | T3-B4 |  | T3-B4 |  | T3-B4 |  | T3-B4 |  | T3-B4 |  | T3-B4 |  | T1-B12 | [6 empty] | Brin 10 | noir
[13 empty] | soudure | [7 empty] | Brin 11 | turquoise
[21 empty] | Brin 12 | rose
3036 | LT FON | 126 | CH NFS3 | 155 | CH NFS2 | 150 | CH NFS1 | 2429 | CH NBS4 | 161 | CH NBS3 | 15 | Niche NBS3
|  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 15003
|  | T3-B5 |  | T3-B5 |  | T3-B5 |  | T3-B5 |  | T3-B5 |  | T1-B11
|  | T3-B6 |  | T3-B6 |  | T3-B6 |  | T3-B6 |  | T3-B6 |  | T1-B12
soudure
2865 | LT FON | 126 | CH NFS3 | 155 | CH NFS2 | 150 | CH NFS1 | 2429 | CH NBS4 | 5 | Niche NBS4
|  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 15004
|  | T3-B7 |  | T3-B7 |  | T3-B7 |  | T3-B7 |  | T1-B11
|  | T3-B8 |  | T3-B8 |  | T3-B8 |  | T3-B8 |  | T1-B12
soudure

## FON-NFS
[6 empty] | ROUTE OPTIQUE -FON-NFS | [11 empty] | Légende
Long Totale | départ | [17 empty] | Tube 1 | rouge | Brin 1 | rouge
439 | LT FON | 126 | CH NFS3 | 155 | CH NFS2 | 150 | CH NFS1 | 8 | Niche NFS1 | [9 empty] | Tube 2 | bleu | Brin 2 | bleu
|  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 25001 | [10 empty] | Tube 3 | vert | Brin 3 | vert
|  | T3-B9 |  | T3-B9 |  | T3-B9 |  | T1-B11 | [10 empty] | Tube 4 | jaune | Brin 4 | jaune
|  | T3-B10 |  | T3-B10 |  | T3-B10 |  | T1-B12 | [12 empty] | Brin 5 | violet
[7 empty] | soudure | [13 empty] | Brin 6 | blanc
[21 empty] | Brin 7 | orange
291 | LT FON | 126 | CH NFS3 | 155 | CH NFS2 | 10 | Niche NFS2 | [13 empty] | Brin 8 | gris
|  | 75002 |  | 75002 |  | 25002 | [14 empty] | Brin 9 | marron
|  | T3-B11 |  | T3-B11 |  | T1-B11 | [14 empty] | Brin 10 | noir
|  | T3-B12 |  | T3-B12 |  | T1-B12 | [14 empty] | Brin 11 | turquoise
[6 empty] | soudure | [14 empty] | Brin 12 | rose
131 | LT FON | 126 | CH NFS3 | 5 | Niche NFS3
|  | 75002 |  | 25003
|  | T4-B1 |  | T1-B11
|  | T4-B2 |  | T1-B12
soudure
3398 | LT FON | 126 | CH NFS3 | 155 | CH NFS2 | 150 | CH NFS1 | 2429 | CH NBS4 | 161 | CH NBS3 | 114 | CH NBS2 | 172 | CH NBS1 | 91 | LT BDP
|  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002 |  | 75002
|  | T4-B3 |  | T4-B3 |  | T4-B3 |  | T4-B3 |  | T4-B3 |  | T4-B3 |  | T4-B3 |  | T4-B3
|  | T4-B4 |  | T4-B4 |  | T4-B4 |  | T4-B4 |  | T4-B4 |  | T4-B4 |  | T4-B4 |  | T4-B4

## FON-NFN
|  | ROUTE OPTIQUE -FON-NFS | [9 empty] | Légende
[13 empty] | Tube 1 | rouge | Brin 1 | rouge
[13 empty] | Tube 2 | bleu | Brin 2 | bleu
Long Totale | départ | [11 empty] | Tube 3 | vert | Brin 3 | vert
2041 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 741 | CH NFN3 | 159 | CH NFN2 | 184 | CH NFN1 | 15 | Niche NFN1 |  | Tube 4 | jaune | Brin 4 | jaune
|  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 25051 |  |  |  |  | Brin 5 | violet
|  | T4-B5 |  | T4-B5 |  | T4-B5 |  | T4-B5 |  | T1-B11 | T1-B11 |  |  |  | Brin 6 | blanc
|  | T4-B6 |  | T4-B6 |  | T4-B6 |  | T4-B6 |  | T1-B12 | T1-B12 |  |  |  | Brin 7 | orange
[9 empty] | soudure | [5 empty] | Brin 8 | gris
[15 empty] | Brin 9 | marron
1850 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 741 | CH NFN3 | 159 | CH NFN2 | 8 | Niche NFN2 | [5 empty] | Brin 10 | noir
|  | 75003 |  | 75003 |  | 75003 |  | 25052 | [6 empty] | Brin 11 | turquoise
|  | T4-B7 |  | T4-B7 |  | T4-B7 |  | T1-B11 | [6 empty] | Brin 12 | rose
|  | T4-B8 |  | T4-B8 |  | T4-B8 |  | T1-B12
soudure
1691 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 741 | CH NFN3 | 8 | Niche NFN3
|  | 75003 |  | 75003 |  | 25053
|  | T4-B9 |  | T4-B9 |  | T1-B11
|  | T4-B10 |  | T4-B10 |  | T1-B12
soudure
952 | LT FON | 942 | CH LA VEZE | 10 | LA VEZE
|  | 75003 |  | Cable 2
|  | T4-B11 |  | T1-B3
|  | T4-B12 |  | T1-B4

## Feuille9
| LT BDP | [11 empty] | LT FT
| T1 | [8 empty] | T1 |  |  | T1 | [8 empty] | T1
| 75001 | [8 empty] | 75002 |  |  | 75002 | [8 empty] | 75003
OLM | B1 | 1 | [6 empty] | 1 | B1 |  |  | B1 | 1 | [6 empty] | 1 | B1 | OLM
| B2 | 2 | [6 empty] | 2 | B2 |  |  | B2 | 2 | [6 empty] | 2 | B2
| B3 | 3 | [6 empty] | 3 | B3 |  |  | B3 | 3 | [6 empty] | 3 | B3
| B4 | 4 | [6 empty] | 4 | B4 |  |  | B4 | 4 | [6 empty] | 4 | B4
AE53 | B5 | 5 | jar | SW1BDP 5 |  |  |  |  | 5 | B5 |  |  | B5 | 5 |  |  |  |  | SW1FT 11 | jar | 5 | B5 | AE53
| B6 | 6 | [6 empty] | 6 | B6 |  |  | B6 | 6 | [6 empty] | 6 | B6
AE BEURE | B7 | 7 | jar | SW1BDP 4 |  |  |  |  | 7 | B7 |  |  | B7 | 7 |  |  |  |  | SW1FT 12 | jar | 7 | B7 | AE BEURE
| B8 | 8 | [6 empty] | 8 | B8 |  |  | B8 | 8 | [6 empty] | 8 | B8
Niche NBN1 | B9 | 9 | jar | SW1BDP 19 |  |  |  |  | 9 | B9 |  |  | B9 | 9 |  |  |  |  | SW1FT 13 | jar | 9 | B9 | Niche NBN1
| B10 | 10 | [6 empty] | 10 | B10 |  |  | B10 | 10 | [6 empty] | 10 | B10
Niche NBN2 | B11 | 11 | jar | SW1BDP 20 |  |  |  |  | 11 | B11 |  |  | B11 | 11 |  |  |  |  | SW1FT 14 | jar | 11 | B11 | Niche NBN2
| B12 | 12 | [6 empty] | 12 | B12 |  |  | B12 | 12 | [6 empty] | 12 | B12
| T2 | [8 empty] | T2 |  |  | T2 | [8 empty] | T2
Anneau | B1 | 13 | [6 empty] | 13 | B1 | Anneau | Anneau | B1 | 13 | [6 empty] | 13 | B1 | Anneau
| B2 | 14 | [6 empty] | 14 | B2 |  |  | B2 | 14 | [6 empty] | 14 | B2
Niche NBN3 | B3 | 15 | jar | SW1BDP 21 |  |  | SW1BDP SFP2+ | jar | 15 | B3 | ST2 |  | B3 | 15 | jar | SFP2+ SW1FT |  |  | SW1FT 15 | jar | 15 | B3 | Niche NBN3
| B4 | 16 | [6 empty] | 16 | B4 | 10 G |  | B4 | 16 | [6 empty] | 16 | B4
Niche NBN4 | B5 | 17 | jar | SW1BDP 22 | SW1BDP SFP3+ | 10G | Serveur Genetec | jar | 17 | B5 |  |  | B5 | 17 | jar | SFP3+ SW1FT |  |  | SW1FT 16 | jar | 17 | B5 | Niche NBN4
| B6 | 18 | [6 empty] | 18 | B6 | 10 G |  | B6 | 18 | [6 empty] | 18 | B6
Niche NBN5 | B7 | 19 | jar | SW1BDP 23 |  |  | SW1BDP 1 | jar | 19 | B7 |  |  | B7 | 19 | jar | 1 SW2FT 2 | jar | SW1FT 1 | SW1FT 17 | jar | 19 | B7 | Niche NBN5
| B8 | 20 | [6 empty] | 20 | B8 |  |  | B8 | 20 | [6 empty] | 20 | B8
AE187 | B9 | 21 | jar | SW1BDP 18 |  |  |  |  | 21 | B9 |  |  | B9 | 21 |  |  |  |  | SW1FT 18 | jar | 21 | B9 | AE187
| B10 | 22 | [6 empty] | 22 | B10 |  |  | B10 | 22 | [6 empty] | 22 | B10
NICHE NBS5 | B11 | 23 | jar | SW1BDP 10 |  |  |  |  | 23 | B11 |  |  | B11 | 23 |  |  |  |  | SW1FT 19 | jar | 23 | B11 | NICHE NBS5
| B12 | 24 | [6 empty] | 24 | B12 |  |  | B12 | 24 | [6 empty] | 24 | B12
| T3 | [8 empty] | T3 |  |  | T3 | [8 empty] | T3
| B1 | 25 |  |  |  |  | SW1BDP 6 | jar | 25 | B1 | Niche NBS1 | Niche NBS1 | B1 | 25 | jar | SW1FT 2 |  |  |  |  | 25 | B1
| B2 | 26 | [6 empty] | 26 | B2 |  |  | B2 | 26 | [6 empty] | 26 | B2
| B3 | 27 |  |  |  |  | SW1BDP 7 | jar | 27 | B3 | Niche NBS2 | Niche NBS2 | B3 | 27 | jar | SW1FT 3 |  |  |  |  | 27 | B3
| B4 | 28 | [6 empty] | 28 | B4 |  |  | B4 | 28 | [6 empty] | 28 | B4
| B5 | 29 |  |  |  |  | SW1BDP 8 | jar | 29 | B5 | Niche NBS3 | Niche NBS3 | B5 | 29 | jar | SW1FT 4 |  |  |  |  | 29 | B5
| B6 | 30 | [6 empty] | 30 | B6 |  |  | B6 | 30 | [6 empty] | 30 | B6
| B7 | 31 |  |  |  |  | SW1BDP 9 | jar | 31 | B7 | Niche NBS4 | Niche NBS4 | B7 | 31 | jar | SW1FT 5 |  |  |  |  | 31 | B7
| B8 | 32 | [6 empty] | 32 | B8 |  |  | B8 | 32 | [6 empty] | 32 | B8
| B9 | 33 |  |  |  |  | SW1BDP 11 | jar | 33 | B9 | Niche NFS1 | Niche NFS1 | B9 | 33 | jar | SW1FT 6 |  |  |  |  | 33 | B9
| B10 | 34 | [6 empty] | 34 | B10 |  |  | B10 | 34 | [6 empty] | 34 | B10
| B11 | 35 |  |  |  |  | SW1BDP 12 | jar | 35 | B11 | Niche NFS2 | Niche NFS2 | B11 | 35 | jar | SW1FT 7 |  |  |  |  | 35 | B11
| B12 | 36 | [6 empty] | 36 | B12 |  |  | B12 | 36 | [6 empty] | 36 | B12
| T4 | [8 empty] | T4 |  |  | T4 | [8 empty] | T4
| B1 | 37 |  |  |  |  | SW1BDP 13 | jar | 37 | B1 | Niche NFS3 | Niche NFS3 | B1 | 37 | jar | SW1FT 8 |  |  |  |  | 37 | B1
| B2 | 38 | [6 empty] | 38 | B2 |  |  | B2 | 38 | [6 empty] | 38 | B2
| B3 | 39 |  |  |  |  | SW1BDP SFP1+ | jar | 39 | B3 | ST1 |  | B3 | 39 | jar | SFP1+ SW1FT |  |  |  |  | 39 | B3
| B4 | 40 | [6 empty] | 40 | B4 | 10 G |  | B4 | 40 | [6 empty] | 40 | B4
Niche NFN1 | B5 | 41 | jar | SW1BDP 15 |  |  |  |  | 41 | B5 |  |  | B5 | 41 | jar |  |  |  | SW1FT 20 | jar | 41 | B5 | Niche NFN1
| B6 | 42 | [6 empty] | 42 | B6 |  |  | B6 | 42 | [6 empty] | 42 | B6
Niche NFN2 | B7 | 43 | jar | SW1BDP 16 |  |  | SW1BDP SFP4+ | jar | 43 | B7 | T1 B7-B8 |  | B7 | 43 | jar | CISGT T1 B5-B6 | jar | SFP4+ SW1FT | SW1FT 21 | jar | 43 | B7 | Niche NFN2
| B8 | 44 | [6 empty] | 44 | B8 | 10 G |  | B8 | 44 | [6 empty] | 44 | B8
Niche NFN3 | B9 | 45 | jar | SW1BDP 17 | SW1BDP 2 | jar | SW2BDP | jar | 45 | B9 |  |  | B9 | 45 | jar | SW1FT 9 |  |  | SW1FT 22 | jar | 45 | B9 | Niche NFN3
| B10 | 46 | [6 empty] | 46 | B10 |  |  | B10 | 46 | [6 empty] | 46 | B10
AE La Veze | B11 | 47 | jar | SW1BDP 14 | SW1BDP 3 | jar | SW3BDP | jar | 47 | B11 |  |  | B11 | 47 | jar | SW1FT 10 |  |  | SW1FT 23 | jar | 47 | B11 | AE La Veze
| B12 | 48 | [6 empty] | 48 | B12 |  |  | B12 | 48 | [6 empty] | 48 | B12
GC1 |  |  |  | SW2BDP 3
multi
GC2 |  |  |  | SW2BDP 4
multi