CADRE DE REPONSE TECHNIQUE

Ce cadre de réponse devra OBLIGATOIREMENT être complété par le candidat.

La non utilisation de ce CRT entraine l’irrégularité de l’offre.

Seules les réponses figurant dans ce cadre de réponse seront prises en compte lors de l’analyse de l’offre.

Les pièces justificatives (CV, attestations diverses, fiches techniques…) seront jointes en annexe.

Tout renvoi à un autre document de type mémoire technique, ne sera pas pris en compte.

Critère n°2 : Valeur technique 55 %

Sous critère n°1 : Performances analytiques_30 %

Le candidat décrit en détail les points suivants : - Limites de détection (LOD) et sensibilité (10 %) - Précision, reproductibilité, stabilité (10 %) - Gamme d’éléments mesurables, flexibilité analytique (10 %) L’évaluation de ce sous critère se fera à partir des données fournies par le candidat pour une liste d’éléments mesurables par la technologie WDXRF et pour deux niveaux de concentration (majeur et trace).

Réponse du candidat :

Sous-critère n°2 : Configuration instrumentale et logiciels_20 %

Le candidat décrit en détail les points suivants : - Nombre et type de cristaux dispersifs, détecteurs (10 %) - Capacité de chargement échantillons, rapidité, automatisation (5 %) - Ergonomie et fonctionnalités logicielles : calibration, corrections matricielles, export (5 %)

Réponse du candidat :

Sous-critère 3 : Maintenance, Garantie et formation_5 %

Le candidat décrit en détail les points suivants : - Maintenance préventive et garanties : conditions et durée (3 %) Attention : Pour les garanties ; en toute hypothèse, les garanties proposées ne pourront pas être moins favorables que celles indiquées au CCP. - Formation des utilisateurs : format, durée, contenu, transmission des supports, pertinence (2 %)

Réponse du candidat :

Critère n°3 : Performances environnementales _10 %

Sous-critère : Recyclabilité, réparabilité et gestion des déchets _10%

Le candidat décrit en détail : - Les points de recyclabilité et de réparabilité des éléments du spectromètre (5 %). - La gestion et la valorisation de tous types de déchets générés par les prestations demandées (5 %). Le candidat transmet les fiches techniques des produits et tous les documents certifiants d’une démarche environnementale (indicateur d’impact environnemental, conformité (ex. : type REACH, RoHS) et certifications Ecolabels, normes... etc.) *.

Réponse du candidat :

*

CE → conformité générale aux directives UE.

RoHS → limitation des substances toxiques.

REACH → transparence sur les substances chimiques.

DEEE → gestion de la fin de vie et recyclage.