## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Affaire 2025-071-BL : Maintenance des onduleurs et des chargeurs 48 Volts
SOCIETE
Nom
Date : | [6 empty] | Si reconduction
MAINTENANCE ET CONTRÔLE SELON PLAN DE MAINTENANCE SUR 4 ANS |  |  |  |  | ANNEE 1 01/02/2026 au 31/01/2027 | ANNEE 2 01/02/2027 au 31/01/2028 | ANNEE 3 01/02/2028 au 31/01/2029 | ANNEE 4 01/02/2029 au 31/01/2030
Localisation | Type onduleur | Puissance | N° d’identification | N° de série | Forfait annuel €HT | Forfait annuel €HT | Forfait annuel €HT | Forfait annuel €HT
Bâtiment Synchrotron | Delphys GP | 320 KVA | SY-OU 005-OUI | 12100375543001
| Modulys (MOD4-AA) | 200 KVA | SY- OU 006-AXF | PD07583001
| Delphys Elite | 80 KVA | SY- OU004-OUI | 3617510501
| Masterys BC | 40 KVA | SY-OU 002-OUG | 3804730503
| Delphys Elite | 60 KVA | SY-OU 001-OSE | 3618790501
Ligne de lumières | RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL44UT787990019
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL44UT787990007
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000011
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000008
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000017
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000016
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL454UT787990001
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL44UT787990003
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL44UT787990010
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000004
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000003
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL44UT787990002
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000012
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL44UT787990018
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000018
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL44UT787990020
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL44UT787990005
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL44UT787990015
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000006
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000005
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000002
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000007
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL45UT788000019
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL44UT787990008
| RIELLO STW 10000 | 10 KVA | UPS AC-10KVA 11 | AL44UT787990017
Bâtiment T3 | Masterys BC | 40 KVA | T3-OU 001-OUS | 3804730504
Bâtiment Central | Delpys MP Elite | 80 KVA | BC-OU 001-OUI | 710036458800/1
Bâtiment Ipanéma | Masterys BC | 40 KVA | IP- OU 001 OUI | P205428001
Bâtiment T4 | Masterys BC | 30 KVA | T4-OU001 OUI | PM14292002
Ligne Nanoscopium | UPS EATON 3N2Q77 | 8KVA | EX-OU001-OPE | G208C44001
| UPS 4N2Q75 | 8KVA | EX-OU002-OPE | G208C44011
| UPS 1 N2Q76 | 12KVA | EX-OU003-OPE | BG065P0012
| UPS 2 N2Q74 | 12KVA | EX-OU004-OPE | BG065P0016
Ligne Anatomix | Blade UPS IEC309-32Ai/o | 12KVA | EX-OU005-OPE | BL162P0015
| Blade UPS IEC309-32Ai/o | 12KVA | EX-OU006-OPE | BL136P0002
| Eaton 9PX 8000i RT6U Hotswap | 7,2KVA | EX-OU007-OPE | P208H03103
| Eaton 9PX 8000i RT6U Hotswap | 7,2KVA | EX-OU008-OPE | P208H03075
Polaris | CENTIEL Premium TOWER | 40KVA | SY-OU306-OPE | PT04-00384
Batiment T7 | Eaton UPS 35 3:3 | 30KVA | T7-OU001-OND | 9E2151T11898
Astreinte | astreinte 24H/24H, 7 jours sur 7 . L’astreinte devra intervenir dans un délai inférieur à 2H
|  |  |  | Montant Total annuel en € HT | 0 | 0 | 0 | 0
Si reconduction
Chargeurs 48V |  |  |  |  | ANNEE 1 01/02/2026 au 31/01/2027 | ANNEE 2 01/02/2027 au 31/01/2028 | ANNEE 3 01/02/2028 au 31/01/2029 | ANNEE 4 01/02/2029 au 31/01/2030
Localisation | Type de chargeur | Puissance | N° d’identification | N° de série | Forfait annuel €HT | Forfait annuel €HT | Forfait annuel €HT | Forfait annuel €HT
Bâtiment Synchrotron (TGBT Cœur) | ALPHA 1800 30 48 | 48V/30A | SY-ZR001-AUF | L24-08903
| ALPHA 1800 30 48 | 48V/30A | SY-ZR002-AUF | L24-08902
Bâtiment T3 (Poste livraison HT) | AEES CBC HP 30 48 | 48V/30A | SY-ZR003-AUF | L25-02209
| AEES CBC HP 30 48 | 48V/30A | SY-ZR004-AUF | L25-02210
Batiment T6 (TGBT) | TITAN 40A 48V | 48V/40A | T6-ZR001-AUF | 445 18 10 14
Batiment T7 (TGBT) | SAPL R48/240/18 | 48V/28Ah | T7-ZR001-AUF | 49A2022057-2
Astreinte | astreinte 24H/24H, 7 jours sur 7 . L’astreinte devra intervenir dans un délai inférieur à 2H
|  |  |  | Montant Total annuel en € HT | 0 | 0 | 0 | 0

## BPU
Affaire 2025-071-BL : Maintenance des onduleurs et des chargeurs 48 Volts
BPU EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT |  |  |  | Taux horaire d'intervention, frais de déplacement inclus
Type onduleur | Puissance | Pièce détachées | P.U.H.T en € | Toutes les interventions non comprises dans le contrat de maintenance seront réglées aux taux horaires ci-dessous selon le temps réel passé, présenté sur attachements
Delphys GP | 320 KVA | Ventilateur |  | Qualification | Taux horaires € H.T./h
|  | Condensateur chimique |  | Chargé d'affaire
|  | Condensateur de sortie |  | Chargé d'étude
|  | Batterie |  | Technicien
Carte alimentation
|  | Carte interface |  | Majoration des taux horaire d'intervention | Majoration du taux horaire
Delphys Elite | 80 KVA | Ventilateur |  | Heures en soirée de 19h00 à 22h00
|  | Condensateur chimique |  | Heures de nuit de 22h00 à 7h00
|  | Condensateur de sortie |  | Samedi
|  | Batterie |  | Dimanche et jours fériés
Carte alimentation
Carte interface
Masterys BC | 40 KVA | Ventilateur
Condensateur chimique
Condensateur de sortie
Batterie
Carte alimentation
Carte interface
Delphys Elite | 60 KVA | Ventilateur
Condensateur chimique
Condensateur de sortie
Batterie
Carte alimentation
Carte interface
RIELLO STW 10000 | 10 KVA | Ventilateur
Condensateur chimique
Condensateur de sortie
Batterie
Carte alimentation
Carte interface
Delpys MP Elite | 80 KVA | Ventilateur
Condensateur chimique
Condensateur de sortie
Batterie
Carte alimentation
Carte interface
Masterys BC | 30 KVA | Ventilateur
Condensateur chimique
Condensateur de sortie
Batterie
Carte alimentation
Carte interface
UPS EATON 3N2Q77 | 8KVA | Ventilateur
Condensateur chimique
Condensateur de sortie
Batterie
Carte alimentation
Carte interface
UPS 4N2Q75 | 8KVA | Ventilateur
Condensateur chimique
Condensateur de sortie
Batterie
Carte alimentation
Carte interface
UPS 1 N2Q76 | 12KVA | Ventilateur
Condensateur chimique
Condensateur de sortie
Batterie
Carte alimentation
Carte interface
UPS 2 N2Q74 | 12KVA | Ventilateur
Condensateur chimique
Condensateur de sortie
Batterie
Carte alimentation
Carte interface
Eaton UPS 35 3:3 | 30KVA | Ventilateur
Condensateur chimique
Condensateur de sortie
Batterie
Carte alimentation
Carte interface