## Equipements
LEGENDE |  | Classification |  | Rattachement | [7 empty] | Attribut de l'équipement type (à définir si création) - Obligatoire en rouge
Objet type | Rattachement | Classification de rattachement 1 (Famille) | Classification de rattachement 2 (Sous Famille) | Objet de rattachement 1 | Objet de rattachement 2 | Objet de rattachement 3 | Objet de rattachement 4 | Objet de rattachement 5 | Objet de rattachement 6 | Objet de rattachement 7 | Libellé | Type de… | Code Ouvrage et Equipement | Fabricant | Modèle | Référence fabricant | Durée de vie minimum (années) | Catégorie d’unité | Unité | Attribut spécifique | Caractéristiques complémentaires | Autres pièces-jointes
ZONE DE DETENTE | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | AMENAGEMENT PAYSAGER | [9 empty] | AMP-ZD + séquence |  |  |  | 20 | Surface | m²
CLOTURE | Site | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | AMENAGEMENT PAYSAGER | [9 empty] | AMP-CL + séquence |  |  |  | 20 | Longueur | ml
PORTAILS | Site | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | AMENAGEMENT PAYSAGER | [9 empty] | AMP-PO + séquence |  |  |  | 20 |  |  | Motorisé - Booléen
VEGETAUX | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | AMENAGEMENT PAYSAGER | [8 empty] | Enumération listée : Arbre, Gazon, Haie, Autre. | AMP-VG + séquence |  |  |  | 10
MUR DE SOUTENEMENT BETON | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | AMENAGEMENT PAYSAGER | [9 empty] | AMP-MS + séquence |  |  |  | 20
CHAMBRES DE TIRAGE | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | VOIRIE-RESEAUX-DIVERS | [9 empty] | VRD-CT + séquence |  |  |  | 25
FOSSES, BASSINS, CUVES, RESERVOIRS | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | VOIRIE-RESEAUX-DIVERS | [8 empty] | Enumération listée : Fosse, Fosse septique, Bassin, Bassin d'orage, Cuve, Réservoir, Autre. | VRD-FO + séquence |  |  |  | 25 | Volume | m3
CANIVEAU | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | VOIRIE-RESEAUX-DIVERS | [9 empty] | VRD-CN + séquence |  |  |  | 20 | Longueur | ml
POSTE DE RELEVAGE | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | VOIRIE-RESEAUX-DIVERS | [9 empty] | VRD-PR + séquence |  |  |  | 25
REGARD DE VISITE EP EU | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | VOIRIE-RESEAUX-DIVERS | [9 empty] | VRD-RE + séquence |  |  |  | 25
RESEAU D'ARROSAGE | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | VOIRIE-RESEAUX-DIVERS | [9 empty] | VRD-RA + séquence |  |  |  | 10 | Longueur | ml
RESEAU DE CANALISATIONS ENTERREES | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | VOIRIE-RESEAUX-DIVERS | [8 empty] | Enumération listée : Canalisation enterrée, drain, raccordement EU, réseau épandage, Autre. | VRD-CA + séquence |  |  |  | 25 | Longueur | ml
SEPARATEUR | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | VOIRIE-RESEAUX-DIVERS | [9 empty] | VRD-SE + séquence |  |  |  | 25 | Volume | m3
VANNE D'ARRET SUR RESEAU ENTERRE | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | VOIRIE-RESEAUX-DIVERS | [9 empty] | VRD-VA + séquence |  |  |  | 20
REVETEMENT DE SOL EXTERIEUR | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | VOIRIE-RESEAUX-DIVERS | [8 empty] | Enumération listée : béton désactivé, dallage, pavés auto-bloquants, sol stabilisé, stationnement, voie de circulation, trottoir, rampe d'accès. | VRD-RS + séquence |  |  |  | 20 | Surface | m²
SIGNALISATION - SIGNALETIQUE | Espace extérieur | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | VOIRIE-RESEAUX-DIVERS | [9 empty] | VRD-SI + séquence |  |  |  | 10
CLOISON | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | CLOISONNEMENT | [8 empty] | Enumération listée : Cloison sèche, Carreau de plâtre, Maçonnerie, Préfabriquée, Menuisée, Autre. | CLOI + séquence |  |  |  | 15 | Longueur | ml
DOUBLAGE | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | DOUBLAGE | [8 empty] | Enumération listée : Collé, Rapporté, Acoustique, Autre. | DOU + séquence |  |  |  | 15 | Longueur | ml
EQUIPEMENT AUDIO-VIDEO | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | EQUIPEMENTS D'INTERIEUR | [8 empty] | Enumération listée : Vidéo-projecteur, Enceinte / HP, Ecran vidéo, Ecran projection, Microphone, Matériel VisioConf, Autre. | EQ-AUV + séquence |  |  |  | 10
ELEMENT DE SIGNALETIQUE | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | EQUIPEMENTS D'INTERIEUR | [8 empty] | Enumération listée : Panneau mural d'information, Panneau d'affichage, Panneau mural directionnel, Kakémono, Totem, Plaque de porte / pictogramme, Panneau en drapeau, Autre. | EQ-SIG + séquence |  |  |  | 10
EQUIPEMENTS SPORTIFS | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | EQUIPEMENTS D'INTERIEUR | [9 empty] | EQ-SPO + séquence |  |  |  | 10
MOBILIER | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | EQUIPEMENTS D'INTERIEUR | [8 empty] | Enumération listée : Placard/armoire, Siège, Table, Tableau, Autre. | EQ-MOB + séquence |  |  |  | 5
EQUIPEMENT MENUISERIE / SERRURERIE | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | MENUISERIE INTERIEURE | [8 empty] | Enumération listée : Béquille, Barre anti-panique, Crémone, Serrure, Ferme-porte, Ventouse, Gâche électrique, Autre. | MI-EQU + séquence |  |  |  | 3
SERRURE A CLE ELECTRONIQUE | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | MENUISERIE INTERIEURE | [9 empty] | MI-CEL + séquence |  |  |  | 5 | Longueur | mm | Bouton - Booléen
TRAPPE DE VISITE | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | MENUISERIE INTERIEURE | [9 empty] | MI-TRP + séquence |  |  |  | 10 |  |  | Coupe-feu - Booléen
BLOC-PORTE | Niveau | AMENAGEMENTS INTERIEURS | MENUISERIE INTERIEURE | [8 empty] | Enumération listée : 1 vantail, 2 vantaux, Autre. | MI-BPO + séquence |  |  |  | 10 | Largeur | cm | 3 booléens : Sûreté / Acoustique / Incendie
STORES ET RIDEAUX | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | OCCULTATION | [8 empty] | Enumération listée : Rideau, Vénitien, A bandes, A enroulement, Autre. | OC-STO + séquence |  |  |  | 5 |  |  | Electrique - Booléen
SYSTEME DE PLAFOND | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | PLAFONDS | [8 empty] | Enumération listée : Plafond BA13, Dalles, Lames métalliques, Autre. | PLAF-SYS + séquence |  |  |  | 10 | Surface | m² | Acoustique - Booléen
SYSTEME DE REVETEMENTS DE SOL | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | REVETEMENT DE SOL | [8 empty] | Enumération listée : Sol Dur, Sol Souple, Plancher technique, Autre | RDS-SYS + séquence |  |  |  | 10 | Surface | m² | UPEC - Texte libre
REVETEMENTS MURAUX | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | REVETEMENT MURAL | [9 empty] | REV-MUR + séquence |  |  |  | 10 | Surface | m² | Faïence - Booléen
ECHELLE DE VISITE | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | SERRURERIE | [9 empty] | SER-EV + séquence |  |  |  | 10 | Hauteur | ml | Crinoline - Booléen
GARDE CORPS | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | SERRURERIE | [9 empty] | SER-GC + séquence |  |  |  | 20 | Longueur | ml
MAIN COURANTE | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | SERRURERIE | [9 empty] | SER-MC + séquence |  |  |  | 20 | Longueur | ml
BARREAUDAGE | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | SERRURERIE | [9 empty] | SER-BAR + séquence |  |  |  | 20 | Surface | m²
SYSTEME DE SERRURERIE | Local | AMENAGEMENTS INTERIEURS | SERRURERIE | [8 empty] | Enumération listée : Rideau métallique / Autre | SER-EV + séquence |  |  |  | 10
EMETTEUR CHAUFFAGE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [8 empty] | Enumération listée : Radiateur, Aérotherme, Plancher Chauffant, Rideau d'Air Chaud, Ventilo-Convecteur, Autre | CHA-EME + séquence |  |  |  | 20 | Puissance | W | Electrique - Booléen
CONDUIT DE FUMEE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-FUM + séquence |  |  |  | 20 | Diamètre intérieur | mm
DISTRIBUTION GAZ | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-GAZ + séquence |  |  |  | 20 | Longueur | ml | Enterré - Booléen
VANNE DE SECURITE GAZ | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-VG + séquence |  |  |  | 20
CHAUDIERE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-CH + séquence |  |  |  | 25 | Puissance | kW
SOUS STATION | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-SST + séquence |  |  |  | 20
ARMOIRE DE COMMANDE ET DE REGULATION | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-ARM + séquence |  |  |  | 20 |  |  | GTB - Booléen
CORPS DE POMPE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-CP + séquence |  |  |  | 10 |  |  | Double - Booléen
ECHANGEUR | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-ECH + séquence |  |  |  | 20 | Puissance | kW
DESEMBOUEUR | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-BOU + séquence |  |  |  | 10
MAINTIEN DE PRESSION | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-PRS + séquence |  |  |  | 10
POINT DE COMPTAGE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-PDC + séquence |  |  |  | 10 |  |  | Télérelevé - Booléen
POMPE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-PMP + séquence |  |  |  | 10 |  |  | Débit variable - Booléen
SOUPAPE DE SECURITE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-SOU + séquence |  |  |  | 10
TUYAUTERIE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-TUY + séquence |  |  |  | 20 |  |  | Calorifugée - Booléen
VANNE 3 VOIES ET SERVOMOTEUR | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-V3V + séquence |  |  |  | 10 | Diam Raccordement | mm
VANNE D'ARRET CHAUFFAGE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-VA + séquence |  |  |  | 10 | Diamètre | mm
VASE D'EXPANSION CH | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CHAUFFAGE | [9 empty] | CHA-VE + séquence |  |  |  | 10 | Capacité | L
ARMOIRE DE COMMANDE ET DE REGULATION | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CLIMATISATION | [9 empty] | CLI-ARM + séquence |  |  |  | 20 |  |  | GTB - Booléen
CLIMATISATEUR (SPLIT - VRV - PAC) | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CLIMATISATION | [9 empty] | CLI-SPL + séquence |  |  |  | 10 | Puissance | kW | Enumération listée "Type d'unité" : intérieure / extérieure
UNITE GAINABLE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CLIMATISATION | [9 empty] | CLI-UGA + séquence |  |  |  | 15 | Puissance | kW
VENTILO-CONVECTEUR | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CLIMATISATION | [9 empty] | CLI-VCO + séquence |  |  |  | 10 | Puissance | kW | Enumération listée "Alimentation" : Froid / Chaud / Double
AEROREFRIGERANT | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CLIMATISATION | [9 empty] | CLI-AER + séquence |  |  |  | 10 | Puissance | kW
GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CLIMATISATION | [9 empty] | CLI-GRP + séquence |  |  |  | 20 | Puissance | kW
SYSTEME DE CLIMATISATION - REFRIGERATION | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | CLIMATISATION | [9 empty] | CLI-SYS + séquence |  |  |  | 10 |  |  | Nature de l'objet - Texte libre
COMPRESSEURS | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | FLUIDES SPECIAUX | [9 empty] | FSP-CMP + séquence |  |  |  | 10 | Débit | L/min | Equipement incendie - Booléen
DISCONNECTEURS | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | PLOMBERIE | [9 empty] | PLB-DIS + séquence |  |  |  | 5
FILTRE A TAMIS | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | PLOMBERIE | [9 empty] | PLB-FIL + séquence |  |  |  | 20
REDUCTEUR DE PRESSION | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | PLOMBERIE | [9 empty] | PLB-RED + séquence |  |  |  | 10 | Réglage | Bars
SYSTEME DE DISTRIBUTION D'EAU SANITAIRE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | PLOMBERIE | [9 empty] | PLB-DES + séquence |  |  |  | 25 | Diamètre intérieur | mm | Enumération listée "Matériau" : acier galvanisé / PVC / Multicouches / Cuivre / Autre
VANNE D'ARRÊT ACS | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | PLOMBERIE | [9 empty] | PLB-VAN + séquence |  |  |  | 10 | Diamètre | mm
SYSTEME DE LAVABO | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | PLOMBERIE | [8 empty] | Enumération listée : Plan vasque / Lavabo / Robinet / Bonde / Siphon / Autre. | PLB-LVB + séquence |  |  |  | 10 |  |  | PMR - Booléen
SYSTEME DE WC | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | PLOMBERIE | [8 empty] | Enumération listée : Urinoir, WC suspendu avec réservoir, WC suspendu CD, WC posé avec réservoir, WC posé CD, Commande de chasse / Autre. | PLB-WC + séquence |  |  |  | 10 |  |  | PMR - Booléen
SYSTEME DE DOUCHE | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | PLOMBERIE | [8 empty] | Enumération listée : Bac de douche / Baignoire / Mitigeur / Pommeau / Bonde / Autre. | PLB-DOU + séquence |  |  |  | 10 |  |  | PMR - Booléen
SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | PLOMBERIE | [8 empty] | Enumération listée : Gouttière / Chéneau / Crapaudine / Grille / Canalisation / Autre. | PLB-SEP + séquence |  |  |  | 15 |  |  | PVC - Booléen
SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX USEES | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | PLOMBERIE | [8 empty] | Enumération listée : Siphon de sol / Bac de décantation / Pompe de relevage / Canalisation / Clapet / Autre. | PLB-SEU + séquence |  |  |  | 10
SYSTEME DE PRODUCTION ECS | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | PLOMBERIE | [8 empty] | Enumération listée : Chauffe-eau / Groupe de Sécurité / Vase d'expansion / Autre. | PLB-ECS + séquence |  |  |  | 10 | Volume | L | Electrique - Booléen
SYSTÈME DE TRAITEMENT D'EAU | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | PLOMBERIE | [8 empty] | Enumération listée : Filtre / Adoucisseur / Anti-tartre / Cordon anti-gel / Autre. | PLB-TRT + séquence |  |  |  | 10 |  |  | Electrique - Booléen
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | VENTILATION | [8 empty] | Enumération listée : CTA simple flux / CTA double flux. | VEN-CTA + séquence |  |  |  | 15 | Débit | m3/h | Electrique - Booléen
EXTRACTEUR D'AIR | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | VENTILATION | [9 empty] | VEN-EXT + séquence |  |  |  | 15 | Débit | m3/h | VMC - Booléen
HUMIDIFICATEUR - DESHUMIDIFICATEUR | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | VENTILATION | [8 empty] | Enumération listée : Humidificateur / Déshumidificateur | VEN-HUM + séquence |  |  |  | 15
SYSTEME DE VENTILATION | Local | CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION | VENTILATION | [8 empty] | Enumération listée : Registre d'équilibrage / Grille diffuseur / Gaine de ventilation / Autre. | VEN-SYS + séquence |  |  |  | 20
EQUIPEMENT DE MAINTENANCE | Local | MAINTENANCE | EQUIPEMENT | [8 empty] | Enumération listée : Nacelle / Echafaudage / Machine outil / Poste à souder / Climatiseur mobile / Déshumidificateur / Electro-portatif / Autre | MAI-EQU + séquence |  |  |  | 10
PAREMENT | Niveau | CLOS | FACADE | [8 empty] | Enumération listée : Imperméabilisation / Enduit / Béton brut / Faïence / Brique / Autre. | FAC-PAR + séquence |  |  |  | 20 | Surface | m² | Coloris - Texte libre
BARDAGE | Niveau | CLOS | FACADE | [8 empty] | Enumération listée : Bardage métallique / Bardage bois / Bardage verre / Autre. | FAC-BAR + séquence |  |  |  | 25 | Surface | m² | Coloris - Texte libre
SYSTEME DE FACADE | Niveau | CLOS | FACADE | [8 empty] | Enumération listée : Mur rideau / Brise-Soleil / Autre. | FAC-SYS + séquence |  |  |  | 25 | Surface | m² | Coloris - Texte libre
MENUISERIE EXTERIEURE | Niveau | CLOS | MENUISERIE EXTERIEURE | [8 empty] | Enumération listée : Fenêtre / Porte / Porte de Parking | MEXT + séquence |  |  |  | 20 | Surface | m² | Ouvrant pompiers - Booléen
PORTE PIETONNE AUTOMATIQUE | Niveau | CLOS | MENUISERIE EXTERIEURE | [9 empty] | PAUT + séquence |  |  |  | 15 |  |  | Coulissant - Booléen
VOLET ROULANT - STORE EXTERIEUR | Local | CLOS | MENUISERIE EXTERIEURE | [8 empty] | Enumération listée : Store extérieur / Volet-roulant | VROU + séquence |  |  |  | 10 | Surface | m² | Electrique - Booléen
SYSTEME DE COUVERTURE | Bâtiment | COUVERT | COUVERTURE | [8 empty] | Enumération listée : Bac acier / Complexe d'étanchéité autoprotégée / Complexe d'étanchéité avec protection / Toiture végétalisée / Verrière / Autre | COUV + séquence |  |  |  | 15 | Surface | m²
SYSTEME D'EQUIPEMENT DE TOITURE | Bâtiment | COUVERT | EQUIPEMENT D'ACCES AUX TOITURES | [8 empty] | Enumération listée : Echelle à crinoline, Ligne de vie, Garde-corps, Saut de loup, Portillon, Couvertine, Autre | COU-EQU + séquence |  |  |  | 15
APPAREILLAGE | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [8 empty] | Enumération listée : 1 VV, 2 VV, 1 BP, 2 BP, 1 PC, 2 PC, 3 PC, 4 PC, Variateur, Interrupteur à clé, CVR, Détecteur de Présence. | CFO-APP + séquence |  |  |  | 10 |  |  | Voyant - Booléen
ARMOIRE ELECTRIQUE | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [8 empty] | Enumération listée : Coffret, Armoire, Tableau, Parafoudre, Autre | CFO-ARM + séquence |  |  |  | 25 |  |  |  | Infobulle : préciser le calibre le cas échéant.
COMPOSANT D'ARMOIRE | Armoire électrique | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [8 empty] | Enumération listée : Coffret, Tableau, Armoire, Contacteur, Minuteur, Télérupteur, Disjoncteur, Disjoncteur Différentiel, Bornier, Interrupteur, Interrupteur Différentiel, Voyant de contrôle, Télécommande BAES, Autre | CFO-CMP + séquence |  |  |  | 10 |  |  |  | Infobulle : préciser le calibre le cas échéant.
CANALISATION | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [8 empty] | Enumération listée : Boite de dérivation, câble, chemin de câbles, gaine préfabriquée, goulotte. | CFO-CAN + séquence |  |  |  | 25
ECLAIRAGE INTERIEUR | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [8 empty] | Enumération listée : Poteau, Luminaire en applique, Luminaire encastré, Luminaire suspendu, Projecteurs, Autre. | CFO-ECL + séquence |  |  |  | 10 | Puissance | W | Etanche - Booléen | Infobulle : préciser la nature (pavé, downlight, spot, …).
ECLAIRAGE EXTERIEUR | Site | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [8 empty] | Enumération listée : Candélabre, Luminaire en applique, Luminaire encastré, Luminaire suspendu, Projecteurs, Autre. | CFO-ECL + séquence |  |  |  | 10 | Puissance | W |  | Infobulle : préciser la nature (pavé, downlight, spot, …).
ECLAIRAGE DE SECURITE | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [8 empty] | Enumération listée : BAES évacuation, BAES ambiance, PLES évacuation, PLES ambiance | CFO-ELS + séquence |  |  |  | 10 | Flux lumineux | Lm | Etanche - Booléen | Infobulle : préciser l'indice de protection mécanique IK.
ALIMENTATION DE SECOURS | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [8 empty] | Enumération listée : Source Centrale, Onduleur, Groupe électrogène, Cuve à Hydrocarbures, Autre | CFO-ADS + séquence |  |  |  | 10 | Puissance | kVA | Sécurité incendie - Booléen
BATTERIE DE CONDENSATEUR | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [9 empty] | CFO-BDC + séquence |  |  |  | 10 | Puissance | kVAr
CAPTEUR PHOTOVOLTAIQUE | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [9 empty] | CFO-CAP + séquence |  |  |  | 10 | Puissance | kW
CELLULES HT | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [8 empty] | Enumération listée : Cellule arrivée, Cellule départ, Cellule protection, Disjoncteur. | CFO-CEL + séquence |  |  |  | 20
EQUIPEMENT DE POSTE HT | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [8 empty] | Enumération listée : Perche, VAT, Gants, Affichage, Fusibles de secours, BAPI, Autre, … | CFO-EQU + séquence |  |  |  | 10
TRANSFORMATEUR | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [9 empty] | CFO-HTA + séquence |  |  |  | 15 | Puissance | kVA | Booléen - Sec
SYSTEME DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE | Bâtiment | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANT FORT | [9 empty] | CFO-FOU + séquence |  |  |  | 20
SYSTEME INTRUSION-CONTROLE D'ACCES | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANTS FAIBLES | [8 empty] | Enumération listée : Centrale d'intrusion, Sirène, Détecteur, Clavier, UTL, Lecteur de Badge, Digicode, Interphone, Caméra, Vidéosurveillance, Autre. | CFA-INT + séquence |  |  |  | 15
ALARME TECHNIQUE, GTC | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANTS FAIBLES | [8 empty] | Enumération listée : Coffret d'alarme, Centralisateur, Sonde, GTC, Autre. | CFA-ALT + séquence |  |  |  | 10
BORNE WI-FI | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANTS FAIBLES | [9 empty] | CFA-WIF + séquence |  |  |  | 10 | Débit max | Mbit/s | POE - Booléen
CABLAGE COURANTS FAIBLES | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANTS FAIBLES | [8 empty] | Enumération listée : Fibre Optique, Réseau, Bus, Audio-Vidéo, Autre | CFA-CAB + séquence |  |  |  | 15 | Longueur | ml | Multipaires - Booléen | Infobulle : pour les câbles réseaux, préciser la catégorie et le blindage.
PRISE RJ45 | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANTS FAIBLES | [9 empty] | CFA-PRJ + séquence |  |  |  | 15
MATERIEL ACTIF | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | COURANTS FAIBLES | [8 empty] | Enumération listée : Switch, Autocom, Serveur, IP-BX, Autre | CFA-ACT + séquence |  |  |  | 10
EQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | SECURITE INCENDIE | [8 empty] | Enumération listée : Diffuseur sonore, Diffuseur lumineux, Diffuseur AGS, Autre. | CFA-EAI + séquence |  |  |  | 10
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | SECURITE INCENDIE | [8 empty] | Enumération listée : Centrale de détection, CMSI, Coffret déporté, ECS, AES, Déclencheur Manuel, Détecteur Automatique. | CFA-SSI + séquence |  |  |  | 10
CONTRÔLEUR PERMANENT D'ISOLEMENT (CPI) | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | SECURITE INCENDIE | [9 empty] | CFA-CPI + séquence |  |  |  | 10
INVERSEUR DE SOURCE | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | SECURITE INCENDIE | [9 empty] | CFA-INV + séquence |  |  |  | 10
SYSTÈME D'UGIS | Local | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | SECURITE INCENDIE | [9 empty] | CFA-UGS + séquence |  |  |  | 10
ASCENSEUR | Bâtiment | INSTALLATIONS SPECIFIQUES | ELEVATEURS | [9 empty] | SPE-ASC + séquence |  |  |  | 15 | Capacité | Kg | Machinerie embarquée - Booléen
MACHINERIE | Local | INSTALLATIONS SPECIFIQUES | ELEVATEURS | [9 empty] | SPE-MAC + séquence |  |  |  | 15
ELEVATEUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE | Bâtiment | INSTALLATIONS SPECIFIQUES | ELEVATEURS | [9 empty] | EPMR + séquence |  |  |  | 15 | Capacité | Kg
ESCALIER MECANIQUE | Bâtiment | INSTALLATIONS SPECIFIQUES | ELEVATEURS | [9 empty] | SPE-ELV + séquence |  |  |  | 15 | Dénivelé | m
GAINE DE DESENFUMAGE | Local | SECURITE INCENDIE | DESENFUMAGE | [9 empty] | DSF-GAI + séquence |  |  |  | 20 | Diamètre | mm | Métallique - Booléen
EQUIPEMENT DE DESENFUMAGE | Local | SECURITE INCENDIE | DESENFUMAGE | [8 empty] | Enumération listée : Clapets CF, Volets DF, Commande DF, Moteur, Ouvrant, Lanterneau, Grille, Compresseur, Autre. | DSF-EQU + séquence |  |  |  | 15
SYSTEME DE PROTECTION INCENDIE | Bâtiment | SECURITE INCENDIE | MOYENS DE SECOURS | [8 empty] | Enumération listée : Colonne sèche, Extincteur, Borne incendie, RIA, Câbles et canalisations. | MS-SPI + séquence |  |  |  | 20
EXTINCTEUR | Local | SECURITE INCENDIE | MOYENS DE SECOURS | [8 empty] | Enumération listée : Eau avec additif, Poudre, CO². | MS-EXT + séquence |  |  |  | 10 |  |  | Local électrique - Booléen
SYSTEME DE PROTECTION DES STRUCTURES | Local | SECURITE INCENDIE | PROTECTION DES STRUCTURES | [8 empty] | Enumération listée : Flocage, Encoffrement, Peinture intumescente, Autre. | SI-PDS + séquence |  |  |  | 10 | Degré CF | Heures
SYSTEME DE STRUCTURE | Bâtiment | STRUCTURE | SYSTEMES | [8 empty] | Enumération listée : Béton armé, Panneau préfabriqué, Plancher, Poteau, Poutre, Mur, Charpente, Ferme métallique. | STRUCT + séquence |  |  |  | 30 |  |  | Nature matériau - Enumération listée (béton, bois, métal, verrre, composite, autre).
Note on A1: Ron LB: Vert : ligne créée Orange : ligne intégrée à une autre sous forme d'attribut Rouge : ligne supprimée
Note on V2: Ronan Le baut: Champ texte libre. 5 lignes. Infobulle : "Couleur, hauteur, nature alimentation, ...
Note on W2: Ronan Le baut: Prévoir 2 PJ de type fichier.
Note on S26: Ronan Le baut: Infobulle : Noter les longueurs des 2 cotés (ex : 30-45).
Note on S28: Ronan Le baut: Infobulle : Noter la llargeur des vantaux (ex : 90+40).
Note on P44: Ronan Le baut: Infobulle : spécifier les zones ou équipements desservis.
Note on P49: Ronan Le baut: Infobulle : spécifier la zone de comptage.
Note on P56: Ronan Le baut: Infobulle : spécifier les zones ou équipements desservis.
Note on L89: Ronan Le baut: Infobulle : - 2 VV : va et vient double - 3 PC : bloc de 3 prises - CVR : commande de volets-roulants, écrans, stores, ...
Note on M89: Ronan Le baut: Infobulle : - 2 VV : va et vient double - 3 PC : bloc de 3 prises - CVR : commande de volets-roulants, écrans, stores, ...