## PDG
FLKS
LILLE
TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE PLATEFORME D'IMPRESSION 3D AU POLE RECHERCHE DE L'UFR3S
DCE
DPGF
LOT 4 - ELECTRICITE
Indice A du 16 Septembre 2025
MAITRE D'OUVRAGE | UNIVERSITE DE LILLE | 1, place de Verdun | 03 20 62 34 17
|  | 59000 LILLE | jean-francois.gerard@univ-lille.fr
ARCHITECTE | FLKS | 157, rue Pelleport | 06 26 90 76 41
|  | 75020 PARIS | florent.leung@flks.fr
BUREAU D’ETUDES ELECTRICITE – ECONOMISTE | KHEOPS INGENIERIE | 280 rue Salvador Sllende | 03 20 52 62 18
|  | 59120 LOOS | contact@kheops-ingenierie.fr
BUREAU D’ETUDES CVC - PB | BIOCLIM | 50, Rue de Marquillies | 06 16 82 36 76
|  | 59000 LILLE | contact@bioclim.fr
ACOUSTICIEN | AKOUSTIK | 229, Rue Solférino | 03 27 78 98 62
|  | 59000 LILLE | contact@akoustik.net

## LOT 4 ELEC
DPGF LOT 4 - ELECTRICITE
Indice A du 16 Septembre 2025
REP | DESIGNATION | U | QTE | PU | PRIX TOTAL
1 | Conception, Consuel, frais d'études, dimensionnements, mise en service, DOE, passation,… | Ens.
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX ELECTRICITE
Travaux préparatoires – Mise hors tension
Installation électrique de chantier
| Coffret de distribution | U
(Compris PC 10/16A, PC tri, Interrupteur différentiel, Disjoncteur,Voyant, compteur d'énergie) et Raccordement provisoire éclairage sanitaire et vestiaires (Compris remise en état en fin de chantier)
| Circuit de Terre (En récupération des existants) | Ens
| Conducteur de terre | Ens
Section du conducteur:
| Conducteur de protection | Ens
Section de protection:
| Liaisons équipotentielles, masses et éléments conducteurs | Ens
| Origine des installations (Récupération des existants) Alimentation du TGBT depuis TGBT général au RdC | Ens
(Compris disjoncteur, cablage, chemin de cable, toutes sujétions d'acheminement, repérage, mise à jour des schémas,….)
| Comptage basse tension tarif jaune | Ens.
| TGBT | Ens
| Mesure – Comptage des grandeurs électriques | Ens
Comptage Chauffage
Comptage des ECS (Nombres selon plan plomberie)
Comptage des prises de courants
Comptage forces spécifiques
Comptage des éclairages
Dispositif de coupure d’urgence
| Arrêt d'urgence ventilation | Ens.
Marque:
Type:
| Arrêt d'urgence zone | Ens.
Marque:
Type:
Canalisations principales
| Chemins de câbles des canalisations principales | Ens
Marque:
Type:
| Chemins de câbles des canalisations secondaires | Ens
Marque:
Type:
Cables
Nature
| Section: 1,5 mm² | ml
| Section: 2,5 mm² | ml
| Section: 4 mm² | ml
| Section: 6 mm² | ml
| Section: 10 mm² | ml
| Section: | ml
| Section: | ml
Canalisations secondaires
Cables
Nature
| Section: 1,5 mm² | ml
| Section: 2,5 mm² | ml
| Section: 4 mm² | ml
| Section: 6 mm² | ml
| Boites de dérivation avec bornes (Compris les plaques de finition) | Ens
Marque:
Type:
| Tube ICTA | ml
| Tube IRO | ml
| Tube IRL | ml
Ensemble accessoires de pose et de raccordement
Appareillage & petits équipements
| Interrupteur simple allumage | U
Marque:
Type:
| Interrupteur va et vient simple allumage | U
Marque:
Type:
| Interrupteur étanche simple allumage | U
Marque:
Type:
| Interrupteur étanche va et vient simple allumage | U
Marque:
Type:
| Bouton poussoir | U
Marque:
Type:
| Détecteur de présence | U
Marque:
Type:
| Prise 16 Amp | U
Marque:
Type:
| Sortie de cable | U
Marque:
Type:
Éclairage intérieur
| Appareils d'éclairage Profil suspendu (Compartiments et circulations) | U
Marque:
Type:
| Appareils d'éclairage LED plafond Métal (Suivant plan et détail 04-9) | U
Marque:
Type:
| Downlight blanc (Blocs sanitaire, entrée et circulation) | U
Marque:
Type:
| Appareils d'éclairage extérieur (Escalier) | U
Marque:
Type:
Éclairage de sécurité
| Bloc autonome balisage | U
Marque:
Type:
| Bloc autonome ambiance | U
Marque:
Type:
| Commande en TGBT | Ens
| Alimentations spécifiques CTA double flux (LT du RdC) | U
| Alimentation des Cumulus | U
| Alimentation alarme incendie | U
| Alimentation contrôle d'accés | U
| Alimentation baie de brassage | U
Voix Données Image (VDI) (Modification de la baie de brassage existante)
| Fibre optique et travaux pour raccordement depuis le local fibre du R+2 (Compris travaux en armoire fibre R+2, fibre, chemin de cable, percements, repérage,….) | Ens.
| Câblage capillaire | ml
Nature des cables
| Prises RJ45 | U
Marque:
Type:
| Cordons de brassage | Ens
| Recette | Ens
Système de sécurité incendie
| Neutralisation de la boucle existante pour travaux (En accord avec les services internes) | Ens.
| Déclencheurs manuels | U
Marque:
Type:
| Modification de la boucle existante selon nouvelles têtes de détection (Compris modification au CMSI et mise à jour du dossier SSI) | Ens.
| Cablage | ml
Nature des cables:
| Flashes | U
Marque:
Type:
| Diffuseur sonore | U
Marque:
Type:
| Source de sécurité | Ens
| Asservissements | Ens
| Essais du SSI | Ens
|  |  |  | Sous-total travaux Electricité | 0
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  | 0
Cachet, Date et Signature de l'Entrepreneur