## Feuille 1
Décomposition du Prix global et Forfaitaire (D.P.G.F) | Décomposition du Prix global et Forfaitaire (D.P.G.F)
Opération : | Opération :
24-029 NANTES - Extension Campus Féret | 24-029 NANTES - Extension Campus Féret
Lot 07 CFO CFA | Lot 07 CFO CFA
Code | Désignation | Qu. | Qu. ent. | U. | Px U. | Px tot. | [6 empty] | Entete
| Solution de base bâtiment A |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bd_BE98219FD475CB47995A4279E2425C97_Bord
07.1 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_F83479BCD054D84C8411E79A6F5B4D34_Niv1
07.1.1 | INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_A34B853FA693974F8DB1C5A0A53697B0_Niv2
07.1.1.1 | Armoire branchement de chantier | 1 | 0 | Forfait | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_B6D5E1F1741F0A4E9A9E144DED870051_Art
07.1.1.2 | Consignation des réseaux | 1 | 0 | Forfait | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_F4A35165010FF54A9775EDA32602581E_Art
07.1.1.3 | Eclairage de chantier | 1 | 0 | Forfait | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_D455A21426451B42B197009947089CF5_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_A34B853FA693974F8DB1C5A0A53697B0_Niv2
07.1.2 | CIRCUIT DE MISE A LA TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES EXTENSION |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_F0926430BFE8FF4E9934319F74E2D564_Niv2
07.1.2.1 | Circuit de mise à la terre | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_94EBEE1D11D4244DA16237E50936A93E_Art
07.1.2.2 | Prise de terre du bâtiment | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_FB3E43CB8CB55B40881903CF81498A44_Art
07.1.2.3 | Liaisons équipotentielles | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_8D1B64252A8F5C48B4D3954D8DBC1573_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_F0926430BFE8FF4E9934319F74E2D564_Niv2
07.1.3 | PROTECTION ELECTRIQUE ET CABLAGE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_39153B556989CE4996544D0073E50A2C_Niv2
07.1.3.1 | Coupure générale | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_C9BB751FA2108C499F547E5CBA51025F_Art
07.1.3.2 | Coupure électrique | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_1098C549F48C6D41B64610A45D1617C8_Art
07.1.3.3 | Coupure ventilation | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_6308C72BA782E94F9070360C07613E0C_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_39153B556989CE4996544D0073E50A2C_Niv2
07.1.4 | DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_E65745680C2BAC4DA8A6687511868D13_Niv2
07.1.4.1 | Distribution circuits éclairage | 12 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_A71B41C90B3E0B43831E63FE77E96875_Art
07.1.4.2 | Distribution circuits prises | 19 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_6849A6638BD2144B919E229BB2DF7582_Art
07.1.4.3 | Accessoires de pose, raccordements | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_B2604F34E5C8CC4EA3E5DE2362E7C60C_Art
07.1.4.4 | Percements, saignées, rebouchages | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_FC9B19F9DFD52B4BA4C1ADC0C450BB06_Art
07.1.4.5 | Distributions Courants forts et courants faibles sur chemins de câbles | 96 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_754DD378C3E9A149B3E9DF2FD6E2C79E_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_E65745680C2BAC4DA8A6687511868D13_Niv2
07.1.5 | APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_3696D7B283127A4F9688EADAD1E9FAC3_Niv2
07.1.5.1 | PC 16 A | 19 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_5D1D36565DF1EF41B7CA2A843844DCD2_Art
07.1.5.2 | Boitiers de sol marque LEGRAND type ref. 0 880 12 | 4 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_4365EE93222358479E765BB95F12A776_Art
07.1.5.3 | Interrupteur simple allumage | 7 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_305B032222B4BC439062B71D4228323F_Art
07.1.5.4 | Thermostat IP | 3 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_1B101D73A9F801428107620D6D4D287B_Art
07.1.5.5 | Détecteur de présence 360° | 2 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_EE57C7D482B8964B997BCCA38039B3E7_Art
07.1.5.6 | Tableau de commande d'éclairage | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_5640E29830C3DE41B4562F6AC7D4BCBE_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_3696D7B283127A4F9688EADAD1E9FAC3_Niv2
07.1.6 | ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_EFC1FF7A4FF7F7408E25B541C009F6B7_Niv2
07.1.6.1 | EASYLUM type TUTTO FLUO 54W | 4 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_45794E570F5CD14D8F0DFA2C8F375F94_Art
07.1.6.2 | NORDLUX type Café 15 | 15 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_FD3E99236B01474AA762EA745E818A44_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_EFC1FF7A4FF7F7408E25B541C009F6B7_Niv2
07.1.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_C6F1BAE7F5D96A4C9B672F8C9A52C8CD_Niv2
07.1.7.1 | BAES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_CDFC7AF362FCA74FA007131CCF67439E_Niv3
07.1.7.1.1 | Bloc secours EXIWAY type ESI de marque Schneider electric sur tranche | 3 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_158F9F728C6BCA4B9324789512CCD231_Art
07.1.7.2 | Télécommande |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_63B1F40782EBDB4DBB527ABC0C06FF4E_Niv3
07.1.7.2.1 | Dispositif de télécommande | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_2FDD664DF66B1642832C1F1C2C172357_Art
07.1.7.3 | Câblage |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_7A75AAFFA5ACB440BAEAD102FE9D99D5_Niv3
07.1.7.3.1 | Câbles et fils d'alimentation et de commande | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_B6EF5FB96D789148A358F8F3BA57D21D_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_C6F1BAE7F5D96A4C9B672F8C9A52C8CD_Niv2
07.1.8 | ALIMENTATIONS EN ATTENTES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_FF3AF528B61E0E43A73E0007B3BF14C1_Niv2
07.1.8.1 | Alimentation équipement spécifique |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_3A0B6C7E9137324AACFD6ECADD5A4B88_Niv3
07.1.8.1.1 | Alimentation pompe à chaleur - 400 V | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_295ECE64DB5E9940985F28442DDD34E6_Art
07.1.8.1.2 | Alimentation en attente Bâtiment B | 1 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_B014E5D02D19CE439760403B834DB708_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_FF3AF528B61E0E43A73E0007B3BF14C1_Niv2
| Total : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_F83479BCD054D84C8411E79A6F5B4D34_Niv1
07.2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_ADD59D498A19764D9E35AF0729A33254_Niv1
07.2.1 | PRECABLAGE INFORMATIQUE / TELEPHONE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_6B40FB733457AD4CA495AC01E99BF97A_Niv2
07.2.1.1 | Prise RJ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_2AD6EC020CFFB848B3C55F8CEA643D5B_Niv3
07.2.1.1.1 | Prise RJ 45 | 8 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_335CDC1D3F55FB45BA61948D196D3F80_Art
07.2.1.2 | Câblage |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_142FC85D0AADB74EBDFB2D0B63ACE223_Niv3
07.2.1.2.1 | Câblage de catégorie 6a | 8 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_BFE7A07684878B42A8334FAD3F12131A_Art
07.2.1.3 | Recette informatique |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_ABBA7B3288EFA1409A7A9702A9DCC020_Niv3
07.2.1.3.1 | Ensemble des recettes de pré-câblage | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_91258FEE933F5D428A8E31520D94E144_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_6B40FB733457AD4CA495AC01E99BF97A_Niv2
07.2.2 | ÉQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE TYPE 2B |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_D0A2FD53E584194AA43AEA6ED478209F_Niv2
07.2.2.1 | Alarme type 2b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_A6B8274E28055F46BA945049524B9ED2_Niv3
07.2.2.1.1 | Alarme type 2b | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_153B0F77514C7D498D96BD9D62F722A7_Art
07.2.2.2 | Déclencheurs manuels |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_8234F59E14BD2B46873C5E780C61B4B8_Niv3
07.2.2.2.1 | DM de marque EATON type NUG | 4 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_024E00C76F9510418CC3BAB92C041AF6_Art
07.2.2.3 | Diffuseurs sonores |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_1788EDF595F72A47921098A89C3A7A03_Niv3
07.2.2.3.1 | Diffuseur sonore EATON type NUG31181 | 1 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_DB0597B447183A49885D7F5537D8EC20_Art
07.2.2.4 | Diffuseurs lumineux | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Ouv_8B2A1FA85D22374CBC0F3AB537F0A688_Niv3
07.2.2.5 | Câblage |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_D6BA1D493C8C80418D6C2563198FEEC6_Niv3
07.2.2.5.1 | Câblage | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_DAEB9760D39EC74E90C99325BC68710F_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_D0A2FD53E584194AA43AEA6ED478209F_Niv2
| Total : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_ADD59D498A19764D9E35AF0729A33254_Niv1
07.3 | PRESCRIPTIONS DIVERSES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_4C2D075392399C4BA6F631FE2B90D7E9_Niv1
07.3.1 | Compte prorata | 0 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_6004464BE63B594EBB7B9AACAF338B30_Art
07.3.2 | Autocontrôles | 0 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_B52135AD5B562348AB16B44FFB4902BE_Art
07.3.3 | Procès-verbaux des essais | 0 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_7D9DB3B2EB00424CB941697E22020881_Art
07.3.4 | Garantie des installations | 0 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_EC05F2F36F3B5742A357AA6841686E3B_Art
07.3.5 | Recettage VDI | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_614C21465CF0CC43BAA1219110AAB69F_Art
07.3.6 | Mise en service | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_48347E68742E6944BE91613593B536CC_Art
07.3.7 | Dossier d’ouvrages exécutés & DIUO | 0 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_50001BF5B03B5248883BF7E9C357E686_Art
07.3.8 | Formation | 0 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_EDFA102BEF850048B01CE65F3D6D76A1_Art
| Total : PRESCRIPTIONS DIVERSES |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_4C2D075392399C4BA6F631FE2B90D7E9_Niv1
RecapTranches_20202020202020202020202020202020_RecapTranches
| Montant HT |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | LignesTot_20202020202020202020202020202020_LignesTot
| TVA |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | LignesTot_20202020202020202020202020202020_LignesTot
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | LignesTot_20202020202020202020202020202020_LignesTot
| Le client |  | L'entreprise soussignée | [9 empty] | Signature_20202020202020202020202020202020_Signature
| A................................. , le |  | A................................. , le | [9 empty] | Signature_20202020202020202020202020202020_Signature
Signature_20202020202020202020202020202020_Signature
Signature_20202020202020202020202020202020_Signature
Signature_20202020202020202020202020202020_Signature
Signature_20202020202020202020202020202020_Signature