## Feuille 1
Décomposition du Prix global et Forfaitaire (D.P.G.F) | Décomposition du Prix global et Forfaitaire (D.P.G.F)
Opération : | Opération :
24-029 NANTES - Extension Campus Féret | 24-029 NANTES - Extension Campus Féret
Lot 07 CFO CFA optionnel | Lot 07 CFO CFA optionnel
Code | Désignation | Qu. | Qu. ent. | U. | Px U. | Px tot. | [6 empty] | Entete
| Tranche optionnelle bâtiment B |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bd_71AE3BB30A91BA4BA95487CA4BFF0888_Bord
07.1 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_6CD06FD31C26F54E84EFDEC8A26139B9_Niv1
07.1.1 | INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_9A89683FBB85684E90D101A50D40DBB1_Niv2
07.1.1.1 | Armoire branchement de chantier | 1 | 0 | Forfait | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_C3A85209259BEE428C576B50BA9CD2D1_Art
07.1.1.2 | Consignation des réseaux | 1 | 0 | Forfait | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_7034F7BC12EC2C4BB1FCF804B11B02F2_Art
07.1.1.3 | Eclairage de chantier | 1 | 0 | Forfait | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_2CD432799C3BB94998D5ABB0A850D6C4_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_9A89683FBB85684E90D101A50D40DBB1_Niv2
07.1.2 | CIRCUIT DE MISE A LA TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES EXTENSION |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_CEEB5398BDF78D449318BC92029DFE3A_Niv2
07.1.2.1 | Circuit de mise à la terre | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_DEC0139A8873DF4BA28E93BCD8407972_Art
07.1.2.2 | Prise de terre du bâtiment | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_90F8138C3B9F634C921C90D7E9DE1080_Art
07.1.2.3 | Liaisons équipotentielles | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_F58683CB1DFFCC4F8591FDF4874B0748_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_CEEB5398BDF78D449318BC92029DFE3A_Niv2
07.1.3 | PROTECTION ELECTRIQUE ET CABLAGE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_18D7485A7824574E957BD68B10F58AF3_Niv2
07.1.3.1 | Coupure générale | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_67D6DBE6ECF0C04D9166428E202F6E37_Art
07.1.3.2 | Coupure électrique | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_942BBFCB0CCA614CA46D8CCCD9B1397C_Art
07.1.3.3 | Coupure ventilation | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_722D964002BA4C42A421003C672F2AF6_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_18D7485A7824574E957BD68B10F58AF3_Niv2
07.1.4 | DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_AA22704B6B383546B70948123E231BF1_Niv2
07.1.4.1 | Distribution circuits éclairage | 12 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_8C7298F8C5E50F49B27DA0F7BB93DF6B_Art
07.1.4.2 | Distribution circuits prises | 19 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_3096ACD3AC84534DB17843A56CA70B47_Art
07.1.4.3 | Accessoires de pose, raccordements | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_F85F36A4EAE9774D91C2ED3E2A5A39F2_Art
07.1.4.4 | Percements, saignées, rebouchages | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_EA98C69BB1484F47BF59887F40C94C1E_Art
07.1.4.5 | Distributions Courants forts et courants faibles sur chemins de câbles | 96 | 0 | ml | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_62F81016BCFE4E4B89B2025854C9818D_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_AA22704B6B383546B70948123E231BF1_Niv2
07.1.5 | APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_3CB8AB5E53C0F74A8FEB9CC6FDF1085F_Niv2
07.1.5.1 | PC 16 A | 19 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_245C9F96DF94C84D8037FA7A8AA12C23_Art
07.1.5.2 | Boitiers de sol marque LEGRAND type ref. 0 880 12 | 4 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_8895CDB88340BB4D9A56B54E2693C541_Art
07.1.5.3 | Interrupteur simple allumage | 7 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_1FF4855D33052B409E645A3DD0C20A7E_Art
07.1.5.4 | Thermostat IP | 3 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_FE2D3BADC26A0F438CAFC6B358B5262F_Art
07.1.5.5 | Détecteur de présence 360° | 2 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_90950896CBDA9049B47B19A5F117D331_Art
07.1.5.6 | Tableau de commande d'éclairage | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_55C434200A913D45B20EB15E922F1821_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_3CB8AB5E53C0F74A8FEB9CC6FDF1085F_Niv2
07.1.6 | ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_D85FACF319B07444A287544D570EF53F_Niv2
07.1.6.1 | EASYLUM type TUTTO FLUO 54W | 4 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_D4BFC6A60AD6394ABA064726A05AA22B_Art
07.1.6.2 | NORDLUX type Café 15 | 15 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_C80D23E5C4019140B1544B4D99017D3E_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_D85FACF319B07444A287544D570EF53F_Niv2
07.1.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_AEE2C4ADEDE0AF49B99FCC399F9C05AE_Niv2
07.1.7.1 | BAES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_55B67BDA3F9C91488BAB341D00A5E324_Niv3
07.1.7.1.1 | Bloc secours EXIWAY type ESI de marque Schneider electric sur tranche | 3 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_5C1A0DCFAEE5A349912A506E85FDA836_Art
07.1.7.2 | Télécommande |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_0EBCBDEA68FBE7409D55D8E86897F02C_Niv3
07.1.7.2.1 | Dispositif de télécommande | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_11BBC851A0F6A74E85395D83B277EF71_Art
07.1.7.3 | Câblage |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_4C4D7F9677FE2D4AA55AD8FA3AA3F806_Niv3
07.1.7.3.1 | Câbles et fils d'alimentation et de commande | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_81EDF666DB130B409798124836446C41_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_AEE2C4ADEDE0AF49B99FCC399F9C05AE_Niv2
| Total : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_6CD06FD31C26F54E84EFDEC8A26139B9_Niv1
07.2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_6E790FD51B9D4E41AAA231047F03701B_Niv1
07.2.1 | PRECABLAGE INFORMATIQUE / TELEPHONE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_4B0508A028595048A623E412E7FC09A7_Niv2
07.2.1.1 | Prise RJ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_BEE20A33EE81B040B527E92F7AF5BC53_Niv3
07.2.1.1.1 | Prise RJ 45 | 8 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_47AA9EF6ED36554FB0BB53162426EA4F_Art
07.2.1.2 | Câblage |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_A53FCF91EA5EFE4F9C237FF52B416149_Niv3
07.2.1.2.1 | Câblage de catégorie 6a | 8 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_AAA12BFECA80514F8DF56F128B88AD7C_Art
07.2.1.3 | Recette informatique |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_1BA3AF7E8FBD9C4D9CAD63A66220ABF0_Niv3
07.2.1.3.1 | Ensemble des recettes de pré-câblage | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_0DAF366B4CEA34499B6A433F3C28FD33_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_4B0508A028595048A623E412E7FC09A7_Niv2
07.2.2 | ÉQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE TYPE 2B |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_8F0C76088994C143A4E3B0317271956C_Niv2
07.2.2.1 | Alarme type 2b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_FE898611AF3FAD46B74B7496D795EF0E_Niv3
07.2.2.1.1 | Alarme type 2b | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_60E6B8D84AD3864BA98D967422284154_Art
07.2.2.2 | Déclencheurs manuels |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_E29D729E550D2F4E897FA81DF4E077FE_Niv3
07.2.2.2.1 | DM de marque EATON type NUG | 4 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_A611FBC3E46F744EA675D2412F422847_Art
07.2.2.3 | Diffuseurs sonores |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_66EC804DBBE17947A8AFC1DC228BD724_Niv3
07.2.2.3.1 | Diffuseur sonore EATON type NUG31181 | 1 | 0 | U | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_A6CE3956128F95489737BCC557D82EE9_Art
07.2.2.4 | Diffuseurs lumineux | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Ouv_19B4F4E6F0F5FA4CA61F2A5099CEF71D_Niv3
07.2.2.5 | Câblage |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_43E978A2A51D6645A2BAA7C887640134_Niv3
07.2.2.5.1 | Câblage | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_F0745D3EDD422D49AE57B41C65C5F0DE_Art
| Sous-total : |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_8F0C76088994C143A4E3B0317271956C_Niv2
| Total : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_6E790FD51B9D4E41AAA231047F03701B_Niv1
07.3 | PRESCRIPTIONS DIVERSES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouv_DDE2C88BD590D94198AB0361B0B118BB_Niv1
07.3.1 | Compte prorata | 0 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_43C1E664CBFE614BA572E09565A901FA_Art
07.3.2 | Autocontrôles | 0 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_17443A33CD3348499BADEBEFC95D31E4_Art
07.3.3 | Procès-verbaux des essais | 0 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_E1FA11D215E6BE4FAB829C5BBCD9473E_Art
07.3.4 | Garantie des installations | 0 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_B000378E84D1AB4B81D01AD6CE1CF68B_Art
07.3.5 | Recettage VDI | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_0B7128BF8594F14585F13AC936CAD5BC_Art
07.3.6 | Mise en service | 1 | 0 | ens | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_ACE03BFDE4180445A90378D5B90E0F68_Art
07.3.7 | Dossier d’ouvrages exécutés & DIUO | 0 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_1D5AF3B535144F4CAFBD4283E8F02C2C_Art
07.3.8 | Formation | 0 | 0 | PM | 0 | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | Ouv_4B8E833D8A9626439A83DE37B4B88069_Art
| Total : PRESCRIPTIONS DIVERSES |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Niv_DDE2C88BD590D94198AB0361B0B118BB_Niv1
RecapTranches_20202020202020202020202020202020_RecapTranches
| Montant HT |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | LignesTot_20202020202020202020202020202020_LignesTot
| TVA |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | LignesTot_20202020202020202020202020202020_LignesTot
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | LignesTot_20202020202020202020202020202020_LignesTot
| Le client |  | L'entreprise soussignée | [9 empty] | Signature_20202020202020202020202020202020_Signature
| A................................. , le |  | A................................. , le | [9 empty] | Signature_20202020202020202020202020202020_Signature
Signature_20202020202020202020202020202020_Signature
Signature_20202020202020202020202020202020_Signature
Signature_20202020202020202020202020202020_Signature
Signature_20202020202020202020202020202020_Signature