## DQE - DPGF
TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DARSE DU BAIN MILITAIRE |  |  |  |  | DQE - DPGF
PRESTATION REMUNEREES AUX QUANTITES REELLEMENT EXECUTES
|  | ST1 – CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
|  | ST1 – CHAPITRE 2 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
|  | ST1 – CHAPITRE 3 : FONDATIONS |  |  |  | 0
|  | ST1 – CHAPITRE 4 : CONFORTEMENT ET SUPERSTRUCTURES |  |  |  | 0
|  | ST1 – CHAPITRE 5 : EQUIPEMENTS |  |  |  | 0
|  | ST2 - VRD |  |  |  | 0
|  | ST3 – CHAPITRE 8 : ECLAIRAGE ET ELECTRICITE |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT |  |  |  | 0
|  | TGC |  | 6% |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  |  | 0
PRESTATION REMUNEREES FORFAITAIREMENT
|  | ST1 – CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
|  | ST1 – CHAPITRE 3 : FONDATIONS |  |  |  | 0
|  | ST1 – CHAPITRE 4 : CONFORTEMENT ET SUPERSTRUCTURES |  |  |  | 0
|  | ST2 – CHAPITRE 8 – BUTEE ANTI-AFFOUILLEMENT |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT |  |  |  | 0
|  | TGC |  | 6% |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  |  | 0
NOTA IMPORTANT : sauf indications contraires, les prestations ci-après s'entendent : fournitures, mises en œuvre, réglages, contrôle et toutes sujétions associées comprises au prix.
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
N° | Référence Article CCTP | Nature d'ouvrage | Unité | P.U. | Quantité | TOTAL
ST1 – CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER
0.1 | 3.1 | Etudes
0.1.1 | 3.1.1 | Travaux bathymétriques et terrestre | u |  | 3 | 0
0.1.2 | 3.1.2 | Etudes d'exécution et de méthodes | Ens |  | 1 | 0
0.1.4 | 3.1.3 | Plan qualité | Ens |  | 1 | 0
0.1.5 | 3.1.4 | Mission de suivi géotechnique G3 | Ens |  | 1 | 0
0.2 | 3.2 | Installation de chantier
0.2.1 | 3.2.1 à 3.2.3 | Installation générale de chantier | Ens |  | 1 | 0
0.3 | 3.3 | Signalisation temporaire
0.3.1 | 3.3 | Signalisation maritime, compris agrément préalable du PANC (et des Affaires Maritimes le cas échéant) | Ens |  | 1 | 0
0.4 | 3.4 | Récolement
0.4.1 | 3.4 | Dossier de l'ouvrage | Ens |  | 1 | 0
0.6 | 3.6 | Filet anti-sédiments | Ens |  | 1 | 0
0.8 | 3.7 | Plus-value pour travaux en zone amiantifère | Ens |  | PM | PM
0.9 | 3.8 | Mesures de protections environnementales : Plan de prévention environnemental et SOGED | Ens |  | 1 | 0
|  | TOTAL ST1 – CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
ST1 – CHAPITRE 2 : TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | 4.1 | Sciage soigné des bittes d'amarrage sur murets sud-ouest et sud-est | u |  | 4 | 0
1.2 | 4.1 | Dépose du profilé servant de guide-roue du muret nord-est, des bancs et bacs à fleur | Ens |  | 1 | 0
1.3 | 4.3 | Déconstruction du ponton existant à l'angle est
1.3.1 | 4.3 | Démantèlement du ponton et évacuation | Ens |  | 1 | 0
1.3.2 | 4.3 | Traitement de la peinture au plomb (sablage ou autre méthode - toutes sujétions incluses) | Ens |  | PM | PM
1.4 | 4.2 | Dépose de la cloture sur zone de stockage des modules puis fourniture et pose d'une cloture neuve
1.4.1 | 4.1 | Dépose de la cloture de la zone de stockage des modules | ml |  | 75 | 0
1.4.2 | 4.2 | Fourniture d'une cloture HERAS pour stockage provisoire des modules durant chantier et création de deux rampes | Ens |  | 1 | 0
1.4.3 | 4.1 | Fourniture et pose d'une cloture neuve ht 2m | ml |  | 70 | 0
1.4.4 | 4.1 | Fourniture et pose d'un portail largeur 5m à deux vantaux | U |  | 1 | 0
1.5 | 4.5 | Déplacement provisoire des ponton flottant Sud-Est (SE) et Sud Ouest (SO)
1.5.1 | 4.5 | Désolidarisation, dépose et stockage provisoire de la première travée du ponton flottant SO y compris premiers catways | Ens |  | 1 | 0
1.5.2 | 4.5 | Mise en place d'un système de maintien provisoire du ponton SO | Ens |  | 1 | 0
1.5.3 | 4.5 | Désolidarisation et déplacement du ponton SE, y compris toutes sujétions de maintien provisoire (lestage ou braconnages ou autre) | Ens |  | 1 | 0
1.5.4 | 4.5 | Dépose provisoire et stockage des deux catways d'extrémité Nord du ponton SE | Ens |  | 1 | 0
1.5.5 | 4.5 | Mise en place d'un accès type ponton flottant modulaire depuis le muret Nord-Ouest jusqu'au ponton SE y compris dépose en fin de chantier | Ens |  | 1 | 0
1.5.6 | 4.5 | Remise en place définitive du ponton SE + catway, y compris rallongement et fixation définitive des bracons dans la structure neuve Sud-Est | Ens |  | 1 | 0
1.5.7 | 4.5 | Remise en place définitive du ponton + catway SO, y compris fixation définitive des bracons dans la structure neuve Sud-Ouest | Ens |  | 1 | 0
1.7 | 4.1 | Dépose / repose des ancrages pour modules CINC et du filet anti-requin à l'angle Sud côté mer et des enrochements | Ens |  | 1 | 0
1.8 | 4.1 | Dépose, remise en peinture et repose des échelles métalliques de séchage des équipements de plongée sous-marine | Ens |  | 1 | 0
1.9 | 4.4 | Déplacement des formations coralliennes et suivi | Ens |  | 1 | 0
|  | TOTAL ST1 – CHAPITRE 2 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
ST1 – CHAPITRE 4 : CONFORTEMENT ET SUPERSTRUCTURES
3.1 | 6.3 | Mur de soutènement type L pour confortement du muret Sud-Ouest
3.1.1 | 6.3 | Eléments préfabriqués en L - Béton C40/50 XS3 - fabrication, transport et mise en place | m3 |  | 64 | 0
3.1.2 | 6.3 | Poutre de couronnement – Béton C35/45 XS3 | m3 |  | 20 | 0
3.1.3 | 6.3 | Geotextile | m2 |  | 520 | 0
3.3 | 6.4 | Dallage en tête de murets
3.3.1 | 6.4 | Coffrage vertical (parements lisses) | m2 |  | 34.8 | 0
3.3.2 | 6.4 | Béton C35/45 XS3 | m3 |  | 43.2 | 0
3.3.3 | 6.4 | Armatures HA | kg |  | 3888 | 0
3.3.4 | 6.4 | Cure des bétons | m2 |  | 172.8 | 0
3.4 | 6.6 | Ponton fottant décroché Nord Est
3.4.1 | 6.6 | Fourniture d'un ponton flottant de longueur utile 12ml, largeur 2,5m y compris passerelle d'accès et défenses avant | Ens |  | 1 | 0
3.4.2 | 6.6 | Mise en place du ponton flottant y compris scellement des bracons en V | Ens |  | 1 | 0
|  | TOTAL ST1 – CHAPITRE 4 : CONFORTEMENT ET SUPERSTRUCTURES |  |  |  | 0
ST1 – CHAPITRE 5 : EQUIPEMENTS
4.1 | 7.1.1 | Taquets d'amarrage 2,5 tonnes en aluminium (fourniture et mise en œuvre) | u |  | 12 | 0
4.2 | 7.1.2 | Système de protection anti-corrosion sur bittes d'amarrage du muret nord-est (sablage S3 et peinture C5ma) | Ens |  | 1 | 0
4.3 | 7.2 | Guide-roue sur muret nord-est
4.3.1 | 7.2 | Scellement de U en HA10 dans le muret nord-est pour liaisonnement du guide-roue neuf | kg |  | 30 | 0
4.3.2 | 7.2 | Guide-roue continu en béton armé 20x20cm | m3 |  | 0.6 | 0
4.3.3 | 7.2 | Barbacanes Ø25mm espacées de 1m | u |  | 19 | 0
|  | TOTAL ST1 – CHAPITRE 5 : EQUIPEMENTS |  |  |  | 0
ST2 - VRD
5.2 | 8 | Mur de soutènement type L pour confortement du muret Sud-Ouest (entre muret Nord Ouest et angle Sud)
5.2.1 | 8.1 | Démolition cheminement piéton et parement existant | Ens |  | 1 | 0
5.2.2 | 8.2 | Déblais de masse (y compris enlèvement de blocs) | m3 |  | 1140 | 0
5.2.3 | 8.2 | Plus value pour déblais de substrat rocheux (BRH) | m3 |  | PM | PM
5.2.4 | 8.3.2 | Fourniture et mise en œuvre du Cloutage en enrochements moyen de type LMA60/300 | m3 |  | 380 | 0
5.2.5 | 8.3.3 | Fourniture, réglage et mise en œuvre de l'assise en ballast 40/80 | m3 |  | 100 | 0
5.2.5 | 9.1 | Butée en enrochements moyen de type LMA60/300 bétonné | m3 |  | 110 | 0
5.2.7 | 8.4 | Fourniture et mise en œuvre de remblais insensible à l'eau | m3 |  | 490 | 0
5.3 | 10.3 | Nivellement de surface et compactage des zones de parking avec apport de GNT 0-31,5 | m² |  | 1450 | 0
5.4 | 11 | TRAVAUX ADDUCTION D'EAU
5.4.1 | 11 | Fourniture et pose d'un PEHD 25 sous fourreau Ø63 pour alimentation pontons | ml |  | 60 | 0
5.4.2 | 11 | Fourniture et pose de chambre 40x40 avec tampon C250 | U |  | 3 | 0
5.4.3 | 11 | Fourniture et pose de vanne de sectionnement quart de tour | U |  | 3 | 0
5.4.4 | 11 | Raccordement réseaux PEHD existant des pontons | Ens |  | 2 | 0
5.4.5 | 11 | Raccordement temporaire pontons durant la phase travaux | Ens |  | 1 | 0
|  | TOTAL ST2 - VRD |  |  |  | 0
ST3 – CHAPITRE 8 : ECLAIRAGE ET ELECTRICITE
6.1 | 12.2 | EQUIPEMENTS ELEC
6.1.1 | 12.2 | Câbles courants forts.
6.1.1.a | 12.2 | a) Liaison TGBT - placard technique | ml |  | 40 | 0
6.1.1.b | 12.2 | b) Reprise alim 3G10 câblages pontons 20A | ml |  | 100 | 0
6.1.1.c | 12.2 | c) Alim 16A 3G2,5 bornes 10/16A - 2P+T | ml |  | 130 | 0
6.1.2 | 12.2 | Câbles courants faibles.
6.1.2.a | 12.2 | a) Alim caméra 10A 3G2,5 | ml |  | 305 | 0
6.1.3 | 12.2 | Coffret de protection | ens |  | 1 | 0
6.1.4 | 12.2 | Bornes avec prise de courant 2P+T + Massif béton | ens |  | 3 | 0
6.1.5 | 12.2 | Mise à la terre des masses | ens |  | 1 | 0
6.1.6 | 12.2 | Contrôle Cotsuel de l'installation | ens |  | 1 | 0
6.2 | 12.3 | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
6.2.1 | 12.3 | Câbles d'éclairage U1000R02V 3G6 mm² | ml |  | 320 | 0
6.2.2 | 12.3 | Candélabres d'éclairage extérieur
6.2.2.a | 12.3 | a) Mâts SIMPLES de hauteur 8m hors sol rond-conique droit - lanterne 12 LED - type 3295 SELLA 1 grands espaces - DISANO 92W - 4000k° (ou équivalent) | u |  | 1 | 0
6.2.2.b | 12.3 | b) Mâts SIMPLES de hauteur 8m hors sol rond-conique droit - lanterne 12 LED - type 3293 SELLA 1 asymétrique 60° - DISANO 92W - 4000k° (ou équivalent) | u |  | 2 | 0
6.2.2.c | 12.3 | c) Mâts DOUBLES de hauteur 8m hors sol rond-conique droit - lanterne 8 LED - type 3293 SELLA 1 asymétrique 60° - DISANO 92W - 4000k° (ou équivalent) | u |  | 4 | 0
6.2.2.d | 12.3 | d) Massifs béton (0,6 X 0,6 X 0,8) pour les mâts de 8m. | u |  | 5 | 0
6.2.3 | 12.3 | Mise à la terre des masses (piquets fin de réseau+tous les 200 m) | ens. |  | 3 | 0
6.2.4 | 12.3 | Contrôle et attestation | u |  | 1 | 0
6.3 | 12.4 | RÉSEAU VRD POUR L'ÉLECTRICITÉ BT -EP.
6.3.1 | 12.4 | Tranchées complètes
6.3.1.a | 12.4 | a) L’implantation du piquetage | Ens |  | 1 | 0
6.3.1.b | 12.4 | b) Les fouilles en terrain de toute nature. | m³ |  | 75 | 0
6.3.1.c | 12.4 | c) Plus value pour fouilles difficiles sur réseaux existants | m³ |  | 5 | 0
6.3.1.d | 12.4 | d) Le réglage, le lit de scorie inférieur et sup. | m³ |  | 26 | 0
6.3.1.e | 12.4 | e) Le remblaiement en matériaux sélectionnés. | m³ |  | 45 | 0
6.3.2 | 12.4 | Découpe béton/enrobé - reconstitution | ml |  | 58 | 0
6.3.3 | 12.4 | Muret technique avec portes type M1 (1 coffret) | u |  | 1 | 0
6.3.4 | 12.4 | Fourreaux TPC.
6.3.4.a | 12.4 | a) TPC 63 rouge (basse tension, branchement) | ml |  | 350 | 0
6.3.4.b | 12.4 | b) TPC 40 rouge (courants forts) | ml |  | 280 | 0
6.3.4.c | 12.4 | c) TPC 40 vert (courants faible) | ml |  | 250 | 0
6.3.5 | 12.4 | Grillage avertisseur. | ml |  | 360 | 0
6.3.6 | 12.4 | Construction d'une chambre de tirage E2 avec tampon fonte 400kN | u |  | 6 | 0
6.4 | 12.5 | TRAVAUX DIVERS
6.4.1 | 12.5 | Dépose équipements existants sur mâts | ens |  | 1 | 0
6.4.2 | 12.5 | Dépose des mâts existants | ens |  | 5 | 0
6.4.3 | 12.5 | Reprise continuités fourreaux entre pontons et réseaux neufs | ens |  | 2 | 0
6.4.4 | 12.5 | Passage de câble tube IRL/TPC en façade de bâtiment | ens |  | 1 | 0
6.4.5 | 12.5 | Raccordement temporaire ponton coté sud est durant la phase travaux | ens |  | 1 | 0
|  | TOTAL ST3 – CHAPITRE 8 : ECLAIRAGE ET ELECTRICITE |  |  |  | 0
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - CONFORTEMENT DU QUAI SUD EST ET DU DECROCHE NORD EST
N° | Référence Article CCTP | Nature d'ouvrage | Unité | P.U. | Quantité | TOTAL
ST1 – CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER
0.1 | 3.1 | Etudes
0.1.3 | 3.1.2 | Etudes d'exécution et de méthodes muret Sud Est | Ens |  | 1 | 0
0.1.6 | 3.1.4 | Mission de suivi géotechnique G3 muret Sud Est | Ens |  | 1 | 0
0.5 | 3.5 | Accès provisoire muret Sud EST yc évacuation en fin de travaux | Ens |  | 1 | 0
0.7 | 3.6 | Filet anti-sédiments pour travaux muret sud Est | Ens |  | 1 | 0
|  | TOTAL ST1 – CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
ST1 – CHAPITRE 3 : FONDATIONS
2.0 | 5.2 | Atelier de fondation - Mobilisation et démobilisation atelier de forage des micropieux | Ens |  | 1 | 0
2.1 | 5.3 | Installation de l'atelier au droit d'un micropieu | u |  | 104 | 0
2.2 | 5.4 | Micropieu tube
2.2.1 | 5.4 | Fourniture tube Ø114,3x9 | kg |  | 24336 | 0
2.2.3 | 5.4 | Forage diam 200 | ml |  | 990 | 0
2.3 | 5.4 | Barres HA32 ancrées
2.3.1 | 5.4 | Fourniture barres HA32 (yc platine en tête) | kg |  | 10180 | 0
2.3.2 | 5.4 | Ancrage des barres HA32 (yc coulis de scellement) | ml |  | 572 | 0
2.4 | 5.4 | Recépage des micropieux | u |  | 104 | 0
|  | TOTAL ST1 – CHAPITRE 3 : FONDATIONS |  |  |  | 0
ST1 – CHAPITRE 4 : CONFORTEMENT ET SUPERSTRUCTURES
3.2 | 6.2 | Parement en béton armé
3.2.1 | 6.2 | Béton C35/45 XS3 (compris éléments préfabriqués et volumes coulés en place) | m3 |  | 270 | 0
3.2.1 | 6.2 | Armatures HA | kg |  | 24300 | 0
3.3 | 6.4 | Dallage en tête de murets
3.3.1 | 6.4 | Coffrage vertical (parements lisses) | m2 |  | 52.2 | 0
3.3.2 | 6.4 | Béton C35/45 XS3 | m3 |  | 64.8 | 0
3.3.3 | 6.4 | Armatures HA | kg |  | 5832 | 0
3.3.4 | 6.4 | Cure des bétons | m2 |  | 259.2 | 0
3.3.5 | 6.5 | Mur en réhausse en rive exposée côté mer des sur dallages sur muret sud-est | ml |  | 65 | 0
|  | TOTAL ST1 – CHAPITRE 4 : CONFORTEMENT ET SUPERSTRUCTURES |  |  |  | 0
ST2 – CHAPITRE 8 – BUTEE ANTI-AFFOUILLEMENT
5.1 |  | Butée anti-affouillement (muret Sud Est et décroché Nord Est)
5.1.1 | 8.2 | Excavation au droit des murets (yc décantation des déblais puis évacuation) | m3 |  | 133 | 0
5.1.2 | 9.2 | Longrine BA formant butée, y compris béton de propreté | m3 |  | 75 | 0
|  | TOTAL ST2 – CHAPITRE 8 – BUTEE ANTI-AFFOUILLEMENT |  |  |  | 0