## Estimation APD
MINISTERE DE LA JUSTICE
TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE DU TRIBUNAL DU COMMERCE DE PARIS PHASE 2
LOT N°3 – ÉLECTRICITÉ CFO / CFA / SSI
Dossier 24_0137 / Octobre 2025 - RESO
Les emplacements en pointillés sont à remplir obligatoirement.
N°Devis : ………………….. Entreprise : ……………………………... Interlocuteur : …………………………..
Réf. | Désignation | Qté |  | P.Unit. | P.Total
1 | GENERALITES
1.01 | Documents à fournir avant l'exécution des travaux |  | ens
* suivant description au CCTP
1.02 | Documents à fournir pour la réception des travaux |  | ens
* suivant description au CCTP
1.03 | Contrôle technique et vérification |  | ens
* suivant description au CCTP
1.04 | Installation de chantier |  | ens
* suivant description au CCTP
1.05 | Panneau de chantier |  | ens
1.06 | Echaffaudage |  | ens
1.07 | Protection des sols |  | ens
1.08 | Balisage des zones |  | ens
1.09 | Percements et rebouchage des réservations |  | ens
1.10 | Travaux en horaire décalé |  | ens
SOUS TOTAL H.T.
2 | DEPOSE ET MODIFICATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
2.01 | Dépose / repose des faux plafonds existants |  | ens
* suivant description au CCTP
2.02 | Neutralisation des circuits existants |  | ens
* suivant description au CCTP
2.03 | Déplacement de baie UGIS |  | ens
* suivant description au CCTP
2.04 | Sonorisation de sécurité |  | ens
* suivant description au CCTP
2.05 | Création ascenseur escalier C & locaux techniques |  | ens
* suivant description au CCTP
2.06 | Salle d'audience |  | ens
* suivant description au CCTP
2.07 | Curage des câbles des CCF télécommandé |  | ens
* suivant description au CCTP
2.08 | Percements & calfeutrement Coupe-feu gaines techniques |  | ens
* suivant description au CCTP
2.09 | Heures travaux complémentaires |  | ens
* suivant description au CCTP
2.10 | Dépose anciens équipements incendies, compris câblage & support
SOUS TOTAL H.T.
3 | CREATION DU PCSI
Compris accessoires de pose
3.01 | Travaux d'électricité
| * Tableau électrique |  | ens
| * Appareillage (commande & prises électriques) |  | ens
| * Poste de travail (prises électriques et informatiques) |  | ens
| * Luminaire |  | ens
| * Goulotte de distribution |  | ens
| * Câblage |  | ens
3.02 | Arrêt d'urgence |  | ens
* suivant description au CCTP
3.03 | Déplacement armoire électrique |  | ens
* suivant description au CCTP
3.04 | Déplacement commande éclairage |  | ens
* suivant description au CCTP
3.05 | Potelet métallique |  | ens
* suivant description au CCTP
3.06 | Contôle d'accès |  | ens
* suivant description au CCTP
| * Lecteur badges : Marque …(à préciser)…. Type …(à préciser)…. |  | u
| * Déclencheur manuel vert |  | u
| * câblage & mise en service |  | ens
3.07 | Visiophone |  | ens
* suivant description au CCTP
| * platine : Marque ……(à préciser)…. Type ……(à préciser)……. |  | u
| * poste intérieur : Marque …(à préciser)…. Type …(à préciser)…. |  | u
| * câblage & mise en service |  | ens
3.08 | Vidéosurveillance |  | ens
* suivant description au CCTP
| * caméra : Marque ……(à préciser)…. Type ……(à préciser)……. |  | u
| * enregistreur : Marque ……(à préciser)…. Type ……(à préciser)……. |  | u
| * switch POE : Marque …(à préciser)…. Type …(à préciser)……. |  | u
| * câblage & mise en service |  | ens
3.09 | Chauffage |  | ens
* suivant description au CCTP
| * Convecteur électrique, câblage compris |  | ens
3.10 | Baie sonorisation & baie UGISS |  | ens
* suivant description au CCTP
| * PPMS (GERONIMO), câblage compris |  | ens
3.11 | Baie sureté |  | ens
* suivant description au CCTP
3.12 | Téléphone urbain |  | ens
* suivant description au CCTP
SOUS TOTAL H.T.
4 | CHEMINEMENTS & DISTRIBUTION
Compris accessoires de pose
4.01 | Chemins de câbles courants forts
| * haut.30 x larg.100 mm |  | ml
| * haut.30 x larg.200 mm |  | ml
| * haut.30 x larg.300 mm |  | ml
| * colliers RILSAN |  | ens
| * supports |  | ens
4.02 | Chemins de câbles courants faibles
| * haut.30 x larg.100 mm |  | ml
| * haut.30 x larg.200 mm |  | ml
| * colliers RILSAN |  | ens
| * supports |  | ens
4.03 | Chemins de câbles Sécurité Incendie
| * haut.30 x larg.100 mm |  | ml
| * haut.30 x larg.200 mm |  | ml
| * colliers 960°C |  | ens
| * supports |  | ens
4.04 | Goulotte PVC blanche à clipage direct, 3 compartiments |  | ml
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
| * cloison de séparation |  | ml
| * embouts, angles, cadres,... |  | ens
4.05 | Moulure de distribution blanc |  | ml
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Dimension ……(à préciser) …………….
| * embouts, angles, cadres,... |  | ens
4.06 | Moulure de distribution RAL ton pierre |  | ml
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Dimension ……(à préciser) …………….
| * embouts, angles, cadres,... |  | ens
4.07 | Moulure de distribution RAL dégradé |  | ml
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Dimension ……(à préciser) …………….
| * embouts, angles, cadres,... |  | ens
4.08 | Pattes de fixation de câbles |  | ens
4.09 | Gaine ICT, tube IRL, boite de dérivation |  | ens
SOUS TOTAL H.T.
5 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Compris accessoires de pose et de raccordement
5.01 | Essais d'avant travaux |  | ens
* suivant description au CCTP
5.02 | Maintient du SSI existant pendant les travaux
* suivant description au CCTP
5.03 | Tableau de signalisation à adressage individuel |  | ens
* suivant description au CCTP
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Capacité ……(à préciser) …………….
5.04 | Alimentation et départ pour ECS |  | ens
| * CR1-C1 …...G….... (à preciser) |  | ml
| * Disjoncteurs ….....(à préciser) |  | u
5.05 | Détecteurs optiques de fumées |  | u
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
5.06 | Détecteurs thermique |  | u
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
5.07 | Détecteurs optique linéaires |  | u
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
5.08 | Indicateurs d'action |  | u
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
5.09 | Déclencheurs manuels avec volet de protection |  | u
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
5.10 | Facade déportée miroir |  | ens
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
| * câble type ……(à préciser) ……………. |  | ml
5.11 | Câble boucles de détection
| * CR1 1 paire 0,9 mm |  | ml
| * C2 1 paire 0,9 mm FILALARME |  | ml
5.12 | Liaisons détecteurs et indicateurs d'action
| * C2 1 paire 0,9 mm FILALARME |  | ml
5.13 | Centralisateur de mise en sécurité à adressage individuel équipé |  | ens
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Capacité ……(à préciser) …………….
5.14 | Alimentation et départ pour CMSI |  | ens
| * CR1-C1 …...G….... (à preciser) |  | ml
| * Disjoncteurs ….....(à préciser) |  | u
5.15 | Alimentation secourue certifiée AES |  | ens
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Puissance ……(à préciser) …………….
5.16 | Diffuseur d'alarme à flash |  | ens
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
5.17 | Câblage des diffuseurs d'alarme
| * câble type CR1 - 2x1,5 mm² |  | ml
5.18 | Câblage asservissement sonorisation sécurité |  | ml
| * cable CR1 2x ....... mm² |  | ml
* boîtier déporté de mise en sécurité
| * câble type C2 - 2 paires 0,9 mm |  | ml
| * câble U1000 R2V 2x1,5 mm² |  | ml
5.19 | Câblage des asservissement des portes coupe feu (escaliers & circulation)
| * cable CR1 2x ....... mm² |  | ml
* boîtier déporté de mise en sécurité
| * câble type C2 - 2 paires 0,9 mm |  | ml
| * câble U1000 R2V 2x1,5 mm² |  | ml
5.20 | Câblage de l'arrêt des Ventilation |  | ens
* Dispositif intermédiaire de commande
| * câble U1000 R2V 3x1,5 mm² |  | ml
5.21 | Câblage de l'arrêt de la sonorisation d'ambiance |  | ens
* Dispositif intermédiaire de commande
| * câble U1000 R2V 3x1,5 mm² |  | ml
5.22 | Câblage asservissement contrôle d'accès & portes automatiques |  | ens
* Dispositif intermédiaire de commande
| * câble U1000 R2V 3x1,5 mm² |  | ml
5.23 | Câblage de l'asservissement désenfumage salle d'audiance N°1 |  | ens
* Dispositif intermédiaire de commande
| * câble U1000 R2V 3x1,5 mm² |  | ml
5.24 | Unité d'Aide à l'exploitation |  | ens
* Raccordement et programmation sur l'UAE
5.25 | Mise en service et essais conformes au CCTP |  | ens
| * Réception partielle des travaux des différentes phases |  | ens
5.25 | Mise à jour du dossier d'identité |  | ens
| * Mise à jour partielle du dossier d'identité |  | ens
SOUS TOTAL H.T.
6 | VOLUME TECHNIQUE PROTEGE
Compris accessoires de pose et de raccordement
6.01 | Volumes Techniques Protégés CF 1h |  | ens
* suivant description au CCTP
SOUS TOTAL H.T.
7 | ESPACE D'ATTENTE SECURISE
Compris accessoires de pose et de raccordement
7.01 | Déplacement du boitier de réception de l'interphone dans le local PCSI |  | ens
* suivant description au CCTP
SOUS TOTAL H.T.
TRANCHE CONDITIONELLE 1
TC1 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Compris accessoires de pose et de raccordement
| Maintient de l'éclairge de sécurité pendant les travaux |  | ens
* suivant description au CCTP
TC1.01 | Alimentation et départ pour source centralisée |  | ens
| * CR1-C1 …...G….... (à preciser) |  | ml
| * Disjoncteurs ….....(à préciser) |  | u
TC1.02 | Source centrale avec accumulateurs au plomb étanches sans entretien conforme NF EN 50 171 |  | u
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Puissance ……(à préciser) …………….
* Tension ……(à préciser) …………….
TC1.03 | Equipements source centrale |  | ens
* suivant description au CCTP
TC1.04 | Blocs d'évacuation zone patrimoniale |  | u
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
TC1.05 | Blocs d'évacuation zone tertiaire |  | u
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
TC1.06 | Blocs d'évacuation zone technique |  | u
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
TC1.07 | Blocs d'ambiance zone patrimoniale |  | u
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Flux ……(à préciser)………….
TC1.08 | Etiquettes de signalisation conformes aux normes NF X08-003 et ISO 384 |  | ens
| * Identification et numérotation des blocs |  | ens
TC1.09 | Câble CR1 3G1,5 mm² |  | ml
TC1.10 | Boites de dérivation 960°C |  | ens
TC1.11 | Goulotte PVC blanche à clipage direct, 3 compartiments |  | ml
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
| * cloison de séparation |  | ml
| * embouts, angles, cadres,... |  | ens
TC1.12 | Moulure de distribution blanc |  | ml
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Dimension ……(à préciser) …………….
| * embouts, angles, cadres,... |  | ens
TC1.13 | Moulure de distribution RAL ton pierre |  | ml
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Dimension ……(à préciser) …………….
| * embouts, angles, cadres,... |  | ens
TC1.14 | Moulure de distribution RAL dégradé |  | ml
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Dimension ……(à préciser) …………….
| * embouts, angles, cadres,... |  | ens
TC1.15 | Dépose des anciens blocs, compris câblage & support
TC1.16 | Mise en service et essais conformes au CCTP |  | ens
| * Réception partielle des travaux des différentes phases |  | ens
SOUS TOTAL H.T.
TRANCHE CONDITIONELLE 2
TC 2 | MODIFICATION DU SYSTEME DE SONONORISATION DE SECURITE
Compris accessoires de pose et de raccordement
TC2.01 | Installation de nouveaux haut-parleurs encastré |  | ens
* suivant description au CCTP
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Puissance ……(à préciser) …………….
TC2.02 | Installation de nouveaux haut-parleurs sailli |  | ens
* suivant description au CCTP
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Puissance ……(à préciser) …………….
TC2.03 | Installation de nouveaux haut-parleurs sailli zone patrimoniale |  | ens
* suivant description au CCTP
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Puissance ……(à préciser) …………….
TC2.04 | Installation de nouveaux colonne de son |  | ens
* suivant description au CCTP
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Puissance ……(à préciser) …………….
TC2.05 | Installation de nouveaux projecteur de son |  | ens
* suivant description au CCTP
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Puissance ……(à préciser) …………….
TC2.06 | Câblage des Haut-parleurs
| * câble type CR1 - 2x1,5 mm² |  | ml
TC2.07 | Suppression des anciens hauts-parleurs |  | ens
TC2.08 | Mise en service et essais |  | ens
| * Réception partielle des travaux des différentes phases |  | ens
SOUS TOTAL H.T.
TRANCHE CONDITIONELLE 3
TC3 | REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SONONORISATION DE SECURITE
Compris accessoires de pose et de raccordement
TC3.01 | Matrice contrôleur |  | u
* suivant description au CCTP
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
| * Carte de liaison avec le SSI |  | u
TC3.02 | Matrice secondaire |  | u
* suivant description au CCTP
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
TC3.03 | Amplificateur |  | u
* suivant description au CCTP
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
* Puissance ……(à préciser) …………….
TC3.04 | Alimentation de sécurité |  | u
* suivant description au CCTP
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
| * batteries Puissance ……(à préciser) ……………. |  | u
TC3.05 | Pupitre d'appel |  | u
* suivant description au CCTP
* Marque ……(à préciser)………….
* Type ……(à préciser) …………….
TC3.06 | Dépose ancienne installation |  | ens
TC3.07 | Mise en service et essais |  | ens
| * Réception partielle des travaux des différentes phases |  | ens
SOUS TOTAL H.T.
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES |  | ens
2 | DEPOSE ET MODIFICATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  | ens
3 | CREATION DU PCSI |  | ens
4 | CHEMINEMENTS & DISTRIBUTION |  | ens
5 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE |  | ens
6 | VOLUME TECHNIQUE PROTEGE |  | ens
7 | ESPACE D'ATTENTE SECURISE |  | ens
MONTANT TOTAL H.T. en €
T.V.A. 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C. en €
RECAPITULATIF TRANCHE CONDITIONELLE 1
TC1 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  | ens
MONTANT TOTAL DES OPTIONS H.T. en €
T.V.A. 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C. en €
RECAPITULATIF TRANCHE CONDITIONELLE 2
TC2 | MODIFICATION DU SYSTEME DE SONONORISATION DE SECURITE |  | ens
MONTANT TOTAL DES OPTIONS H.T. en €
T.V.A. 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C. en €
RECAPITULATIF TRANCHE CONDITIONELLE 3
TC3 | REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SONONORISATION DE SECURITE |  | ens
MONTANT TOTAL DES OPTIONS H.T. en €
T.V.A. 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C. en €
RECAPITULATIF GENERAL
| BASE | 1 | ens
| TRANCHE CONDITIONELLE 1 | 1 | ens
| TRANCHE CONDITIONELLE 2 | 1 | ens
| TRANCHE CONDITIONELLE 3 | 1 | ens
MONTANT TOTAL DES OPTIONS H.T. en €
T.V.A. 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C. en €
| Fait le : |  |  | L'entreprise