## PDG
FRANCE TRAVAIL RUEIL MALMAISON Aménagement d’une agence 12-14 rue Louis Bleriot – 92500 Rueil-Malmaison
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Ventilation / Plomberie / Désenfumage / Protection incendie / Traitement piscine | ESTIMATION Lot : ELECTRICITE CFO-CFA Indice A
PHOTO
PHOTO OU LOGO
| MAITRE D'OUVRAGE | ARCHITECTE
| FRANCE TRAVAIL Immeuble Le Pluton 3, rue Galilée 93884 NOISY LE GRAND CEDEX | HPCA 50 Boulevard de Stalingrad Bureau 3 06300 NICE
B.E.T. FLUIDES
IBA INGENIERIE Immeuble Isabella 16, avenue des Bréguières 06800 Cagnes sur Mer

## RECAP.
FRANCE TRAVAIL « RUEIL MALMAISON »
RECAPITULATIF
LOT : ELECTRICITE CFO-CFA
N° | Libellés |  |  |  | PT €.H.T.
1 | GENERALITES
1.1 | Etudes sur informatique |  |  |  | 0
1.2 | Dossier de récolement |  |  |  | 0
SOUS TOTAL GENERALITES |  |  |  |  | 0
2 | INSTALLATION DE CHANTIER ET DEPOSE
2.1 | Installation de chantier |  |  |  | 0
2.2 | Dépose |  |  |  | 0
SOUS TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET DEPOSE |  |  |  |  | 0
3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
3.1 | Disjoncteur 4 x 63 A diff 1A |  |  |  | 0
3.2 | Alimentations des nouveaux tableaux |  |  |  | 0
SOUS TOTAL ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0
4 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES NOUVEAUX
4.1 | TD RDC |  |  |  | 0
4.2 | TD R+1 |  |  |  | 0
4.3 | Boitiers bris de glace arret d'urgence y compris accueil |  |  |  | 0
SOUS TOTAL TABLEAUX DIVISIONNAIRES NOUVEAUX |  |  |  |  | 0
5 | DISTRIBUTION PRINCIPALE
5.1 | Ballon eau chaude sanitaire espace détente Mono+T | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Unite de climatisation baie info Mono+T | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Alimentation CTA | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL DISTRIBUTION PRINCIPALE |  |  |  |  | 0
6 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
6.1 | TD RDC | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | TD R+1 | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL DISTRIBUTION SECONDAIRE |  |  |  |  | 0
7 | ECLAIRAGE
7.1 | Déplacement des plafonniers | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Synthèse avec le mainteneur + Télecommande supplémentaires | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
8 | ECLAIRAGE DE SECURITE
8.1 | Bloc BAES déplacé | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Bloc BAES nouveau | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Bloc d'ambiance | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0
9 | APPAREILLAGE COURANTS FORTS
9.1 | Appareillage poste de travail 5 P.C N | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Appareillage poste PILA 3 P.C N | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Appareillage poste copieur | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Plinthe PVC a 3 compartiments | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL APPAREILLAGE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
10 | APPAREILLAGE COURANTS FAIBLES
10.1 | Prise RJ45 catégorie 6 a | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Accessoires divers | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL APPAREILLAGE COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
11 | DISTRIBUTION COURANTS FAIBLES
11.1 | Chemin de câble courant faible | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Câblage catégorie 6a 1x4 paires | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Accessoires divers | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL DISTRIBUTION COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
12 | BAIE INFORMATIQUE
12.1 | Baie informatique y compris kit maintenance | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Test et recettes points informatique | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Onduleur | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL BAIE INFORMATIQUE |  |  |  |  | 0
13 | VISIOPHONE - VIDEOPROJECTEUR
13.1 | Video projecteur y compris câblage et écran | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Visiophone | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL VISIOPHONE - VIDEOPROJECTEUR |  |  |  |  | 0
14 | ALARME INCENDIE
14.1 | Plan de repérage des têtes de DI et déplacement | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Déclencheur manuel - Asservissement de la porte coupe feu | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Avertisseur sonore Rdc - R+1 + Flash lumineux | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL ALARME INCENDIE |  |  |  |  | 0
15 | PORTES SECURISEES
15.1 | Bandeau ventouses toute hauteur | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Bandeau ventouses en imposte | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Alimentation 12V bandeau depuis LTI | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Déclencheur manuel BG Vert | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Bouton poussoir sortie | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Boitiers Wago | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL PORTES SECURISEES |  |  |  |  | 0
16 | BESOINS COMPLEMENTAIRES
16.1 | Protections compléméntaires 2x16A 30mA | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Canalisations complémentaires | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | P.C en attente 10/16A+T | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL BESOINS COMPLEMENTAIRES |  |  |  |  | 0
17 | CONTRÔLE ET ESSAIS
17.1 | Contrôle et essais | Fourniture, pose barre inox de poussée pour sanitaires cabines suivant CCTP | 0 | 0 | 0
SOUS TOTAL CONTRÔLE ET ESSAIS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL €.H.T. | 0
|  |  |  | T.V.A. (20%) | 0
|  |  |  | TOTAL €. T.T.C | 0

## LOT CFO CFA
FRANCE TRAVAIL « RUEIL MALMAISON »
DPGF
LOT : ELECTRICITE CFO-CFA | [6 empty] | Entreprise :
N° | Libellés |  |  | U | Qté IBA | U | Qté Ent. | PU €.H.T. | PT €.H.T.
1 | GENERALITES | [8 empty] | Chapitre
1.1 | Etudes sur informatique | [8 empty] | 1
|  | Note de calculs justificatives |  | ens | 1 | ens
|  | Plans et schémas |  | ens | 1 | ens
Sous Total
1.2 | Dossier de récolement | [8 empty] | 2
|  | Dossier de récolement complet 3 exemplaires + support USB |  | ens | 1 | ens
|  | Cahier de recettes points informatiques |  | ens | 1 | ens
|  | Divers |  | ens | 1 | ens
Sous Total
SOUS TOTAL GENERALITES | [8 empty] | 0
2 | INSTALLATION DE CHANTIER ET DEPOSE
2.1 | Installation de chantier | [8 empty] | 1
|  | Suivant CCTP |  | ens | 1 | ens
Sous Total
2.2 | Dépose | [8 empty] | 2
|  | Suivant CCTP |  | ens | 1 | ens
Sous Total
SOUS TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET DEPOSE | [8 empty] | 0
3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
3.1 | Disjoncteur 4 x 63 A diff 1A | [8 empty] | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
3.2 | Alimentations des nouveaux tableaux | [8 empty] | 2
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ml |  | ml |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL ORIGINE DES INSTALLATIONS | [8 empty] | 0
4 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES NOUVEAUX
4.1 | TD RDC | [8 empty] | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ens | 1 | ens |  |  |  | 1.1 | 1
[8 empty] | Sous Total | 0
4.2 | TD R+1 | [8 empty] | 2
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ens | 1 | ens
[8 empty] | Sous Total | 0
4.3 | Boitiers bris de glace arret d'urgence y compris accueil | [8 empty] | 3
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0 | 3.1 | 1
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL TABLEAUX DIVISIONNAIRES NOUVEAUX | [8 empty] | 0
5 | DISTRIBUTION PRINCIPALE
Fourniture, pose et raccordement des canalisations
1000RO2V issue des nouveaux tableaux
5.1 | Ballon eau chaude sanitaire espace détente Mono+T | [8 empty] | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ens | 1 | ens
[8 empty] | Sous Total | 0
5.2 | Unite de climatisation baie info Mono+T | [8 empty] | 2
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ens | 1 | ens
[8 empty] | Sous Total | 0
5.3 | Alimentation CTA | [8 empty] | 3
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ens | 1 | ens
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL DISTRIBUTION PRINCIPALE | [8 empty] | 0
6 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Fourniture, pose et raccordement des canalisations
1000RO2V issue du (y compris chemin de câble CF
et fourreau pour bornes de recharge)
6.1 | TD RDC | [8 empty] | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ens | 1 | ens
[8 empty] | Sous Total | 0
6.2 | TD R+1 | [8 empty] | 2
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ens | 1 | ens
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL DISTRIBUTION SECONDAIRE | [8 empty] | 0
7 | ECLAIRAGE
7.1 | Déplacement des plafonniers | [8 empty] | 1
|  | Déplacement des plafonniers |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
7.2 | Synthèse avec le mainteneur + Télecommande supplémentaires | [8 empty] | 2
|  | Télécommande type Schneider SXWRERCBLE |  | u |  | u
SOUS TOTAL ECLAIRAGE | [8 empty] | 0
8 | ECLAIRAGE DE SECURITE
8.1 | Bloc BAES déplacé | [8 empty] | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
8.2 | Bloc BAES nouveau | [8 empty] | 2
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
8.3 | Bloc d'ambiance | [8 empty] | 3
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL ECLAIRAGE DE SECURITE | [8 empty] | 0
9 | APPAREILLAGE COURANTS FORTS
9.1 | Appareillage poste de travail 5 P.C N | [8 empty] | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
9.2 | Appareillage poste PILA 3 P.C N | [8 empty] | 2
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
9.3 | Appareillage poste copieur | [8 empty] | 3
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
9.4 | Plinthe PVC a 3 compartiments | [8 empty] | 4
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL APPAREILLAGE COURANTS FORTS | [8 empty] | 0
10 | APPAREILLAGE COURANTS FAIBLES
10.1 | Prise RJ45 catégorie 6 a | [8 empty] | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
10.2 | Accessoires divers | [8 empty] | 2
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL APPAREILLAGE COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 0
11 | DISTRIBUTION COURANTS FAIBLES
11.1 | Chemin de câble courant faible | [8 empty] | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ml |  | ml |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
11.2 | Câblage catégorie 6a 1x4 paires | [8 empty] | 2
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ml |  | ml |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
11.3 | Accessoires divers | [8 empty] | 3
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL DISTRIBUTION COURANTS FAIBLES | [8 empty] | 0
12 | BAIE INFORMATIQUE
12.1 | Baie informatique y compris kit maintenance | [8 empty] | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
12.2 | Test et recettes points informatique | [8 empty] | 2
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
12.3 | Onduleur | [8 empty] | 3
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL BAIE INFORMATIQUE | [8 empty] | 0
13 | VISIOPHONE - VIDEOPROJECTEUR
13.1 | Video projecteur y compris câblage et écran | [8 empty] | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
13.2 | Visiophone | [8 empty] | 2
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL VISIOPHONE - VIDEOPROJECTEUR | [8 empty] | 0
14 | ALARME INCENDIE
14.1 | Plan de repérage des têtes de DI et déplacement | [8 empty] | 1
|  | Etat existant etat projete - déplacement forfaitaire |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
14.2 | Déclencheur manuel - Asservissement de la porte coupe feu | [8 empty] | 2
en circulation a rez de chaussée
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
14.3 | Avertisseur sonore Rdc - R+1 + Flash lumineux | [8 empty] | 3
|  | Fourniture, pose et raccordement flash lumineux suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement avertisseur sonore suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Fourniture, pose barre inox de poussée pour sanitaires cabines suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
SOUS TOTAL ALARME INCENDIE | [8 empty] | 0
15 | PORTES SECURISEES | [8 empty] | 1
15.1 | Bandeau ventouses toute hauteur
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0 | 2
15.2 | Bandeau ventouses en imposte
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0 | 3
15.3 | Alimentation 12V bandeau depuis LTI
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0 | 4
15.4 | Déclencheur manuel BG Vert
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0 | 5
15.5 | Bouton poussoir sortie
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0 | 6
15.6 | Boitiers Wago
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0 | 7
SOUS TOTAL PORTES SECURISEES | [8 empty] | 0
16 | BESOINS COMPLEMENTAIRES | [8 empty] | 1
16.1 | Protections compléméntaires 2x16A 30mA
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0 | 2
16.2 | Canalisations complémentaires
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0 | 3
16.3 | P.C en attente 10/16A+T
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL BESOINS COMPLEMENTAIRES | [8 empty] | 0
17 | CONTRÔLE ET ESSAIS | [8 empty] | 1
17.1 | Contrôle et essais
|  | Suivant CCTP |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL CONTRÔLE ET ESSAIS | [8 empty] | 0
|  |  | sans option TOTAL €.H.T. | [5 empty] | 0
|  |  | T.V.A. (20%) | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL €. T.T.C | [5 empty] | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)
15. | Portes automatiques besoins PMR DORMAKABA ED 100
|  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
|  |  | AVEC OPTION TOTAL €.H.T. | [5 empty] | 0
|  |  | T.V.A. (20%) | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL €. T.T.C | [5 empty] | 0
Les quantités sont données à titre indicatif, le soumissionnaire est le seul responsable des quantités proposées Les travaux seront réalisés dans le respect des règles de l'art, D.T.U, normes en vigueur etc…