## PDG
FRANCE TRAVAIL RUEIL MALMAISON Aménagement d’une agence 12-14 rue Louis Bleriot – 92500 Rueil-Malmaison
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Ventilation / Plomberie / Désenfumage / Protection incendie / Traitement piscine | Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Lot : CVC-PLOMBERIE Indice A
PHOTO
PHOTO OU LOGO
| MAITRE D'OUVRAGE | ARCHITECTE
| FRANCE TRAVAIL Immeuble Le Pluton 3, rue Galilée 93884 NOISY LE GRAND CEDEX | HPCA 50 Boulevard de Stalingrad Bureau 3 06300 NICE
B.E.T. FLUIDES
IBA INGENIERIE Immeuble Isabella 16, avenue des Bréguières 06800 Cagnes sur Mer

## LOT CVC
FRANCE TRAVAIL « RUEIL MALMAISON »
CDPGF
LOT : CVC - PLOMBERIE | [6 empty] | Entreprise :
N° | Libellés |  |  | U | Qté IBA | U | Qté Ent. | PU €.H.T. | PT €.H.T.
1 | GENERALITES
1.6 | ETUDES TECHNIQUES
|  | Note de calculs justificatives |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
Plans et schémas
[8 empty] | Sous Total | 0
1.7 | DOSSIER DE RECOLEMENT ET DE SYNTHESE
|  | Dossier de récolement complet 3 exemplaires + support USB |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL GENERALITES | [8 empty] | 0
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
3.1 | VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX
|  | Fourniture et pose CTA double flux de marque Atlantic modèle SERENCIO P LP 1500 ou équivalent y compris touchpad, sondes, CAV/VAV, Filtre F7, Horloge |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
|  | Batterie éléctrique BET0 (Antigivrage) |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Batterie éléctrique BET1 (Préchauffage air neuf) |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Y compris supportage |  | u |  | u
|  | Dépose faux plafond et laine de roche (hors lot) |  | PM |  | PM
[8 empty] | Sous Total | 0
3.2 | DISTRIBUTION AERAULIQUE / GAINES ET TERMINAUX
3.2.1 |  | Gaines de soufflage / reprise / air neuf / rejet
Gaines souples pour le raccordement des bouches d’extraction au conduit rigide
|  | - Ø250 |  | ml |  | ml |  |  | 0
|  | - Ø200 |  | ml |  | ml |  |  | 0
|  | - Ø125 |  | ml |  | ml |  |  | 0
Conduits horizontaux / verticaux acier galvanisé calorifugés
|  | - 450 x 200 mm |  | kg |  | kg |  |  | 0
|  | - Ø355 |  | ml |  | ml |  |  | 0
|  | - Ø355 non calorifugé (rejet) |  | ml |  | ml |  |  | 0
|  | - Ø315 |  | ml |  | ml |  |  | 0
|  | - Ø250 |  | ml |  | ml |  |  | 0
|  | - Ø200 |  | ml |  | ml |  |  | 0
|  | - Ø125 |  | ml |  | ml |  |  | 0
Y compris supportage et pièce de tranformation
|  | Travaux acrobatiques rejet CTA en façade (cordiste, ancrage) |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
|  | Thermolaquage gaine extérieure (RAL adpaté à la façade) |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Chapeau par pluie |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Fixation gaine (equerres, consoles, scellement..) |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
3.2.2 |  | Clapets coupe-feu
|  | Clapets coupe-feu - 450 x 200mm suivant CCTP |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
3.2.3 |  | Silencieux et pièges à son
|  | Pièges à son Ø355 de type PAS AGR de marque Atlantic ou techniquement équivalent |  | u |  | u |  |  | 0
3.2.4 |  | Module MR
|  | Module de régulation MR Ø125 de type MAR de marque Atlantic ou équivalent |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Module de régulation MR Ø200 de type MAR de marque Atlantic ou équivalent |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Module de régulation MR Ø250 de type MAR de marque Atlantic ou équivalent |  | u |  | u |  |  | 0
3.2.5 |  | Bouches d’amenée d’air neuf / extraction
Bouches de soufflage / extraction de type Line 4 de marque Atlantic ou équivalent
|  | - 125 |  | u |  | u |  |  | 0
|  | - 200 |  | u |  | u |  |  | 0
Bouches de soufflage / extraction de type DAC de marque Atlantic ou équivalent
|  | - 250 |  | u |  | u |  |  | 0
Y compris percements faux plafond
3.2.6 |  | Régulation C02
|  | Registre 0-10V de marque Atlantic modèle RM/P TECH 200 ou équivalent avec transformateur intégré |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Registre 0-10V de marque Atlantic modèle RM/P TECH 250 ou équivalent avec transformateur intégré |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Sonde C02 mur avec afficheur |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Liaison bus sonde C02 / Registre |  | ensd | 3 | ensd |  |  | 0
|  | Raccordement éléctrique 220V depuis tableau zone RDC et R+1 |  | ensd | 2 | ensd |  |  | 0
3.2.7 |  | Grilles de prise d’air neuf
|  | Fourniture et pose grille de prise d'air neuf de type GAC Ø400 avec grillage anti-volatille de marque Atlantic ou équivalent |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Peinture noire grille |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
|  | Ouverture façade vitrée et calfeutrement hors lot |  | PM |  | PM
0
3.3 | ELECTRICITE
3.3.1 |  | Raccordement éléctrique
|  | Raccordement éléctrique équipements depuis attentes fournies par le lot éléctricité |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
3.3.2 |  | Alarmes techniques
|  | Raccordement éléctrique équipement depuis centrale alarme technique |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL TRAVAUX DE VENTILATION | [8 empty] | 0
4 | TRAVAUX DE CLIMATISATION
4.1 | TRAITEMENT THERMIQUE LOCAL SERVEUR RDC
4.1.1 |  | Unité extérieure
|  | Fourniture et pose d'une unité extérieure de type RZAG35 de marque DAIKIN ou équivalent |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
Y compris supportage de type plots goudrons
4.1.2 |  | Cache groupe unité extérieure
|  | Fourniture et pose cache groupe de marque DECO CLIM ou équivalent, rall beige, dimentions selon cotation unité extérieure |  | u |  | u |  |  | 0
4.1.3 |  | Unité intérieure
|  | Fourniture et pose d'une unité intérieure murale de type FTXM35 ou équivalent |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Y compris pompe de relevage Delta pack, cristal et alimentation éléctrique |  | u |  | u |  |  | 0
4.1.4 |  | Circuits frigorifiques
|  | Liaisons frigorifiques calorifugés y compris supportage, goulottes |  | ml |  | ml |  |  | 0
4.1.5 |  | Circuits électriques
|  | Raccordement éléctriques depuis attentes fournies par le lot éléctricité |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
|  | Liaison bus de communication unité intérieure / extérieure (série / parralèle) |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
4.1.6 |  | Régulation
|  | Télécommande filaire murale modèle MADOKA BRC1H52 de marque DAIKIN ou équivalent |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Y compris liaison bus de communication unité intérieure / télécommande (série / parralèle) |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL TRAVAUX DE CLIMATISATION | [8 empty] | 0
5 | TRAVAUX DE PLOMBERIE ESPACE BREAK R+1
5.1 | ADDUCTION EAU FROIDE
|  | Vanne d'isolement DN15 |  | u |  | u |  |  | 0
|  | Collecteur tube multicouche EFS DN15 calorifugé suivant CCTP |  | ml |  | ml |  |  | 0
y/c coudes, tés, supportage, accessoires et toutes sujétions
|  | Nourrice EFS y compris accessoires |  | u |  | u |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
5.2 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
|  | Ballons ECS électrique 15L sous évier - Marque ATLANTIC, suivant CCTP |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
y/c groupe de sécurité, accessoires EU, raccordement sur nourrices et mise en service élec.
[8 empty] | Sous Total | 0
5.3 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
5.3.1 |  | Evier inox bac double avec égouttoir
|  | Evier en acier inoxydable finition inox à encastrer, marque FRANKE, modèle SPARK SKX61 ou équivalent, avec égouttoir 1160x500mm incluant vidage automatique, siphon, bonde et kit de montage |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
|  | Robinetterie mitigeur évier de la marque PORCHER, modèle OLYOS, réf D1129AA incluant flexibles de raccordements souples suivant CCTP |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
5.4 | EVACUATION EAUX USEES
|  | PVC DN 32 |  | ml |  | ml |  |  | 0
|  | PVC DN 40 |  | ml |  | ml |  |  | 0
Y compris, colliers isophoniques, tés, coudes, bouchons, repérage, etc…
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL TRAVAUX DE PLOMBERIE | [8 empty] | 0
6 | TRAVAUX D'ADAPTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
6.1 | ADAPTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
6.1.1 | Modules MR
|  | Modification réglage modules MR existants |  | ens | 40 | ens |  |  | 0
Y compris déconnection / reconnection antenne d'air neuf
6.1.2 | Antennes d'air neuf ventilo-convecteur
|  | Deconnection antenne terminale d'air neuf et bouchonnage Ø125 |  | ens | 7 | ens |  |  | 0
6.1.3 | Grille de soufflage / reprise ventilo-convecteur
|  | Réseaux aérauliques gaines flexibles calorifugé, ventilo-convecteurs Ø200 à prolonger |  | ml |  | ml |  |  | 0
|  | Gaines aérauliques existantes à réduire suivant nouveau calepinage |  | ens | 8 | ens |  |  | 0
|  | Y compris plénum et grille soufflage / reprise |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
6.1.4 | Dépose / Repose ventilo-convecteur
|  | Vidange réseau plateau RDC |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
|  | Dépose ventilo-convecteur RDC y compris réseaux aérauliques, grilles de soufflage / reprise, plénum, MR, multi capteur et vanne d'équilibrage |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
Y compris réseaux hydrauliques existants à bouchonner
|  | Vidange réseau plateau R+1 |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
|  | Repose ventilo convecteur R+1, y compris réseaux aérauliques , plénum, MR, multi capteur vanne d'équilibrage |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
|  | Gaine aéraulique et piquage à effectuer Ø125 depuis antenne existante |  | ml |  | ml |  |  | 0
|  | Réseaux hydrauliques, vannes et piquage à effectuer depuis collecteur existant |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
|  | Raccordement élécrique multi capteur ventilo-convecteur / luminaire |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
|  | Raccordement condensats sur collecteur existant |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
|  | Boucle GTC et programmation (hors lot) |  | PM |  | PM
6.1.5 | Multi capteur à déplacer
|  | Déconnection et raccordement multi capteur suite à son déplacement (LT -> Manager deux postes) |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL TRAVAUX D'ADAPTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES | [8 empty] | 0
7 | FIN DES TRAVAUX
7.1 |  | Essai et mise en service des installations |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
7.2 |  | Mise en service fournisseurs et essais |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
7.3 |  | Essais réseaux aérauliques |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
7.4 |  | Repérage des équipements |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
7.5 |  | Nettoyage des locaux |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
7.6 |  | Reception des travaux |  | ens | 1 | ens |  |  | 0
[8 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL - FIN DE TRAVAUX | [8 empty] | 0
|  |  | TOTAL € H.T. | [5 empty] | 0
|  |  | TVA (20%) | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL € T.T.C. | [5 empty] | 0