## DPGF
Q/P | [7 empty] | 1
Réfection de l'accueil en rez-de-chaussée
du Centre des Finances Publiques
9 avenue Léon Blum - 43100 BRIOUDE
D.P.G.F. - Lot N° 07 PLOMBERIE / CVC
N° | LIBELLE | U | Qté MOE | Qté ENT | PU | Montant |  | Commentaires
7 | PLOMBERIE - CVC
7.1.17 | INSTALLATION DE CHANTIER
7.1.17.1 | Point d'eau de chantier | Ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
7.1.18 | CHAUFFAGE / CLIMATISATION
7.1.18.1 | EQUIPEMENTS |  | 0 | 0 |  | 0
7.1.18.1.1 | Neutralisation et vidange des réseaux | Ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.18.1.2 | Neutralisation et dépose cassettes | Ens | 8 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.18.1.3 | Neutralisation et dépose Ventilo convecteur | Ens | 4 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.18.1.4 | Repose Cassettes | Ens | 8 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.18.1.5 | Repose Ventilo convecteur | Ens | 4 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.18.1.6 | Dépose / Repose des commandes de cassette | Ens | 8 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.18.2 | RESEAUX |  | 0 | 0 |  | 0
7.1.18.2.1 | Mise en place réseaux climatisation | ml | 90 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.18.2.2 | réseaux condensat | ml | 55 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.18.2.3 | Accessoires et divers | Ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL CHAUFFAGE / CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
7.1.19 | PLOMBERIE
7.1.19.1 | EQUIPEMENTS |  | 0 | 0 |  | 0
7.1.19.1.1 | Fourniture et pose d'un déversoir | Ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.19.1.2 | Fourniture et pose d'une pompe de relevage | Ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.19.2 | RESEAUX |  | 0 | 0 |  | 0
7.1.19.2.1 | Diamètre 10/12 EF | ml | 25 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.19.2.2 | Diamètre 10/12 EF | ml | 25 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.19.3 | RESEAUX D'EVACUATION |  | 0 | 0 |  | 0
7.1.19.3.1 | Diamètre 40 | ml | 25 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.19.3.2 | Accessoires et divers | Ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
7.1.20 | DIVERS
7.1.20.1 | Essais, mise en service | Ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
7.1.20.2 | DOE | Ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL DIVERS |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général H.T |  |  |  |  | 0
| TVA 20.00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  |  |  | 0
Remarques :

## RECAP
RECAPITULATION
7 | PLOMBERIE - CVC
7.1.17 | INSTALLATION DE CHANTIER | 0
7.1.18 | CHAUFFAGE / CLIMATISATION | 0
7.1.19 | PLOMBERIE | 0
7.1.20 | DIVERS | 0
| TOTAL Général H.T |  | 0
| TVA 20.00 % |  | 0
| TOTAL Général TTC |  | 0