## DPGF
Q/P | [7 empty] | 1
Réfection de l'accueil en rez-de-chaussée
du Centre des Finances Publiques
9 avenue Léon Blum - 43100 BRIOUDE
D.P.G.F. - Lot N° 08 ELECTRICITE
N° | LIBELLE | U | Qté MOE | Qté ENT | PU | Montant |  | Commentaires
8 | ELECTRICITE
8.2 | DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES
8.2.1 | Travaux préparatoire
8.2.1.1 | Coffret de chantier | ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.1.2 | Eclairage de chantier normal | ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL Travaux préparatoire |  |  |  |  | 0
8.2.2 | Limite de prestation entre lot
8.2.2.1 | Lot Alarme Intrusion | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.2.2 | Lot Contrôle d'accès | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.2.3 | Lot Vidéo Surveillance | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.2.4 | Gestionnaire de file d'attente | pm | 0 |  |  | 0
8.2.2.5 | Lot électricité | ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.3 | Dépose
8.2.3.1 | Dépose et consignation | ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.3.2 | Colonne de distribution | ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.4 | Equipement à maintenir
8.2.4.1 | Le rideaux d'air | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.4.2 | Les rideaux métallique | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.4.3 | Le digicode | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.4.4 | Porte automatique | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.4.5 | Les volets roulants | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.4.6 | La centrale incendie | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.4.7 | Le coffret mural d'alimentation des cassettes | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.4.8 | Les éclairages extérieurs | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.4.9 | Les équipements des sanitaires | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.4.10 | L'interphone extérieur | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.4.11 | Le défibrillateur | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.4.12 | Les liaisons SSI | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.4.13 | Les équipements de porte de l'escalier | pm | 0 | 0 |  | 0
8.2.5 | Tableau Electrique
8.2.5.1 | TGBT | pm | 0 |  |  | 0
8.2.5.2 | TD RdJ | ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL Tableau Electrique |  |  |  |  | 0
8.2.6 | Local informatique
8.2.6.1 | Baie Info | ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.6.2 | Rocade cuivre | ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL Local informatique |  |  |  |  | 0
8.2.7 | Alimentation Spécifique
8.2.7.1 | Alimentation | ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.8 | Appareillage
8.2.8.1 | PTI 4PC + 1RJ + 2PC Ondulé | ens | 17 |  |  | 0 | Qté différente
| LOCALISATION : | LOC
| RDC = 15 | LOC
| R+2 = 2.000 | LOC
8.2.8.2 | Prise Courant | u | 23 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.8.3 | Bouton Poussoir ou interrupteur | u | 6 |  |  | 0 | Qté différente
| LOCALISATION : | LOC
| RDC = 2 | LOC
| R+2 = 4.000 | LOC
8.2.8.4 | Variateur DALI | u | 5 |  |  | 0 | Qté différente
| LOCALISATION : | LOC
| RDC Accueil+box = 4 | LOC
| R+2 = 1.000 | LOC
8.2.8.5 | Colonne de distribution dans le bureau double R+2 | u | 1 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.8.6 | Colonne de distribution open space R+2 | U | 1 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.8.7 | Déplacement colonne | u | 1 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL Appareillage |  |  |  |  | 0
8.2.9 | Sécurité incendie
8.2.9.1 | Tableau Répétiteur d'Exploitation | u | 1 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.9.2 | Détecteur incendie | u | 3 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.9.3 | Dépose repose sirène incendie | u | 4 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.9.4 | Déclencheur manuel | u | 2 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.9.5 | Flash lumineux | u | 3 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.9.6 | Câblage | ens | 1 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL Sécurité incendie |  |  |  |  | 0
8.2.10 | ECLAIRAGE
8.2.10.1 | Dalle LED 600x600 mm 36W | u | 21 |  |  | 0 | Qté différente
| LOCALISATION : | LOC
| Bureau 1 = 3 | LOC
| accueil = 6 | LOC
| Bureau 4 = 10 | LOC
| bureau = 2.000 | LOC
Zone rdc
Zone r+2
8.2.10.2 | Downlight 12W | u | 50 |  |  | 0 | Qté différente
| LOCALISATION : | LOC
| RDC = 50.000 | LOC
8.2.10.3 | Détecteur | u | 15 |  |  | 0 | Qté différente
8.2.10.4 | Déplacement éclairage bureau R+2 | u | 6 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
8.2.11 | ECLAIRAGE SECURITE
8.2.11.1 | BAES Classique | ens | 8 |  |  | 0 | Qté différente
| TOTAL ECLAIRAGE SECURITE |  |  |  |  | 0
| TOTAL DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général H.T |  |  |  |  | 0
| TVA 20.00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  |  |  | 0
Remarques :

## RECAP
RECAPITULATION
8.2 | DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES |  | 0
8 | ELECTRICITE
8.2.1 | Travaux préparatoire | 0
8.2.5 | Tableau Electrique | 0
8.2.6 | Local informatique | 0
8.2.8 | Appareillage | 0
8.2.9 | Sécurité incendie | 0
8.2.10 | ECLAIRAGE | 0
8.2.11 | ECLAIRAGE SECURITE | 0
| TOTAL Général H.T |  |  | 0
| TVA 20.00 % |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  | 0